UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

LICITACIÓN 21 DE 2011

ADENDA 1 – ACLARACIÓN DE DUDAS

ELECTROEQUIPOS COLOMBIA
OOBSERVACIÓN 1:

Solicitamos muy comedidamente se amplíe el tiempo de entrega del Subítem 2 COMPLEMENTO CELDA DE MANUFACTURA Flexible a 120 días ya que equipos de estas características deben ser importados de Alemania.

Respuesta:  No se acepta la solicitud.  
OBSERVACIÓN 2:

Solicitamos muy comedidamente se brinde información más detallada sobre el ítem 1, Sub ítem 1, Numeral 5 SENSOR INFRARROJO SENCILLO. Es necesario tener información de rangos y funcionalidad.
Respuesta:  Se elimina este numeral del sub ítem 1. Ver Anexo modificado
IMPORTRONIC
 Nosotros somos Importronic S.A; una importadora y comercializadora de Equipos y Componentes electrónicos ubicada en la Ciudad de Pereira y estamos interesados en participar en la licitación # 21 pero encontramos que los equipos de laboratorio que solicitan son Marca MINIPA y BK precisión lo cual nos deja sin posibilidades de participar.

Por tal motivo presentamos a ustedes una alternativa a los equipos que ustedes solicitan en las marcas que nosotros representamos (MCP, UNI-T ) las cuales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por ustedes y quedamos atentos a que ustedes nos brinden la posibilidad de participar en esta licitación.

	ITEM 2 EQUIPOS ELECTRICOS
	
	REF. EQUIVALENTE
	MARCA
	VALOR
	ENTREGA

	Ref 4011A
	BK Precision
	4
	UTG9005C
SG-1639B
	UNI-T
MCP
	$ 420.000
$ 520,000
	INMEDIATA
INMEDIATA

	Ref 4079
	BK Precision
	2
	SPF80
	MCP
	$ 6.161.700
	80 DIAS

	Ref 9130
	BK Precision
	2
	M10-MPP-303
M10-MPD-305
	MCP
MCP
	$ 2.060.000
$ 1.257.400
	80 DIAS

	Ref 2542
	BK Precision
	6
	UTD 2102CE
	UNI-T
	$ 1.750.000
	INMEDIATA

	Ref 1653A
	BK Precision
	2
	 M10-550-05
M10-530-10
	MCP
MCP
	$ 700.000
$ 800.000
	80 DIAS

	Ref CC-21
	BK Precision
	40
	PTL-921
	MCP
	5.500
	INMEDIATA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ITEM 1 MECATRONICA
	
	
	REF. EQUIVALENTE
	MARCA
	VALOR
	ENTREGA

	Digital 25 MHz (MO-2025)
	Minipa
	10
	UTD 2025C
	UNI-T
	$ 1.100.000
	INMEDIATA

	MFG-4201A 
	Minipa
	10
	 9205A
 SG-1639B
UTG9003C
	PROTEK
MCP
UNI-T
	$ 620.000
$ 520.000
$ 420.000
	INMEDIATA
INMEDIATA
80 DIAS

	Dual MPL-3303
	Minipa
	10
	M10-TP303C
M10-TP305C
PL-3003T
	MCP
MCP
PROTEK
	$ 620.000
$ 720.000
$ 750.000
	INMEDIATA
INMEDIATA
INMEDIATA

	Digital modelo ET- 2082C
	Minipa
	20
	UT71D
	UNI-T
	$ 330.000
	INMEDIATA

	
	
	
	
	
	
	

	Estos precios no tiene IVA incluido y cuentan con garantía de 1 Año por defectos de fábrica.
	
	


Respuesta:  No se aceptan marcas diferentes a las solicitadas.  Se le recomienda a los proveedores interesados en dar a conocer las marcas que manejan, realizar visitas previas a la Universidad con el fin de dar a conocer sus equipos a los diferentes investigadores y con ello tener la posibilidad de que sean considerados en futuros procesos.
IMPOINTER
Haciendo uso de la oportunidad que se nos brinda para efectuar observaciones al proceso de la referencia solicitamos respetuosamente sean atendidas las siguientes inquietudes:

PLAZO DE ENTREGA

Con relación al Ítem 2 Subitem 9 al 16 nuestra empresa IMPOINTER S.A. como distribuidor autorizado de BK PRECISION para Colombia ha venido realizando un trabajo completo dentro del desarrollo del presente proceso, el cual ha incluido la oferta previa para el estudio de mercados donde se establecieron unos plazos de entrega de cada uno de los productos. En ese orden de ideas al analizar el pliego de condiciones  se especifica que la fecha máxima de entrega debe ser el 2 de Diciembre. De esta manera al observar dicho parámetro hemos establecido comunicación con fábrica (BK PRECISION) y nos han expresado los tiempos de entrega de cada uno de los equipos solicitados, los cuales en algunos casos superan el tiempo de entrega establecido (Todo ello sujeto a la disponibilidad de Stock).

 De acuerdo a lo anterior solicitamos respetuosamente sea permitido realizar el mayor número de entregas parciales de elementos posibles antes del 2 de Diciembre  y que los demás elementos que por fuerza mayor no sea posible entregarlos se permita entregarlos a más tardar la tercera semana de Enero de 2012 (VER COMUNICADO DE FÁBRICA).

Respuesta:  No se acepta la solicitud.  El proveedor debe abstenerse de participar en los sub ítem donde no tenga la seguridad de entregar en la fecha límite especificada en el pliego de condiciones.

ITEM 1 MECATRONICA

Subitem 1.1 Osciloscopio Digital 25 MHz (MO-2025)

Solicitamos respetuosamente sea permitido realizar oferta del equipo BK PRECISION modelo 2530B, el cual cumple de manera integral con las especificaciones técnicas del modelo solicitado en la marca MINIPA. Es importante anotar que la marca BK PRECISION goza de amplio reconocimiento y dentro del presente proceso de contratación la están solicitando para otras facultades. Finalmente es importante resaltar que con dicha ampliación de marcas se garantiza la pluralidad de ofertas dentro del presente proceso de selección.

Respuesta: No se acepta.
Subiltem 1.2 Generador de funciones MFG-4201ª

Solicitamos respetuosamente sea permitido realizar oferta del equipo GW INSTEK modelo SFG-2004, el cual cumple de manera integral con las especificaciones técnicas del modelo solicitado en la marca MINIPA. Es importante anotar que la marca GW INSTEK goza de amplio reconocimiento y en varios laboratorios de la universidad éste tipo de equipos se encuentra presente. Finalmente es importante resaltar que con dicha ampliación de marcas se garantiza la pluralidad de ofertas dentro del presente proceso de selección.

Respuesta: No se acepta.

Subiltem 1.3 Fuente DC Dual MPL-3303

Solicitamos respetuosamente sea permitido realizar oferta del equipo BK PRECISION modelo 1672, el cual cumple de manera integral con las especificaciones técnicas del modelo solicitado en la marca MINIPA. Es importante anotar que la marca BK PRECISION goza de amplio reconocimiento y dentro del presente proceso de contratación la están solicitando para otras facultades. Finalmente es importante resaltar que con dicha ampliación de marcas se garantiza la pluralidad de ofertas dentro del presente proceso de selección.

Respuesta: No se acepta.

Subiltem 1.4 Multímetro Digital modelo ET- 2082C

Solicitamos respetuosamente sea permitido realizar oferta del equipo SINOMETER modelo DM9808+, el cual cumple de manera integral con las especificaciones técnicas del modelo solicitado en la marca MINIPA. Es importante anotar que la marca SINOMETER goza de amplio reconocimiento y en varias entidades educativas del país se tienen estos equipos. Finalmente es importante resaltar que con dicha ampliación de marcas se garantiza la pluralidad de ofertas dentro del presente proceso de selección.
 Respuesta: No se acepta.

PC QUÍMICA

Buenas tardes, respecto a la Licitación 021-2011 se aceptan propuestas alternativas.

·         Si las aceptan es necesario cotizar el equipo base para presentar una alternativa.

Respuesta: No se aceptan.

MERCK

 Item 3. Subitem 1. Centrífuga de Spin. 

Es posible ofertar una marca diferente a la señalada en el Anexo 1 de Especificaciones técnicas? 

Respuesta: No se acepta, la marca es la especificada en los Anexos.
Item 3. Subitem 6. Sistema de Liofilización 

El nombre y la descripción del ítem pertenecen a un Liofilizador Labconco de 1L, sin embargo, la referencia que presentan no corresponde a un equipo de este tipo sino a una cabina de seguridad. Podrían por favor aclarar el ítem e indicar los accesorios que se deben incluir en la propuesta.

Respuesta: Es cierto,  sin embargo estamos solicitando es un liofilizador Labconco. La referencia correcta  es: 7740020. Ver anexos modificados
 AM LTDA.

Anexo observaciones para la Licitación Pública No 21 y dos cotizaciones para el análisis de mercado

ITEM 3. 

1.       Sugerimos no incluir marcas específicas, ya que esto limita el número de ofertas y la pluralidad de oferentes, que aún cumpliendo técnicamente las especificaciones o superándolas, serán descalificadas por no tener la marca que solicitan. 

Respuesta: Se le recomienda a los proveedores interesados en dar a conocer las marcas que manejan, realizar visitas previas a la Universidad con el fin de dar a conocer sus equipos a los diferentes investigadores y con ello tener la posibilidad de que sean considerados en futuros procesos.

2.       Para el sub ítem 3, anexamos especificaciones y accesorios de nuestro sistema de electroforesis para su estudio y análisis de mercado. 

Respuesta: El equipo solicitado es el especificado en el Anexo.

3. Para el sub ítem 6, sistema de Liofilización, no se especifican los accesorios requeridos para el funcionamiento completo del liofilizador. Adicionalmente la referencia de la marca solicitada en los pliegos, corresponde a una cámara de Bioseguridad. Anexamos especificaciones y accesorios de nuestro sistema de liofilización para su estudio y análisis de mercado. 

Respuesta: Sólo se requiere el equipo básico y se aclara la referencia del equipo es 7740020 marca Labconco.
MODIFICACIONES:  (VER ANEXOS MODIFICADOS)
En el ítem 1 se adiciona el Sub ítem 4 Accesorios, el proveedor deberá cotizar el sub ítem completo.

En el Ítem 2, se elimina el subítem 7 Analizador de redes PM850, Schneider Electric.
Tener en cuenta: 

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de la presente ADENDA 1.  

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo  2 modificado, que se publica con la presente Adenda.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

Pereira, 14 de octubre de 2011

