[image: image3.png]


SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACION PÚBLICA 05 DE 2012

ADENDA 1 

ACLARACIÓN DE DUDAS

1. La lista de equipos a ofertar tiene unas marcas y referencias definidas. Se pueden ofertar equipos de otras marcas que cumplan con las características y especificaciones técnicas requeridas con los mismos tiempos de garantías propuestas por ustedes?

RESPUESTA: No se acepta.



2. Ustedes requieren en los documentos financieros en el punto:

2.1.2.1 Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias
Se deben anexar los siguientes documentos correspondientes al AÑO 2010:
a)      Balance clasificado
b)      Estado de resultados,
c)      Declaración de renta con las notas explicativas a Estados Financieros,
d)      Certificado por Contador Público, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional.

Al presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) no se debería obviar la solicitud de ésta información ya que en la Cámara de Comercio solicitan estos datos para poder emitir el RUP a las empresas?.
RESPUESTA: No se acepta. Estos documentos se hacen necesarios y son obligatorios para quienes deseen participar.
3. Después de conocer los términos de referencia y teniendo en cuenta que los dos grupos a ofertar: Equipos de Laboratorio y Equipos Estación Climatológica, la suma total tiene un presupuesto de $293.000.000, sabiendo que se puede ofertar algunos ítems y que la suma de ellos es inferior al presupuesto total, quisiera solicitarles el favor que en la evaluación financiera el Capital de Trabajo sea proporcional al valor ofertado y no un valor fijo de $110.000.000 como si se fuera a ofertar el paquete completo.
RESPUESTA: La Universidad tiene establecidos unos valores para cada licitación y no se cambian para una licitación en particular. Recuerde que debe cumplir con dos (2) de los cuatro indicadores.
4. Comedidamente nos dirigimos con el fin de solicitarles para el ITEM  1 SUBITEMS  3 Y 13 , bombas de vacío de diafragma; Se ingrese la marca KNF, esta  marca  se ha venido trabajando con diferentes docentes en la Universidad.  
RESPUESTA: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.
5. Para el ítem 1 Cromatografo de gases con detector FID /ECD,  solicitamos se permita ofertar la marca SHIMADZU, la cual ha empleado la universidad en varios laboratorios, anexamos catalogo de los equipos GC2010plus y GC2014. 

RESPUESTA: No se acepta.


6. Ítem 2 ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS Solicitamos se pueda ofertar la marca SHIMADZU anexamos catalogo del sistema UV-mini 1240 el  cual incluye los programas.

RESPUESTA: No se acepta.
 

7. Ítem 3 BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA, solicitamos se pueda cotizar la marca MRC la cual cumple las especificaciones solicitadas, anexamos catalogo. 

RESPUESTA: No se acepta.

8. Ítem 4 REACTOR PARA DQO: solicitamos se pueda ofertar la marca MRC o HANNA, los cuales cumplen con su solicitud, anexamos fichas técnicas.

RESPUESTA: No se acepta.

9. Ítem 5 AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA. solicitamos se pueda cotizar la marca MRC la cual cumple las especificaciones solicitadas, anexamos catalogo.

RESPUESTA: No se acepta.

10. Ítem 7 BALANZA ANALIZADORA DE HUMEDAD solicitamos se pueda cotizar la marca MRC la cual cumple las especificaciones solicitadas, anexamos catalogo.

RESPUESTA: No se acepta.

11. Ítem 8 BAÑO TERMOSTATICO solicitamos se pueda cotizar la marca MRC la cual cumple las especificaciones solicitadas, anexamos catalogo.

RESPUESTA: No se acepta.

12. Ítem 10 AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO, solicitamos se pueda cotizar la marca MRC la cual cumple las especificaciones solicitadas, anexamos catalogo.

RESPUESTA: No se acepta.

13. El equipo STOMACHER perteneciente a la casa fabricante Brinkman/Seward puede ofertarse con requerimiento eléctrico de 220V ó únicamente aceptan que sea de 110Voltios?.

RESPUESTA: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.



14. Para el equipo agitador magnético con calentamiento solicitamos el favor puedan incluir la marca Fisher referencia 11-100-49SH el cual es ampliamente conocido en los laboratorios de química y de la facultad de ciencias ambientales y posee las siguientes características
básicas:
-Rango de agitación 60 a 1200rpm.
-Rango de calentamiento: temperatura ambiente hasta 540°C.
-Superficie de cerámica blanca refractaria de 18 x 18 cm
-Requerimiento eléctrico: 110V.

RESPUESTA: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

15. Para la centrífuga refrigerada 5804R de Eppendorf favor informar además de la referencia del rotor; cuál es la referencia de los dos cestillos para placas Deepwell que también debe incluir el equipo?

RESPUESTA: Tomando como referencia la información suministrada por  el catálogo de Eppendorf, el rotor A-2-DWP EPPE5804740.009 incluye dos cestillos para placas Deepwell, por lo tanto la referencia correspondería a las citadas placas Deepwell.
16. Para el baño termostático marca Fisher ref. 15-462-10Q el cual debe incluir dos gradillas metálicas. Favor informar si son para tubos o se refiere a las placas metálicas con anillos concéntricos para trabajo a baño maría.
RESPUESTA: Con tapa y placa metálica con anillos para trabajo como baño maría. VER ANEXO CORREGIDO.

17. Con el único objetivo de poder participar en el proceso de la referencia y, permitir la participación de otras compañías, respetuosamente solicitamos se modifiquen las siguientes especificaciones: 

1. CROMATOGRAFO DE GASES: Incluir control de flujo DGFC 

2. FID: Velocidad de adquisición de datos hasta 300 Hz. 

3. ECD: Nivel mínimo detectable: < 10 fg/ml de lindano. 

4. CAPACITACION: Solicitamos especificar detalladamente el método que debe ser montado y las matrices. 

RESPUESTA: VER ANEXO CORREGIDO.

Numeral 1.7
Interpretación, aclaración y modificación de los documentos de Licitación

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá hacer las modificaciones al pliego de condiciones que estime pertinente y de las que puedan surgir de la resolución de algunas de las observaciones formuladas por los interesados, y que a juicio de la Universidad den mayor claridad al pliego.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuren en el presente Pliego de Condiciones, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.  

En caso de observaciones, dudas y sugerencias al pliego, el proponente debe  enviar comunicación escrita, dirigida a la Universidad Tecnológica de Pereira, Sección de Bienes y Suministros:  compras@utp.edu.co, ver Capítulo IV Cronograma del Proceso. 

Las respuestas a las observaciones, dudas o sugerencias se responderán a través de la página web de la Universidad www.utp.edu.co .

Respetuosamente, solicitamos se sirvan tener en cuenta las siguientes dudas y/o aclaraciones:

En cuanto al ANEXO 1 - ANEXO 1 ÍTEM 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS LABORATORIO solicitamos si se puede tener en cuenta otros equipos asi: 

18. SUBITEM 7. BALANZA ANALIZADORA DE HUMEDAD:

Al ser representantes para Colombia de la marca OHAUS, les presentamos las balanzas MB45, MB35, MB25 Y MB23, CON EL FIN DE QUE LAS ANALICEN Y SI ALGUNA DE ESTAS CUMPLE CON SUS REQUERIMIENTOS. (SE ADJUNTA CATALOGO)

	     ANALIZADORAS DE HUMEDAD

	 
	 
	 
	 
	 

	[image: image4.png]



 


	[image: image5.png](/

OHAUS®




	[image: image6.png]




	Especificaciones
	MB45 
	 MB35 
	MB25
	MB23

	Capacidad x Sensibilidad
	45 x 0,001
	35 x 0,001
	110 x 0.005g
	110 x 0.01g

	Repetibilidad 3g (%)
	0.05
	0.05
	0.2 %
	0.3 %

	Repetibilidad 20g (&)
	0,015
	0,015
	0.05 %
	0.2 %

	Intervalo de temperatura
	50-200º C (Incremen. 1ºC)
	50 a 160º C (Incremento 5ºC)

	Rango de humedad
	0.01% al 100%
	0.01% al 100% 
	0.05 % - 100 %
	0.1 % - 100 %

	Resultados en pantalla
	% Humedad, % Sólidos, Peso, tiempo, temperatura, prueba de ID, curva de secado.
	% Humedad, Peso, tiempo, temperatura.
	% Humedad, % Sólidos, Peso, tiempo, temperatura.
	% Humedad, % Sólidos, Peso, tiempo, temperatura.

	Criterios de finalización
	Automática libre, automática, cronometrada y manual
	Automática y cronometrada
	Automática, manual

	Perfil de desecado
	Estandar, rápido, rampa, paso a paso.
	Estándar

	Tiempo programable
	1 – 120 min.
	1 – 99 min.

	Dimensiones ( L x A x H) (cm)
	36 x 19 x 15,2 cm
	25 x 17 x 13 cm

	Fuete de calentamiento
	Halógena
	Infrarroja

	Pantalla
	LCD iluminada

	Puerto de salida
	RS232

	Platillo (cm) diámetro
	9

	Rango de Tara
	Toda la capacidad por sustracción

	Alimentación eléctrica
	120 VAC 50/60Hz


RESPUESTA: Se acepta el modelo MB45. VER ANEXO CORREGIDO.

19. Para el SUBITEM 8 donde piden un baño termostático sugerimos adicionar de la MARCA THERMO SCIENTIFIC EL BAÑO TERMOSTATICO  MODELO 2837 REFERENCIA 51221050 , ya que estamos seguros ustedes han trabajado con esta marca y ya se ha demostrado que son de excelente calidad y precio.

	BAÑO DE PROPÓSITOS GENERALES THERMO PRECISION

	 
	[image: image7.png]SCIENTIFIC





	[image: image8.png]



 


	

	Modelo
	2837 (51221050)

	Capacidad Cámara
	12 Lt

	Display de T°
	0° a 100 ºC. Digital LED

	T° máxima 
	99.9°C

	Uniformidad de la T°
	 ±0.2 a 37°C

	Sensibilidad en T° 
	±0.1 a 37°C

	Dimensiones externas (LxWxH)cm 
	38.7 x 37.5 x 24.8

	Dimensiones de la cámara (LxWxH) cm 
	29.2 x 31.7 x 15.2

	Requerimiento Eléctrico 
	120 V, 50/60 Hz. 400 Watts / 3,3 Amp

	Cámara interna en acero inoxidable.

	Todos vienen con cubierta en acero inoxidable  

	Circuito de seguridad de sobre Temperatura que previene daños.


RESPUESTA: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

20. Para el SUBITEM 14 donde piden una centrifuga refrigerada con rotor basculante para placas Deepwell, solicitamos se incluya nuestra centrifuga alemana marca THERMOSCIENTIFIC HERAEUS modelo MEGAFUGE 16R con rotor para placas Deepwell M-20 al cual incluye dos cestillos y 2 adaptadores. (ver catalogo)

	HERAEUS MEGAFUGE 16R  

	[image: image9.png]SCIENTIFIC





	[image: image10.jpg]Universidad
Tecnologica
de Pereira






	Especificaciones
	Heraeus Megafuge 16/16R

	Rotor Oscilante
	(APLICACION DE RUTINA)

	Máxima Capacidad
	4 x 400 ml (con Rotor TX-400)

	Máxima Velocidad
	5500 rpm (con Rotor TX-200)

	Máxima RCF 
	5580 x g (con Rotor TX-200)

	Rotor de Angulo fijo
	

	Máxima Capacidad
	6 x 100 ml (con Rotor F15-6x100)

	Máxima Velocidad
	15200 rpm (con Rotor 30x2 ml)

	Máxima RCF 
	25830 x g (con Rotor 30x2 ml)

	Sistema de Control
	Microprocesador

	Motor
	Directo, motor de inducción libre de  escobillas de bajo perfil

	Aseguramiento de Rotor
	Auto-Lock III

	Detección de Desbalance
	SMARTSpin

	Programas
	6, acceso directo

	Rango de Ajuste de Temp* 
	(-) 10 °C a + 40 °C

	Función de Pre-Enfriamiento*
	Si, con botón directo

	Sistema de Refrigeración* 
	libre de CFC

	Tecla Pulse para Corridas rápidas
	Si

	Ratas de Aceleración
	9

	Ratas de Desaceleración
	10

	Temporizador 
	9h, 99min + continuo

	Nivel de Sonido (dBA), con rotor oscilante a máxima velocidad
	<55 dB (TX-400)

	Otras Características
	Sistema de biocontenido certificado ClickSeal, selección de idiomas, Cierre de tapa motorizado

	Máx Consumo de Potencia W
	1200

	Max Calor de Emisión (BTU/h)
	4096

	Dimensiones

	Altura (tapa abierta) 
	87 cm/ 34.3 in

	Altura (tapa cerrada) 
	36 cm/ 14.2 in

	Ancho
	62.3 cm

	Profundidad
	60.5 cm

	Peso
	 91.5 kg

	Equipo incluido (puede ser a 120 ó 230 V)
	Heraeus Megafuge 16R

	Centrifuga, Refrig, 230 V, 50/60 Hz 
	75004270

	Centrifuga, Refrig, 120 V, 60 Hz 
	75004271

	Rotor M-20 para Microplaca
	75003624

	Set de 2 cargadores sellados para rotor   M-20 (incluye bandeja o cestillo y tapas)
	75003625

	Tapas de repuesto para cargador (set /4)
	75002011


RESPUESTA: No  se acepta la inclusión de ninguna otra marca a la solicitada en el subítem 14 del anexo de la licitación.  

21. 
[image: image1.emf]
RESPUESTA: No se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.
22.
[image: image2.emf]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA
OBSERVACIONES DE TIPO TECNICO. SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON DOS DETECTORES.

23. Se solicita en las especificaciones técnicas del cromatografo de gases “control de flujo y presión AFC; “Control de flujo (AFC) para todos los parámetros relacionados con el tiempo de retención y la relación Split”; “controlador de flujo avanzado (AFC) máximo 2 AFC

Solicitamos cambiar la palabra AFC en todo el documento por la frase “Que tenga control de flujos y presiones de forma automática”, De este modo se podría tener una mayor pluralidad de los proponentes; ya que la tecnología AFC es exclusiva de una marca.

Con nuestra tecnología “EPC” (Electronic Pneumatic Control) superior a la tecnología “AFC” es posible hacer ajustes para compensar variaciones de presión, temperatura y viscosidad del gas de arrastre en tiempo real. Además nuestro EPC tiene una resolución de 0.001 psi lo que permite un control mucho mas exacto de las presiones del sistema, además, se pueden obtener hasta 16 canales de EPC lo que brinda mayor flexibilidad para instalar otros componentes como válvulas y dispositivos de flujo capilar.
Respuesta: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO
24. Se solicita en las especificaciones técnicas del Cromatografo de gases “Máxima tasa de programación del horno: 250 °C/min” Solicitamos cambiar por Rampa máxima de temperatura de 75°C/min a 120 V o superior”. Debido a que ningún método utiliza esas rampas  tan drásticas, de ser así en dos minutos el horno estaría a mas de 500 °C; además, muy pocas columnas resisten estas temperaturas tan altas.

Respuesta: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

25. Se solicita en las especificaciones técnicas del Detector uECD “Sistema de trabajo mediante corriente fija con fuente de radiación de celda de 63 Ni de 370 Mbq” Solicitamos cambiar por “Sistema de de trabajo mediante corriente fija con fuente de radiación de celda de 63 Ni de 370 Mbq o < 15 mCi 63Ni como fuente de electrones. Esto debido a quela diferencia de estos dos valores en términos reales es mínima, además de este modo se podría tener una mayor pluralidad de los proponentes.
Respuesta: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

26. Se solicita en las especificaciones técnicas del detector uECD “Cantidad mínima detectable 0.1 pg/s (BHC)” Solicitamos cambiar por cantidad mínima detectable 0.1 pg/s (BCH) o <6 fg/mL de lindano. Esto debido a que la diferencia de estos dos valores en términos reales es mínima, además, de este modo se podría tener una mayor pluralidad de los proponentes.

Respuesta: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

27. Se solicita en las especificaciones técnicas del autoinyector “Este contiene un autoinyector con fuente de poder interna”. Solicitamos eliminar esta especificación, debido a que esto depende del diseño de cada fabricante, en nuestro caso el automuestreador se alimenta de la corriente del equipo.
Respuesta: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

28. Se solicita en las especificaciones técnicas del Autoinyector “Para el lavado: Viales de solvente: 4 x 4 mL y botellas de residuos: 50 mL Solicitamos ampliar la especificación a “Para lavado: viales de solvente: 4 x 4 mL o hasta 10 viales de solvente de lavado de 6 mL y botellas de residuos: 50 mL o 5 viales de 6 mL; los anterior para tener mayor pluralidad de los proponentes.

Además nuestra bandeja tiene capacidad de adición de estándares y tiene opción de crecimiento a control de temperatura, vortex de mezclado, zona de calentamiento para derivatización y lector de códigos de barras.

Respuesta: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

29. Se solicita en las especificaciones técnicas de los consumibles “RT-21991 Trampa de hidrocarburos 1/8” RT-22010, Trampa Oxigeno 1/8” RT-22014, trampa humedad 1/8” Solicitamos no especificar referencias ni números de parte para tener una mayor pluralidad de los proponentes.
Respuesta: Se acepta. VER ANEXO CORREGIDO.

30. Es importante que la Universidad Tecnológica de Pereira tenga en cuenta que el Detector de Captura de Electrones, por contener material radiactivo en cantidades mínimas, requiere por parte de Ingeominas un registro para Radioinmunoanálisis y practicas con cantidades exentas de material. Para hacer esta solicitud se requiere presentar algunos documentos al Grupo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de INGEOMINAS; ESTE TRAMITE LO DEBE REALIZAR LA UNIVERSIDAD; Pero es importante que el proveedor brinde el acompañamiento respectivo. El tiempo de expedición de este Registro por parte de Ingeominas es variable y puede afectar el tiempo de entrega del equipo.
Respuesta: La Universidad estará atenta a suministrar los documentos que sean del alcance de la razón de ser como Institución de Educación Superior y que sean necesarios para obtener el registro. Por tal razón una vez conocido el resultado de la Audiencia Publica el Proveedor favorecido deberá presentar el listado de documentos y trámites para obtener el registro. Sin embargo el trámite debe ser realizado por el Proveedor con toda la cooperación de la Universidad. Ver anexo corregido.

OBSERVACIONES Numeral 5. DE LOS CONTRATOS.
31. Se menciona en el Numeral 5. DE LOS CONTRATOS, Clausula Sexta. Forma de Pago: “Para el presente contrato, se pagara una vez se haya recibido el objeto de contrato a satisfacción, certificado por el Comité Técnico y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:…. Listándose del literal a hasta el c.

Solicitamos cambiar esta clausula enunciando que la forma de pago sea conformada por un 50 % de anticipo y el 50 % restante después de recibido el objeto del contrato a satisfacción y previo a esto se pueden listar los mismos literales de la clausula sexta; Lo anterior debido a que el proveedor debe suplir diferentes gastos entre los cuales están los del transporte del equipo, nacionalización, instalación y entrenamiento; además, hay que tener en cuenta que la finalización del contrato es incierta ya que esto depende del tiempo que se tarde la Universidad en solicitar la expedición del certificado  Registro para Radioinmunoanálisis y practicas con cantidades exentas de material que emite el Estado, Ingeominas.

RESPUESTA: La Universidad no entrega anticipos. 
Adicionalmente la Universidad es la más interesada en contar con el instrumento en sus instalaciones, por tal razón se considera que si existe un buen acompañamiento, asesoría y cooperación frente a este  trámite el registro tardaría lo que tiene establecido el INGEOMINAS para que surta efecto.
OBSERVACION:

La Universidad recuerda respecto  al tema de la inclusión de nuevas marcas sobre las cuales no se cuenta con ninguna información, que es responsabilidad del proveedor realizar la difusión y presentación de las nuevas marcas con los diferentes usuarios de los productos, durante el año, lo cual es un indicativo de la asesoría técnica que el proveedor le ofrece a la Institución. 

Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de la presente ADENDA 1.  

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el ANEXO 2 MODIFICADO, que se publica con la presente Adenda.
· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

