[image: image1.png]$FLIR

E-Series InfraRed Camera (320 x 240 IR Resolution

FLIR EBO

With on board Visual Camera, Wi-Fi, Picture-in-Picture, Thermal Fusion and Bright LED Light

+ Q05T © 30°C Tharmal Sersitviy
« Enigre LED Light

+ annctate Images wh bice

+ Pcture.n Poture (Scatie)

L

FLIR EBO Features

 Visible LightDigita Camera — 3.1MP
resoluion with LED lamp provides sharp
images regardias o ightng conditions

- Themmai Fusion —Blencing oftermsl and
digialimages i raltme

 Scalable Pictrein Pictur (PF) —
Dispays thermalimage superimposed
over  digial imago and s scalsbi o
resiza the thermal image

 Bight LED Light — Allows he visual

mera snd usion to s used in poary it

+ Wide Tomperature Rangs — From.
' 120 (20 10 650°C) targeting
Slectricaland industril sppications.

+ 22% Rccuraey — roiable temperature
+ Thumbngil Image Gallery — Alows quick
Searc o stored mages.
* Lo Rechargable Battery — lass s
tinuous uss;rplaceatl

poitar & argeting

+3.5" Touoh-Scroen LCD Display

+ 4X Continuous Zoom

« Aroa Min/Man/ verage with Auto
Hat/Cold St Marker

+ Doka T Difirentia Tempersture

« W5 Connectvty — Sands
ats to ol devices (s Fhone o

Pad)toshare report and rtal
informaton cuickly

« IRWindow Comection — Softwars
sotings sllow you to account for
ransmission loss through R windows

+ Avea (Min/Max/Average) Mode — Shows
e Minimum, Masmam or Average
Tomperaturs roading witin the selected

+ Auto Hot/Cold Spot Marker — Marks the
ares tht sutomaticaly finds th hotest or
coldest spot wihin tha box

+ Voics Comment Recording andText
Annotation-on images & can be
intagratad onto repert

+ Wisiess Communiestion — Blustocth
Transmitr with METERLING™

« nstant Report — Crests s Thermographic
Inspaction raport directy i the camera

Applications

 Inciucdes — Memary Card stoes >1000
Radiomelric JPEG images), Lilon
rochargabl batey, power suppl, USS
cabe, videocable, hand srap, camrs
lens ca, and ard cass, and FLIR Tools
softwars COROM,

(€S @ METERLINK




SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

LICITACION PÚBLICA 11 DE 2012

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA INGENIERÍAS

ADENDA 2 

ACLARACIÓN DE DUDAS
SSI

En el pliego se establece que se debe “adjuntar certificación expedida por el fabricante autorizando al proveedor la distribución de los equipos en Colombia”. Solicitamos respetuosamente sea permito presentar carta de autorización de un distribuidor autorizado o distribuidor master del fabricante, esto con el fin de que garantizar la pluralidad de ofertas.

Respuesta: Dentro de la certificación el Fabricante debe aclarar la cadena de distribución, la Universidad entiende esta cadena, por lo tanto el proveedor deberá demostrar con certificaciones esta cadena.

IMOCOM

Siguiendo los lineamientos del numeral 1.7 Interpretación, aclaración y modificación de los documentos de la Licitación No. 011 de 2012 para la adquisición EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA INGENIERÍAS para la Universidad Tecnológica de Pereira, en el numeral 1.3. Disponibilidad Presupuestal, quisiéramos saber si este presupuesto general incluye el IVA y que presupuesto se encuentra asignado para cada equipo,  con el fin de no sobrepasar los cálculos que tiene la Universidad asignados.

Respuesta: El presupuesto dado para la Licitación es IVA incluido, se publica el presupuesto total de la licitación.
ICL DIDÁCTICA LTDA

Observación No. 1

En el anexo 1 Especificaciones Técnicas, ítem 1 subítem 5 solicitan cuatro osciloscopios digitales de 100 MHz marca Bk Precision 2542.

En el mercado existen otras marcas que posen especificaciones técnicas iguales o superiores  a los solicitados por la Universidad en el subítem en mención.

Solicitamos de una manera respetuosa se permita ofertar para éste subítem equipos de otras marcas.

Respuesta: 
 Para estudiar la posibilidad de incluir una marca, diferente a la solicitada en el pliego, la empresa debe solicitar que se incluya indicando el nombre de la marca, la referencia, el modelo y si es posible la ficha técnica con el precio.

Observación No. 2

En el anexo 1 Especificaciones Técnicas, ítem 2 subítem 18 solicitan cuatro osciloscopios digitales de 30 MHz marca Minipa Mo-2025.

En el mercado existen otras marcas que posen especificaciones técnicas iguales o superiores  a los solicitados por la Universidad en el subítem en mención.

Solicitamos de una manera respetuosa se permita ofertar para éste subítem equipos de otras marcas.

Respuesta: Para estudiar la posibilidad de incluir una marca, diferente a la solicitada en el pliego, la empresa debe solicitar que se incluya indicando el nombre de la marca, la referencia, el modelo y si es posible la ficha técnica con el precio.

Observación No. 3

En el anexo 1 Especificaciones Técnicas, ítem 2 subítem 14 solicitan un preparado radiactivo de Radio para la cámara de Wilson.

Para la importación de éste tipo de preparados radioactivos, la Universidad debe tramitar ante INGEOMINAS dos tipos de licencias; una de manejo  y otra para la importación previa al despacho por parte del fabricante. Por esta razón la Universidad deberá contar estas licencias para la adquisición de este ítem, de acuerdo a las regulaciones de transporte, manejo e importación para este tipo de material en Colombia.

Nota: Según tarifas de INGEOMINAS, el trámite de la licencia de manejo tiene un costo aproximado de $1.600.000 pesos y el trámite de la licencia de importación tiene un costo aproximado de $1.300.000.

Respuesta: Evaluada la complejidad del trámite y teniendo en cuenta el plazo para la Licitación, se retira este subítem de los  Anexos.  VER ANEXOS MODIFICADOS. 
IMPOINTER

1. ITEM 6. Cámara Termográfica

Solicitamos con el debido respeto sea permitido ofertar para el ítem No. 6 la marca FLIR, Modelo FLIR E60, incluye el equipo FLIR E60 (incl. Wi-Fi) MÁS LENTE TELE OBJETIVO FLIR 15° Lens (15° x 11.3°, f=30mm).  Se anexa ficha técnica.
Respuesta: Luego de realizar la revisión respectiva, se acepta la marca FLIR Modelo E60. VER ANEXOS MODIFICADOS
[image: image5.jpg]Universidad
Tecnologica
de Pereira





[image: image2.png]METER LINK
OBketoott’

Sealabls Picturein-Picturs Bright LED Light
Slows o sterer: o3 et f e ages T ocos D, o4y
iy s e £ e g oM oo e o o
oy wer. oo Vs e T oy Corss Wt et e o o,
B o g 1 W e 13 o T S s,y me
e
ooy, Tty
s o st

FLIR EBO Specifications

e rE
o B —

e En

it vosi s s i

oo s i s s 55

T NETD e

Sevcs o ek pamarey s

et e

Specua e 5w

Diply. Bt coor (0

Insqemodes TharmlNsalPicuse i Peare Sl Tl

Inage st ok 0 sec ot cammens

Voo amp g D

L Cosictonine G Pomiconacio 3P e Lse st )

Saspeon Mo selct colt et confgs fota b shown i mage.oc!-
dpsionof i, auag, e ad i s, snd s alry

Massrena modes 3 Spomaers morabil, v Boxs 1 eage wéh i vrgel.
A bl o schrm sbovehlodecnal, Do T

PG Vesofscoring i

[ e —

pri——— ot st wmprars & sy corecian

oty plpesing e Lot s, Dl shows ey s

g ssten. Incanes ACsdaperzaychargng sz

St e

Varsion s

DimesonWeige ‘a7 (e s 5, gy

Waraay e ——

Ordering Information
P ]

[ P — T
ACCESSORES

.

o —y e e LY

i T et it At K 24DC 1 2mcabe)
i — e e R
i p— e e
e —

e
CLBVELL o T Lo Crfcsio Tsingyerstandee

[ EXTECH'





HI-TECH
Anexo 1 Item 3

Subitem 1 (Máquina de Prototipado rápido 3D),

Pregunta 2: De acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 1 Item 3 Subitem 1 (Máquina de Prototipado rápido 3D), es posible presentar una alternativa que cumpla las especificaciones técnicas, garantías y accesorios necesarios para su funcionamiento, además de las ventajas que citamos a continuación:

Alternativa Ofrecida: ProJet™ 1500 Personal Color 3D Printer Costo aproximado $67.000.000 + IVA menos el descuento por subasta.

Ventajas:

1. No se requiere material de soporte sino que se hace directamente en la

pieza,  lo que disminuye los costos de stocks de material.

2. Se desperdicia menos material que en los Sistemas Objetct.

3. Incluye el entrenamiento y la puesta en marcha

4. Puede imprimir en color

5. El material de trabajo puede conseguirse en HI-TECH Colombia

6. Ampliación características técnicas 

7. El soporte es local, pues HI-TECH AUTOMATIZACION S.A está en Pereira
[image: image3.png]ProJet™ 1500

Personal Color 3D Printer

The new ProJet™ 1500 Personal Color 3D
Printer combines high resolution, color
and fast speed at an affordable price.

« High Resolution
« Vibrant Colors
« Durable Parts

Finally, A 3D Printer for the Rest of Us!

The ProJet™ 1500 has a sleek industrial design to complement your office
or work space. It easy to use and network ready, featuring an intuitive
web browser interface that provides shared access for your entire group.

The ProJet™ 1500 prints durable
plastic parts tough enough for
functional testing and snap-fit
applicationsin up to 6 different colors
with excellent high resolution detail
and smooth surface finish.

Bring your designs to lfe at print
speeds up to 5 times faster than any
AN » other 3D printer in s class.

For more information on the ProJet™ 1500 and other 3D Printers




[image: image4.png]ProJet™ 1500
Personal 20 Piner
PRNTER PERFORMANCE
ek Bald S 002) 75x98im (71 x220203 )
Nathe Rescition by Tozex7oaoR
Cyerhiiness Standard Mode 0004 m 102 )
High pesd Made 0005 (152 )
Vericl BaldSoeed Standard Mode 05 hour
High spesd Mede 0.8 nhour (Ve FT-Zoom matarial o)
Mo s 0010 0254 mm)
] WnveriaWaTdes |0 st
1 PRINTER SPECIFICATIONS
_ Ty Supported £
Dimensions (WxDx) Unasted 21830285 655X 914X 724 mr)
Grted 24539530 Sin(622X1003 X775 mn)
Weiht Unasted 1221 553k0)
m Crved 1501 ke
I e OB IOVAC 5070 2 RO TOVACE O 158
AeblentNote Under 60 dia messred 1 from th pnee)
Ty Suppored Lo
‘ NetworkCompotilty s on®
Worksaton Requirement | Windows X7 Windows i, Wirdows 7 runring rtemet B
plorer 8 righer,Frefo S o highe,or Chrame 12orhiher
eguitory Gorplance o, e
WATERIALS st [ owrs [wory O [re @ [oney @ [owe @ [ecack @ [zoom
Garridgs Guarty o | 2 z z B z B
Doty (laud 3 30°C P I R O T I
TensleStrength e | wa | 2w | s | s | wom | wm | w5
Tensle Moz Doz | e | au0- 1200 | 00-00 | coo-tous | oo0- 1300 | s00-1000 | so0- 15
Hongaton atesk o | % | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23
FounlStength o7 [ wa | mow | 6m | wow | 5w | ww | ww
ol Modulas D750 | wea | 7501100 | 500-700 | 700-1ous | 300-a00 | s00-1000 | s00- 14
mpactSirength oz [ m | 1 0 v 6 (0 w
HestDelection Tamparatire oes | | = E) [ I E) =
ardnes, Shore D 7w | an | sw | nw | e | aw
G TanstionT, owe | < | = 7 w Z & =
The Visiet T} Zoom materil aso bulds up o 40% faster i high speed mode.





Respuesta: Revisada la información aportada para la evaluación de la marca Project 1500, el Comité Técnico determina que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.  Por lo tanto no se acepta.
ANEXO 1 ÍTEM 1  -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eléctrica

Subitem 7:

Pregunta 1: Como Representantes exclusivos para Colombia de la Línea de sensorica Banner, hemos vendido a la Universidad Tecnológica, tres de nuestros  Kits de Sensorica , en los pliegos de la presente invitación, Anexo 1 Item 1, subitem 7, se solicita un Kit de sensorica Banner, por lo cual nos permitimos aclarar que este es nuestro Kit No 5, y solo incluye un sensor Banner y los elementos contenidos son de nuestro representado para Colombia Latin Tech.
Respuesta: Aunque el nombre del kit de sensórica solicitado por parte del Programa de Tecnología Eléctrica es llamado KIT DE SENSORICA BANNER, cabe aclarar que tal como se realizó sondeo  y se solicitó, este se compone de varios sensores que no  solo son de esta marca (BANNER), y que solamente cuenta con uno de esta marca, mientras que los demás, existen en el mercado otras marcas que cumplen con las características técnicas exigidas.
Por lo tanto se corrige el nombre del Ítem 1 Subítem 7 
quedando así: KIT SENSÓRICA. VER ANEXOS MODIFICADOS.

Capitulo 2 Preparación de Propuestas

2.1.1 Documentos Legales

2.1.1.1 Registro de Proponentes 

Pregunta 3: Este documento debe ser original o puede presentarse copia?

Respuesta. Puede presentarse en original o copia.

2.1.2.3 Certificado Vigencia y Antecedentes del Contador y/o Revisor Fiscal de Junta Central de Contadores

Pregunta 4: El certificado debe ser de ambos o de uno de los dos

Respuesta: De uno de los dos.

Tecnodidacticas

Por medio de la presente quisiera aclarar una duda con respecto al Item 2, Subitem 1 en el cual la especificación dice: “Medidor de resistencia a pequeña escala con alta precisión”; La inquietud es conocer que tipo de resistencia se desea medir Resistencia Mecánica, Resistencia Eléctrica, resistencia térmica, etc.

Respuesta: Para medir resistencias eléctricas

IMPORTANTE

EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EN CADA ÍTEM DEL  ANEXO 2, SEGÚN SEA SU PARTICIPACIÓN,   LOS RESPECTIVOS CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS, POR FAVOR NO LOS ENTREGUE JUNTOS, ENTRÉGUELOS SEPARADOS POR ÍTEM, CADA ÍTEM TIENE UN ANEXO Y CADA ÍTEM TIENE UN COMITÉ TÉCNICO DIFERENTE, ESTA INFORMACIÓN SE DISTRIBUYE A CADA COMITÉ, POR ESTA RAZÓN ES INDISPENSABLE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE EN FORMA SEPARADA LA OFERTA POR ÍTEM, INDICANDO EN EL SOBRE, DONDE ESTÁ LA INFORMACIÓN, EL NÚMERO DEL ÍTEM QUE CORRESPONDE. CADA ÍTEM EN UN SOBRE SEPARADO. 
MODIFICACIÓN:

Se modifica el cronograma así:

Día de cierre en audiencia pública: 26 de julio de 2012
Hora: 8:30 am

Lugar: Auditorio Facultad de Mecánica

Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de las ADENDAS. 

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el ANEXO 2 MODIFICADO, que se publican con la presente Adenda.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

