## SOLINOFF SAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PERERA BIENES Y SUMINISTROS ADENDA No 1 RESPUESTA INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS- 20 DE 2026 “COMPRA DE AMOBLAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD”
NOTA: En este formato sólo deben diligenciar preguntas concretas de cada elemento del cual están interesados en ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que corresponde. Las preguntas que no lleguen en este formato no serán atentidas.
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | SOLINOFF | ITEM 1 - SUBITEM 1 y 2 | Posibilidad de cambiar el mecanismo syncro de 1 palanca y 1 posición de bloqueo, al mecanismo syncro de 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo, con el fin de garantizar mejores condiciones de ergonomía para los usuarios. | Se acepta el elemento ofertado de un mecanismo synchro de 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo, ya que mantiene el mismo sistema de funcionamiento y proporciona mayores posiciones de ajuste, representando una mejora en la especificación. Ver anexo modificado. Se acepta el elemento, siempre y cuando no genere valores economicos adicionales ni sobrecostos al presupuesto disponible para la compra.
2 | SOLINOFF | ITEM 1 - SUBITEM 6 | la silla debe incluir cabecero? | La silla no requiere cabecero.
3 | SOLINOFF | ITEM 2 - SUBITEM 1 | las bases pueden ser en forma de U? Y por favor confirmar el espesor de la superficie en formica | Las bases pueden ser en forma de U. Espesor de la superficie 30mm. Ver anexo modificado Se relaciona la descripción e imagen para el elemento: Medidas: 0.70 Largo * 0.50 Ancho * 0.76 Alto Estructura metálica. Tubería rectangular 2*1 . Soldadura MIG. Pintura electrostática de color (NEGRO). Costados y porta libros en lamina cold rolled, calibre 22. Superficie en tablex de 30 mm, enchapado en formica de color. Niveladores graduables. Faldero metálico. Canto rígido.
4 | SOLINOFF | ITEM 6 - SUBITEM 1 | la superficie lleva pasacable | No aplica, dado que el ítem 6 subitem 1 es un tablero
5 | SOLINOFF | ITEM 6 - SUBITEM 2 | la superficie es de medida 1,50 x 0,60 y lleva pasacable? | No aplica, dado que el ítem 6 subitem 1 es un almacenamiento
6 | SOLINOFF | ITEM 2 - SUBITEM 10 | Por favor enviar un alzado o diagrama de la mesa y del sistema de conexiones solicitado. Es posible especificar toda le mesa en cold rolled? Por formato y por tipo de superficie se debería especificar tubería rectangular de mayor calibre para los horizontales. La madera de Algarrobo es oblogatoria? o se pueden otras maderas? no se ve entrepaño medio en la imagen, es retrocedido? Las tomas van bajo superficie o sobre la superficie ? algún equipo especializado se va a usar en la mesa? | 1. Por favor enviar un alzado o diagrama de la mesa y del sistema de conexiones solicitado: Ver adjunto plano de la mesa 2. Es posible especificar toda la mesa en cold rolled: No es posible considerar la mesa en un material diferente al acero inoxidable y llegar a considerar una combinación de material no es factible técnicamente en razón que se puede llegar a generar el fenómeno físico de la corrosión galvánica, que se presenta. al soldar o unir mecánicamente acero inoxidable con cold rolled (acero al carbono), el metal menos noble (el cold rolled) actúa como ánodo y se oxida de manera acelerada y agresiva justo en las uniones, afectando la integridad estructural de la mesa. La estructura inferior se debe fabricar 100% en acero inoxidable AISI 304, con las siguientes características. Las patas principales emplean tubo cuadrado de 3 calculado estructuralmente para soportar de forma continua las fuerzas máximas de trabajo pesado, como el montaje y manipulación de motores o elementos de gran peso; asimismo niveladores de Pata Ancha, niveladores inferiores tipo banda transportadora. Su base ancha distribuye uniformemente la enorme carga evitando el punzonamiento y protegiendo el piso del laboratorio contra fracturas. 3. La madera de Algarrobo es obligatoria: No es obligatoria pero las opciones son Nogal o Teca de 40 mm; en razón a su duración superior a 10 años y bajo costo de mantenimiento. La mesa incluye una cubierta superior protectora de caucho de Neopreno de 10 mm. Este elemento actúa como amortiguador cuidando la madera de los impactos directos y evitando que se desastille con el tiempo. El neopreno alarga drásticamente la vida útil de la madera y al ser un elemento comercial representa una alternativa sumamente económica y fácil de cambiar en el futuro (material fusible). 4. No se ve entrepaño medio en la imagen, es retrocedido? Las tomas van bajo superficie o sobre la superficie?: El entrepaño inferior en lámina de acero inoxidable tiene un ancho menor. Este diseño es estrictamente ergonómico y permite que las personas que van a utilizar la mesa puedan colocar asientos de taller y trabajar sentados con total comodidad, garantizando un espacio libre y cómodo para las rodillas. El Sistema Eléctrico Integrado para Máquinas-Herramientas Para evitar accidentes, el sistema de conexiones no va expuesto sobre la superficie. Se aloja de forma segura en un perímetral inferior oculto (perfil tipo "C" en lámina de acero inoxidable) y está equipado para operar de manera simultánea con diversas herramientas eléctricas: con tomas a 110 V: Incluye seis (6) tomas dobles a 110 V cableadas con conductor #12 para herramientas manuales estándar. Toma a 220 V un (1) toma a 220 V de dos fases cableado con conductor #10, indispensable para máquinas-herramientas industriales o equipos especializados del laboratorio. Todo el sistema cuenta con cajas eléctricas industriales, tubería EMT de protección y su respectivo breaker con caja de seguridad independiente 5. Algún equipo especializado se va a usar en la mesa: Si todos los equipos que el laboratorio utiliza son especializados para realizar sus clases.
7 | SOLINOFF | ITEM 2 - SUBITEM 13 | Por favor enviar imagen de referencia y confirmar si la profundidad es de 40cm ya que es muy angosta y puede volcarse | Se confirma que la profundidad es de 40cm por tratarse de una mesa auxiliar. El producto a suministrar debe tener una estructura que garantice la estabilidad del elemento. Ver anexo imagen de referencia
8 | SOLINOFF | ITEM 3 - SUBITEM 4 | El mueble solicitado es solo 1 archivador de medidas 110 X 50 altura 72 cm con 2 gavetas ? | Si, como lo muestra la imagen de referencia
9 | SOLINOFF | ITEM 3 - SUBITEM 7 | El puesto de 1,00 x 0,60 con archivador no es funcional, quedan solo 0,65 para el usuario, descontando la base. Se recomienda incrementar la medida a 1,20 x 0,60. O solicitar el puesto sin archivador. Requiere pasacable ? | Analizada la observación, se considera procedente la medida de la superficie a 1,20m teniendo en cuenta de que los elementos de soportes pueden disminuir el área útil para el usuario. Revisar ajuste en el anexo
10 | SOLINOFF | ITEM 6 - SUBITEM 2 y 6 | Posibilidad de fabricar los almacenamientos cuerpo y entrepaños en melamina y puertas laminadas en formica, para evitar sobrecostos innecesarios en este tipo de muebles | No, toda vez que la fórmica presenta mejores características durabilidad del mobiliario al impacto, desgaste. No obstante, podrán ofertarse soluciones que mantengan o mejoren las características técnicas, funcionales y de durabilidad
13 | SOLINOFF | ITEM 10 - SUBITEM 3 | sugerimos que la superficie sea de medida 0,60 x 0,60 x 0,03 para que pueda llevar pasacable | Se aclara que efectivamente la superficie del cabinete tiene 60cm de profundidad. Revisar ajuste en el anexo.
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
FECHA:
Note on D9: Hewlett-Packard Company: LA PREGUNTA DEBE SER CONCRETA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA ADICIONAR COMO SOPORTE DE LA PREGUNTA DEBERÁ ENVIARSE COMO UN ADJUNTO A ESTE CORREO DE OBSERVACIONES INDICANDO EL NÚMERO DE LA PREGUNTA EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO.