UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

LICITACIÓN PÚBLICA 01 DE 2010

REACTIVOS, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS

LABORATORIOS CIENCIAS AMBIENTALES, MEDICINA, QUÍMICA, PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y OPERACIÓN COMERCIAL

ADENDA 2 – ACLARACIÓN DE DUDAS

RESPUESTAS A LAS DUDAS PRESENTADAS
SE RECOMIENDA A TODOS LOS PROVEEDORES LEER LAS RESPUESTAS DE TODAS LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR.
ELEMENTOS QUÍMICOS

GRUPO DE LOS REPUESTOS
 
-ITEM 1 -El accu-jet se puede cotizar los de la marca JENCONS, fabricante de Estados Unidos, anexo catalogo, WWW.JENCONS.COM.
-ITEM 4 -La bureta digital se puede cotizar  de la marca KARTELL Y/O JENCONS, fabricante de Estados Unidos, anexo catalogo WWW.KARTELL.IT (ITALIA).
-ITEM 15 -El electrodo de platino que entrega tiene?. Bnc?.   
-ITEM 19 - Se puede cotizar los filtros marca MFS (Japon)?.
-ITEM 14,15,16,17,53,54,55,56 los electrodos se pueden cotizar de marca HANNA siempre que correspondan a la entrada de la marca solicitada y al material de la referencia, WWW.HANNAINST.COM?.
-ITEM 32,58 Y 66 se puede cotizar de marca MFS?. 
 
Respuesta:   Para los ítems 32 y 58 No se acepta. 
El ítem 66 si tiene esta marca.


GRUPO DE REACTIVOS
 
-ITEM 136 Y 137 - Se pueden cotizar los cartuchos de marca MFS?.
-item 289 a 297- Se puede cotizar el papel filtro marca BOECO?.
 
Respuesta:   No se acepta.


GRUPO VIDRIERIA
 
-ITEM 4 Y 23 - Se pueden cotizar las barras de marca KARTELL?.
-ITEM 36 - La bureta es clase A o B?
-ITEM 43 - Las cajas petri se pueden marca BOECO?.
-ITEM 76 - El dispensador se puede marca JENCONS O BOECO?.
-ITEM 99 - Los filtros se pueden marca MFS?.
-ITEM 118- El gotero se puede de marca KARTELL, siempre que cumpla con la forma del BRAND?.
-ITEM 119-125 - Las gradillas se pueden de marca  KARTELL, siempre que cumpla con la forma de las solicitadas?. 
-ITEM 134-140 - Los guantes de nitrilo se pueden de marca SUPREMO?.
-ITEM 174 - Se puede la membrana de marca MFS?.
-ITEM 177 - El mortero se puede de marca JIPO (Alemán)?.
-ITEM 185-186 - Se puede de marca LMS?.
-ITEM 244-251 - Se pueden cotizar las puntas de marca KARTELL, ellas son compatibles con varias marcas y las de ADN vienen como las solicitadas?.
-ITEM 304- Los tubos se pueden marca KARTELL.
-ITEM 321- Los vidrios de reloj se pueden BOECO?.

Respuesta:   No se acepta.

ANALISIS Y REPRESENTACIONES CIENTÍFICAS – ARC
Por favor aclarar que para los ítems referentes a primers, la cantidad total hace referencia a número de bases y no a viales.

Respuesta:   Efectivamente, las cantidades hacen referencia a número de bases y no a viales.
VORTEX
Por medio de la presente, nos permitimos solicitar de la manera más atenta la Inclusión de la

Marca por nosotros representada Alfa Aesar “Specpure® es la marca registrada de Alfa Aesar de soluciones estándar para Análisis Espectro químicos, los estándares son de sin igual en exactitud, pureza y calidad. Las soluciones de estándares para absorción atómica de Alfa Aesar tienen una exactitud de +-1.0% y las de plasma al ± 0.3%.Estas soluciones se diseñan para el uso con llama o la espectroscopia de absorción del horno AA usado es lo más frecuente en la técnica instrumental para el análisis elemental. Alfa Aesar ofrece soluciones de mas de elementos 70, En soluciones acuosas de 1,000 μg/ml con presentaciones de 100ml y 500ml” Tomado de https://www.alfa.com/ALF/specpure_solutions.htm , en los Ítems de Referencia para la Licitación Publica No 01 de 2010 REACTIVOS, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS PARA

LABORATORIOS CIENCIAS AMBIENTALES, MEDICINA, QUÍMICA, PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y OPERACIÓN COMERCIAL. Items 187 a 202 y en los enumerados a continuación.

[image: image1.png]REACTIVOS ESPECIALES

SOLICITADO POR LA UNIVERSIDAD OFERTA ALTERNATIVA
Referencia Descripcion MARCA Referencia Descripcion MARCA
2- 2- ALFA
M6250 Mercaptoethahol SIGMA A15890 Mercaptoethanol AESAR
CAS 60-24-2 CAS 60-24-2
B-Estradiol beta-Estradiol,
E8875 CAS 50-28-2 SIGMA L03801 99% (dry wt), ALFA
ca 3% water AESAR
CAS 50-28-2
N-Methyl-D- N-Methyl-D- ALFA
M2004 glucamine SIGMA L14282 glucamine, 99% AESAR
CAS 6284-40-8 CAS 6284-40-8
00625 Oil Red O SIGMA A12989 OilRed O ALFA
CAS 1320-06-5 CAS 1320-06-5 AESAR
(#)-Propranolol (+/-)-Propranolol
P0884 hydrochloride SIGMA H26645 hydrochloride, ALFA
CAS 318-98-9 99% AESAR
CAS 318-98-9





Respuesta:  Se acepta la marca Alfa Aesar solo en los ítems del 187 a 202 del ítem 1.

GENPRODUCTS COMPANY S.A.S

Nuestra empresa cuenta con representaciones a Nivel Nacional de productos para biología molecular reconocidos a nivel Internacional. Nos gustaría tener la oportunidad de ofrecer nuestros productos a la universidad, sin embargo la entidad exige ciertas marcas, impidiendo la participación a otras empresas. 

Amparándonos en el decreto 2474 del 2008, capítulo II, articulo 16 parágrafo 3, la Universidad no debería exigir marcas “salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia que deberá acreditarse en los estudios previos elaborados por la entidad”. La Universidad no ha presentado estudios previos para esta licitación, por tal motivo siguiendo el decreto mencionado, ustedes nos deben exigir que se cotice con ciertas marcas, pues no han demostrado la necesidad de que sea así. 

Por lo cual, pedimos amablemente en aras de la pluralidad, se acepten las ofertas con marcas diferentes a las propuestas por la universidad. Anexando el correspondiente catalogo para que ustedes conozcan sus características técnicas. Para ello pedimos el favor de permitir ofertar los siguientes ítems con las siguientes marcas: 

Para el Grupo No. 1. Reactivos: 
 Item No. 74, 75, 76. Cotizar marca: Lonza - Suiza 

Para el grupo No. 3 Reactivos especiales: 
 Item 1: 100bp DNA Step Ladder. Cotizar Marca: Lonza - Suiza 

 Ítem Ns. 5, 6, 7, 8 Primers. Cotizar Marca: Midland – USA 

 Item No 10: 50bp DNA Step Ladder. Cotizar Marca: Lonza – Suiza 

 Item No. 14, 15, 19 y 20, Cotizar marca: Midland – USA 

 Item No. 47 y 48 Cotizar marca: Midland- USA 

 Item No. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 cotizar marca: Midland – USA 

 Item No. 82, 83, 103 y 192 cotizar marca: Lonza – Suiza. 

 Item No. 132, 136, 137, 139, 140, 141, 145, 146 cotizar marca:  Zymo Research – USA 

 Item No. 121, 122, 123, 124, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 cotizar marca: Midland – USA 

Estas marcas como ya lo comentamos anteriormente cuentan con el reconocimiento a nivel mundial, por su calidad y precio. 

Adicionalmente Midland es una empresa que presta los servicios de primers entre otros, sus concentraciones de 50 nm son equivalentes a la concentración de 100nm de IDT. El rendimiento es el mismo rendimiento de IDT pues Midland cuenta con los mismos equipos de IDT. De ahí su excelente calidad.

Respuesta:   No se acepta. 
La Universidad es Ley 30, es decir tiene Régimen Especial para la contratación.  Para la aceptación de nuevas marcas el proveedor debe realizar las respectivas visitas  a los laboratorios para darlas a conocer a los investigadores durante el año con el fin de ser incluidas en la próxima licitación.
PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS
En referencia a la licitación pública No. 01 de 2010 y mas específicamente en el área de reactivos especiales, solicitamos muy amablemente, se nos permita ofertar reactivos de la marca Millipore en los ítems:

·         No. 53 Dulbbecco´s Modified Eagle´s Medium

·         No. 72 Formamida alta calidad 

·         No. 99 Kit Leptina Humana 

·         No. 104 Medio RPMI 1640, líquido, con HEPES buffer y Glutamina, para uso en diagnóstico in vitro.

Respuesta:   No se acepta.

Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido de las ADENDAS 1 y 2 y ANEXO MODIFICADO.
· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de las  Adendas, la oferta económica debe presentarse en el Anexo Modificado.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional. 
