UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

LICITACIÓN PÚBLICA No. 34/2007

Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Microfilmación
ADENDO No.1 -  ACLARACIÓN DE DUDAS

MICROCOLSA S.A.

1. Cuál es el presupuesto asignado para esta licitación.

R/. La Universidad no entrega esta información
2. Ustedes están requiriendo un lente para un Lector Canon MP60 y solicitan que éste sea de marca Minolta.   Tenemos la inquietud acerca de la marca del lente la cual pensaríamos debería ser Canon que es la marca del lector. 

R/. Se modifica el ÍTEM 2 del Anexo: LENTE  PARA LECTOR MP60: Lente con rotación 24.5 x 35.5, Marca Minolta. 

El Lente debe ser marca Canon. 
SERVI IMÁGENES

1. Con respecto a la procesadora de películas se debe tener disponible una instalación eléctrica (110V, preferiblemente estabilizados) y una instalación hidráulica. En la instalación hidráulica se debe contar con una acometida de agua fría y otra de agua caliente, además de un sistema de desagüe. esta instalación es prerrequisito para instalar la procesadora y la misma conlleva obra civil que debe ser realizada por las entidades contratantes. 

R/. La adecuación de instalaciones la hace la Universidad.

3. Estos equipos son de uso exclusivo y se producen dependiendo de la demanda (bajo pedido), quiere esto decir que después de confirmar una orden de compra se da la información a la fábrica quienes proceden a ensamblar y posteriormente probar para que los equipos salgan con los estándares de calidad de Kodak. Por tal razón, se requiere más de sesenta días (60) para la entrega e instalación en Colombia.
R/. El tiempo de entrega es el solicitado en los pliegos.
PARA RECORDAR:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. Hora de inicio de la audiencia:  8:30 a.m. (en punto).  Fecha: 30 de agosto de 2007.  

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, así como el contenido del presente ADENDO No. 1  y el Anexo 1.  

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas del Adendo. La oferta económica debe presentarse en el Anexo 1, que se publica con el presente Adendo y el cual debe diligenciarse en todas sus partes.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

· Si no ha visitado la Universidad Tecnológica de Pereira, es importante que viaje con anticipación para conocer el sitio de la audiencia: Auditorio Facultad de Mecánica.  Puede pedir información en la División Financiera, edificio administrativo, Piso 1, Sección Bienes y Suministros o  puede llamar a cualquiera de los siguientes números telefónicos 3215422 – 3137261 – 3137263.

Pereira,  24 de agosto  de 2007.

