SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

LICITACIÓN PÚBLICA No. 15/2009

Adquisición de Equipos para laboratorios Química, Ciencias de la Salud, Ciencias Ambientales

ADENDO No. 2 -  ACLARACIÓN DE DUDAS

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS  POR LOS PROVEEDORES 

PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS LTDA.

Pregunta.  Anexo 2.  Ciencias de la Salud. Ítem 3. Cabina de Flujo Laminar Vertical  marca Streamline, referencia SVC 4AX, con respecto a ello, solicitamos comedidamente se tenga en cuenta la marca española TELSTAR, de la cual nosotros somos representantes exclusivos para Colombia, y  la cual dentro de sus referencias cuenta con algunas cabinas que cumplen las especificaciones solicitadas por ustedes.

Respuesta:   No se acepta la solicitud, los investigadores necesitan la cámara de flujo Streamline, SVC 4AX.

ANALYTICA LTDA.

Pregunta. Por lo largo, delicado y dispendioso de reunir la información para esta licitación, solicitamos prorrogar el cierre de esta al menos por DIEZ (10) DÍAS HABILES más.

Respuesta:  EL cronograma no se modifica.
Pregunta.  Anexo 3. Tecnología Química.  Ítem 4. Centrifuga   Fisher Modelo: AccuSpin 400, solicitamos el favor de tener en cuenta nuestra centrifuga de THERMOFISHER MODELO IEC CL31, la cual estamos seguros es una centrifuga mas económica y con muy buenas ventajas frente a la solicitada. Según estas especificaciones se ofrece la centrífuga IEC CL31 MULTISPEED de THERMO. Puede llegar a una velocidad máxima de 14.600 rpm mayor que la Accuspin (También como todas, con un rotor de ángulo fijo para microtubos). También posee iguales características c a la ACCUSPIN 400 como programación digital de tiempo y velocidad. Esta centrifuga según lo requerido por ustedes se  ofrece con dos opciones:

1- Con el rotor de ángulo fijo AC100.10A ref 11210437 para una capacidad de rotor de 6 x 100 ml (velocidad de 10000 rpm y adaptadores , un juego 6 x 50 ml tubos conicos referencia 11174714. o los redondos ( a escoger) mas otro juego de adaptadores para tubos 2 x 10 ml (total 12) ref 11174717.  Valor IVA incluido  $ 19.960.284. Se adjunta Catalogo

2- Con el rotor de ángulo fijo AC50.10 ref 11175754 para una capacidad de rotor de 6 x 50 ml (velocidad de 10000 rpm y adaptadores , un juego 6 x 15 ml tubos cónicos referencia 11174606. o los redondos ( a escoger) mas otro juego de adaptadores para tubos 1x 10 ml (total 6) ref 11177378.  Valor IVA incluido  $ 18.300.000. Se adjunta Catalogo

Igual al modelo pedido posee controles de membrana, display digital, reconocimiento automatico del rotor con detección de balance, seguro electrónico de apertura de tapa y como se puede ver es mucho mas veloz.

Respuesta: Se acepta la marca THERMO MODELO IEC CL31 Multispeed, con rotor de ángulo fijo AC50.10 Ref. 1175754.  Ver anexos modificados.
Pregunta.  Anexo 5. Laboratorio de suelos.  Ítem 1. Balanza Analítica, pedimos se tenga en cuenta nuestra marca OHAUS, la cual estamos seguros existen en muchos laboratorios de la UTP y de la cual podemos ofertar con precios muy favorables los siguientes modelos:

a.  BALANZA ANALITICA ELECTRÓNICA DIGITAL DE PRECISIÓN 210 x 0.1 mg. MARCA: OHAUS (USA) MODELO:  PIONEER™   REFERENCIA:   PA 214

b.  BALANZA ANALITICA DIGITAL DE 260 x 0.1 mg.  MARCA: OHAUS (USA)  MODELO: ADVENTURER PRO™                REFERENCIA:   AV264

Respuesta:   No se acepta. La marca y modelos propuestos no cumplen con todas las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo.  
Pregunta.   Anexo 5. Laboratorio de suelos. Ítem 2. Balanza electrónica de precisión de 2200 gr x 0.01 gr, pedimos se tenga en cuenta: BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL DE PRECISIÓN DE 3100x 0.01 g. MARCA: OHAUS (USA)  MODELO: PIONEER™   REFERENCIA:   PA 3102

Respuesta: No se acepta. La marca y modelos propuestos no cumplen con todas las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo.  


ADVANCED INSTRUMENTS LTDA.

Pregunta.  Con respecto al proceso de la referencia, les solicitamos muy comedidamente permitir la participación de otras marcas y modelos en los equipos, ya que de esta manera se permite la participación de otras empresas en el proceso con marcas reconocidas a nivel mundial. Estas marcas son de amplio conocimiento a nivel mundial y la empresa la respalda con garantía de calidad y servicio Post venta. Igualmente, solicitamos sea avalada la cadena de representación.

Anexo 1.  Laboratorio Química Ambiental

Item 1. 
Baño Ultrasónico con calentamiento

Marca: LAB TECH

Respuesta.  No se acepta 

Item 3.
Cámara de electroforesis horizontal

Marca: SCIE PLAS 

Respuesta.  No se acepta

Item 4.
Microcentrífuga



Marca: SIGMA LABORZENTRIFUGEN

Respuesta:  Se acepta la  marca SIGMA LABORZENTRIFUGEN, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas requeridas (Tubos de 1.5 ml - 2.0 ml con 12 o 24 puestos, no refrigerada con una velocidad de 0 - 13000 rpm o mayor). Ver anexos modificados.
Anexo 2.  Laboratorio Ciencias de la Salud

Item 1.
Termociclador




Marca: TECHNE 

Respuesta:  No se acepta la solicitud de incluir la marca TECHNE.

Ítem 2. 
Microscopio binocular invertido

Marca: OLYMPUS 

Respuesta:   Se acepta la marca Olympus, siempre  cuando cumpla con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo. Ver anexos modificados.
Anexo 3.  Laboratorio Tecnología Química

Ítem 2. 
Centrífuga básica



Marca: SIGMA LABORZENTRIFUGEN 

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tiene información sobre las especificaciones.
Ítem 4. 
Centrífuga 




Marca: SIGMA LABORZENTRIFUGEN  

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tiene información sobre las especificaciones.
Ítem 6. 
Estufa u Horno Universal


Marca: LAB TECH  

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tiene información sobre las especificaciones.
Anexo 4.  Laboratorio Biotecnología Vegetal

Ítem 4. 
Microscopio binocular



Marca: OLYMPUS

Ítem 6. 
Estereomicroscopio binocular


Marca: OLYMPUS

Respuesta:   Se acepta la marca OLYMPUS para los ítem 4 y 6, siempre y cuando el microscopio y el estereoscopio ofertados sean compatibles con el sistema de microfotografía digital requerido en el ítem 5,  y cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. Ver anexos modificados.
Ítem 8.
Incubadora




Marca: LAB TECH

Respuesta:   Se acepta que se cotice la incubadora marca LAB TECH, siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas.  Ver anexos modificados.
Anexo 5.  Laboratorio Suelos

Item 1 y 2.   Balanzas




Marca: ADAM EQUIPMENT

Respuesta: No se acepta. La marca y modelos propuestos no cumplen con todas las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo.  

MERCK S.A.

Pregunta. En mi calidad de Representante Legal de la sociedad Merck S.A. y estando dentro del término  establecido en el Pliego de Condiciones del Asunto, cordialmente me permito solicitar a la entidad se tenga la posibilidad de ofertar otras marcas en algunos ítems en los cuales se cumplan las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad. 

Esto con el fin de pluralizar el proceso y no sesgarlo a un solo oferente,  contemplado en los principios de la ley 1150 del 2007. En consecuencia, la entidad se va a ver favorecida con la mejor oferta de brinde la mejor relación costo-beneficio.

A continuación se enuncian los ítems en los cuales podemos ofertar nuestros equipos que son de alta calidad y reconocidos a nivel mundial. Con el fin que la Universidad evalué las alternativas, anexamos las fichas técnicas  de los  mismos.

Anexo 2. Laboratorio Ciencias de la Salud. Ítem No. 1. Termociclador, se propone incluir:  Referencia: EPPE5331000.010, Equipo: Mastercycler gradient, with heated lid and 1 personal card 230V/50-60Hz,  Marca: Eppendorf. 

Respuesta:   Se acepta la marca Eppendorf, siempre y cuando cumpla con las especificaciones.  El requerimiento de Poder es 120V / 50-60 Hz.  El termociclador debe entregarse listo para iniciar funcionamiento.  Ver anexos modificados.
Anexo 1. Laboratorio Química Ambiental. Ítem No. 4. Microcentrífuga personal, se propone incluir:  Referencia: EPPE5424000.410, Equipo. Centrifuge 5424 with knob, incl. rotor, 230V/50-60Hz , Marca Eppendorf.

Respuesta:   Se acepta la marca Eppendorf, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas requeridas (Tubos de 1.5 ml - 2.0 ml con 12 o 24 puestos, no refrigerada con una velocidad de 0 - 13000 rpm o mayor). Ver anexos modificados
Anexo 3. Tecnología Química.  Ítem No. 5. Medidor de conductividad, se propone incluir: Referencia: ORIO1114001, Equipo. ORION 3-STAR COND MESA KIT Marca Termo Orion. 

Respuesta:   Se acepta la marca  Termo Orión modelo Orion 3-Star Kit. Ver anexos modificados.
Anexo 4. Laboratorio Biotecnología Vegetal. Ítem No. 1. Refractómetro, se propone incluir:  Merck Marca Atago.

Respuesta: Se acepta la marca Atago, siempre y cuando se aclare que la escala del refractómetro va de 0 – 18.  Ver anexos modificados.
EXÓGENA LTDA.
Pregunta. Anexo 2. Laboratorios Ciencias de la Salud. Ítem  1: Termociclador:  Están solicitando una marca y referencia especifica; por favor confirmar si es posible presentar oferta de otra marca y referencia pero con características mínimas que cumplen los requisitos técnicos solicitados y las mejora a las detalladas en las especificaciones del anexo.

Respuesta:  Es indispensable conocer cuál es la marca y referencia que la empresa desea cotizar, como no se conoce esta información la pregunta no puede ser resuelta.

SANITAS LTDA.

Pregunta. Solicitamos muy amablemente eliminar las marcas y los modelos de los equipos o que permitan cotizar equipos equivalentes de otras marcas que cumplan con todos los estándares de calidad y especificaciones técnicas requeridas para los siguientes ítems.

Anexo 1: Química Ambiental

Ítem 3: Cámara de electroforesis.  Nos permitan cotizar la marca BIOER

Respuesta:    No se acepta la marca BIOER.

Ítem 4:   Microcentrífuga personal.  Nos permitan cotizar la marca KUBOTA

Respuesta:   Se acepta la marca KUBOTA, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas requeridas (Tubos de 1.5 ml - 2.0 ml con 12 o 24 puestos, no refrigerada con una velocidad de 0 - 13000 rpm o mayor). Ver anexos modificados.
Anexo 2: Ciencias de la salud 
Ítem 1: Termociclador. Nos permitan cotizar la marca BIOER 

Respuesta:   No se acepta la marca BIOER

Ítem 2: Microscopio binocular invertido.  Nos permitan cotizar la marca NIKON 

Respuesta:   Se acepta la Marca NIKON, debe cumplir con las especificaciones.  Ver anexos modificados.
Anexo 3: Tecnología Química

Ítem 1: Fuente de poder.  Nos permitan cotizar la marca BIOER 

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tienen mayores especificaciones.
Ítem 2: Centrífuga básica.  Nos permitan cotizar la marca KUBOTA

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tienen mayores especificaciones.

Ítem 3:   Cuenta colonias digital.  Nos permitan cotizar la marca SELECTA

Respuesta:   Se acepta la marca SELECTA, debe cumplir las especificaciones mínimas solicitadas.  Ver anexos modificados.
Ítem 4: Centrífuga. Nos permitan cotizar la marca KUBOTA

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tienen mayores especificaciones.
Ítem 6: Estufa.  Nos permitan cotizar la marca MMM 

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tienen mayores especificaciones.
Anexo 4: Laboratorio Biotecnología Vegetal

Ítem 1: Refractrómetro.  Nos permitan cotizar la marca ATAGO

Respuesta:   Se acepta la marca ATAGO siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 

Ver anexos modificados.
Ítem 2: Nueva fuente de poder.  Nos permitan cotizar la marca BIOER

Respuesta:   No se acepta.
Ítem 3: Pantalla de conversión de luz.  Nos permitan cotizar la marca SYNGENE.

Respuesta:   Se acepta la marca SYNGENE, siempre y cuando la pantalla de conversión de luz sea compatible con  cámaras de electroforesis marca Biorad.  Ver anexos modificados.
Ítem 4: Microscopio binocular.  Nos permitan cotizar la marca NIKON
Ítem 6: Estereomicroscopio binocular.  Nos permitan cotizar la marca NIKON

Respuesta: Se acepta la marca NIKON para los ítem 4 y 6,  siempre y cuando el microscopio y el estereoscopio sean compatibles con el sistema de microfotografía digital requerido en el ítem 5, y cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. Ver anexos modificados.
Ítem 8: Incubadora Precision.  Nos permitan cotizar la marca MMM.

Respuesta: Se acepta se cotice la incubadora marca  MMM, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.   Ver anexos modificados.
REQUIM LTDA. 
Las alternativas solicitadas a continuación representan para ustedes grandes beneficios que se traducen en una excelente representación de marca en el país, garantía de más de dos años, soporte técnico, repuestos y equipos en plaza. 

 

Anexo 1. Laboratorio Química Ambiental.  Ítem 1.  Baño ultrasónico, posibilidad de ofrecer BAÑO ULTRASONICO Marca ELMASONIC, con características iguales y superiores así:                 - Volúmenes entre 18 y 26 litros, control de temperatura entre 30 y 80 grados celcius, timer de 12 horas, GARANTIA DE 2 AÑOS.

Respuesta:   No se acepta

Anexo 1. Laboratorio Química Ambiental.  Ítem 4. Microcentrífuga personal,  posibilidad de ofrecer MICROCENTRIFUGA Marca HETTICH, con GARANTIA DE DOS AÑOS, modelos y repuestos en plaza. Además la posibilidad de conocer mayores especificaciones  de éste equipo.

Respuesta:   Se acepta  la marca HETTICH,  siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas requeridas (Tubos de 1.5 ml - 2.0 ml con 12 o 24 puestos, no refrigerada con una velocidad de 0 - 13000 rpm o mayor). Ver anexos modificados.
Anexo 2. Laboratorio Ciencias de la salud.  Ítem 4.  Pistola de dosificación, posibilidad de ofrecer PISTOLA DE DOSIFICACION Marca BRAND Modelo ACCU-YET PRO, con las mismas características y accesorios (cargador, soporte base para pared, 2 tapas de compartimiento, conjunto de baterías, 2 filtros de 0,2 um), además de estar en plaza y con GARANTIA DE DOS AÑOS, y posibilidad de reposición en un futuro en parte de pago por modelos nuevos.

Respuesta:   Se acepta incluir la marca BRAND Modelo ACCU-YET PRO. Ver anexos modificados.
 Anexo 3. Tecnología Química.  Ítem 4.  Centrífuga,   posibilidad de ofrecer CENTRIFUGA Marca HETTICH, Modelo UNIVERSAL 320 con características técnicas iguales en cuanto a equipo y rotores descritos: 18000 rpm, 23,907 g, rotor fijo angular de 6 tubos de 50ml con adaptadores, rotor de 12 tubos de 12 ó 15 ml (PARA AMBOS ROTORES 9000 RPM), programación digital en tiempo y velocidad. GARANTIA DE DOS AÑOS. 

Respuesta:   Se acepta la marca  HETTICH, Modelo UNIVERSAL 320.  Ver anexos modificados.
Anexo 3. Tecnología  Química.  Ítem 5.  Medidor de conductividad, posibilidad de ofrecer CONDUCTIVIMETRO Marca SCHOTT INSTRUMENTS, con características idénticas y/o mejores, GARANTIA DE 3 AÑOS, Repuestos y equipos en plaza y posibilidad de reposición en un futuro en parte de pago por modelos nuevos. Ver catálogo EQUIPOS DE MESA SCHOTT lab family.

Respuesta:   Se acepta la marca SCHOTT INSTRUMENTS. Modelo 960.  Ver anexos modificados.
Anexo 4.  Laboratorio Biotecnología vegetal.  Ítem 8: Incubadora, posibilidad de ofrecer INCUBADORA Marca BINDER con modelos de 115 y 240 litros, con dos bandejas en acero inox., y posibilidad de manejar mas bandejas, rango de temperatura mucho mejor de 5 grados por encima de temp. ambiante hasta 100 grados celcius., control programable digital.    GARANTIA DE DOS AÑOS. Ver catálogo BD_span.

Respuesta:   Se acepta se cotice la marca BINDER  Modelo 115 litros.  Ver anexos modificados.
Anexo 5. Laboratorio de suelos.  Ítem 2.  Balanza electrónica de precisión,  posibilidad de ofrecer BALANZA Marca PRECISA con mejores características que las solicitadas y con GARANTIA DE TRES AÑOS y posibilidad de reposición en un futuro en parte de pago por modelos nuevos. Ver catálogo SERIE XB.

Respuesta: No se acepta. La marca y modelo propuestos no cumplen con todas las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo.

SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA. 

Anexo 1. Laboratorio Química ambiental.  Ítem 3 Cámara de electroforesis horizontal,  favor estudiar la posibilidad de ampliar e incluir como alternativa la cámara de electroforesis horizontal marca Fisher Biotech Modelo Midigel  la cual tiene las siguientes vetajas:

· Dimensión de gel: 13 x 16cm

· Capacidad de Buffer: 800ml

· Dos peines de 6 y 10 pozos respectivamente.

· Puede correr hasta 32 muestras en un solo gel.

· Incluye: cámara de buffer, tapa de seguridad, cordones de poder, bandeja de gel UV.  

[image: image1.png]



Respuesta:   Se acepta la marca Fisher Biotech modelo MIDI-GEL, siempre y cuando la cámara de electroforesis horizontal se pueda operar con una fuente de poder marca Pharmacia, o en su defecto se incluyan adaptadores para este tipo de fuente de poder.  Ver anexos modificados.
Anexo 1. Laboratorio Química ambiental.  Ítem 4 Microcentrífuga personal,  favor estudiar la posibilidad de ampliar e incluir como alternativa la Microcentrifuga  marca Unico de USA con las siguientes ventajas:

· Rotor con capacidad para 24 microtubos de 0.5 a 2.0ml

· Rango velocidad: 1000 a 13000rpm

· Reconocimiento automático de rotor

· Temporizador digital

· Motor libre de mantenimiento

· Cable de alimentación con portafusibles en la caja de enchufe

· Tapa con seguro electrónico que evita abrir cuando está en funcionamiento

· Requerimiento eléctrico: 115V.

· Garantía: 24 meses 

[image: image2.png]



Respuesta:        Se acepta la marca Unico de USA, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas requeridas (Tubos de 1.5 ml - 2.0 ml con 12 o 24 puestos, no refrigerada con una velocidad de 0 - 13000 rpm o mayor).  Ver anexos modificados.
Anexo 2. Laboratorio Ciencias de la salud.   Ítem 1. Termociclador,  favor estudiar la posibilidad de ampliar e incluir como alternativa el termociclador marca Eppendorf modelo Mastercycler Manual Lid ref. E950010011 y el cual tiene las siguientes ventajas:

- Bloque de aluminio para platos de 96 pozos o microtubos de 0.2ml

- Rango de temperatura: 4 a 99ºC

- Rango gradiente: 1 a 20ºC

[image: image3.png]



Respuesta:    Se acepta la marca Eppendorf modelo  Mastercycler, debe cumplir con las especificaciones. El requerimiento de Poder es 120V / 50-60 Hz. El termociclador debe entregarse listo para iniciar funcionamiento.  Ver anexos modificados.
Anexo 4. Laboratorio Biotecnología vegetal.   Ítem 6:   Estereomicroscopio binocular,  favor estudiar la posibilidad de ampliar e incluir como alterantiva  el equipo: estereomicróscopio marca UNICO de USA, modelo ZM84HF con las siguientes ventajas: 

[image: image4.png]



· Estativo metálico

· Tubo binocular con inclinación 45º

· Oculares de gran campo 10X.

· Amplio rango de amplificación incluyendo 20X y 40X

· Luz halógena incidente y Fluorescente en la base.

· Gran distancia de trabajo hasta incluyendo 81mm.

· Garantía: 24meses.

Requerimiento eléctrico: 110V.
Respuesta:  Se acepta estereomicroscopio marca UNICO de USA, modelo ZM84HF.  El equipo debe ser compatible con el sistema de microfotografía digital requerido en el ítem 5 del mismo anexo.  Ver anexos modificados.
BIOMOL LTDA.

Anexo  1.  Laboratorio Química ambiental.  Ítem 4:   Microcentrifuga personal espresso, marca Thermo Electron Corporation.  Solicitamos se pueda cotizar la marca Labnet –Hermle

Respuesta:   Se acepta la marca Labnet Hermle, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas requeridas (Tubos de 1.5 ml - 2.0 ml con 12 o 24 puestos, no refrigerada con una velocidad de 0 - 13000 rpm o mayor).  Ver anexos modificados.

Anexo 2.  Laboratorio Ciencias de la Salud.  Ítem 1.   Termociclador.  Solicitan  Marca Technik Referncia A62, solicitamos se pueda cotizar la Marca Axygen Modelo Maxygene, el cual cumple con las especificaciones solicitadas.

Respuesta:   No se acepta.
Anexo 3.  Tecnología Química.  Ítem 1.   Fuente de poder de un canal.   Solicitan Marca Extech o col palrmer, solicitamos se puede cotizar la Marca CBS.

Respuesta: No se acepta, dado que no se tienen mayores especificaciones.
Anexo 3.  Tecnología Química.  Ítem 2.  Centrifuga básica EBA 20.  Solicitan Marca Hettich Modelo EBA20.  Solicitamos se pueda cotizar Marca Labnet Hermle,  que cumple con las especificaciones solicitadas. (Modelo Z206 A Labnet)

Respuesta: Se acepta la marca Labnet Hermle modelo Z206 A Labnet.  Ver anexos modificados.
Anexo 3.  Tecnología Química.  Ítem 4.  Centrifuga Fisher Modelo Accuspin 400.  Solicitan  Marca Fisher Modelo Accuspin 400. Solicitamos se pueda cotizar  Marca Labnet Hermle (Modelo Z300 o Z400) que cumplen con las especificaciones solicitadas.

Respuesta: Se acepta la marca Labnet Hermle Modelo Z400.  Ver anexos modificados.
Anexo 4.  Laboratorio Biotecnología vegetal.  Ítem 8:   Incubadora Precision Economy, marca Thermo Precision.  Solicitamos se pueda cotizar la marca Labnet ( Modelo 611D) que cumple con las especificaciones solicitadas.

Respuesta:   Se acepta la marca Labnet ( Modelo 611D) , siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.   Ver anexos modificados.

ARISMA S.A.

Tener la posibilidad que se puedan ofertar equipos con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas  y no se restrinja la posibilidad de participar con otras  marcas, máxime si tenemos en cuenta  que en algunos casos se puede mejorar especificaciones técnicas ya que para la Universidad es más beneficioso tener posibilidades de escoger otros productos.

Respuesta:  Es indispensable conocer cuál es la marca y referencia que la empresa desea cotizar, como no se conoce esta información la pregunta no puede ser resuelta.

Anexo 1. Laboratorio de Química Ambiental. Ítem  4.  Microcentrífuga personal expreso.  Solicito de manera cordial  ampliar especificaciones técnicas equipo  con rango de tolerancia para que se pueda presentar otras alternativas de marca no solamente de thermo Electrón ya que en el país se pueden conseguir otras marcas con buena representación y probablemente más económicas. 

Respuesta:    Para este equipo se han incluido otras marcas  (Ver anexos modificados), siempre y cuando cumplan con las condiciones técnicas requeridas (Tubos de 1.5 ml - 2.0 ml con 12 o 24 puestos, no refrigerada con una velocidad de 0 - 13000 rpm o mayor).

Anexo 1. Laboratorio de Química Ambiental. Item 5. Medidor de Oxígeno disuelto: Solicitamos su colaboración con el fin de poder ofertar otro equipo con las  mismas especificaciones o mejorando las presentes.

Respuesta:   No se acepta
Anexo 2 Laboratorio Ciencias de la Salud. Ítem 2. Microscopio Invertido. Solicitamos modificar las especificaciones técnicas de este equipo en cuanto a lo que corresponde al sistema de iluminación para  se pueda presentar con otra marca que cumpla con las especificaciones  teniendo en cuenta  algunos rangos de tolerancia Ejm: Que el sistema de iluminación se pueda presentar de 6 vatios a 30 Watts, que el par de oculares  sea de 10 x 22 entre otros y que su distancia de trabajo sea mínimo de 80 mm en adelante.

Respuesta:   Para este equipo se han incluido otras marcas.  Ver anexos modificados.

Anexo 3.  Tecnología Química.  Ítem 4 y  5. Ofrecer un equipo con las mismas especificaciones pero de marca diferente.

Respuesta:   No se acepta, dado que no se tienen mayores especificaciones sobre marca y modelos.
Anexo 4. Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Ítem 1.   Refractómetro, si  se puede ofertar otra marca.

Respuesta:  Es indispensable conocer cuál es la marca y referencia que la empresa desea cotizar, como no se conoce esta  información la pregunta no puede ser resuelta.

Anexo 4.  Laboratorio Biotecnología vegetal.  Ítem 4. Microscopio binocular.  Solicitamos  respetuosamente modificar la inclinación para que se pueda presentar un Microscopio con una inclinación  de 30ª  mucho más ergonómica  que la solicitada  y la cual permita que el operador  del equipo se canse menos  en largas jornadas de trabajo. De acuerdo con las especificaciones técnicas  si se piensa a futuro  ampliar para tomar fotografías  sugerimos que el equipo sea trinocular  con salida para fotografía  o video.

Respuesta:   Es indispensable conocer cuál es la marca y referencia que la empresa desea cotizar, como no se conoce esta información la pregunta no puede ser resuelta.

Anexo 4. Laboratorio Biotecnología vegetal.  Ítem 6.  Estereomicroscopio.  Referente  a este ítem se de la posibilidad de presentar otra marca  puesto que la marca Physis  le pertenece exclusivamente a la Compañía Analítica y vale la pena sugerir un Estereo con mejores especificaciones técnicas para una Universidad.  Ejm: Que tenga un mejor aumento o Zoom continuado o sistema de iluminación Led ya que las especificaciones solicitadas corresponden a un equipo más para colegio que para Universidad.

Respuesta:   Es indispensable conocer cuál es la marca y referencia que la empresa desea cotizar, como no se conoce esta información la pregunta no puede ser resuelta.

Anexo 4. Laboratorio Biotecnología vegetal. Ítem 7.  Fuente de luz portátil de 10 W,  muy respetuosamente queremos informarles que los sistemas de iluminación para microscopia normalmente son sistemas de iluminación de luz fria con cuello tipo cisne y no  funciona con baterias. De acuerdo con los requerimientos ofertados aparentemente es una linterna. 

Respuesta:  Las especificaciones técnicas son las contenidas en los Anexos.
Aenxo 4.  Laboratorio Biotecnología vegetal. Ítem 8.  Incubadora,   Ampliar especificaciones técnicas o mejorarlas para participar con otras marcas, teniendo en cuenta rangos de tolerancia, además no especifica si es análoga o digital , solicitamos que se pueda participar con un equipo que este entre los rangos de  115 litros hasta 130 litros.

Respuesta:   Las especificaciones técnicas son las contenidas en los Anexos.
Anexo 5.  Laboratorio de suelos.  Ítem 1 y 2.  Para el caso de las balanzas solicitamos muy respetuosamente  considerar  la posibilidad de un rango del 5% en tolerancia en su capacidad de pesaje por abajo o por encima. 

Respuesta:   Las especificaciones técnicas  son las contenidas en el Anexo 5.
Teniendo en cuenta lo anterior vale la pena resaltar que cuando son especificaciones técnicas  limitando largo, ancho y peso estamos cerrando al extremo la posibilidad de presentar otras alternativas.

Respuesta:   Las especificaciones técnicas son las contenidas en los Anexos.
GENTECH COLOMBIA

Tengo una duda, según el cronograma, el 31 de marzo a las 8: 30  debemos estar presentes para la audiencia de adjudicación, sin embargo  veo que el 27 de marzo es la confirmación de asistencia, como debemos reportarnos?, a quien? para confirmar asistencia o debemos enviar los documentos antes a alguna dependencia especial? o los documentos se llevan (los 3 paquetes) el día de la adjudicación?

Respuesta:   Según el cronograma, el día 27 se confirma asistencia lo cual puede hacer vía fax al número 3215422 o vía e-mail: compras @utp.edu.co.  El día 31 a partir de las 8:30 a.m. es la audiencia para adjudicación, la cual se inicia con la entrega de los documentos requeridos.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS COMITÉS

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

· Anexo 2, Facultad de Ciencias de la Salud. Ítem 2, Microscopio binocular modelo invertido,  Se incluye la marca ZEISS.  Ver anexos modificados
· Es importante que los oferentes a quienes se les aceptaron otras marcas, tengan presente que el presupuesto publicado en el pliego fue obtenido con base en cotizaciones de los equipos inicialmente relacionados en el pliego, los equipos que se incluyen en este adendo y en los anexos modificados, deben ajustarse a este presupuesto.

· En el pliego de condiciones,  Numeral 1.4 Condiciones generales, página 4:  “ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS QUE LO ACREDITEN COMO FABRICANTE, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE O DE UN MAYORISTA AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, POR CADA UNA DE LAS MARCAS QUE OFREZCA”.  SUBSANABLE SU PRESENTACIÓN.
Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento,  así como el contenido del presente ADENDO y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 - modificados.  

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas del Adendo, La oferta económica debe presentarse en los Anexos modificados, que se publican con el presente Adendo.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.
Pereira,  24 de marzo de 2009.
