## ANEXO 3 - MATERIAL DE VIDRIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | [11 empty] | 0%
INVITACIÓN PÚBLICA BS 32 DE 2026 | [11 empty] | 5%
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS | [11 empty] | 10%
ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA | [11 empty] | 19%
ÍTEM 3 - MATERIAL DE VIDRIO
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Absorbente de humedad de silica gel, 4 bolsas x 400 gramos | Paquete x 4 bolsas | Kleine, PTK | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Adaptador tipo cabezal de 3 esmerilados 10/19 (Adaptador para destilacion de 3 esmerilados : 2 macho y uno hembra 10/19 | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 76 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aro Metalico en acero cold - rolled y zincado con nuez para soporte universal, diametro 70 mm | Unidad | Labscient | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Asa de siembra Drigalski. De vidrio, varilla de vidrio maciza, long. 20cm, anchura asa 2,5cm. | unidad | Sharlau 073-0Q6276, NACIONAL | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Asas metalicas punta redonda para microbiología | Bolsa * 6 und, | Comercial | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Asas metálicas rectas de punta gruesa para micología | Bolsa * 6 und, | Nacional | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Asas redondas plástica Estéril 10µL | caja x100 | KARTELL, CITOTEST, BIOLOGIX, Ad - bio, Industrias Philae | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Atomizadores medianos DE 500 mL de capacidad |  | Nacional | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Bajalenguas De Madera Asépticos Pqt * 20 uds | Paquete x 20 unidades | AlfaSafe | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | BALON CON TRES BOCAS CON ESMERILADO 250 mL BOCA DE 29/32 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO,EISCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Balón de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO,EISCO, LABSCIENT | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | BALON DE VIDRIO DE 50 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO,EISCO | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Bandeja rectangular plastica. Dimensiones 48.3x35.7x2.5 cm. |  | Vanyplas | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | BARRA MAGNETICA DE 20 X 6 mm EN TEFLON |  | Fisher Scientific, Brand, AZLON, LABSCIENT, CITOTEST | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | BARRA MAGNETICA DE 50 X 7 mm o 50 X 8 mm EN TEFLON |  | Fisher Scientific, Brand, AZLON, LABSCIENT, CITOTEST | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE juego x 5. 30 X 6mm o 30mm x 7mm. 13-620-285 | Juego x 5 | Fisher Scientific; LabScient, AZLON; BRAND, CITOTEST | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Beaker de 100 mL forma alta |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; Glassco, EISCO, Labscient | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Beaker plástico de 5000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; POLYLAB, EISCO, Polylab | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Beaker de vidrio de 10 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; GLASSCO, EISCO | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Beaker de vidrio de 100 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST, EISCO | 233 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Beaker de vidrio de 1000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST, EISCO | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Beaker de vidrio de 2000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST, EISCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Beaker de vidrio de 25 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST, EISCO | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Beaker de vidrio de 250 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST, EISCO | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Beaker de vidrio de 50 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST, EISCO | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Beaker de vidrio de 600 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST, EISCO | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Bolsas plásticas con cierre hermético pequeña 18x14cm | Paquete x 30 | Nacional | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño grande - Aprox.( 27 x 28 CM) | Paquete x 30 | Comercial | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (20 X 30 CM) | Paquete x 30 | Comercial | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño extra-grande(40 X 50 CM) | Paquete x 30 | Comercial | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Bomba sumergible para circulación de agua. Altura de columna de agua (Cabeza): 1.10 m | UNIDAD | Evans | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Bureta Graduada llave Recta con llave de paso (Macho PTFE) 25 mL. División de escala 0.1 mL. Clase A. | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab; GLASSCO,QLS, EISCO, OMSONS | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Caja de Petri desechable plástica ESTERIL. 90-100 mm x 15 mm. | Caja x 500 unidades | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS; KARTELL; NEST, CITOTEST, DELTALAB, Finex; RIVERLABS, BIO-SEEN, Industrias Philae | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Caja de petri plástica de 90 mm x 15 mm con división a la mitad | Caja por 500 unidades | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS; KARTELL; NEST, CITOTEST, DELTALAB, Finex | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Caja de Petri en vidrio de 10 mm X 60 mm o 15 x 60 mm | Caja por 100 unidades | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Caja de Petri en vidrio de 100 mm X 20 mm o 100 x 15 mm | Caja por 100 unidades | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Caja Organizadora 20x12x34 cm 6 Lt Transparente |  | COMERCIAL | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Caja Organizadora Turin 30 Lts 46.6 × 34 × 28 cm |  | Kendy, ESTRA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Caja organizadora. Capacidad 55 Litros. 57.3*40.2*37.8. Marca IMUSA |  | IMUSA | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Calorímetro de joule. Vaso de aluminio con tapa, juego de cables para bananas y caimán. |  | Comercial | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Campana de Durham. Tubo (campana) Durham. Fondo: Redondo. Cap. (ml): 1,1. Dim. Øxlong. (mm): 6x40. | Caja * 100 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Canasta plástica de supermercado, cerrada. Dimensiones: 40 cm de largo; 25 cm de ancho y 18 cm de alto |  | Vaniplast; Imusa; | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Canecas Pedal 20L Negro - No aprovechable | Unidad | Estra, Colplast | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Canecas Pedal 20L rojo-Riesgo Biologico | Unidad | Estra,Colpast | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Capilares para hematocrito no heparinizados, vidrio neutro caja por 100 |  | VITREX MEDICAL A/S; OSSALUD, BRAND | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 70 mm ø (50 ml) |  | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Carro camarero con 4 ruedas de giro 360 °, doble manija, 3 entrepaños con 80 cm de ancho. Medidas aproximadas Medidas: Alto (98 cm) Ancho (50 cm) Largo (103.7 cm) |  | RIMAX | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Celdas de cuarzo de 1 cm de paso de luz para espectrofotómetro |  | Labscient, MFS, Ref. FIA-N08425X80MM. Whatman, QLS, mapada, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Celdas de plástico de 1 cm de paso de luz para espectrofotómetro. Caja * 100 |  | MFS, Whatman, QLS, KARTELL, BRAND, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Celdas de vidrio de 1 cm de paso de luz. Altura 4,5 cm y Volumen 3,5 mL |  | THERMOELECTRON, UNICO, QLS, Labscient, mapada, Agilent | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Cinta indicadora de esterilización x rollo |  | 3 M; DELTALAB, BRAND, BIOPHARMA, Matachana, BROWNE | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Condensador recto esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Cono de sedimentación según Imhoff, SAN, transparente, Tapón a rosca para vaciar el contenido, Resistencia térmica hasta Max. 85°C Graduación 1000 ml, div. 50 ml, limite de error ± 10 ml. Conos Imhoff x 1 Litro. Especificaciones: Vol. < 2 mL (0,1 mL división escala) Vol. 2-10 mL (0,5 mL división escala) Vol. 10-40 mL (1 mL división escala) Vol. 40-100 mL (2 mL división escala) Vol. 100-1000 mL (50 mL división escala) con soporte |  | Ref.: 388001 BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Rack vacío para puntas de pipeta - azules de 1000 uL | Unidad | Axygen Scientific | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Crisol con tapa porcelana de 40 mL de capacidad. Diametro 4,4 cm, altura 4,4 cm |  | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Cristalizador de vidrio con pico. Diámetro de 140 mm y 75 mm de alto. |  | Citoglas referencia 4143-0150. Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, GLASSCO | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Cubetas plasticas para la fabricacion de hielo |  | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Embudo de Separación en vidrio de 100 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, GLASSCO, EISCO | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Embudo de Separación en vidrio de 250 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Embudo en vidrio de 7 -7.5 cm de diámetro con vástago |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO,LMS, EISCO | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Embudo plastico pequeño de diametro entre 35 a 40 mm |  | HIRSCHMANN, NACIONAL; comercial | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Envase plástico para muestras fecales paquete x 50 |  | nacional | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Envase plástico con tapa para muestras. Altura 7 cm diametro 5 cm |  | nacional | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST, EISCO | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Erlenmeyer de 250 mL con desprendimiento lateral en vidrio de boca de 40 mm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Erlenmeyer de 500 mL con desprendimiento lateral en vidrio de boca de 40 mm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO , EISCO | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Erlenmeyer de vidrio de 25 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO, Glassco | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Erlenmeyer de vidrio de 50 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO, CITOTEST | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, FISHER, EISCO | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Escobillones grandes, para balones |  | Nacional | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Escobillones para tetero |  | NACIONAL | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Escobillones pequeños de 15 cm de longitud para tubos de ensayo |  | Nacional | 274 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Espátula metálica acanalada |  | FISHER, EISCO, Boeco | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Espátula plástica acanalada |  | Comercial | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Frasco en vidrio boca ancha de 1000 mL, con tapa. |  | Nacional | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 100 mL |  | Boeco, Schott, Brand, OMSONS, EISCO, QLS, CITOTEST, KIMAX | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 1000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, OMSONS, EISCO, QLS, CITOTEST, KIMAX | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL |  | Boeco, Schott, Brand, OMSONS, EISCO, QLS, CITOTEST | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 500 mL |  | Boeco, Schott, Brand, OMSONS, EISCO, QLS, CITOTEST | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Frasco lavador plástico de 500mL. Tubular unida a la tapa NO AL TARRO |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, POLYLAB, AZLON, CITOTEST | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Garrafa plástica de 20 litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Garrafa plástica x 60 L Hermetica con tapa y agarraderas en los lados |  | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Gatos para Laboratorio |  | Labscient | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 - - Empaque individual | Caja por 100 Paquetes | MEDICAL SUPPLIES | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Gorro o cofia para laboratorio | Paquete x 100Unidades | Nacional | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Gradilla para Tubos tipo Falcon 50ml Polipropileno (PP) Capacidad: 20-25 Tubos de 50 mL (Falcon) |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS, NEST, EISCO, BIO-SEEN | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Gradilla plástica para 40 Tubos de 16 x 160 mm |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS, POLYLAB; AZLON, EISCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Guantes de carnaza para protección frente a superficies calientes. Paquete por par. Talla M |  | Nacional - 1 Par Caña Media-Alta (Al codo) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla L . Caja x 50 Pares |  | Kramer, Kimberly-Clark, LATEXPORT, Ansell | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares | caja x50 pares | Kramer, Kimberly-Clark, Alfatrading, LATEXPORT, Ansell | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla S .Caja x 50 Pares | caja x50 pares | N-DEX, Fisher Alfatrading, LATEXPORT, Ansell | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Guardianes 0,5 litros o descartadores de agujas x unidad | unidad | Nacional | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Guardianes 1litro o descartadores de agujas x unidad |  | Nacional | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Lamina porta objetos Medidas:76 mm de largo x 26 mm de ancho. Caja x 50 unidades. |  | COMERCIAL | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Laminas cubreobjetos 22 x 22 caja x 100 uds |  | COMERCIAL, OSSALUD | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Martillo De Reflejos Buck 3 Servicios Cromado | Unidad | Genérica | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO, GLASSCO | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Matraces Aforados en vidrio de 25 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Matraces Aforados en vidrio de 250 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO | 59 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Matraces Aforados en vidrio de 500 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Matraces Aforados en vidrio de 5000 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO, GLASSCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | PANEL DE ESCURRIDO EN POLIESTIRENO, 72 VASTAGOS |  | kartell, BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Papel Aluminio por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. |  | Comercial | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Papel Indicador de pH 1 -14 (1.10962.0003) |  | Merck | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Papel Kraft Rollo 18 " 4 Kg |  | Nacional | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | PARAFILM "M" | Rollo | BEMIS, SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, BRAND, FISHER | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Papel plástico vinipel transparente por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. |  | Comercial | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Pera de goma modelo Flip. Para pipetas hasta 100 mL | Unidad | Ref 25400. Brand, EISCO, CITOTEST | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | PINZAS para crisol en Acero inoxidable |  | Comercial | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | PINZAS sin GARRA de 10 cm de longitud en Acero inoxidable | unidad | HOSPITAL | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Pinzas tipo araña para soporte universal |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Pipeta Graduada 5 mL Clase A En VIDRIO |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 172 |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Pipeta Graduada en vidrio de 10 mL Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Pipeta Graduada en vidrio de 1mL Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Pipeta Graduada en vidrio de 2 mL Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Pipeta Volumétrica de 5 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Pipeta volumétrica en vidrio de 1 mL | unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Pipetas Pasteur desechable de 3 mL, Plástico Caja x 500 |  | Brand Ref: 7477 50. LMS, OSS, DELTALAB, Citotest, BIO-SEEN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Pipeteador mecánico , 10 mL |  | Boeco, Bel-Art. RAININ, LASCCIENNT, DLAB, QLS, LABSCIENCES, BRAND | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Pipeteador macro para pipetas | Presentación: Unidad | Referencia: 15199393-Magenta / 15129403-Azul / 15139403-Verde. BRAND, DLAB, BIOLOGIX | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Probeta graduada en vidrio de 10 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, GLASSCO, EISCO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Probeta graduada en vidrio de 25 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Probeta graduada en vidrio de 50 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Probeta graduadas plásticas de 1000 mL. Polipropileno |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, POLYLAB, AZLON, EISCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Puntas amarillas 2-200 µL | Bolsa x 1000 und. | TipOne Usa Scientific, BIOLOGIX-200-, Axygen, Corning, BIO-SEEN | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Puntas azules 100 - 1000, bolsa x1000 und. | Bolsa x 1000 und. | TipOne Usa Scientific, BIOLOGIX-1000-, Axygen , BIO-SEEN | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Puntas eppendorff 0,1-10 µL. Bolsa por 500 unidades | BOLSA | Eppendorf 30000811 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Puntas eppendorff 2-200 µL. Bolsa por 500 unidades | BOLSA | Eppendorf 30000870 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Puntas eppendorff 50-1000 µL. Bolsa por 500 unidades | BOLSA | Eppendorf 30000919 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Recipiente plástico (PE) de 25 litros. Con maniguetas, tapa y contratapa en la parte superior, y con válvula dispensadora en la parte inferior. | unidad | Kartell | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Recipientes de plástico de 2 Litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Recipientes de plástico de 4 Litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Rollo papel KRAFT Ancho 50 cm x Largo 100 m | Rollo |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Sabana dacron blanco 1.5m ancho por 2.4m de largo |  | Nacional | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Soporte universal metálico compuesto por varilla de acero cromado y base de acero. 50 o 60 cm de longitud. |  | Comercial | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Tapabocas. Empaque individual. Con Fecha de vencimiento y registro sanitario | caja por 50 unidades | MEDICAL NOVAL; RYMCO, TECNOMEDICAL, Clay, HANDEL MED / REF TAP001-A | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango de - 10 a 110 °C |  | BRIXCO, LABSCIENT | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango hasta 200 °C |  | BRIXCO, LABSCIENT | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Toalla absorbente WYPALL X-70 |  | KIMBERLY-Clark | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Tubo de ensayo tapa rosca con tapa 100 x 13 mm | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST, CITOGLAS | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Tubo de ensayo tapa rosa, con tapa. diámetro interno 18 mm y 15 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm Paquete x 100 tubos | Paquete por 100 tubos | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex, QLS | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Tubo de Thiele |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Tubo tapa amarilla con gel para colectar sangre 5 ml gradilla x 100 | gradilla * 100 unds | BD vacutainer - vaccuete | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Tubo tapa lila K2EDTA (K2E) 7.2mg para colectar sangre 4 mL - 13x75mm. Gradilla x 100 Ref. 360057 | gradilla * 100 unds | BD vacutainer - vaccuete | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Tubos cónicos de 15 mL Caja x 100 (Falcon) | Caja x 100 | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, OSSALUD, CITOTEST, SPL | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Tubos de microcentrífuga de 2 mL bolsa x 1000 | Bolsa x 1000 unidades | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, OSSALUD, CITOTEST, BRAND | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Tubos de microcentrífuga de 5 mL bolsa x 500 libres DNAsa, RNAsa, pirógenos | Bolsa x 500 unidades | BD Falcon, Corning, Greiner, Ambion, USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, BRAND, NEST | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Tubos para PCR de 0,2 mL Caja x 1000 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, NEST, CITOTEST, BRAND, BIOLOGIX, CITOPLUS, BIO-SEEN | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 7 mm diametro X 300 mm largo |  | Nacional | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, PETRIQ, Glassco | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (30 X 40 cm) | Paquete x 30 | Comercial | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 50 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Microespatula pala con cabeza de pala (shovel head) - cuchara en acero inoxidable de 20 cm de largo |  | Fisher, Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, EISCO | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Mazo de mortero |  | JIPO, Comercial | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Cámara de recuento Neubauer | Unidad | Brand, BOECO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Johannes Lieder Mitosis y Meiosis Set I. No de Catalogo S02817 | Set | Fischer Scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Johannes Lieder Mitosis y Meiosis Set II. No de Catalogo S02816 | Set | Fischer Scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Pinza para termometro | Unidad | Fisher scientific . Ref JP Selecta 6000036 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Envase plástico para muestras de orina paquete x 50 | Paquete | Nacional | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL bolsa x 1000 | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix, CITOTEST, CITOPLUS, NEST, BIO-SEEN | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Tubos de microcentrífuga de 0,5 mL bolsa x 500 | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix, CITOTEST, CITOPLUS, BRAND | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Tubos plásticos cónicos de 50 mL estériles. Bolsa por 25 tubos. | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix, QLS, CITOTEST, NEST, CITOPLUS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Tubos cónicos de 15 mL bolsa x 50 tubos. | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix, QLS, CITOTEST, NEST, CITOPLUS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Puntas amarillas 2-200. bolsa x 1000 und. | Paquete | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX- Axygen-, CITOPLUS, Corning, BIO-SEEN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Puntas 0,5-10. bolsa x 1000 und. | Paquete | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX- Axygen, NEST, BIO-SEEN | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | GRADILLA PARA TUBOS CÓNICOS 15ML PLÁSTICA PP | Unidad | QLS, Nest, BIO-SEEN / REF SGB024-1 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Gradillas plásticas para tubos de ensayo de 4 vías, colores surtidos, Apto para tubos de 0,5 ml, tubos cónicos de 15 ml, tubos de 50 ml, microtubos de 2 mL paquete de 5 uds | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix -Muhwa - QLS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | lapices de cera para marcar sobre vidrio color rojo o negro, caja x 12 | Caja | sharpie | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Cuchilla para bisturí quirúrgica N°20 caja 100 unidades | Caja | Nacional - Genérica | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Sutura Normal no absorbible 3/0 SILK con Aguja X CAJA 12 SOBRES | Caja | Nacional - Genérica | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Catéter Intravenoso 26G x 19 mm Caja Con 50 Unds | Caja | Nipro ; AlfaSafe; Nubenco; Medispo; Precision Care | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Caja de jeringas estéril de 1ml aguja removible - 27g X 1/2 - Caja X100 Und | Caja | Nipro ; AlfaSafe; Nubenco; Medispo; Precision Care | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Jeringa Desechable Estéril De 50ml 21g X 1 1/2 Caja X 25uds | Caja | Nipro ; AlfaSafe; Nubenco; Medispo; Precision Care | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Jeringa Desechable Estéril De 20ml 21g X 1 1/2 Caja X 50uds | Caja | Nipro ; AlfaSafe; Nubenco; Medispo; Precision Care | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Pipeta serológica de 10 ml, envuelta individualmente en papel/plástico, tapada y estéril. | Unidad | Nunc, Fisher, SPL, Citoplus,Citotest, Biologix, QLS, NEST | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Tapon de silicona con orificio de 8 mm de diámetro interno, 33 mm de diámetro externo superior, 25 mm de diámetro externo inferior y 28 mm de alto. Resistentes al autoclavado | Unidad | Nacional | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Tapon de silicona con orificio de 8 mm de diámetro interno, 45 mm de diámetro externo superior, 36 mm de diámetro externo inferior y 37 mm de alto. Resistentes al autoclavado | Unidad | Nacional | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Tubo de bomba de precisión Masterflex® L/S®, PharMed® BPT, L/S 16 | Unidad | Masterflex MFLX06508-16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Mango para bisturí. N° 4 en acero inoxidable. | Unidad | Nacional | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Matraces Aforados en vidrio de 200 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Matraces Aforados en vidrio de 2000 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, EISCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Aplicadores asépticos no estériles | Paquete x 100 | comercial | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | PROBETA BOUYUCO CON 2 AFOROS A 1130 Y 1205 DIAMETRO 75MM | unidad | Walter Velasco, VIDRIOEQUIPOS | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Picnometro de vidrio de 5 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, Labscient | 82 |  |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Tubo de ensayo. diámetro interno 15 mm y 180 mm de largo. | Paquete x 100 unidades | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex, CITOGLASS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | BARRA MAGNETICA DE 15 X 4,5 mm EN TEFLON | Unidad | Fisher Scientific, Brand, AZLON | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Pinzas metalica para disección |  | Nacional | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Termómetro de laboratorio tallo solido. Rango hasta 400 °C |  | BRIXCO, LABSCIENT | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Tubo de ensayo tapa rosca con tapa 150x16mm | Paquete x 100 unidades | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Tubo de ensayo. diámetro interno 14 mm y 160 mm de largo. | Paquete x 100 unidades | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex, Glassco, CITOGLASS | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Tapones de caucho blando 36 mm x 43 mm |  | comercial | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Tapones de caucho blando 33 mm x 39 mm |  | comercial | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Tapones de caucho blando 30 mm x 36 mm |  | comercial | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Tapones de caucho blando 28 mm x 32 mm |  | comercial | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Tapones de caucho blando 23 mm x 26 mm |  | comercial | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | MATRAZ AFORADO 5 ML C/TAPA PLASTICA | Caja x 2 | Duran DWK216780704, EISCO | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Manguera caucho auto TG 5/16 | 100 m | comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Manguera de latex natural 5 mm* 10 mm | 1 m |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Lanceta caja x 50 unidades | Caja x x 50 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Guantes descartables transparente talla M de vinilo | Caja x 100 | N-DEX, Fisher Alfatrading, Dermagrip - VitaMedic | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Agujas BD 360213 Vacutainer 21g X 1 1/2 (0.8x38mm) Caja X 100 | Caja x 100 | BD vacutainer - vaccuete, Precision | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Cubeta para tincion de Gram 380*170*80 mm | Unidad | Simport; OSSALUD, COPLIN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Probeta graduadas plásticas de 10 mL. Polipropileno | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, POLYLAB, AZLON, EISCO | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Probeta graduadas plásticas de 50 mL. Polipropileno | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, POLYLAB, AZLON, EISCO, CITOTEST | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Probeta volumétrica plástica de 100 mL | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, POLYLAB, AZLON, EISCO, CITOTEST | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Probeta volumétrica vidrio de 100 mL | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, EISCO, QLS, GLASSCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Pinza de disección lisa | Unidad | Nacional | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Placas de extendido de sangre periferica | Unidad | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Placas de cariotipos con tinción de bandeo G | Unidad | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Puntas blancas 50-300, bolsa x 1000 und. | Unidad | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX- Axygen-300-Bioseen | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Filtro de jeringa de PVDF (hidrofilica) 0.22 um estériles en empaque individual 13 mm de diámetro. Caja x 100 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, WHATMAN, QLS,CNW, Agilent | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Filtro de jeringa de membrana PES 0.22 um estériles en empaque individual 13 mm de diámetro. Caja x 100 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, WHATMAN, QLS, CNW, Agilent | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Filtro de membrana PES 0.22 um estériles en empaque individual 47 mm de diámetro. Caja x 100 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, QLS, CNW | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Membranas de nylon 0,22 um diámetro 47 mm. Caja x 50 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, QLS, CNW, Agilent , WHATMAN, Agilent | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Membranas de PVDF 0,22 um diámetro 47 mm. Caja x 50 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, QLS, CNW | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Membranas de nylon 0,45 um diámetro 47 mm. Caja x 50 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, QLS, CNW, Agilent, WHATMAN | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Membranas de PVDF 0,45 um diámetro 47 mm. Caja x 50 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, QLS, CNW, WHATMAN | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Whatman qualitative filter paper, Grade 595 circular, diámetro 110 mm, Caja x 100 | Caja | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, Biologyx, QLS, Merck, WHATMAN | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Placa de 48 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | Caja | Corning, falcon, truline, SPL, FISHER | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Short plates Mini-Protean REF. 1653308. Caja x 5 | Caja | Biorad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Probeta graduadas plásticas de 250 mL. Polipropileno | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, POLYLAB, AZLON, EISCO, CITOTEST | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Nuez doble en cruz de 20 mm | Unidad | Nacional | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Gradilla para Eppendorff 1,5 mL Polipropileno (PP) | Unidad | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS, NEST, CITOTEST, CITOPLUS, BIOLOGIX | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Equipo destilacion fraccionada: balon 1L, columna vigreaux, adaptador 2NS y termopozo, condensador y alargadera | Unidad | Walter Velasco - Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, VIDRIOEQUIPOS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Equipos Aceites: balon 1L 2NS, termopozo tapon, balon 1L 2NS, puente NS 45 y NS esferico, pinza y keck NS, condensandor serpentin con NS esferico y conico: y vaso florentino y vaso Y 3MT manguera | Unidad | Walter Velasco - Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, VIDRIOEQUIPOS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Condensador de serpentín esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Equipo de micro destilacionen vidrio borosilicato compuesto por balon fondo plano de destilacion 50 mL, cabezal con puerto para termometro, condensador, adaptadorres con juntas esmeriladas. | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Adaptador tipo cola 10/19 (Adaptador para destilacion) | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango hasta 300 °C | Unidad | BRIXCO, LABSCIENT | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño peueño - Aprox 8 * 10cm | Paquete x 100 | Comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño peueño - Aprox 3 * 4cm | Paquete x 100 | Comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Pinza universal sin nuez | Unidad | Nacional | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Pesa Sustancias Desechables C/U 100mL paquete por 125und | Paquete | Nacional - genérica | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Membrana de dialisis MWCO 6-8 KD | Unidad | Spectrum laboratories | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Manguera de precisión siliconada curada con platino L/S™ diametro 13 | Unidad | Masterflex™ 96410-13 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Manguera de precisión siliconada curada con platino L/S™ diametro 18 | Unidad | Masterflex™ 96410-18 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Nuez para sujeción | Unidad | Nacional | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
242 | Extractor Soxhlet (solo centro) de 250mL | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Extractor Soxhlet (Solo la pieza central) de 100mL | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Crisol de cuarzo de 50mL con tapa | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Equipo para filtracion al vacio en vidrio para 47 mm con erlenmeyer de 1000 ml y embudo 300 ml | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS, EISCO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Filtro de fibra de vidrio de 47mm de diámetro | Caja x 100 | Advantec - Whatman | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Crisol gooch de vidrio con placa filtrante de 50mL | Unidad | Glassco, Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Pinzas para crisol en Acero inoxidable de mínimo 50 cm de longitud | Unidad | Nacional | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Viscosímetro capilar tipo Cannon-Fenske 150 | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS, CANNON | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Aro Metalico en acero cold - rolled y zincado con nuez para soporte universal, diametro 60 mm | Unidad | Comercial | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Lona verano. 2 metros ancho x 11 metros de largo | Unidad | Nacional | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Kit de diseccion de disección de 20 piezas | Kit | nacional | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Jeringas estéril de 5 mL, aguja removible - 21G X 1 1/2 - Caja X100 Und | Caja | AlfaSafe Nubenco; Medispo; Precision Care; Rymco | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Jeringas estéril de 10 mL, aguja removible - 21G X 1 1/2 - Caja X100 Und | Caja | AlfaSafe Nubenco; Medispo; Precision Care; Rymco | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Cuñetes plásticos de boca ancha con tapa | Unidad | Comercial | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Frasco en vidrio ámbar tapa rosca azul de 1000 mL | Unidad | Boeco, Schott, Brand, OMSONS, EISCO, QLS, CITOTEST, KIMAX | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
257 | "Cell Strainers 100 μm/Yellow for use w/50ml conical tubes, sterile Case per 50 units" | Paquete | 352360 Corning , FISHER | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Corning® 40µm Cell Strainer, Blue, Sterile, Individually Packaged, 50 units" | Paquete | 431750 Corning , FISHER | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Archipat Tipo L 4 nidos 2 divisiones. Caja archivador fabricado en cartón con bandejas o canales internas para almacenamiento de láminas o bloques | Caja | Archipat Tipo L Labcol | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Equipo Venoclisis Macrogoteo Para Administracion de soluciones IV En Y S/A 152 CM Luer Slip G.H.C | Unidad | Medex - Baxter - Medispo - Paquete por 25 Und | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Sonda Nasogastrica Medex - 14Fr unidad | Unidad | Medex - Baxter - Medispo - Und | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Pipetas pasteur plástica ESTÉRIL 5 Ml, caja por 100 unidades | Caja | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Cryopreservation Vials, Canes and Canisters 11-679-113 | Unidad | Thermo Scientific | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transwell® de 6,5 mm de Corning® con inserto de membrana de policarbonato de 0,4 µm de poro, estéril Transwell® con inserto de membrana de policarbonato de 0,4 µm de poro, estéril | Caja | 3413 Corning | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transwell® de 6,5 mm de Corning® Insertos TW, 6,5 mm, 8,0 UM, de poro, estéril Transwell® con inserto de membrana de policarbonato12 PL/48 | Caja | 3422 Corning | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Filtro ultracentrífugo tipo Amicon o Vivaspin ® 50 kDa MWCO Paquete por 25 | Paquete | Merck - Sartorius | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Embudo de decantacion en vidrio 1000 mL | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, EISCO, QLS, GLASSCO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Embudo de decantacion en vidrio 500 mL | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, EISCO, QLS , GLASSCO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Guantes de Neopreno y Nitrilo desechables texturizado en puntas de los dedos, sin polvo, versión larga Talla S . Caja x 50 Guantes | Caja | MICROFLEX | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Guantes de Neopreno y Nitrilo desechables texturizado en puntas de los dedos, sin polvo, versión larga Talla M . Caja x 50 Guantes | Caja | MICROFLEX | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Guantes de Neopreno y Nitrilo desechables texturizado en puntas de los dedos, sin polvo, versión larga Talla L . Caja x 50 Guantes | Caja | MICROFLEX | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Juntas de caucho blando para embudo buchner 32 mm x 24 mm |  | comercial | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Juntas de caucho blando para embudo buchner 24 mm x 21 mm |  | comercial | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Criocaja polipropileno x100 pozos | Caja | Comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Tijeras de acero inoxidable | unidad | Comercial | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Caja organizadora alta de 55L | unidad | Comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
277 | cuchara medidora 10g (autoclavable) | paqete x10 und | Comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
278 | stomacher 400 Bag | paquete x50 und | Comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Batas desechables manga larga | paquete x 10 und | Comercial | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Guantes de nitrilo. Protección química 707D. talla M | Paquete x 12 | Fisherbrand. Ref 17871191, | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Dedales de extracción de celulosa Soxhlet, 30 x 100 mm o 30 x 80 mm | Caja * 25 | Whatman Ref 2800-300, MFS Advantec ref. N086R30X100MM | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%