## Anexo - 4 Cantidades y Precios
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
Construcción de la red de datos del Bloque 15B de la UTP en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro"
No. | ITEM | UN. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
1 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES
1.01 | Suministro e instalación de dispositivo ONU Huawei OptiXstar P813E-E, Incluye accesorios, cable de poder AC estándar US y demás elementos para correcta instalación | und | 12 |  | 0
1.02 | Suministro e instalación de dispositivo ONU Huawei OptiXstar P803E-E, Incluye accesorios, cable de poder AC estándar US y demás elementos para correcta instalación | und | 26 |  | 0
1.03 | Suministro e instalación de dispositivo ONU Huawei OptiXstar P883H, Incluye accesorios, cable de poder AC estándar US y demás elementos para correcta instalación | und | 6 |  | 0
1.04 | Suministro e instalación de dispositivo OLT Huawei OptiXaccess EA5801-FL16-H1, Incluye accesorios, Optical transceiver SFP+ MM 0.3 km OMXD30020, PON transceiver SFP+ XGS-PON & GPON C+ OSGXGSC+01, fuente de poder AC, cable de poder AC, patch-cord LC/PC-LC/PC MM, patch-cord LC/UPC-SC/UPC SM, licencia para puertos PON, licencia para ONUs, licencia de soporte técnico y demás elementos para correcta instalación | und | 2 |  | 0
1.05 | Suministro e instalación de dispositivo servidor TaiShan 200 (modelo 2280), Incluye accesorios, fuente de alimentación 900W PAC900S12-T1 AC, licencia de soporte técnico | und | 1 |  | 0
1.06 | Suministro e instalación de puntos de acceso inalámbrico Huawei AirEngine 5776-57T, incluye thin-mounting bracket y licencia | und | 26 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | SUBSISTEMA RED GPON F.O
2.01 | Suministro e instalación Fibra Optica 6H SM en edificio para despliege de red Gpon | ml | 700 |  | 0
2.02 | Suministro e instalacion de ODF, Incluye. Instalacion ODF en Rack, Preparacion de hasta 3 cables, Suministro e instalacion de pigtail SM, Fusiones hasta 12 hilos | und | 1 |  | 0
2.03 | Suministro e instalación Fibra Optica 1H SM en edificio para despliege de red Gpon | ml | 280 |  | 0
2.04 | Conectorizacion de fibras optica en CTO, incluye: Instalacion de la CTO, preparacion de hasta 2 cables, conectorizacion o fusion hasta 4 Hilos interior | und | 6 |  | 0
2.05 | Suminsto e instalacion conector Mecanico para F.O, Incluye: Preparacion de fibra de 1Hilo , Montaje de 2 conectores en los extremos de la fibra , instalacion roseta, | und | 38 |  | 0
2.06 | Instalacion de ONU, Incluye:Suministro de caja plastica 30x30x10 Adecuacion para ingreso de cables y fijacion en techo | und | 38 |  | 0
2.07 | Certificacion canal de fibra optica x hilo con (OTDR / IOLM) | und | 16 |  | 0
2.08 | Suminstro e instalacion Patch Cord F.O DE 3mts en ODF | und | 6 |  | 0
2.09 | Suminstro e instalacion Patch Cord F.O DE 1mts en ONU | und | 38 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | SUBSISTEMA RED GPON F/UTP CAT 6A
3.01 | Suministro e instalación punto red datos incluye: cable Commscope cat 6A , Jack, Plug RJ45, Face plate, Patch Cord, Certificacion | und | 50 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0
4 | SUBSISTEMA RED ELECTRICA
4.01 | Suministro e instalación de toma regulada derivada de la red existente, con hasta 10mts de cable | und | 10 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | CANALIZACIONES
5.01 | inistro e einstalacion de bandeja portacables 300mm por pasillo para instalacion de fibras y cableados Red Datos en los 2 Sotanos y 4 Pisos | ml | 200 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación canalización en tubería EMT 3/4" para instalacion de fibras y cableados Red Datos en los 2 Sotanos y 4 Pisos | ml | 420 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
IMPREVISTOS
| TOTAL SIN I.V.A |  |  |  | 0
| I. V. A. DE UTILIDAD |  | 19% |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
Nombre y firma del proponente