## ANEXO 4 - REPUESTOS Y ACCESORIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 32 DE 2026
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
ANEXO 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 4 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | ACCUMENT GLASS AgCl pH ELECTRODE W/30´´ CABLE, BNC CONNECTOR | Unidad | Fisher Scientific 13-620-285 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE 30mm x 7mm | Unidad | LABSCIENT, AZLON, CITOTEST | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | BOLSAS ESTERILES PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUA. Bolsas Whirlpak con tiosulfato. cAPACIDAD 10oz (300mL) - Stand Up | Paquete x 100 unidades | NASCO; RIVERLABS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Celda de absorción en cuarzo para generador de hidruros HVG-1 | Unidad | SHIMADZU; SCP Science | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Dispensador de volumen analógico ajustable con valvula de recirculación Bottle-top dispensers Dispensette® S, analog-adjustable, DE-M Rango Volumen: 2,5 mL - 25 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | Unidad | Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Dispensette S Orgánico, Analog, DE-M, 2.5 a 25 mL, con RDV. (Para HNO3 y HCl) | Unidad | Ref 4630150. Brand | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Electrodo conductividad, pH, Temperatura | Unidad | Hanna Instrument Ref. HI76309 Caja por 1 unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Electrodo para pH-metro HORIBIA MODELO PH1100 | Unidad | Marca: HORIBIA Referencia: 9615S | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Filtro de jeringa de PVDF 0.22 um estériles en empaque individual. | Caja x 100 unidades | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, MFS, BIOLOGIX | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Lámpara de Cátodo hueco Ca para AA | Unidad | Photron P809. Altura max 15cm. Shimadzu | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Modulo de purificación PROGARD para equipo de osmosis inversa, contiene carbon granular, prefiltro de carbón de 1 micra y prefiltro en polipropileno. | Unidad | Millipore | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Modulo de ultrapurificación QPAK Ex, contiene resinas de intercambio ionico ymaterial organex para reducción de materia organica. | Unidad | Millipore | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Motor de acuario sumergible. Altura de cabeza maxima 1.3 metros. Caudal maximo 550 L/hora | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Portamuestras de alumina, 90 microlitros Portamuestras para SDT Q600 / 2960 Especificaciones:- Material: Alumina.- Capacidad: 90 µl.REFERENCIA: TA 960070,901 | Paquete x 3 unidades | Cole Parmer. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Sistema individual completo de filtración al vacío de polisulfona esterilizable de 250 mL (Embudo y frasco recibidor) | Unidad | PALL; Advantec MFS POLYSULFONE ASEPTIC SYST; Referencia: 43301010 Modelo: KP-47S | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | SSL O-ring kit TRC 1300 | Caja | Thermo Scientific 19050771 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Micropipeta volúmen variable entre 100 - 1000 μL | Unidad | Brand 705880, EPPENDORF, DLAB, BOECO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Micropipeta volúmen variable 10 - 100 μL | Unidad | Brand 705874, EPPENDORF, BOECO, DLAB | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | TUBO DE GRAFITO ALTA DENSIDAD. Paquete x 10 unidades. | Paquete x 10 unidades | Reflex 206-50587-00 PAQUETE x 10, PHOTRON P361 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | TUBOS DE GRAFITO PIROLITICOS PARA HORNO DE GRAFITO GFA-EX7. Paquete x 10 unidades | Paquete x 10 unidades | Reflex 206-50588-00 PAQUETE x 10, PHOTRON P360 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Rack sin puntas, caja vacía para puntas, P.P, autoclavable 100 de 100μl (PUNTAS AZULES). Citoplus | Unidad | Labscient, SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 702503, CITOPLUS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Paquete de reemplazo para purificador de agua - ECO-S (UP). El Kit de reemplazo contiene: -5 micras + carbón activado granular. -Kinetic degradation fluxion cartridge -Granular active carbon cartridge -100 GPD RO membrane filter -Low organic carbon cartridge -Ultrapure polishing resin cartridge x 4 -(0.45+0.1)µm terminal filter | Kit | Infitek. Referencia: ITK-K-HH-PA-0531D | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFEDE 10 mm de longitud x 2 mm de diametro | Unidad | Fisher Scientific | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE DE 5 mm de longitud x 2 mm de diametro | Unidad | Fisher Scientific, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA, | Unidad | Millipore Ref. TANKMPK01 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS | Unidad | Millipore Ref. MPGL04GK2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Lámpara de Cátodo hueco Manganeso-Mn para AA Shimadzu | Unidad | Photron P832. Altura max 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Lámpara de Cátodo hueco Zinc-Zn para AA Shimadzu | Unidad | Photron P867.Altura max 15cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Lámpara de Cátodo hueco Cobre-Cu para AA Shimadzu | Unidad | Photron P814 Altura max 15cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Septa 9 mm, PTFE silicone | Paquete x 100 | Thermo scientific C4000-55, Sigma-Aldrich (Merck), Agilent Technologies | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 0.20 µm pore size, 13 mm diameter, Millex-GN Nylon membrane, hydrophilic | Paquete x 1000 | SLGNX13NK Millipore | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Microinsertos de vidrio 150 uL, polymer feet | Paquete x 100 | Agilent 5183-2088 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 8 MM SEPTA, PTFE/SILICONE | Paquete x 100 | Merck 27095-U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Mortero de ágata en granito negro con pistilo | Caja x 1 | Glassco 530.303.01 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | TRACE™ TR-5MS GC Columns, 0.25μm, 0.25mm I.D., 30m length | Caja x 1 | Thermo Scientific 260F142J | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Fixed Needle Syringes for GC Instruments 10µL Ga 25, cone tip | Caja x 1 | Thermo Scientific 36500525, Agilent Technologies 5067-0243 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Cabina desecadora acrílica | Unidad | Fisher Brand. Ref 11917874 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Super Clean™Gas Cartridge Filters | Caja x 1 | Thermo Scientific 60-180-825 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Pinzas para Crisol con revestimiento en PTFE | Unidad | Fisher Brand. Ref 10058710 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Soporte de seguridad para frascos. Tamaño 4.5 L | Unidad | Fisher Brand. Ref 17840782 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 15% Graphite/85% Vespel Ferrules for Thermo Scientific Instruments MS Detectors | Paquete x 10 | Thermo Scientific 29033496 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Red PTFE/white silicone, diam. 12 mm | Paquete x 100 unidades | Merck 507482 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Sistema de filtración por membrana para fase móvil de HPLC con porta filtro de vidrio | Paquete x 1 unidad | Glassco PN: 261.202.01+A12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 100 µL, Microliter Syringe, Cemented Needle (N) | Caja x 1 unidad | Hamilton PN: 80665 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 15% Graphite/85% Vespel Ferrules for Thermo Scientific Instruments MS Detectors | Paquete x 10 unidades | Thermo Scientific 29033496 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Topaz, Straight/SPME Inlet Liner, 1.8 mm x 6.5 x 78.5, for Thermo TRACE 1300 GCs w/SSL Inlets, Premium Deactivation | Paquete x 5 unidades | Restek 23278 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Nuts for Capillary GC Columns Connections Stainless Steel | Paquete x 5 unidades | Thermo Scientific 35050458 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Molecular Sieve Filter, Conditioning | Caja x 1 unidad | Shimadzu 221-34121-94 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Trap Filter, AFC Protection | Caja x 1 unidad | Shimadzu 221-42559-92 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | FID ignitor | Caja x 1 unidad | Shimadzu 221-41847-93 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Filamento para impresora 3D- Hyper PLA transparente o translúcido | kg | Creality Hyper series | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Filamento para impresora 3D - Hyper PLA negro | kg | Creality Hyper series | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Filamento para impresora 3D - Hyper PLA blanco | kg | Creality Hyper series | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | High Voltage Clip | Caja x 1 unidad | Shimadzu 221-47146-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Aluminium Gasket for SUS Column | Paquete x 100 unidades | Shimadzu 201-35183 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Capillary Adaptor | Caja x 1 unidad | Shimadzu 221-42998-00 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Kit de reemplazo de filtro catálogo 1900067 incluye (filtro de aire bacteriano catálogo 770001 y filtro Hepa catálogo 760175) | kit | Thermo Scientific | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Filtro Hepa catálogo 760175 | Unidad | Thermo Scientific | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Termómetro digital con dos sondas nevera 4°C a -20°C | Unidad | Control Company - Traceable® Products | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Lámpara Luz UV portátil para desinfección de áreas de hasta 10m2 | Unidad | LABSCIENT, UV Clean, Philips, Sylvania | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Pilas CR 2016 3V Lithium. | Unidad | Panasonic | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Cronometros digitales para laboratorio | Unidad | Casio, ALLA FRANCE | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Pilas CR 2032 3V Lithium. | Unidad | Panasonic, Sunbeam | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Baterías Alcalinas Recargables AA Par | Par | Varta - Energizer, Duracell, Panasonic Eneloop - Beston | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Baterías Alcalinas Recargables AAA Par | Par | Varta - Energizer, Duracell, Panasonic Eneloop - Beston | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Filtro final para equipo Arium mini Plus marca Sartorius | Unidad | 5441307H4—CE Sartorius | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Cartucho de pretratamiento para equipo Arium mini Plus marca Sartorius | Unidad | 5H2O-CPR Sartorius | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | BOLSA 5 LITROS para equipo Arium mini Plus marca Sartorius | Unidad | H2O-CBS-5-S Sartorius | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | CARTUCHO AGUA ULTRAPURA para equipo Arium mini Plus marca Sartorius | Unidad | H2O-S-PACK Sartorius | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | LAMPARA UV para equipo Arium mini Plus marca Sartorius | Unidad | H2O-CEL1 Sartorius | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Kit de reemplazo de filtros para tren de filtración en cartucho 10 µm - Cartucho 5 µm -Cartucho Carbón Activado | kit | Generica - Nacional - Hydronix - Purikor | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | KIT JUEGO DE MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE, DESDE 0,1 HASTA 1000 µL | kit | Eppendorf, Thermo Scientific, DLAB, Sartorius | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Det&Rinse ULTRA unox (JABÓN HORNO) | Caja x 10 L | Unox | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Platillo de aluminio para balanza de humedad, 100 mm x 7 mm | Caja x 80 und | Marielfeld | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Adaptor de corriente alterna 110-240 V - 50-60 Hz 12 V | Unidad | Comercial | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Electrodo conductividad, pH, Temperatura | Unidad | Hanna Instrument Ref. HI1043B Caja por 1 unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Grasa grado alimenticio H1 Aliplex CA 102 | Unidad por 400 g | Interlub | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Trampa de humedad para bomba de vacio Rocker 400 ref. 167301-06 | Unidad | Rocker | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Trampa de humedad para bomba de vacio Rocker 811 ref. 167801-06 | Unidad | Rocker | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Lámpara de Cátodo hueco Plata-Ag para AA Shimadzu | Unidad | Photron P951. Altura max 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Lámpara de Cátodo hueco Selenio-Se para AA Shimadzu | Unidad | Photron P849. Altura max 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Lampara de Deuterio para Equipo AA-7800 SHIMADZU | Unidad | 062-65055-05, Lamp L6380 SHIMADZU | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Fisherbrand™ accumet™ Gel-Filled Polymer Body pH/ATC Double-Junction Combination Electrodes: Mercury-Free | Unidad | Marca: FISHERBRAND Referencia: BNC / Mini-phone 13-620-111 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Escobilla de mano mediana con recogedor corto (para barrido de residuos) | Kit |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Protector plástico para calzado (calzado de motociclista) | Par |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Zunchos con grapa | Rollo |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Dispensador para cinta de embalaje | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Toalla de cuerpo en algodón 70 x 140 cms (para atención de emergencias posterior uso de ducha) | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Deuterium Lamp, AA, UV-Vis | Caja x 1 unidad | Shimadzu 062-65055-05 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | O-Ring Set, Organics for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-77620-92 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Paddle Mixer for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-50486-00 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Capillary Assy for Nebulizer for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-50230-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Drain Assy for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-77413-41 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Polyethylene capillary No.3 for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 200-31328-01 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Rinse Pump for autosampler for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-77590-92 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Mixing Pump for autosampler for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-77590-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Plunger Tip for autosampler for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 046-00043-15 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Graphite Cup for autosampler for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-50602-00 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Seal for autosampler for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-50621-00 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Graphite Holder for autosampler for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 206-50603-00 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | O-ring, 4CP14 for autosampler for Shimadzu AA7000 | Caja x 1 unidad | Shimadzu 036-11015-00 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | termohigrómetro modelo RHT20 resolución 0,1°C | unidad | EXTECH Modelo RHT20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Synergi 4 µm Hydro-RP 80 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea | Caja x 1 unidad | Phenomenex 00F-4375-E0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Juego de pesas de clase de precisión E2 de 200 g-1 mg. OIML con certificado acreditado por NVLAP. | Set |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC Columns (300 mm × 7.7 mm, 8 μm) | Caja x 1 unidad | Thermo Scientific 69108-307780 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Guard Cartridge for HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC Columns | Paquete x 2 unidad | Thermo Scientific 69108-903027 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns (150 mm × 4.6 mm, 3 µm) | Caja x 1 unidad | Thermo Scientific 25703-154630 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Guard Cartridge for Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns | Paquete x 4 unidad | Thermo Scientific 25703-014001 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%