## ANEXO 1 ITEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 25 DE 2026
“COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LOS PROGRAMAS DE MECANICA APLICADA, MECATRÓNICA Y LABORATORIO DE FISÍCA”
COMPARTATIVO ECONÓMICO
ANEXO 1 ITEM 1 COMPRA DE EQUIPO MECATRÓNICA
[6 empty] | IMPOINTER SAS | [9 empty] | BIOINSTRUMENTAL SAS
ÍTEM | NOMBREL DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | IMÁGENES DE REFERENCIA | EVALUACION TECNICA -Cumple/ No cumple | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | IMÁGENES DE REFERENCIA | EVALUACION TECNICA -Cumple/ No cumple | MINIMO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | DIFERENCIA
1 | Manipulador Palletizer De Escritorio Con Sistema De Succion Carga Util 1 Kg | Incluye: Un kit inicio gripper de vacio - Dos capacitaciones para el grupo de Semestre Integrador - Mantenimiento preventivo durante el primer año. Especificaciones Tecnicas: Caracteristicas Fisicas y de Carga: 6 grados de libertad Capacidad de carga maxima (Payload): 1 kg Radio maximo de operacion (Alcance): 465 mm. Peso total del manipulador: 21 kg. Precision de posicionamiento repetido: ±0.06 mm. Grado de proteccion: IP54 (Protegido contra polvo y salpicaduras de agua). Cinematica: Rango de Movimiento por Eje Eje 1 (Base): -160° a +160° Eje 2 (Hombro): -120° a +60° Eje 4 (Rotacion de brazo): -180° a +180° Eje 5 (Inclinacion de muneca): -110° a +110° Eje 6 (Rotacion de muneca): -360° a +360° Dinamica: Velocidades Maximas por Eje Eje 1: 324°/s Eje 2: 297°/s Eje 3: 337°/s Eje 4: 562°/s Eje 5: 600°/s Eje 6: 600°/s Requerimientos de Instalacion (Laboratorio UTP) Alimentacion Electrica: 220V - 50/60Hz Temperatura de Operacion: 0°C a 40°C (Optima entre 15°C y 25°C). Humedad Relativa: 20% a 80% (Sin condensacion). Caracteristicas de Diseno Integrado: Estructura fabricada en aluminio mecanizado de precision. Cajas de engranajes sin holgura (Zero-backlash) para mantener la repetibilidad de ±0.06mm. Diseño ultra compacto para minimizar la huella en bancos de pruebas o celdas de ensamblaje de escritorio. |  | Unidad | 1 | BORUNTE / BRTIRUS0401AIncluye: Un kit inicio gripper de vacio - Dos capacitaciones para el grupo de Semestre Integrador - Mantenimiento preventivo durante el primer año.Especificaciones Tecnicas: Caracteristicas Fisicas y de Carga: 6 grados de libertad Capacidad de carga maxima (Payload): 1 kgRadio maximo de operacion (Alcance): 465 mm.Peso total del manipulador: 21 kg.Precision de posicionamiento repetido: ±0.06 mm.Grado de proteccion: IP54 (Protegido contra polvo y salpicaduras de agua).Cinematica: Rango de Movimiento por EjeEje 1 (Base): -160° a +160°Eje 2 (Hombro): -120° a +60°Eje 4 (Rotacion de brazo): -180° a +180°Eje 5 (Inclinacion de muneca): -110° a +110°Eje 6 (Rotacion de muneca): -360° a +360°Dinamica: Velocidades Maximas por Eje Eje 1: 324°/sEje 2: 297°/sEje 3: 337°/sEje 4: 562°/sEje 5: 600°/sEje 6: 600°/sRequerimientos de Instalacion (Laboratorio UTP) Alimentacion Electrica: 220V - 50/60HzTemperatura de Operacion: 0°C a 40°C (Optima entre 15°C y 25°C).Humedad Relativa: 20% a 80% (Sin condensacion).Caracteristicas de Diseno Integrado:Estructura fabricada en aluminio mecanizado de precision. Cajas de engranajes sin holgura (Zero-backlash) para mantener la repetibilidad de ±0.06mm.Diseño ultra compacto para minimizar la huella en bancos de pruebas o celdas de ensamblaje de escritorio | 27256800 | 19% | 5178792 | 32435592 | 32435592 | 90 Días | 1 Año |  | CUMPLE | Brazo robótico industrial de sobremesaMarca: BorunteReferencia: BRTIRUS0401A Incluye: Un kit inicio gripper de vacio - Dos capacitaciones para el grupo de Semestre Integrador - Mantenimiento preventivo durante el primer año.Una capacidad de carga máxima de 1 kg y un peso de tan solo 21 kg. Tiene una longitud total de brazo de 465 mmPrecisión de posicionamiento repetible ±0,06 mmCódigo IP IP54Rango de Movimiento: J1 -160°~+160°J2 -120°~+60° / J3 -60°~+180° / J4 -180°~+180°J5 -110°~+110° / J6 -360°~+360°Velocidad Máxima: J1 324°/sJ2 297°/s / J3 337°/s / J4 562°/sJ5 600°/s/ J6 600°/sCondiciones de funcionamiento de un brazo robótico industrial de sobremesa: 1. Fuente de alimentación: 220V±10% 50HZ±1% 2. Temperatura: 0℃-40℃3. Temperatura óptima: 15℃-25℃4. Humedad relativa: 20-80% HR (sin condensación)5. MPa: 0,5-0,7 MPaConstruido con aluminio mecanizado de precisión.Cajas de engranajes sin juego | 28231611 | 19% | 5364006.09 | 33595617.09 | 33595617.09 | 45 Días | 12 Meses |  | CUMPLE | 32435592 | 34457045 | 2021453
[6 empty] | VALOR TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 32435592 |  |  |  |  | VALOR TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 33595617.09 |  |  |  |  | 32435592 | IMPOINTER SAS
0%
5%
10%
19%