## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 22 DE 2026
COMPRA DE EQUIPOS PARA DIFERENTES LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
ANEXO 1 MODIFICADO - COMPARATIVO ECONOMICO
ITEM 1 - FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD | [5 empty] | Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S | [8 empty] | HANNA INSTRUMENTS S.A.S | [8 empty] | INNOVA LABORATORIOS SAS | [8 empty] | INTEK GROUP SAS | [8 empty] | KAIKA SAS | [8 empty] | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS | [8 empty] | KASSEL GROUP SAS | [8 empty] | LAB BRANDS SAS | [8 empty] | LANZETTA RENGIFO & CIA SAS | [8 empty] | NUEVOS RECURSOS SAS
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | REFERENCIA O DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA | EVALUACIÓN TECNICA
1 | Espestrofotómetro UV- VISIBLE | Rango longitud de onda 190 - 1100 nm. Compartimiento de muestra grande con acceso desde arriba, frontal o lateral. Capaz de acomodar celdas de hasta 100 mm. Forro extraíble y lavable del compartimento de muestras. Exportar datos a la red o PC a través de USB, Ethernet o Wi-Fi. Pantalla táctil en color. Requisitos eléctricos: conexión a 120 voltios. Instrumento de precisión fotométrica ± 0.002A a 0.5 A; ± 0.004A a 1.0A ± 0.008A a 2.0A. Pantalla fotométrica -3A a + 5A Rango fotométrico -2A a + 3.5A. Repetibilidad Fotométrica ± 0.001A a 1A, valor medido a 1.0 A a 546 nm. Ancho de banda espectral 2 nm. Precisión de longitud de onda ± 0.5 nm. Intervalo de datos de longitud de onda 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm. Rango de longitud de onda 190 nm - 1100 nm. Accesible desde la parte superior, frontal o lateral. Idiomas: Inglés, español. Capaz de acomodar celdas hasta 100 mm de longitud de trayectoria. Revestimiento de compartimento de muestra lavable y extraíble con colocación magnética y sujeción.Con 2 cubetas de cuarzo. GARANTIA: mínimo 1 año por defectos de fábrica. Nota: este equipo debe de incluir capacitación de funcionamiento. | THERMO SCIENTIFIC, Mapada | unidad | 1 | 840-298000-KIT-ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS GENESYS™ 50 THERMO SCIENTIFIC Compartimiento de muestra grande con acceso desde arriba, frontal o lateral. Capaz de acomodar celdas de hasta 100 mm Forro extraíble y lavable del compartimento de muestras con colocación magnética y sujeción La conexión dúplex USB-A en el lateral admite la conexión a una computadora con Windows ™ que ejecuta software de control remoto opcional, teclado, mouse Exportar datos a la red o PC a través de USB, Ethernet o Wi-Fi Impresión vía USB, Ethernet o wifi. Tipo de detector fotodiodos de silicio duales Dimensiones (L x W) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm Peso: 7.5 Kg Pantalla táctil en color de 7 pulgadas, fija, alta definición, 800 × 1280 píxeles Requisitos eléctricos Convertidor externo de CA a CD. Voltaje y frecuencia (Hz) seleccionados automáticamente, 100-240 voltios, 50-60 Hz. Lámpara Xenon Flash Lamp (> 5 años típico, 3 años garantizados) Diseño óptico Dual beam Instrumento de precisión fotométrica ± 0.002A a 0.5 A; ± 0.004A a 1.0A ± 0.008A a 2.0A Pantalla fotométrica -3A a + 5A Rango fotométrico -2A a + 3.5A Repetibilidad Fotométrica ± 0.001A a 1A, valor medido a 1.0 A a 546 nm Ancho de banda espectral 2 nm Precisión de longitud de onda ± 0.5 nm Intervalo de datos de longitud de onda 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm Rango de longitud de onda 190 nm - 1100 nm Repetibilidad de longitud de onda <± 0.2 nm Luz difusa: < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T a 220 nm (NaI), <0.03%T a 340 nm (NaNO2) Línea base: ±0.002A Velocidad de escaneo de longitud de onda Lento, medio y rápido - hasta 1600 nm / min Accesible desde la parte superior, frontal o lateral Idiomas: Inglés, español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, japonés, chino, koreano, tailandés Capaz de acomodar celdas hasta 100 mm de longitud de trayectoria Accesorio disponible para tubos de ensayo a 25 mm de diámetro y 150 mm de altura Revestimiento de compartimento de muestra lavable y extraíble con colocación magnética y sujeción Carrusel de 1 posición, removible, lavable, con ajuste magnético y cubeta de cuarzo estándar de 10 mm. INCLUYE: 2 Cubetas de cuarzo ref YUD QC10-2 | 26992000 | 19% | 5128480 | 32120480 | 32120480 | 60 dias | Dos (2) años por defectos de fabrica, más uno adicional por registro de producto en el portal de fabricante (registro hasta los 6 meses de adquirirdo) | CUMPLE | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO CUMPLE. LA MARCA NO ESTÁ DENTRO DE LAS SOLICITADAS | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO CUMPLE. LA MARCA NO ESTÁ DENTRO DE LAS SOLICITADAS | [8 empty] | NO OFERTA | ESPECTROFOTOMETRO UV- VIS, DOBLE HAZ; PANTALLA TOUCHSCREEN COLOR 10" FUNCION DE BARRIDO ESPECTRAL - RANGO: 190 - 1100 nm - EXACTITUD: 0,3 nm - ANCHO DE BANDA: 1,8 nm - MODELO : P7 - MARCA: MAPADA | 28900000 | 19% | 5491000 | 34391000 | 34391000 | IMPORTACIÓN: 90 DÍAS | TRES (3) AÑOS SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | SE ACEPTA | [8 empty] | NO OFERTA | ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE MARCA: MAPADA MODELO: P9 nota. se adjunta ficha tecnica del fabricante con demas especificaciones técnicas •Rango de longitud de onda: 190 ~ 1100 nm •Precisión: ±0.3nm •Repetibilidad: ≤0.2nm •Display: 0.1nm •Compartimiento con acceso desde arriba •capaz de acomodar celdas de 100mm. •Interfaz: USB-A (extensible, conectable a impresora, almacenamiento, ratón, teclado y otros dispositivos) ×3, USB-B (PC) ×1, RJ-45 (Ethernet) ×1, VGA ×1, HDMI ×1, Bluetooth (extensible), WIFI. •Pantalla táctil capacitiva IPS a color de 10,1 pulgadas (resolución: 1280×800) •Precisión fotometrica: ±0.002A @0.0~0.5 A, ±0.004A @0.5 ~1A, ±0.3%T @0~100%T •Rango: -4~4A, 0~400%T, 0~9999.9C •Repetibilidad: ≤0.001 A @ 0.0~0.5 A, ≤0.002A @0.5 ~1 A, ≤0.15 %T@ 0~100%T •Ruido: ≤0.0002 @0.0 A, 500nm, ≤0.0004 @1A, 500nm, ≤0.0008 A @2A, 500nm. el equipo cuenta con una funda de goma protectora en la camara de muestra que brinda protección contra derames la cual puede se limpiada se incluye: 2 cubetas de cuarzo y 4 de vidrio GARANTIA: mínimo 1 año por defectos de fábrica. Instalación y capacitación de funcionamiento en las instalaciones del cliente. | 29900000 | 19% | 5681000 | 35581000 | 35581000 | 30 días | 1 AÑO DE GARANTÍA | SE ACEPTA
2 | Electrocardiógrafo | Electrocardiógrafo Desde 3 a 6 Canales Cantidad de derivaciones: 12 Voltaje: 110V Abrazadera de electrodo de extremidades pinza tipo cocodrilo (4 piezas) Electrodo tipo ventosas de pecho (6 piezas) Incluye caja por 10 rollos de papel térmico. | Edan ® - Philips -Mindray - Schiller - Comen | unidad | 1 | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | ELECTROCARDIOGRAFO / EDAN / SE-3 / INCLUYE CAJA DE PAPEL (VER FICHA TECNICA) | 3330000 | 19% | 632700 | 3962700 | 3962700 | 5 DIAS HABILES, SALVO VENTA PREVIA | 1 AÑO, POR DEFECTO DE FABRICA | OFERTA -CUMPLE | [8 empty] | NO OFERTA | MARCA PHILLIS / MODELO TC10 BASICO/ REFERENCIA 860392 . Especificaciones: Cumple normativas y regulaciones internacionales. cuenta con Mapeo ST en su versión básica. 12 derivaciones, Tiras del ritmo Hasta 6 derivaciones configurables. Informe de ECG mediante impresora TC10 • 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR, además de ST Maps, 6 x 2. • Formato estándar y Cabrera, además de Pan 12 Cabrera. • Diez mediciones de intervalos, duración y ejes. • Método configurable de corrección QTCable ac; cable egc 10 puntas;1 juego de electrodos de succion x 6 1 juego de electrodos de pinza x 4 ; bateria y rollo de paapel muy estables la inversión en mantenimientos correctivos es de 0,3% . Conectividad: permite conectarse a un PC para el análisis de los estudios y eliminar el consumo de papel Capacitación: personal idoneo y clinico | 5992445 | 19% | 1138564.55 | 7131010 | 7131010 | 2 DIAS HABILES | 2 AÑOS | OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA
3 | Turbidimetro | Turbiquant 118325, portátil, incl. pilas, maletín, 2 cubetas vacías, manual, modo de empleo abreviado 1100 T 0.01 - 1100 NTU Turbiquant | Merck THERMO SCIENTIFIC, HORIBA, WTW | Unidad | 1 | AQ4500-TURBIDIMETRO ORION MARCA THERMO SCIENTIFIC Utilice las funciones avanzadas con el medidor de turbidez Thermo Scientific ™ Orion ™ AQ4500, incluidas las fuentes de luz doble y los métodos de agua potable / aguas residuales aprobados para los informes reglamentarios de la EPA de EE. UU. Manténgase al día con los protocolos reglamentarios cambiantes, use el LED de luz blanca para cumplir con los requisitos de la EPA 1801 o el LED de infrarrojos (IR) para cumplir con los requisitos de ISO 7027. Seleccione entre los modos de medición, incluidos EPA 180.1, ISO Nefelométrico, ISO Absorbancia,% transmitancia, EBC y ASBC. Este medidor a prueba de agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece una vida útil promedio de la batería de 2500 horas de uso intermitente. El kit Incluye: Medidor AQ4500 Conjunto de 5 estándares de calibración primarios aprobados por EPA 7 Viales de vidrio Guía del usuario Estuche de transporte Fuente de Luz: LED Blanco, LED IR Incluye Modos de Medición: EPA 180.1, ISO nefelométrico, ISO absorbancia, IR radiométrico, % transmitancia, EPA GLI método 2, EBC (Químicos Cerveceros Europeos), ASBC (Sociedad Americana de Químicos Cerveceros) Rangos de Medición: 0 a 4000 NTU, EPA 0 a 2000 NTU, rango GLI. 0 a 40 NTU, ISO-7027 0 a 150 FAU, Relación IR. 0 a 4000 NTU, EBC 0 a 24.5, ASBC 0 a 236 Resolución: 0.01 (0 a 9.99 NTU), 0.1 (10 a 99.9), 1 (100 a 4000) Precisión: ±2 % de lectura más 0.01 NTU de 0 a 500 NTU, ±3 % de lectura de 500 a 100 NTU, ±5 % de lectura de 1000 a 2000 NTU Estándares Calibración: Estándares primarios provistos SDVB Tamaño de muestra: aproximadamente 12 ml RS232: Bidireccional Registro de Datos: 100 puntos Reloj de tiempo Real: Si Alimentación Eléctrica: Larga duración – bajo consumo de energía – cerca de 2500 horas con 4 pilas alcalinas AA ó cerca de 10000 con pilas de litio Protección: IP67 Temperaturas de Operación: (-40 ºC a 60 ºC), 90 % de humedad relatiava a 30.0 ºC max | 6221000 | 19% | 1181990 | 7402990 | 7402990 | 60 dias | GARANTIA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION. NO INCLUYE MALOS MANEJOS | CUMPLE | HANNA INSTRUMENTS S.A.S HI98703-01 Equipo de medición de turbidez con un rango de medición de 0.00 a 1000 NTU, incluye los estándares de calibración de <0.1, 15, 100 y 750 NTU, 4 cubetas de medición, tags, adaptador. Incluye capacitación. | 5800000 | 19% | 1102000 | 6902000 | 6902000 | 5 DÍAS | 2 AÑOS | CUMPLE | TURBIQUANT 1100 T TURBIDIMETRO (REQUIERE REFERENCIA 1183350001 - TURBIQUANT 1100 IR/T ESTANDAR 3 PATRONES 0.02 - 10.00 - 1000 (3VIALS)) / MERCK (VER FICHA TECNICA) | 14590000 | 19% | 2772100 | 17362100 | 17362100 | 30 DIAS HABILES | 1 AÑO, POR DEFECTO DE FABRICA | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE. LA MARCA NO ESTÁ DENTRO DE LAS SOLICITADAS | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO CUMPLE. LA MARCA NO ESTÁ DENTRO DE LAS SOLICITADAS | HORIBA TB-220K Medidor de Turbidez TB-220 con maletín de transporte con con 4 celdas para muestras vacias, 4 celdas de calibración (0.02, 20, 100 & 800 NTU), Grasa de Silicona (1 x 10ml) y paño para limpiar celdas, manual de instrucción | 7250000 | 19% | 1377500 | 8627500 | 8627500 | 150 dias | 1 año | CUMPLE | TURBIDIMETRO PROFESIONAL TURB® 430/SET NORMATIVIDAD EPA - PORTATIL, INCLUYE: MALETIN, VIALES, ESTANDARES DE CALIBRACIÓN (0,02 - 10 - 1000 NTU9 Y FUENTE DE PODER - MODELO: 600326 - MARCA WTW | 19000000 | 19% | 3610000 | 22610000 | 22610000 | IMPORTACIÓN: 90 DÍAS | TRES (3) AÑOS SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | CUMPLE | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA
4 | Cámara para liofilizador | Cámara de acrílico de 12.0 "de diámetro para todos los liofilizadores FreeZone Brinda visibilidad para el secado por congelación a granel Acomoda los estantes de productos cortos (7317100) incluido. Incluye tapa de aluminio con ocho válvulas de neopreno con perillas de plástico para usar con adaptadores de 1/2" y 3/4 " , tapa para el puerto de vacío y paso para cables eléctricos. 8 "de diámetro que se abre al colector en el fondo de la cámara. Se ajustará a condensadores de 10.12 "o 14.0" de diámetro. Las cámaras de secado proporcionan un medio para conectar frascos a su liofilizador o contener muestras a granel. Peso estimado del envío: 22.0 lbs Peso estimado del envío métrico: 10.0 kg. Dimensiones: 17.4 "de diámetro x 15.3" h Dimensiones de las dimensiones: 44.2 x 38.9 cm Ref. LB 7318802. Incluye estantes de productos: Tres estantes de aluminio extraíbles de 10.0 "de diámetro con borde de 1/4". Los estantes se deslizan en el soporte de acero inoxidable. Incluye tres pies de goma. El diseño de estante extraíble permite un espaciado de altura de estante flexible. Los estantes se pueden colocar en el congelador para precongelar la muestra para una carga rápida. |  | unidad | 1 | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | Labconco/LB 7318802/ ámara de acrílico de 12.0 "de diámetro para todos los liofilizadores FreeZone Brinda visibilidad para el secado por congelación a granel Acomoda los estantes de productos cortos (7317100) incluido. Incluye tapa de aluminio con ocho válvulas de neopreno con perillas de plástico para usar con adaptadores de 1/2" y 3/4 " , tapa para el puerto de vacío y paso para cables eléctricos. 8 "de diámetro que se abre al colector en el fondo de la cámara. Se ajustará a condensadores de 10.12 "o 14.0" de diámetro. Las cámaras de secado proporcionan un medio para conectar frascos a su liofilizador o contener muestras a granel. Peso estimado del envío: 22.0 lbs Peso estimado del envío métrico: 10.0 kg. Dimensiones: 17.4 "de diámetro x 15.3" h Dimensiones de las dimensiones: 44.2 x 38.9 cm Ref. LB 7318802. Incluye estantes de productos: Tres estantes de aluminio extraíbles de 10.0 "de diámetro con borde de 1/4". Los estantes se deslizan en el soporte de acero inoxidable. Incluye tres pies de goma. El diseño de estante extraíble permite un espaciado de altura de estante flexible. Los estantes se pueden colocar en el congelador para precongelar la muestra para una carga rápida. | 27500000 | 19 | 5225000 | 32725000 | 32725000 | 60 días | 1 año | CUMPLE | [8 empty] | NO OFERTA
5 | Microscopio óptico | Microscopio binocular o triocular con objetivos 4x, 10x, 40x, 100x. oculares 10x/20mm de luz transmitida con optica corregida al infinito (ics), de alta resolución, con correccion cromatica y compensación de imagen plana. Iluminacion halogena y led. Indicadores de intensidad LED de color azul en el cstativo. Tubo binocular con ángulo de observación de 30° Tamaño de tubo de 30 mm con un campo de visión de 20, ajuste de la distancia ocular individual en un amplio rango de 50 mm a 75 mm. Ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm. Iluminación LED 3W de 25.000 horas de vida útil. 2 oculares 10x/20 asegurados con tornillo con ajuste de dioptrías en ambos. Condensador tipo Abbe 0,9/1,25, fixed köhler, precentrado. Platina mecánica sin corredera con superficie de larga duración, tamaño 140x140 y recorrido de 75 x 40 cm derecha, izquierda. Portamuestras con la palanca de resorte a la izquierda. Desplazamiento total de la platina 15 mm. Manija de agarre integrada al estativo para fácil transporte. Funda de protección contra polvo. Óptica con protección antihongos. Técnica de contraste incluida: Campo claro. Revolver para objetivos de 4 posiciones. Con control de enfoque aproximado 42 mm/rev. Con control de enfoque exacto 0,2 mm/rev. Escala de Vernier Lectura desde la derecha. Cambio de objetivo manual mediante revólver de objetivos cuádruple. Altura de visión De 380 a 415 mm. Frecuencia de línea 50/60 Hz. Consumo de energía Máx. 100 VA. Salida de la fuente de alimentación enchufable 12 V CC, máx. 2,5 A. Fuentes de luz: Iluminación LED Luz LED, longitud de onda máxima 440 nm, LED de clase 2, Temperatura de color constante e independiente del brillo 3200 K, Iluminación de campo homogénea Diámetro de 20 mm. Visualización de la intensidad de la luz azul a ambos lados del estativo que facilite al usuario la importante función de controlar todos los microscopios. Estativo con dimensiones 190 mm × 400 mm × 390 mm (anchura × profundidad × altura). | Leica, Zeiss | unidad | 2 | 1100100403881-BA210E BINOCULAR LED_MOTIC Cabeza binocular Siedentopf inclinada a 30º y rotable 360º con distancia inter pupilar de 55 a 75mm. Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos. Con sistema de bloqueo con tornillo allen para evitar ser removidos. Incluye porta retículo. Revólver cuádruple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos Objetivos Plan Acromáticos CCIS EC 4X/0.1, 10X/0.25 ,40X/0.65/R, 100X/1.25/R-Aceite. Todo el sistema óptico con corrección al infinito tiene protección antihongos Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial en ambos lados con ajuste de tensión al lado izquierdo Platina mecánica incorporada sin cremallera que sobresalga en ambos lados, de 150x150mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 80x30mm con seguro para evitar romper las láminas Condensador enfocable Abbe A.N.1.25 que permite correderas de campo oscuro y contraste de fases, incluye diafragma de iris con posiciones para cada objetivo Iluminación intercambiable brillante LED 3W (6000K) con control de intensidad y receptáculo con seguro para filtros Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz , certificada UL y CE, Cobertor de Polvo de vinil, filtro azul, aceite de inmersión, llave allen, cable de poder con soporte plástico para enrollar el cable en la parte trasera | [16 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | Microscopio Vertical MB-136 Marca: Nexcope Especificaciones Técnicas: - Tipo: Microscopio vertical. - Revólver: Cuádruple. - Óptica: Corregida al infinito. - Oculares: 10X/20 mm. - Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X (aceite). - Iluminación: LED. - Accesorios incluidos: Funda plástica, manual operativo. | [7 empty] | NO CUMPLE. LA MARCA NO ESTÁ DENTRO DE LAS SOLICITADAS | ZEISS / PRIMOSTAR 1 • Tubo binocular con ángulo de observación de 30° Tamaño de tubo de 30 mm con un campo de visión de 20, ajuste de la distancia ocular individual en un amplio rango de 50 mm a 75 mm. • Ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm • Iluminación LED 3W de 25.000 horas de vida útil. • Posibilidad de adaptar espejo para trabajo en campo (no incluido) • 2 oculares 10x/20 asegurados con tornillo con ajuste de dioptrías en ambos. • Condensador tipo Abbe 0,9/1,25, fixed köhler, precentrado • Platina mecánica sin corredera con superficie de larga duración, tamaño 140x140 y recorrido de 75 x 40 cm derecha, izquierda. Portamuestras con la palanca de resorte a la izquierda. • Desplazamiento total de la platina 15 mm • Manija de agarre integrada al estativo para fácil transporte • Funda de protección contra polvo • Óptica con protección antihongos. • Técnica de contraste incluida: Campo claro • Revolver para objetivos de 4 posiciones. • Con control de enfoque aproximado 42 mm/rev. • Con control de enfoque exacto 0,2 mm/rev • Escala de Vernier Lectura desde la derecha. • Cambio de objetivo manual mediante revólver de objetivos cuádruple • Altura de visión De 380 a 415 mm • Frecuencia de línea 50/60 Hz • Consumo de energía Máx. 100 VA • Salida de la fuente de alimentación enchufable 12 V CC, máx. 2,5 A • Fuentes de luz: Iluminación LED Luz LED, longitud de onda máxima 440 nm, LED de clase 2, Temperatura de color constante e independiente del brillo 3200 K, Iluminación de campo homogénea Diámetro de 20 mm. Ideal para objetivos con aumentos De 4× a 100×. • Visualización de la intensidad de la luz azul a ambos lados del estativo que facilite al usuario la importante función de controlar todos los microscopios • Estativo con dimensiones 190 mm × 400 mm × 390 mm (anchura × profundidad × altura) • Peso con tubo binocular 30°/20 7,5 kg. | 5437000 | 19% | 1033030 | 6470030 | 12940060 | 2 DIAS HABILES | 1 AÑO | CUMPLE | B-293PLi - MICROSCOPIO TRINOCULAR 1000X CON IOS PLAN - OPTIKA ITALY Cabezal trinocular con objetivos IOS N-PLAN (con corrección de infinito), platina sin bastidor y X-LED3 exclusivo para una iluminación increíblemente brillante. *Modo de observación: Campo claro. *Cabezal: Trinocular (fijo, 50/50), giratorio 360° e inclinado 30°. Distancia interpupilar 48-75 mm. *Ajuste dióptrico: En el tubo ocular izquierdo. *Oculares: WF10x/20 mm, punto de mira alto y fijación por tornillo. Portaobjetos: cuádruple giratorio, rotación sobre cojinetes de bolas. *Objetivos: IOS N-PLAN 4x/0.10 IOS N-PLAN 10x/0.25 IOS N-PLAN 40x/0,65 IOS N-PLAN 100x/1,25 (aceite/agua) Todas con tratamiento anti hongos. *Platina de muestra: platina deslizante mecánica sin bastidor de doble capa, 150x139 mm, rango de movimiento X-Y de 75x33 mm. Escala vernier en los dos ejes, *Precisión: 0,1 mm. *Enfoque: mecanismo de enfoque coaxial grueso y fino con tope límite para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra. Tensión ajustable de la perilla de enfoque grueso. | [7 empty] | NO CUMPLE. LA MARCA NO ESTÁ DENTRO DE LAS SOLICITADAS | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA | [8 empty] | NO OFERTA
[11 empty] | 39523470 | [8 empty] | 6902000 | [8 empty] | 21324800 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 20071070 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 8627500 | [8 empty] | 57001000 | [8 empty] | 32725000 | [8 empty] | 35581000
|  | PROVEEDORES | SUBITEMS | VALOR ADJUDICAR
|  | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S | 1 | 32120480
|  | INNOVA LABORATORIOS SAS | 2 | 3962700
|  | HANNA INSTRUMENTS S.A.S | 3 | 6902000
|  | KAIKA SAS | 5 | 12940060
|  | LANZETTA RENGIFO & CIA SAS | 4 | 32725000
|  | TOTAL A DJUDICADO |  | 88650240