## ITEM 4 - TECNOLOGIA QUIMICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 22 DE 2026
COMPRA DE EQUIPOS PARA DIFERENTES LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ITEM 3 - TECNOLOGIA QUIMICA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | REFERENCIA O DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | Medidor de Conductividad de mesa | Medidor de conductividad hasta 500 mS/cm mínimo. El equipo debe Incluir: Sonda de conductividad con compensación automática de temperatura (ATC), soporte para electrodo, cable para conexión a computador, adaptador de alimentación universal y estándares de calibración. Celda de cuerpo epóxico. Pantalla digital, con compensación automática de la Temperatura. Resolución (Conductividad): 0.01/0.1μS, 0.001/0.01/0.1mS- Constante de Celda de Conductividad: entre 0.1 a 10 cm-1. Rango de conductividad de: 20μS to 20 mS/cm. Con soporte para sondas, salidas RS232 y USB: Voltaje 100/240V 50/60HZ. | FISHER MODELO ACUMETT AB330 REFERENCIA 13636AB330A; THERMO SCIENTIFIC ORION LAB STAR EC112; WTW inoLab® Cond 7110 SET 1 - MODELO 1CA101; HANNA modelo HI6321 | Unidad | 2 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Balanza granataria mecánica triple brazo. | Balanza mecánica triple brazo. Capacidad hasta 2610 gramos. Sensibilidad 0.1 gramo. | OHAUS; LARK referencia NOR-MB2610 | Unidad | 3 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
3 | Medidor de pH de mesa. | Medidor de pH de sobre mesa. Rango de trabajo de 0 a 14 unidades de pH El equipo debe incluir como mínimo electrodo de pH/ATC de cuerpo epoxico, soporte para electrodo, cable para conexión a PC, adaptador de alimentación universal y kit de soluciones tampón de l pH 4, 7 y 10. Electrodo de cuerpo epóxico Rellenable. Pantalla digital, con compensación automática de la Temperatura | Fisher MODELO Accumet™ Basic AB315. Thermo Scientific™ Orión™ Lab Star PH111; WTW INOLAB® pH 7110 SET 4 MODELO 1AA114D; Horiba modelo PH1500 electrodo referencia 3200360505; HANNA HI5222-01 CON ELECTRODO HI1343B | Unidad | 2 |  |  | 19% | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
CORREO: