## ÍTEM 2 - ANEXO 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 09 DE 2021
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ÍTEM 2 - ANEXO 2 MECATRÓNICA
PRESENTACIÓN OFERTA
SUBITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD | MARCA | CANTIDAD | MARCA/REFERENCIA (Ofertado | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA UNITARIO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTÍA | % IVA (En caso de ser exento por favor especificar en esta casilla el valor 0, de lo contrario relaciono el % de IVA a aplicar ) | SITIO DE ENTREGA
1 | Variador de velocidad | AT V930 variable speed drive IP21 0,75KW 200v/240v | Unidad | AT V930U07M3 Schneider Electric | 2 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
2 | Módulo de entradas análogas HART | X80 Analog HART Input Module, 8 channels | Unidad | BMEAHI0812 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
3 | Módulo Ethernet M580 | M580 I/O Scanner Module, Ethernet/IP & Modbus T CP, 3 ports | Unidad | BMENOC0301 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
4 | Módulo Ethernet M580 - 3 subredes - Función de reenvío IP | M580 I/O Scanner Module, IP Forwarding, Ethernet/IP & Modbus T CP, 3 ports - Coated | Unidad | BMENOC0321 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
5 | Módulo procesador M580 - Nivel 1 - Distribuido | M580 CPU family 10 with distributed IO | Unidad | BMEP581020 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
6 | Backplane PLC | PLC 12 slots Ethernet backplane | Unidad | BMEXBP1200 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
7 | Módulo de entradas análogas | X80 Analog Input Module, High Speed, 8 channels, isolated | Unidad | BMXAMI0810 Schneider Electric | 2 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
8 | Módulo de salidas análogas | X80 Analog Output Module, 4 channels, isolated | Unidad | BMXAMO0410 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
9 | Módulo entradas análogas para temperatura | X80 Analog Input Module, 8 channels, isolated, Resistor, T hermocouple & T emperature probe | Unidad | BMXART 0814 Schneider Electric | 2 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
10 | Módulo fuente de alimentación AC | X80 AC Redundant Power Supply Module, 100…240 V AC, 40W | Unidad | BMXCPS4002 Schneider Electric | 2 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
11 | Módulo entradas digitales | X80 Digital Input Module, 16 channels, 24 V DC, Positive (sink) | Unidad | BMXDDI1602 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
12 | Módulo salidas digitales | X80 Digital Output Module, 16 channels, 24 V DC, Positive | Unidad | BMXDDO1602 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
13 | Módulo Salidas por relé | X80 Digital Output Relay Module, 8 channels, 12...24 V DC / 24…240 V AC, NO - Hardened | Unidad | BMXDRA0805 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
14 | Módulo de interfaz codificador SSI - 3 canales - | X80 SSI Encoding Module, 3 channels | Unidad | BMXEAE0300 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
15 | Cable con terminal de 40 pines para entradas y salidas | 3 m pre-equipped cable with 1 connector and free wires | Unidad | BMXFCW301S Schneider Electric | 4 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
16 | Bloque de terminales extraíble de 20 vías | 20-way removable terminal block with screw clamp | Unidad | BMXFT B2010 Schneider Electric | 5 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
17 | Bloque de terminales extraíble de 28 vías | 28-way removable terminal block with cage clamp type | Unidad | BMXFT B2800 Schneider Electric | 4 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
18 | Módulo PTO - 2 canales - 4 entradas - 24 V DC - 4,3 mA - 2 conectores 28 pines | X80 PT O Module, 2 channels | Unidad | BMXMSP0200 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
19 | Tarjeta de memoria flash SD - 4 Gb - para procesador M580 | 4 GB Flash memory card | Unidad | BMXRMS004GPF Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
20 | Módulo de extensión | X80 Backplane Expander Kit for 2-rack configuration | Unidad | BMXXBE2005 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
21 | Backplane PLC | PLC 8 slots backplane | Unidad | BMXXBP0800 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
22 | Cable extensión de comunicaiones | PAC CPU 4,5 meters USB cable | Unidad | BMXXCAUSBH045 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
23 | HMI display 15" | Display PC Wide 15'' multi-t. for HMIBM | Unidad | HMIDM7521 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
24 | Vijeo XD Pro e-License | Vijeo XD Pro e-License | Unidad | HMIPELCZLSPAZZ Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
25 | Vijeo XD RT License Windows | Vijeo XD RT License Windows | Unidad | HMIRT WCZLSPMZZ Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
26 | Cable extensión de comunicaiones WIFI | Remote WiFi antenna cable 5m for iPC | Unidad | HMIY CABWIFIAN51 Schneider Electric | 2 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
27 | AC / DC power adapter for HMIPSO | AC / DC power adapter for HMIPSO | Unidad | HMIY PSOMAC1 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
28 | Kit esencial IOT BOX | Kit AOA Essential L1 IoT Box y Drives | Unidad | KIT AOA_BASIC Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
29 | EcoStruxure Process Expertlicense for Educational entities | EcoStruxure Process Expertlicense for Educational entities | Unidad | EUSBASEZMSPEZZ Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
30 | EcoStruxure Process Expert Support | EcoStruxure Process Expert Support | Unidad | EUSPES011 Schneider Electric | 31 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
31 | AVEVA AdvDev Studio 2020 Unlimited, Educ Demo Consignment - Instruct | AVEVA AdvDev Studio 2020 Unlimited, Educ Demo Consignment - Instruct | Unidad | AdvStd-33-P-20 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
32 | AVEVA AdvDev Studio 2020 Unlimited, Educ Demo Consignment - Student | AVEVA AdvDev Studio 2020 Unlimited, Educ Demo Consignment - Student | Unidad | AdvStd-34-P-20 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
33 | Development Studio Demo, Educ Consignment Support, Initial | Development Studio Demo, Educ Consignment Support, Initial | Unidad | 10-0044 Schneider Electric | 1 | [8 empty] | Laboratorio 6-115
TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA: