PAGE  
1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA


Oficina de Planeación

PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACIÓN PUBLICA No. 6 -  2011
REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES
PEREIRA

ENERO DE 2011
5CAPITULO 1


51.
INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES


51.1.
OBJETO


51.2.
PLANEACIÓN


61.3.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS


61.4.
FINANCIACION


61.5.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


61.6.
PARTICIPANTES


71.7.
CRONOGRAMA


71.7.1.
Fecha de convocatoria y apertura


71.7.2.
Entrega de pliegos


81.7.3.
Visita de información y aclaración de dudas


81.7.4.
Fecha de cierre (entrega de propuestas)


81.8.
COSTO DE LOS PLIEGOS


8CAPITULO 2


82.
CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA


82.1.
PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS


92.2.
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS


92.2.1.
DOCUMENTOS TECNICOS


92.2.1.1.
Índice


92.2.1.2.
Carta de presentación de la propuesta


92.2.1.3.
Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético


92.2.1.4.
Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético


102.2.1.5.
Análisis de A.I.U.


102.2.1.6.
Cronograma de obra y de inversión impreso y en medio magnético


112.2.1.7.
Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP


112.2.1.8.
Certificados de Experiencia


112.2.2.
DOCUMENTOS LEGALES


112.2.2.1.
Existencia y Representación legal:


122.2.2.2.
Póliza de seriedad de la propuesta:


122.2.2.3.
En caso de consorcios o uniones temporales:


122.2.2.4.
Registro en el sistema de información para la vigilancia de la contratación. (SICE)


122.2.3.
DOCUMENTOS FINANCIEROS


122.2.3.1.
Balances, declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias


132.2.3.2.
Documentos Seguridad Social


132.2.3.3.
Registro Único Tributario - RUT


132.3.
REVISION DE DOCUMENTOS


13CAPITULO 3


133.
REGLAMENTACION LEGAL


133.1.
REGULACION JURIDICA


133.2.
INDEMNIDAD


143.3.
DERECHOS Y LEYES


143.4.
DECLARATORIA DE DESIERTA


143.5.
SUSPENSION O PRORROGA


14CAPITULO 4


144.
ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO


144.1.
PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR


154.2.
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION


154.3.
EVALUACION JURIDICA


154.4.
EVALUACION FINANCIERA


164.5.
EVALUACION TECNICA


164.6.
CALIFICACION ECONOMICA


164.7.
ADJUDICACION DEL CONTRATO


164.8.
SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO


174.8.1.
IMPUESTOS


174.8.1.1.
Publicación en el diario único de contratación según tabla


174.8.1.2.
Ley 1106 de 2006 articulo 6, cinco (5)% del valor total del contrato antes de IVA


174.8.2.
GARANTIAS PARA EL CONTRATO


174.8.2.1.
Cumplimiento


174.8.2.2.
Salarios y prestaciones


174.8.2.3.
Estabilidad de la obra


174.8.2.4.
Responsabilidad civil extracontractual


174.8.2.5.
Buen manejo de anticipo


174.9.
CONDICIONES DE PAGO


184.10.
RETENCION DE PAGOS


18CAPITULO 5


185.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


18CONSIDERACIONES TECNICAS


185.1.
ALCANCE DE LAS OBRAS


195.2.
INICIACION DE OBRAS, EJECUCION Y PLAZO


195.3.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


205.4.
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS


215.5.
MODIFICACIONES


215.6.
PRUEBAS Y ENSAYOS


215.7.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


215.8.
MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA


225.9.
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA


225.9.1.
PERSONAL VINCULADO A LA OBRA


221.
DIRECTOR DE OBRA


222.
RESIDENTE DE OBRA CIVIL


223.
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL


225.9.2.
GENERALIDADES SOBRE PERSONAL Y MANEJO DE OBRA


245.10.
CANTIDADES DE OBRA


245.11.
OBRAS ADICIONALES


245.12.
MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA


245.13.
OBRAS MAL EJECUTADAS


255.14.
SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL


265.15.
MANEJO AMBIENTAL GENERAL


275.16.
INSTALACIONES PROVISIONALES


275.16.1.
Instalación provisional de energía


275.16.2.
Instalación provisional de acueducto


275.16.3.
Señalización


276.
ANEXOS


286.1.
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS


286.2.
ANEXO 2 – CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS


286.3.
ANEXO 3 - PLANOS


286.4.
ANEXO 4 – CERTIFICACIONES, CUADRO DE OBRAS EJECUTADAS, CUADRO DE OBRAS      EN EJECUCION


286.5.
ANEXO 5 – LISTADO DE CUBS PARA EL SICE


286.6.
ANEXO 6– CRONOGRAMA


297.
CONTRATO DE OBRA





CAPITULO 1
1. INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES
1.1. OBJETO

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES según especificaciones técnicas,  cuadro de cantidades pliego de condiciones y planos.
En líneas generales los trabajos que se adelantarán consisten en:
1. Demolición y reposición de bordes externos de las escalinatas.

2. Sello de Juntas.

3. Impermeabilización de las escalinatas mediante la aplicación de un producto químico.
4. Limpieza y reforzamiento  de la estructura.
1.2. PLANEACIÓN

La universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de obra, creando espacios de trabajo previos a la ejecución de la obra, que permitan optimizar la propuesta por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.
Se solicita que con la propuesta sea entregada la programación, y flujo de fondos, los cuales deben ser detallados en la etapa de planeación previa al inicio de la obra,  en coordinación con la interventoría y la Universidad; dentro de esta, el contratista deberá entregar EL PLAN DETALLADO DE TRABAJO utilizando el programa Microsoft office  project donde se muestre la secuencia lógica de ejecución de las diferentes actividades.

Como resultado se deben entregar:

Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por capítulos).

1.2.1
Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo:

· Nombre de la actividad

· Cantidad a ejecutar de cada actividad

· Unidad

· Duración

· Ruta crítica

· Inicio temprano

· Fin temprano

· Inicio tardío

· Fin tardío

· Holguras y flotaciones

· Precedencias

· Programa de inversión semanal

1.2.2 Volumen de obra que se ejecutará semanalmente.

1.2.3 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de 
alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION  No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS) 

1.2.4 Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores de
 Riesgo y reglamento de seguridad industrial)
1.2.5 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007)

1.2.6 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la  primera semana de trabajo.

1.2.7 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales.

1.2.8 Plan de manejo  de anticipo y flujo de fondos de la obra, en el cual se debe plantear el flujo de fondos de la universidad, incorporando pago de anticipo y pagos parciales de obra.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo mes a mes y el 
acumulado para cada uno.
1.2.9 Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados por 
la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los certificados de experiencia específica.

En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o equipos, y los  permisos necesarios.

Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad social e industrial debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 5.9.2.
Deben ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Para la actividad de planeación se  contará  con un plazo de 7 días calendario, a partir del acta de inicio de la obra, dentro de los cuales se deben entregar los anteriores resultados, so pena de incurrir en incumplimiento, con la aplicación de la sanción prevista en el numeral 5.1 ALCANCE DE LAS OBRAS .

El plazo para la construcción es de 83 días calendario, para un plazo total después de la firma del acta de iniciación de 90  días calendario.

1.4. FINANCIACION

Recursos de inversión de la Universidad por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  MILLONES DE PESOS ($ 251.000.000) de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal en el rubro 113- 705- 25 Intervención en la planta física CDP 122. 
PRESUPUESTO OFICIAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  MILLONES DE PESOS ($ 251.000.000)
1.6. PARTICIPANTES

Forma De Participación y Certificados de experiencia
Podrán participar las personas naturales ingenieros Civiles o Arquitectos,  o jurídicas cuyo objeto social sea la construcción de obras civiles, con la siguiente experiencia:

a). Profesional en ingeniería civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a  5 años, demostrada con la tarjeta profesional.

En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexara matrícula profesional o  acta de grado, con el fin de determinar la experiencia general. 
En caso de persona jurídica donde  el representante legal  no es profesional en ingeniería o arquitectura  la propuesta podrá ser avalada  por un profesional en ingeniería o arquitectura que cumpla la condición anterior, dicho profesional deberá firmar la propuesta y  anexar  tarjeta profesional.

b). Experiencia en construcción de ESTRUCTURAS METÁLICAS 15.000 kg, en una sola obra, no se aceptan certificaciones en urbanizaciones de casa en serie; APLICACIÓN DE EPÓXICOS DE PISO 600 m2, en una sola obra.
Se debe presentar mínimo una certificación para cada experiencia específica  solicitada.
En caso de consorcios o uniones temporales:

· Se admiten máximo dos consorciados o unidos temporalmente

· Cada uno de los consorciados debe cumplir  el literal a), y para la contabilización de la experiencia general, se tomará la mayor de las certificadas.
· Debe cumplir el literal b),  como se describe a continuación (uno de los dos casos):

· Uno de los consorciados o unidos temporales puede aportar la experiencia en estructura metálica y el otro la experiencia en aplicación de epóxicos en pisos. 

· Cada uno puede aportar experiencia en estructuras metálicas y en aplicación de pisos epóxicos,  con un 75% de la experiencia solicitada para un solo proponente es decir cada uno debe demostrar 11.250 kg de estructura metálica y 450 m2 de aplicación de pisos epóxicos.
No debe tener inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación de la Universidad, Acuerdo No. 5 de 27 de febrero de 2009 del concejo superior  y modificaciones mediante Acuerdos No. 26  y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009  respectivamente.

Solo se aceptarán certificaciones como contratista principal expedidos por entidad oficial o privada, en este último evento solo se aceptarán certificaciones del dueño de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construcción, entregando copia del contrato de obra, cualquier otro documento privado que deba asimilarse a contrato de obra, debe anexar las certificaciones idóneas que evidencien la totalidad de los requisitos contractuales de manera satisfactoria.
La UNIVERSIDAD  se reserva el derecho de la valoración autónoma de estos documentos.

NOTA: 

· No se aceptarán certificaciones  del interventor.
· Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se aceptarán las cantidades contratadas como certificado.
· En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio la experiencia presentada se contabilizará en su totalidad, pero en todo caso solo se contabilizará una vez.

· Ver  (ANEXO 4), CERTIFICACIONES.

· Los Certificados deben especificar claramente:

· Objeto.

· Tipo de obra realizada.

· Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso y de acuerdo con la experiencia específica solicitada.

· Valor total del contrato.

· Fecha de iniciación y fecha de terminación

· Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra.

· Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra.

· Dirección, teléfono  y número de identificación tributaria (NIT), tanto de  contratista como de contratante.

1.7. CRONOGRAMA
VER ANEXO 6.
1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura
26 de Enero de 2011. 

1.7.2. Entrega de pliegos
El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la página de la Universidad  www.utp.edu.co. Los planos se pueden solicitar en la oficina de planeación, ubicada en el Edificio Administrativo Oficina 315, Los planos estructurales se pueden fotocopiar.

1.7.3. Visita de información y aclaración de dudas
En esta fecha se  aclararán las  dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.
Se realizará visita al sitio de la obra el día de la reunión de aclaración de dudas en caso de que alguno de los proponentes lo consideren necesario.

Se recibirán solicitud de aclaración de dudas por escrito desde esta fecha hasta el día 7 de Febrero a las 12 de la noche (vía correo electrónico).  
1.7.4. Fecha de cierre (entrega de propuestas)
Hasta el 11 de febrero de 2011 a las 10:00 a.m. las propuestas deberán ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira.
1.8. COSTO DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tendrán  costo. 

CAPITULO 2

2. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA
2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente deberá cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y entregar los documentos solicitados;  la no presentación de estos documentos puede descalificar al proponente.

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deberán estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza de las que se envíen a otra dependencia; además para que estas puedan ser consideradas deberán ser recibidas antes de la apertura de la urna.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:


En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la invitación se abrirán los sobres dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

· Nombre del oferente

· Valor de la oferta

· Plazo 

Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente Licitación Pública. 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia,  debidamente legajada y foliada, en sobre cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaria General de la Universidad hasta el día y la hora indicada. Debe contener  los siguientes documentos:
2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS
2.2.1.1. Índice

Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los números de las páginas donde se encuentran.

2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 

Debe contener en forma clara:
· El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta. 
· El plazo para la ejecución de la obra.
2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético

El cuadro propuesto por la Universidad deberá diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, costo de administración,  utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta.
· El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.  

· El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA. 

· El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, equipo, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, la falta de uno de ellos no es motivo para reclamación a la Universidad, teniendo en cuenta que el proponente es un experto en la materia.
· Los porcentajes de  A.I.U consignados en el cuadro deben coincidir con los porcentajes calculados en el respectivo análisis.
La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la parte técnica; no se podrá completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta, después de haber sido entregada.

El cuadro de cantidades anexado por la Universidad es inmodificable en cuanto a cantidades, unidades y descripción de las actividades solicitadas, se debe usar el formato entregado en Excel con el fin de evitar equivocaciones. En caso de discrepancias la universidad adoptará las solicitadas.
En caso de que no se cotice alguna actividad se descalificará al proponente.

2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 

· Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las especificaciones  técnicas; las marcas de los insumos  deberán quedar explicitas dentro del análisis unitario, y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems.

· Los análisis de precios unitarios, deberán  indicar la misma unidad de medida solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumirá como real la solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevalecerán las primeras. 
· El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y  los datos adicionales que considere para el completo análisis de los precios unitarios propuestos. 
· La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, para solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar, por lo que la Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

NOTA: Los análisis de precios unitarios se  revisarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

· Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.  En caso de que no coincidan la universidad podrá solicitar aclaración.
· El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas prácticas de la construcción, y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el comité técnico), en caso de que presente inconsistencia la universidad podrá pedir aclaración y en caso de que no esté acorde con la realidad constructiva  se descalificará la propuesta.
· Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el contrato deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas, a las normas de construcción y a las buenas prácticas.
· Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios.
· Cuando existen precios muy dispersos comparativamente entre los proponentes,  y  los de la entidad, respecto a la media aritmética esta podrá solicitar las aclaraciones del caso.

En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas dentro del diseño y las especificaciones.
2.2.1.5. Análisis de A.I.U. 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de los diferentes elementos administración  con todos los costos que incidirán en ella (dirección  y residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud ocupacional y trabajo en alturas, celadurías, costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos, etc.) imprevistos y utilidad, los cuales deben coincidir en porcentaje con el A.I.U utilizado en el cuadro de la propuesta.
En el porcentaje de administración se deben incluir todos los impuestos, publicación, Garantías, salarios de administración, y en general todos los costos que se generen para ejecutar la obra y no hayan sido tenidos en cuenta en los precios unitarios.
2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión impreso y en medio magnético
Se debe programar al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica.
El tiempo estimado para la  construcción es de noventa   (90)  días Calendario dentro de los cuales deberá tener en cuenta que al menos siete  (7) días calendario deben ser de  planeación y ejecución de preliminares. 

Este cronograma deberá ser detallado en la etapa de planeación (Ver numeral 1.2)

2.2.1.7. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 

CLASIFICACIÓN

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá estar inscrito en la actividad 1. CONSTRUCTORES de la Cámara de Comercio clasificado en:

Especialidad 04: EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO

Grupo 02: EDIFICACIONES MAYORES DE 500 M2 Y  DE ALTURAS MAYORES DE 15 M

Grupo 08: ESTRUCTURAS METÁLICAS
A la fecha de cierre de la presente Licitación Pública La persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. 
En caso de no presentar este documento, o no tener definida su capacidad de contratación en él, deberá presentar la certificación de inscripción en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.
La inscripción en la cámara de comercio debe estar vigente y el certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública una capacidad de contratación, como constructor, igual o superior 500 smmlv; de lo contrario, la oferta no será considerada en la evaluación y posterior adjudicación del contrato. 

La capacidad de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma de las capacidades de contratación de cada uno de sus integrantes, y uno de los integrantes debe contar con mínimo el 70% de la capacidad solicitada. 

2.2.1.8. Certificados de Experiencia 
De acuerdo a lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (Anexo 4 y sus soportes)
NOTA: De los documentos solicitados son subsanables, el índice, los medios magnéticos solicitados
2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES
2.2.2.1. Existencia y Representación legal:
Los proponentes que sean personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal de conformidad con la ley certificada por la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos años más, con una vigencia no mayor a 60 días de expedición del certificado.

2.2.2.2. Póliza de seriedad de la propuesta:
Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la licitación.

Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento legalización y ejecución del contrato. 

2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales:
Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha unión o consorcio.  
Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar todos los documentos exigidos. 

2.2.2.4. Registro en el sistema de información para la vigilancia de la contratación. (SICE)
De acuerdo a la Circular 005  de 2008 emanada por el Gerente SICE  y dirigida a ENTIDADES DEL ESTADO QUE MANEJAN RECURSOS PUBLICOS, se indica el mandato legal sobre la  Consulta del  CUBS, entendiéndose que la Entidad ha definido el código a contratar y el cual se deberá dar a conocer a los proveedores.

Si las propiedades y especificaciones de las obras a contratar identificados en los  CUBS  por la entidad, no coinciden de manera precisa y rigurosa con los requeridos se puedan identificar coincidentes para evitar a los proveedores confusión y equívocos.

Para la presente Licitación se exigirán los CUBS relacionados en el ANEXO  5:

La Universidad verificará  que el CUBS del servicio u obra a contractar este registrado por parte del proveedor en el sistema de información para la vigilancia SICE.
NOTA:
Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, descalifica al proponente para continuar su participación en el proceso. No son subsanables, La póliza de seriedad de la propuesta, y el documento de conformación de consorcio.

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.2.3.1. Balances, declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias
Cada uno de los participantes en la licitación, incluidos los integrantes de Consorcios o Uniones temporales deben anexar: Declaración de Renta, con las notas explicativas a Estados  Financieros (Los anteriores documentos deben corresponder  2009, Balances, Estado de Resultados, Certificados por Contador Público, quien debe adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional  y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. En caso de requerir la firma de revisor fiscal este deberá adjuntar  fotocopia de su tarjeta profesional  y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios; los certificados de antecedentes disciplinarios deben ser expedidos por la junta central de contadores con fecha no mayor a 90 días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

Son requisitos financieros además de los documentos exigidos lo siguiente:

· Los estados financieros deberán ser concordantes con la declaración de renta.
· Para soportar la concordancia entre los estados financieros y la declaración de renta, se deberá anexar la conciliación contable-fiscal que soporte las posibles diferencias, debidamente suscritas por el representante legal, el contador público independiente.
· LA UTP les dará a las declaraciones de renta entregadas, el tratamiento estipulado en el artículo 583 del estatuto tributario.
2.2.3.2. Documentos Seguridad Social
Adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es persona jurídica, si es persona natural Planillas de pago correspondientes, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3. Registro Único Tributario - RUT
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
NOTA

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, descalifica al proponente para continuar su participación en el proceso.
2.3. REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación relacionada en el pliego: legales, financieros y técnicos. 
No se admitirán modificaciones a las propuestas  presentadas, con posterioridad al cierre de la Licitación pública. 

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta.

La documentación exigida en el pliego de condiciones podrá ser requerida por la Universidad en los términos y condiciones señaladas en los mismos, con  excepción de aquellos denominados como insubsanables.
La universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

CAPITULO 3

3. REGLAMENTACION LEGAL 

3.1. REGULACION JURIDICA

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos  estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y forman parte integrante del contrato.

3.2. INDEMNIDAD

El contratista deberá mantener  a  la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. DERECHOS Y LEYES

El proponente deberá informarse  sobre las disposiciones legales vigentes respecto de:

El empleo de trabajadores y las leyes de protección social, seguros de vida  y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de compensación, Bienestar familiar, Sena, FIC.
3.4. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Licitación pública será declarada desierta en el evento que existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista.  Se efectuará mediante acto motivado en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: Inconveniencia, onerosidad, fallas en el trámite del proceso, insuficiencia presupuestal, discrepancias sobre el contenido, o cualquiera otra razón que a juicio la universidad estime conveniente.
3.5. SUSPENSION O PRORROGA
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente los plazos de la Licitación Pública  antes de su vencimiento y por un término razonable que lo amerite, cuando la administración lo considere conveniente.

CAPITULO 4

4. ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 

El comité evaluador –jurídico, financiero y técnico- deberá ceñirse íntegramente al pliego de condiciones, examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1. PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR
Una vez verificado el cumplimiento de la documentación entregada con las aclaraciones necesarias satisfechas por parte de los proponentes, el comité técnico procederá a la calificación de las propuestas económicas.

El comité técnico verificará que coincidan los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta.

Se revisarán comparativamente los precios  de los diferentes ítems tanto entre los proponentes como con los de la entidad y sobre los que se encuentra dispersión respecto a la media aritmética la universidad hará un análisis detallado, pudiendo solicitar aclaración al proponente que presente estos desfases, y así determinar la conveniencia de adjudicación.

Se calificará el cronograma de obra e inversión de la siguiente forma:
1. En la programación deben estar incluidas todas las actividades incluida la planeación.

2. Se revisará en el diagrama de gantt el orden lógico de precedencia, todas las actividades deben estar enlazadas..

3. La existencia de la ruta crítica

La carencia en alguna de estas variables se calificará de la siguiente forma; al proponente que no cumpla con la totalidad de los requisitos, para fines comparativos se le sumarán doce millones de pesos  ($12.000.000) (aproximadamente 5% del presupuesto oficial) al valor de su propuesta, los valores así obtenidos son los que se utilizaran para la comparación final, y no afectarán el valor de la propuesta.
4.2. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva.
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, se adjudicará a la propuesta económica más favorable, para la Universidad integralmente y no en forma parcial.

4.3. EVALUACION JURIDICA

El análisis jurídico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley y al presente pliego de condiciones, el cual será adelantado por la oficina jurídica de la Universidad. La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de la póliza de seriedad, el de constitución de Consorcio o Unión temporal, si no es subsanado en un término máximo de 24 horas,  descalificará  al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.

No son subsanables, La póliza de seriedad de la propuesta, y el documento de conformación de consorcio.

4.4. EVALUACION FINANCIERA

El análisis financiero es realizado por el Jefe de la división financiera y el tesorero de la universidad.

El comité financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales determinan la solvencia económica de cada proponente para contratar con la Universidad.

Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
El capital de trabajo debe ser >


= $50.000.000 
Razón corriente 



= Activo corriente  ≥  1.1 (25%)





   Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento 


= Pasivo corriente   ≤  50 % (25%)



   Total Activos

Margen de utilidad operacional 


=Utilidad operacional ≥ 2% 


  Ventas

· Los índices se calcularán con base en la declaración de renta presentadas por el oferente.

· El cumplimiento de los cuatro índices da un puntaje de 100%, un resultado inferior al 50%, descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

· En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los capitales de trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de constitución.
4.5. EVALUACION TECNICA

La evaluación técnica, será realizada por la Oficina de Planeación de la Universidad.

El comité técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de los documentos técnicos solicitados en el Pliego, y de la programación solicitada, revisará el cuadro de cantidades y precios, y aplicará lo descrito en el capítulo 4 .

4.6. CALIFICACION ECONOMICA

Se hará teniendo en cuenta la propuesta económica corregida más favorable para la universidad, que cumpla con las exigencias técnicas, jurídicas y financieras solicitadas.  
El valor utilizado para la comparación de propuestas es el valor incluido IVA.

Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta excede el valor de la clasificada en segundo lugar, la primera será descalificada y su lugar será ocupado por la que estaba en  segundo lugar.  

La propuesta  económica más favorable, tendrá un valor de 100 puntos. A los demás  proponentes se asignarán puntajes de la siguiente forma:

A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dará un puntaje proporcionalmente inverso y así sucesivamente.

4.7. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicación se hará al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos solicitados y además que haya obtenido la mayor calificación. 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más favorable para la universidad. En igualdad de precios la que contemple las mejores condiciones globalmente consideradas, en igualdad de precios y condiciones técnicas, se tendrá en cuenta la mejor por ejecución y cumplimiento en contratos anteriores. 

4.8. SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá DOS (02) días hábiles para suscribirlo y CINCO (05) días hábiles (contados desde el día que lo suscribe) para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendación de adjudicación realizada por el comité evaluador.

Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes; la legalización se surte cuando el contratista hace entrega en la Unidad de Cuentas de los siguientes documentos: 
certificado judicial, garantías exigidas en el contrato, Registro único tributario (RUT), antecedentes fiscales certificados por Contraloría General, que resulta de la consulta adelantada por la propia Universidad, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social de sus trabajadores, y pago de publicación e impuestos, para el contratista, representante legal, o cada uno de los consorciados.
El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el contrato que resulte de la adjudicación, las normas del derecho privado, las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y los demás documentos que se crucen entre las partes, forman parte integral del contrato.

4.8.1. IMPUESTOS

4.8.1.1. Publicación en el diario único de contratación según tabla

4.8.1.2. Ley 1106 de 2006 articulo 6, cinco (5)% del valor total del contrato antes de IVA
El incumplimiento de estas obligaciones le acarreará el pago de las sanciones en que haga incurrir a la Universidad por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del impuesto de timbre. 
4.8.2. GARANTIAS PARA EL CONTRATO
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

4.8.2.1. Cumplimiento
Equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.
4.8.2.2. Salarios y prestaciones

Equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) años más.
4.8.2.3. Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más.
4.8.2.4. Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 10% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más.
4.8.2.5. Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo solicitado y por el tiempo del contrato y (2)  meses más.

4.8.2.6 Calidad

Por un monto equivalente al 25 % del valor del contrato, con un tiempo de duración del contrato y dos mese más.

Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. 

El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional.

4.9. CONDICIONES DE PAGO
La forma de pago será un anticipo del 20%, el cual será manejado en cuenta conjunta, por el Contratista y el interventor, en  la cuenta solo se manejará el anticipo de la obra REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES, de dicha cuenta solo podrán girarse cheques directamente a proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra,  o hacer traslados a proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra, o cualquier gasto que deba realizarse o se haya realizado y esté directamente relacionado con la ejecución del contrato, todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo presentada inicialmente, el 80% restante en actas parciales amortizando el anticipo, previa la entrega de los planos record correspondientes al corte realizado, el  pago final contra  acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 alcance de las obras y visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento (relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total).
Se debe presentar un plan de manejo de anticipo que cumpla con lo descrito en el párrafo anterior, antes de iniciar  la obra (DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN) y como requisito para el pago del mismo.

El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003.
De acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2.003, “La entidad contratante es la propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen pertenecen al tesoro“
4.10. RETENCION DE PAGOS

La Universidad podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas; que  el contratista autoriza a la Universidad. 
CAPITULO 5

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

CONSIDERACIONES TECNICAS

5.1. ALCANCE DE LAS OBRAS

El alcance de las obras comprende:

· Dirección técnica  y administrativa de las obras.

· Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.

· Herramientas

· Transportes

· Mano de obra adecuada y  suficiente para la totalidad de instalación, montajes y pruebas.

· Elaboración y entrega de planos record  de la estructura rehabilitada, en papel bond 90grm y en medio digital, se deben entregar plantas y cortes.   
· Los planos record deben ser entregados a medida que se van terminando las diferentes etapas, es decir, una vez terminada cada cercha, se dará un plazo de 7 días calendario para la entrega de planos de estructura, y es necesario que se encuentren completos para la  liquidación del contrato, y el el pago de la respectivas actas parcial o final.

· Elaboración y entrega de manuales de conservación y  mantenimiento para estructura e impermeabilización de cubierta.
Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba necesarios para la ejecución total de las obras, en caso de que el personal sea insuficiente de acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la obligación de poner a disposición de la obra, el que sea necesario en forma inmediata.

El interventor tiene la obligación de hacer seguimiento permanente al programa de trabajo presentado por el contratista, en caso que dicho programa esté presentando un atraso se implementarán soluciones que permitan recuperar el atraso y se hará seguimiento nuevamente, si el incumplimiento persiste, la universidad impondrá una multa en forma inmediata  equivalente al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato.

5.2. INICIACION DE OBRAS, EJECUCION Y PLAZO

La obra inicia formalmente con la firma del acta, en caso de que el contratista no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIACIÓN, de acuerdo con las necesidades de la universidad,  empezando a correr el plazo del contrato desde la fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización).

El plazo para la firma y legalización  del contrato será de ocho (8) días hábiles y el plazo para la planeación y  ejecución de las obras una vez legalizado el contrato será de noventa   (90)  días Calendario contados a partir  de la firma del  acta de iniciación.

Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien los trabajos.

5.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá a inspecciones visuales del interventor de obra, los  materiales a utilizar, antes de su instalación.
Se supone que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser tenida en cuenta tanto para cotizar como para corregir antes de la construcción.

Para  el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones del contratista las siguientes:

1. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor 
calidad  y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas y los  planos adjuntos.

2. Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones y retirar  el  personal  que  a  juicio  de  la  Interventoría  no  cumple  con  los  niveles  requeridos  para  la construcción de la obra.
3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y demás ordenados por la Ley.

4. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los trabajos a realizar. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.
5. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta.

6. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría, copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. Igualmente, deberá entregar una copia del recibo del pago de los aportes parafiscales y/o el paz y salvo correspondiente; así como de las copias de las liquidaciones que haga a los trabajadores retirados de la obra.
7. Entre la interventoría y el contratista se elaborará un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda la zona que será intervenida  y/o afectada  con las obras, las cuales, junto con las fotografías  y/o el video de la zona que el Contratista obtendrá a su costo, servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de su entorno, que en cualquier caso deberá presentar condiciones urbanas y ambientales semejantes o superiores a las existentes inicialmente.
8. Al finalizar la obra, el contratista deberá entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones, el cual deberá quedar libre de todo tipo de escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la obra.

Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberán ser entregados debidamente inventariados a la universidad tecnológica.
9. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la interventoría para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior  sin  que  ello le dé  derecho  al  reconocimiento  de  costos  adicionales  ni  a extensiones  al  plazo  de ejecución.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones, o que se muestre en estas pero no aparezcan en los planos, tendrá tanta validez, como si se presentase en ambos documentos.

Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo y su plazo de entrega.
5.4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación y la interventoría tomará como base para el seguimiento y control,  el plan detallado de trabajo propuesto.

Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de obra desde el día en que se inicien los trabajos.
El contratista debe entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos tales como cruces viales, accesos a edificaciones y demás intervenciones que se consideren críticas y que por su condición exigen plazos cortos y definidos con antelación. 

Antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado  para oficina tanto del contratista como del interventor, depósito de materiales y herramientas, vestieres y baños para el personal de la obra, talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento.

Deberá colocar todas las señales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de tierra, lodo, piedras, residuos de construcción, escombros o cualquier otro material en las zonas adyacentes a las intervenidas por las obras. La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales. 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche deberá señalizar con mecheros y señales móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles accidentes

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se  requiera hacer la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar como mínimo 2 días  antes y programar dicha actividad con la interventoría. 
Los materiales, y las herramientas deberán ser revisados por el interventor para comprobar que son los  necesarios y adecuados para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista los ponga en obra.

El contratista, deberá presentar registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra y hará parte integral de cada acta de obra.

Para la ejecución de las obras el contratista utilizará mínimo el personal, herramienta y equipo propuesto dentro del plan detallado de trabajo.
5.5. MODIFICACIONES

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser consultado al  interventor de obra, quien en conjunto con el comité jurídico y técnico podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico.
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, interventor y un representante de la Universidad.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con  el interventor de obra.

5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones  técnicas de estos pliegos de condiciones, deberán ser los necesarios y suficientes y estarán a cargo del contratista.

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean revisados por la interventoría de obra.

5.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los  equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, y serán los adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso de daño del equipo este deberá ser reparado en forma inmediata, en caso contrario deberá ser reemplazado para evitar atrasos en la obra.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá  asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de los mismos.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos  aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

5.8. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios, para la construcción total de las obras que se licitan, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, etcétera, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de estos pliegos.

De igual forma el contratista estudiará la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario.

5.9. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA

Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del contratante, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoría de obra, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo adicional para el contratante.

5.9.1. PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

1. DIRECTOR DE OBRA

Las obras deberán ser dirigidas obligatoriamente por un ingeniero civil o Arquitecto debidamente matriculado que cuente con una experiencia general mínima de 7 años en construcción de obras civiles y experiencia específica certificada de3 años en dirección de construcción de edificios  la permanencia debe ser  medio tiempo.

2. RESIDENTE DE OBRA CIVIL
Se requiere un  ingeniero civil, con una experiencia general  de 5 años  y experiencia específica  certificada en construcción de por lo menos 10.000 kg de estructuras metálicas, la permanencia de este profesional es tiempo completo en la obra. 

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanalmente en compañía del residente de la interventoría, en caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del residente no se lo permiten deberá en forma inmediata designar otro profesional ingeniero o arquitecto para realizar dicha actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, en caso contrario el contratista deberá aceptar las medidas entregadas por la interventoría.

3. PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

Profesional en salud ocupacional quien será el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, el diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud ocupacional.

Vigía de salud ocupacional quien ayudará al profesional en salud ocupacional para hacer  el control diario de asistencia de personal y la afiliación al sistema de seguridad social, cumplimiento de la normatividad y uso de los elementos de seguridad industrial. La dedicación del vigía de salud ocupacional es de tiempo completo. 

4. SOLDADORES Es necesario disponer de la cantidad de  soldadores necesarios para  ejecutar los trabajos en el tiempo propuesto, todos los soldadores deben presentar certificado firmado por inspector de soldadura calificado D1.1
5.9.2. GENERALIDADES SOBRE PERSONAL Y MANEJO DE OBRA

1. La información de los profesionales deberá ser presentada por  el proponente en la etapa de planeación y estará conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes o certificaciones, que lo acrediten para ejercer la profesión, expedido por la entidad competente, debe garantizar la participación en la construcción mediante una carta de intención suscrita por el profesional. 

2. El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución de la obra, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la universidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en el pliego de condiciones
3. Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista (pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, elementos de protección personal, etc.).

4. El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad civil e indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta es, como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.

El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones económicas,  indemnizaciones y por demandas  de responsabilidad civil por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional  si se presentan.

5. El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de
Cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay motivo para ello.
Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. 
6. Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría de obra, copia de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.
7. Es importante tener claridad que todo el personal de  obra, ensayos y verificaciones debe ser  personal capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo, suministrado por el Contratista, y  bajo la supervisión de la interventoría. 
8. Los ensayos se harán con las debidas precauciones para proteger el personal y el equipo. El contratista también suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios para llevar a cabo las pruebas. Se llevarán anotaciones de estas pruebas y se entregarán copias de ellas al interventor. Tales medidas se ajustarán a las normas que las reglamenten. 

9. Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría de obra o el contratante le imparta al representante del contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.
10. Todos los profesionales que sean  contratados por prestación de servicios, deberá cumplir con lo estipulado en el  decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliación  al sistema de seguridad social)
11. Mensualmente se debe presentar el pago de la seguridad social Salud, pensión y riesgo de los trabajadores empleados en la obra y copia de pago de los parafiscales, (Caja de compensación familiar, Sena, Bienestar familiar, FIC)

12. Antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo tipo de personal, el contratista deberá presentar relación con los siguientes datos:
Nombre

Documento de Identificación

Libreta Militar

Copia de la inscripción a servicios de Salud, Pensión y Riesgo Profesional

Domicilio

Valoración ocupacional de ingreso

Cargo que desempeña

Salarios

Personas a Cargo

Y los que requieran la interventoría de obra para poder hacer las respectivas revisiones

5.10. CANTIDADES DE OBRA
El proponente deberá cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.

5.11. OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas.

Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí al contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según convenga a sus intereses.
5.12. MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA
Las modificaciones en las mayores cantidades de obra, deberán ser autorizadas por contratante conforme al inciso anterior, salvo que su cantidad afecte el valor y el plazo del contrato.
Cuando fueren inferiores se formalizarán mediante el acta de modificación (adición – reducción), conforme al formato 4.1.1.5 del manual de interventoría.
5.13. OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones y en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos.
El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas inmediatamente el interventor de obra le indique.

Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que  por escrito haga el interventor al contratista.

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas aportadas.
5.14. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, el cual está integrado por:

· Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de Pensiones).

· Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.  (Empresas promotoras de salud).

· Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales).

Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las Licencias de Construcción y Transporte Público Terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Risaralda.

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales.  Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso.

En lo referente al trabajo en altura se debe dar cumplimiento a la resolución No 3673 del 26 de septiembre de 2008, reglamento técnico de trabajo en altura.
5.15. MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

El constructor debe solicitar ante la autoridad ambiental previamente a la iniciación de las actividades correspondientes los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión. 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen. 

Si el contratista requiere el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales deberá destinar no menos del 1% para la recuperación y preservación de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 43 Parágrafo de la ley 99 de 1993. Dichos costos serán a cargo del Contratista. 

El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores. 

El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales. 

Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas fichas de Manejo Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a continuación y que sean aplicables al proyecto a ejecutar: 

Fichas de Manejo Ambiental. 

• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras 

• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción. 

• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas. 

• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

• Manejo de tránsito y señalización 

• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas. 

• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y concretos. 

• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales. 

• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes. 

• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal. 

• Estrategias de contratación de personal. 

• Plan de Contingencia. 

• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras.
· Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura.

· El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros establecidos, no se permite su quema.

· Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra se recomienda utilizar la escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos posiblemente contaminados.

· Se utilizará concreto premezclado certificado para efectos de disminuir la necesidad de almacenar y mezclar materiales en las obras mismas.
· No se permite hacer mantenimiento a la maquinaria en la vía.

· Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

· Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros.

5.16. INSTALACIONES PROVISIONALES

5.16.1. Instalación provisional de energía 
Debido a las condiciones de localización, para contar con energía eléctrica en la obra, es necesario que en la etapa de planeación se considere la construcción de las acometidas trifásica  y su correspondiente contador.

5.16.2. Instalación provisional de acueducto 

Es responsabilidad del contratista contar con almacenamiento y suministro de agua necesarios para la construcción, la Universidad podrá colaborar en los sitios donde cuente con la disponibilidad, sin embargo es importante que el contratista tenga en cuenta las condiciones dispersas de la obra, y el hecho de que la Universidad no cuenta con presión del acueducto de la ciudad en las horas del día.
5.16.3. Señalización 

· Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes.

· En los corredores de excavación, deberá bloquearse el tránsito e instalar una valla indicando el peligro.

· Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, como  zonas inestables y usar la debida señalización.

· No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de los gastos de administración general de la obra.

· En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior de la zona intervenida.

La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto en los accesos como al interior de la obra.
6. ANEXOS

6.1. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.2. ANEXO 2 – CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

6.3. ANEXO 3 - PLANOS

6.4. ANEXO 4 – CERTIFICACIONES, CUADRO DE OBRAS EJECUTADAS, CUADRO DE OBRAS      EN EJECUCION

6.5. ANEXO 5 – LISTADO DE CUBS PARA EL SICE
6.6. ANEXO 6– CRONOGRAMA

7. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:

      


CONTRATISTA:                         

CEDULA CIUDADANIA:            

DIRECCION:


     

FECHA DE INCIO:



VIGENCIA:


     

CUANTÍA:


     

Entre los suscritos a saber LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ, mayor y vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No.10. 059.486 de Pereira, quien obra en calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ente universitario autónomo creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, designado mediante resolución No.006 del 2 de septiembre de 2008, quien para efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD y -------------------------- identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 00000000 expedida en ---------------, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato el cual se desprende de la Licitación Pública No._______ No. ________ de 2010 cuyo objeto es -------------------, que le fuera adjudicada por el señor Rector a través de resolución No.XXXXXXXXXX de XXXXXXXXX de ---------- de 2010, que  se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. XXXXX de 2010. SEGUNDA: DURACIÓN: El presente contrato tendrá un plazo máximo de NOVENTA (90) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación una vez sea legalizado y perfeccionado el presente contrato. TERCERA: VALOR: El  presente contrato es por la suma de  ------------------------------------------- PESOS MCTE ($000000.oo)  incluido IVA. CUARTA: FORMA DE PAGO: El presente contrato será 20%  en calidad de anticipo, el cual será manejado en cuenta conjunta entre el contratista y el interventor, la cuenta se denominará “es REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES y de dicha cuenta solo podrán girarse cheques directamente para el pago de facturas relacionadas con la ejecución del contrato conforme al plan de inversión de anticipo, relacionado por el contratista  según su oferta, el 80% restante en actas parciales amortizando el anticipo y un pago final contra acta de recibo  previa certificación de la Interventoría designada. PARÁGRAFO: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, el CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo expedido por el SENA del pago de Aportes Parafiscales y de Contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. Así mismo deberá aportar constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.  QUINTA: OBLIGACIONES  DE  LA  UNIVERSIDAD: la UNIVERSIDAD se compromete para con el CONTRATISTA a cumplir las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma estipulada en la cláusula anterior. b) Suministrar al contratista la información necesaria para realizar las obras.  SEXTA: OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:   El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a: a)  Realizar la obra de que trata la cláusula primera y según las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones de la licitación No._______ de 2010 y en la oferta presentada el día _____ de ---------- de 2007.  b)  A terminar la obra en el tiempo máximo de NOVENTA (90) días calendario.  c)  El CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad social integral vigente  en  Colombia y  presentar  al interventor  los  formularios  de  afiliación del  personal  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichos aportes.  d)  A entregar  el  sitio limpio de escombros a la terminación de la obra.  e) Deberá mantener a LA UNIVERSIDAD libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el CONTRATISTA, sus agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.  f) Igualmente se compromete a estar al día en los aportes parafiscales y la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  g) Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones y del interventor cuando éste lo requiera. h) Legalizar el contrato en los términos señalados en el mismo.  SÉPTIMA: DOCUMENTOS: El Pliego de Condiciones y sus adendos, la oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso precontractual y los demás documentos cruzados entre las partes forman parte integrante del presente contrato y se entienden incorporadas a él como anexo, el acta inicial, las parciales y la de finalización.  OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal del presente contrato es: ___________________________________________________________________________________________________________________________ de la vigencia fiscal 2010. NOVENA: CESIÓN: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD. DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley. DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos: 1.  Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más.  3.  Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. 4. De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 10% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más, 5. De buen manejo de anticipo,  por el 100% del valor y dos (2) meses más. 6. Calidad, por un monto equivalente al 25 % del valor del contrato, con un tiempo de duración del contrato y dos mese más. Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. Cumplimiento. DÉCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 10% del valor del contrato, sin embargo por el pago de dicha suma no se extingue la obligación principal. DÉCIMA TERCERA: MULTAS: LA UNIVERSIDAD podrá imponer multas a el CONTRATISTA en caso de incumplimiento en el término de ejecución o plazo planteado en su propuesta derivada de la licitación No. …………………………, la multa será equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la obra.  Igualmente, la Universidad podrá cubrir el valor de las multas directamente y sin autorización del contratista, de las sumas que adeude a éste.  DÉCIMA CUARTA:  EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS:  LA UNIVERSIDAD  podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas las causas de la retención se efectuarán los pagos de los valores retenidos. Igualmente podrá hacer efectivas las garantías de que trata la cláusula décima primera, total o parcialmente, cuando a su juicio el CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.  DÉCIMA QUINTA: INTERVENTORÍA: La interventoría del presente contrato será realizada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía XXXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXX,  o quien haga sus veces, quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el Acta de Iniciación de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y de liquidación del contrato, para lo cual el Interventor tendrá que verificar que el Contratista este al día en el pago al Sistema de Seguridad Integral de Salud.  b) Revisar los trabajos realizados por el CONTRATISTA.  c)  Resolver las consultas que formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar modificaciones que por razones de orden técnico o por la  naturaleza del diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el equipo y la maquinaria necesaria para la ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y recursos para la seguridad industrial.  h) Verificar que el CONTRATISTA tenga vinculado al personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad Social. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y de la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. j) Informar oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k) Presentar a Rectoría las recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, prórrogas o suspensiones del contrato. DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. DÉCIMA SEPTIMA: LEGALIZACIÓN: Se entiende legalizado y podrá empezar su ejecución cuando: 1. Se aprueben las Garantías a que se refiere la Cláusula Décima primera. 2. El contratista deberá anexar el Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 3. El contratista deberá anexar fotocopia del RUT.  4. Publicación en el Diario Único de Contratación Oficial. 5.Certificado judicial expedido por el D.A.S. PARAGRAFO: Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá dos(02) días hábiles para suscribirlo y cinco (05) días hábiles contados a partir el día de la suscripción para legalizarlo, so pena que se configure en inexistente y se readjudique directamente a quien ocupó el segundo lugar.  DÉCIMA OCTAVA:    RÉGIMEN JURÍDICO: El presente contrato se rige por las normas del Derecho Privado y en especial por el Manual Interno de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Para constancia se firma en Pereira a los ------ días (____) días del mes de ------  de dos mil diez (2010)

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RECTOR 






REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA


CONTRATISTA
Señores


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA


Dirección: La Julita, Edificio Administrativo, Secretaria General  A-301





LICITACIÓN  PÚBLICA No.__________ - 2011: REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES”





NOMBRE DEL PROPONENTE:  	


Dirección:  	Teléfono:  		Fax:  	 


E-mail:  		





CONTIENE, según el caso: ORIGINAL o COPIA.














1

