
PAGE  
1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA


[image: image1.png]Universidad
Tecnolbgica
de Pereira




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Oficina de Planeación

LICITACIÓN PUBLICA No. 37- 2009
CONSTRUCCIÓN Laboratorio de pruebas dinámicas automotriz (Protocolo E-20) 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PLIEGO DE CONDICIONES

PEREIRA

AGOSTO DE 2009
TABLA DE CONTENIDO
5CAPITULO 1


5INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES


51.1.
OBJETO


51.2.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS


51.3.
FINANCIACIÓN


51.4.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


51.5     PARTICIPANTES:


71.6      CRONOGRAMA


71.6.1   Fecha de convocatoria y apertura 


71.6.2   Entrega de pliegos


71.6.3   Audiencia de aclaración de dudas.


71.6.4   Visita de información y aclaración de dudas.


71.6.5   Fecha de cierre (entrega de propuestas).


71.7
COSTO DE LOS PLIEGOS


7CAPITULO 2


7CONDICIONES DE PRESENTACION DE OFERTA


72.1.    PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS


82.2.    DOCUMENTOS OBLIGATORIOS


82.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS


82.2.1.1  Carta de presentación de la oferta


82.2.1.2   Índice.


82.2.1.3.  Cuadro de cantidades y precios impreso y en medio magnético


92.2.1.4   Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético.


102.2.1.5.  Análisis de A.I.U.  .


102.2.1.6.  Cronograma de obra y de inversión impreso y en medio magnético.


102.2.1.7.  Certificado de inscripción  en el registro Único de Proponentes – RUP


102.2.1.8.  Certificados de experiencia


102.2.1.9.  Aseguramiento de la calidad


112.2.1.10 Registro en el sistema  de informacion para la vigilancia de la contratación. (sice)


132.2.2 DOCUMENTOS LEGALES


132.2.2.1. Existencia y Representación legal


132.2.2.2. Póliza de Seriedad de la propuesta


132.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales


142.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS


142.2.3.1  Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias


142.2.3.2 Documentos Seguridad Social


142.2.3.3  Registro Único Tributario – RUT


142.2.3.4  Documentos de identificación


152.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS


15CAPITULO 3


15REGLAMENTACIÓN LEGAL


153.1. REGULACIÓN JURÍDICA


153.2. INDEMNIDAD


153.3. DERECHOS Y LEYES


153.4 DECLARATORIA DE DESIERTA


163.5. SUSPENSIÓN O PRÓRROGA


16CAPITULO 4


16ANÁLISIS, EVALUACIÓN,  COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO


164.1. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN


164.2. EVALUACIÓN JURÍDICA


164.3. EVALUACIÓN FINANCIERA


174.4. EVALUACIÓN TÉCNICA


174.5. CALIFICACIÓN ECONÓMICA


174.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO


184.7. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO


184.7.1 IMPUESTOS


184.7.2. GARANTÍAS PARA EL CONTRATO


194.7.2.1    Cumplimiento.


194.7.2.2    De salarios y prestaciones.


194.7.2.3.   Estabilidad de la obra.


194.7.2.4.   De responsabilidad Civil Extracontractual


194.7.2.5.   Buen Manejo de anticipo.


194.8. CONDICIONES DE PAGO


194.9. RETENCIÓN DE PAGOS


20CAPÍTULO 5.


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 20CONSIDERACIONES TECNICAS


205.1  ALCANCE DE LAS OBRAS


205.2. INICIACIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN Y PLAZO


215.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


225.4  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS


225.5.  MODIFICACIONES


225.6. PRUEBAS Y ENSAYOS


225.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


235.8.  MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA


235.9.  PROFESIONALES Y MANO DE OBRA


235.9.1. PERSONAL VINCULADO A LA OBRA


245.9.2. GENERALIDADES SOBRE PERSONAL Y MANEJO DE OBRA


255.10. CANTIDADES DE OBRA


255.11. OBRAS ADICIONALES


265.12  MAYOR CANTIDAD DE OBRA


265.13. OBRAS MAL EJECUTADAS


265.14. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL


275.15  MANEJO AMBIENTAL GENERAL


295.16  INSTALACIONES PROVISIONALES


30CONTRATO DE OBRA



CAPITULO 1
INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES
1.1. OBJETO
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para llevar a cabo La construcción de una nueva edificación donde funcionará el laboratorio de pruebas dinámicas automotriz (Protocolo E-20), según especificaciones técnicas,  cuadro de cantidades pliego de condiciones y planos.

El proyecto total consiste en  la construcción de nuevas instalaciones donde funcionará el laboratorio. El sistema constructivo está compuesto por una obra civil de cimientos en concreto y estructura metálica, la cual será el soporte de un sistema  modular sismo resistente, tipo METECNO 

El cuadro del presupuesto está conformado por  9  capítulos divididos de la siguiente manera: El primer capítulo corresponde a obras preliminares generales como cerramiento, campamento y  demoliciones. Los 8 restantes corresponden a  las obras de construcción, suministro, contrataciones especiales y demás actividades necesarias para realizar la obra.
1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo para la construcción después de la firma del acta de iniciación del contrato es de 90 días calendario.
1.3. FINANCIACIÓN
Recursos del presupuesto de la universidad de la presente vigencia por un valor de $ 306’313.978.83= (TRESCIENTOS SEIS MILLONES TERCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  M/CTE, CON OCHENTA Y TRES CTVS) de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
1.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 306’313.978.83= (TRESCIENTOS SEIS MILLONES TERCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  M/CTE, CON OCHENTA Y TRES CTVS)
1.5 PARTICIPANTES: 
Forma De Participación y Certificados de experiencia
Podrán participar las personas naturales o jurídicas, consorcios ó uniones temporales, con la siguiente experiencia:

a). La persona natural debe ser un profesional en ingeniería civil o arquitectura con experiencia mayor o igual a  3 años, en obra civil, obra arquitectónica y obra de estructuras metálicas, demostrada con tarjeta profesional, en caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexara matrícula profesional o  acta de grado. 
En caso de persona jurídica donde  el representante legal  no es profesional en ingeniería o arquitectura  la propuesta podrá ser avalada  por un profesional en ingeniería o arquitectura el cual deberá firmar la propuesta y se anexará la tarjeta profesional de quien la avale.

El profesional que avale la propuesta de la persona jurídica y las personas naturales, ingenieros ó arquitectos deben presentar Certificado de Inscripción Profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.
b). Experiencia en construcción de obra civil, arquitectónica y estructura metálica de edificaciones hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 m (el área puede ser igual o superior a 500 m2), la certificación debe ser de una sola edificación, no puede ser fraccionada en diferentes obras, se deben presentar mínimo dos certificaciones que lo acrediten.
En caso de consorcios o uniones temporales:
· Se admiten máximo dos consorciados o unidos temporalmente
· Cada uno de los consorciados debe cumplir  el literal a).

· El literal b). Cada uno de los consorciados o unidos temporales debe contar con experiencia mínima de edificaciones ó remodelaciones con el  60% del área solicitada para un solo proponente, Y  deberán presentar cuatro (4) certificaciones, dos por cada consorciado.

No debe tener inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Estatuto de Contratación de la Universidad, Acuerdo No. 5 del 27 de febrero  de  2009, del Consejo Superior.

Solo se aceptarán certificados como contratista principal, expedidos por una entidad oficial o privada DUEÑA DE LA OBRA, en el caso de entidad privada se debe  anexar copia  del contrato que la respalda.

Los Certificados deben especificar claramente:

· Objeto.

· Tipo de obra realizada.

· Número de metros cuadrados (m2) construidos ó remodelados.

· Valor de la obra final mente construida.

· Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra.

· Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra.

· Dirección, teléfono  y número de identificación tributaria (NIT), tanto de  contratista como de contratante.
· Plazo de ejecución.(fecha de inicio y fecha de terminación)

· Nivel de recibido. (a Satisfacción).

En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio la experiencia presentada se contabilizará en su totalidad, pero en todo caso solo se contabilizará una vez.

En caso de no poseer certificado, es válida el acta de liquidación donde se evidencien las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se aceptarán las cantidades contratadas como certificado.

Anexar cuadro de certificados de experiencia (ANEXO No   ) CERTIFICACIONES.
1.6 CRONOGRAMA

1.6.1 Fecha de convocatoria y apertura: Ver cronograma del proceso licitatorio, ANEXO No 1
1.6.2 Entrega de pliegos: El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la página de la Universidad  www.utp.edu.co. Los planos se pueden solicitar en la oficina de planeación, ubicada en el Edificio Administrativo Oficina 315, 
1.6.3 Audiencia de aclaración de dudas: Se realizará visita no obligatoria con el objeto de aclarar dudas que se puedan presentar alrededor del proyecto que se va a construir. Ver cronograma del proceso licitatorio, ANEXO No 1
1.6.4 Se atenderán solicitud de aclaración de dudas por escrito según fechas establecidas en el cronograma del proceso licitatorio, ANEXO No 1
1.6.5 Visita de información y aclaración de dudas: Se programa reunión de aclaración de dudas  (ver fecha en el cronograma del proceso licitatorio, ANEXO No 1. el sitio de encuentro es la oficina de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, tercer piso Edificio Administrativo de la U.T.P. La visita es de carácter informativo, no es obligatoria, sin embargo será responsabilidad del proponente enterarse de todas las condiciones con las que contará al momento de la ejecución de las obras.
En esta fecha se  aclararán las  dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.

Se realizará visita al sitio de la obra el día de la reunión de aclaración de dudas en caso de que los proponentes lo consideren necesario, el sitio de encuentro es la oficina de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, tercer piso Edificio administrativo de la U.T.P. 
1.6.6 Fecha de cierre (entrega de propuestas): Ver cronograma del proceso licitatorio, ANEXO No 1 las propuestas deberán ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira.
1.7 COSTO DE LOS PLIEGOS
Los pliegos no tendrán  costo. 
CAPITULO 2

CONDICIONES DE PRESENTACION DE OFERTA
2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente deberá cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y entregar los documentos solicitados puesto que la no presentación de estos documentos puede descalificar al proponente.

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deberán estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza de las que se envíen a otra dependencia; además para que estas puedan ser consideradas deberán ser recibidas antes de la apertura de la urna.
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono
Licitación Pública No. 37 - 2009  “CONSTRUCCIÓN Laboratorio de pruebas dinámicas automotriz (Protocolo E-20)”

En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la invitación se abrirán los sobres dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

· Nombre del oferente

· Valor de la oferta

· Plazo 

Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente Licitación Pública. 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia,  debidamente legajada y foliada, en sobre cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaria General de la Universidad hasta el día y la hora indicada. Debe contener  los siguientes documentos: 

2.2.  DOCUMENTOS OBLIGATORIOS   
2.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS

2.2.1.1 Carta de presentación de la oferta: la cual debe contener en forma clara:
· El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta. (Los valores de la oferta deberán darse sin decimales).

· El plazo para la ejecución de la obra.
2.2.1.2 Índice: Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados.
2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impreso y en medio magnético
El cuadro propuesto por la Universidad deberá diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, costo de administración,  utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta.
· El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.  

· El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA. 

· El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, equipo, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, la falta de uno de ellos no es motivo para reclamación a la Universidad, teniendo en cuenta que el proponente es un experto en la materia.
La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la parte técnica; no se podrá completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta, después de haber sido entregada.

El cuadro de cantidades anexado por la Universidad es inmodificable en cuanto a su configuración.

2.2.1.4 Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético. Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las especificaciones  técnicas; marcas,  las cuales deberán quedar explicitas dentro del análisis unitario, y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems, deberá indicar la misma unidad de medida solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumirá como real la solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevalecerán las primeras. 
El proponente debe suministrar en su análisis en forma separada los costos de mano de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y  los datos adicionales que considere para el completo análisis de precios unitarios propuestos. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, para solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar, por lo que la Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.
NOTA: Los análisis de precios unitarios se  revisarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

· Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.  En caso de que no coincidan la universidad podrá solicitar aclaración.
· El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas prácticas de la construcción, y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el comité técnico), en caso contrario se descalificará la propuesta.
· Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el contrato deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de construcción y a las buenas prácticas.
· Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios.
· Cuando existen precios muy dispersos comparativamente entre los proponentes y los de la entidad, esta podrá solicitar las aclaraciones del caso.

· En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas dentro del diseño y las especificaciones.
2.2.1.5.  Análisis de A.I.U.  El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de los diferentes elementos administración  con todos los costos que incidirán en ella (dirección  y residencia de obra, profesionales específicos, celadurías, costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, etc.) imprevistos y utilidad, los cuales deben coincidir con el A.I.U utilizado en el cuadro de la propuesta.
2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión impreso y en medio magnético. Se debe programar al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas.
Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica. El tiempo estimado para la  construcción es de noventa (90)  días Calendario.

2.2.1.7. Certificado de inscripción  en el registro Único de Proponentes – RUP

CLASIFICACIÓN

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá estar inscrito en la Actividad CONSTRUCTORES de la Cámara de Comercio, clasificado en la Especialidad 04: EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO; Grupo 01: EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500 M2 Y  DE ALTURAS MENORES DE 15 M, Grupo 06: ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES, Grupo 08: ESTRUCTURAS METALICAS. Espacialidad 03: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,  Grupo 03 : REDES DE TRANSMISION DE DATOS.  
A la fecha de cierre de la presente Licitación Pública La persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener definida su capacidad de contratación en él, deberá presentar la certificación de inscripción en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos. Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. 
2.2.1.8. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

De acuerdo a lo especificado en la forma de participar. (Anexo 3 sus soportes)
2.2.1.9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El (los) proponente (s) deberá (n) presentar certificación aseguramiento de la calidad,

Norma internacional ISO 9001:2000, en construcción de edificaciones, obras de urbanismo, redes de acueducto, y alcantarillado. 
Se permite que se cumpla este requisito entre los consorciados o miembros de la Unión Temporal, pero ambos deben presentar certificado de aseguramiento de calidad en los aspectos solicitados de tal forma que sean complementarios.
2.2.1.10 REGISTRO EN EL SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA DE LA


CONTRATACIÓN. 
De acuerdo a la Circular 005  de 2008 emanada por el Gerente SICE  y dirigida a ENTIDADES DEL ESTADO QUE MANEJAN RECURSOS PUBLICOS, se indica el mandato legal sobre la  Consulta del  CUBS, entendiéndose que la Entidad ha definido el código a contratar y el cual se deberá dar a conocer a los proveedores.
Si las propiedades y especificaciones de las obras a contratar identificados en los  CUBS  por la entidad, no coinciden de manera precisa y rigurosa con los requeridos se puedan identificar coincidentes para evitar a los proveedores confusión y equívocos.

En las especificaciones técnicas, se encuentra identificado con referencia, marca, modelo, color, la gran mayoría de insumos, aparatos y suministros requeridos para la ejecución de las obras, los cuales evitaran confusiones al contratista. 

Para la presente Licitación se exigirán los siguientes CUBS:
	ACTIVIDAD
	CÓDIGO

	DESMONTE DEMOLICIONES Y RETIROS
	3.3.1.1

	INSTALACIONES PROVISIONALES
	3.3.1.3

	CERRAMIENTOS
	3.3.1.4

	CAMPAMENTO
	3.3.1.5

	TRAZADOS Y REPLQNTEO
	3.3.1.6

	CIMENTACIONES
	3.3.6.1

	CIMENTACION TIPO SOLADO EN CONCRETO RESISTENCIA 2000 psi. M3
	3.3.6.1.2

	CIMENTACION TIPO ZAPATA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi. M3
	3.3.6.1.4

	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE 25 X 25 cms. , CONCRETO RESISTNECIA 3000 psi. M3
	3.3.6.1.7

	ACEROS DE REFUERZO RESISTENCIA 60000 psi. kg
	3.3.6.8.2

	LOSAS
	3.3.6.5

	LOSA MACIZA EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 psi> ESPESOR 15cms. M2
	3.3.5.5.2

	ESTRUCTURA METALICA. ML
	3.3.7

	CUBIERTA EN TEJAS METALICAS TERMOACUSTICAS
	3.3.9.4

	PISOS EN CERAMICA
	3.3.10.5

	ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS
	3.3.11

	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 X2,3 CMS. M2 
	3.3.10.14.1

	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS, (PEDESTAL Y SOBREPONER). UN
	3.3.12.9

	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE COLGAR MEDIANO CON FLUXOMETRO. UN
	3.3.12.10.1

	INSTALACIONES HIDRSANITARIAS
	3.3.12

	PUNTO DE AGUA
	3.3.12.14

	PUNTO DE AGUA FRIA  ELABORADO EN PVC. UN
	3.3.12.14.1

	PUNTO DE AGUA CALIENTE
	3.3.12.14.2

	RED SUMINISTRO PVC
	3.3.12.20

	RED SUMINISTRO CPVC
	3.3.12.18

	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE APARATO SANITARIO. UN
	3.3.12.8

	SUMINISTRO E INSTALACION APARATO SANITARIO CON FLUXOMETRO. UN
	3.3.12.8

	REGISTRO
	3.3.12.21

	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA
	3.3.12.29

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIAS
	3.3.12.26

	INSTALACIONES ELECTRICAS
	3.3.13

	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE PARA ACOMETIDAS
	3.3.13.3

	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS
	3.3.13.11

	SUMINISTRO E INSTALACION BALA PARA LUMINARIAS Y LAMPARAS
	3.3.13.46

	INSTALACIONES DE GAS
	3.3.14


Se reitera que el certificado de registro de precios ni los números de certificado de registro de precios de referencia son exigibles a los proveedores.
No es exigible la certificación del  registro del proveedor o documento alguno que lo compruebe el registro en el sistema.
La obligación de la entidad es verificar que el CUBS del servicio u obra a contratar este registrado en el sistema, se solicita entregar el certificado de bienes y servicios ofrecidos.
En caso de consorcios ó uniones temporales todos los integrantes de la sociedad debe estar registrados en el sistema para la vigilancia de la contratación estatal SICE. De no encontrarse registrado  alguno de los consorciados, se descalificará el proponente.
NOTA
Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, descalifica al proponente para continuar su participación en el proceso. 
De los documentos solicitados son subsanables, el índice y los medios magnéticos solicitados, y el certificado de bienes y servicios ofrecidos.
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1. Existencia y Representación legal

Los proponentes que sean personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal de conformidad con la ley, certificada por la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos años más, con una vigencia no mayor a 30 días de expedición del certificado.
El representante legal debe estar expresamente facultado para contratar con entidades públicas y por el valor del presupuesto ó anexar documento que lo faculte.
2.2.2.2. Póliza de Seriedad de la propuesta

Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la licitación.

Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento legalización y ejecución del contrato. 

2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales

Anexar documento de conformación de la misma y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha alianza personal.  Las firmas que suscriban este documento, deben estar autenticadas en Notaría y deberá decir que su duración es por el tiempo del contrato y un año (1) más y el objeto para el cual se están presentando. Igualmente, cada una de las firmas, dbe presentar los documentos exigidos.  
Para los efectos de este requisito se entiende por :

A. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta, presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.
B. Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo  solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado; pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución, de cada uno de los miembros de la unión temporal.
PARÁGRAFO.  Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o de unión temporal y en este último caso, señanalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la universidad.

Los miembros del consorcio y la unión temporal deberán designar a la persona que, para todos los efectos los representará y señalarán  las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Insubsanable su presentación.
NOTA
Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, descalifica al proponente para continuar su participación en el proceso. No son subsanables, La póliza de seriedad de la propuesta, el documento de conformación de consorcio y los requisitos habilitantes como el certificado de existencia y representación legal y/o con autorización para contratar de la persona jurídica, las condiciones de experiencia exigida y el RUP vigente y actualizado.
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.2.3.1  Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias

Cada uno de los participantes en la licitación, incluidos los integrantes de Consorcios o Uniones temporales deben anexar: Balances, Estado de Resultados, Declaración de Renta, con las notas explicativas a Estados  Financieros (Los anteriores documentos deben corresponder al año 2008); Certificados por Contador Público, quien debe adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional  y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. En caso de requerir la firma de revisor fiscal este deberá adjuntar  fotocopia de su tarjeta profesional  y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios; los certificados de antecedentes disciplinarios deben ser expedidos por la junta central de contadores con fecha no mayor a 90 días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

2.2.3.2 Documentos Seguridad Social

Adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es persona jurídica, si es persona natural Planillas de pago correspondientes, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3  Registro Único Tributario – RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2.2.3.4  Documentos de identificación 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del proponente y/o de los miembros de la persona jurídica, consorcio ó unión temporal.
NOTA

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, descalifica al proponente para continuar su participación en el proceso. 
2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación relacionada en el pliego: legales, financieros y técnicos. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la Licitación pública; lo anterior no impide que cuando la Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones necesarias.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta.

NOTA: La documentación exigida en el pliego de condiciones podrá ser requerida por la Universidad en los términos y condiciones señaladas en los mismos, con  excepción de aquellos denominados como insubsanables.
CAPITULO 3
REGLAMENTACIÓN LEGAL
3.1. REGULACIÓN JURÍDICA

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos  estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y forman parte integrante del contrato.
3.2. INDEMNIDAD

El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. DERECHOS Y LEYES

El proponente deberá informarse  sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de vida  y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de compensación, Bienestar familiar, Sena, FIC.
3.4 DECLARATORIA DE DESIERTA

La licitación quedará desierta solo en el evento de existir motivos que impidan la selección objetiva del contratista y además por las siguientes causales:

1. No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.

2. Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial.

3. Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta.

4. Las demás que se establezcan en los pliegos. 
3.5. SUSPENSIÓN O PRÓRROGA

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente los plazos de la Licitación Pública  antes de su vencimiento y por un término razonable que lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o más de los Licitantes, o cuando la administración lo considere conveniente.

CAPITULO 4
ANÁLISIS, EVALUACIÓN,  COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El comité evaluador –jurídico, financiero y técnico- deberá ceñirse íntegramente al pliego de condiciones, examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva.
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, se adjudicará a la propuesta económica más favorable, para la Universidad integralmente y no en forma parcial.
4.2 EVALUACIÓN JURÍDICA

El análisis jurídico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley y al presente pliego de condiciones, el cual será adelantado por la oficina jurídica de la Universidad. La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de los subsanables que tendrán hasta 24 horas para hacerlo descalificará  al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.
4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA

El análisis financiero es realizado por el Jefe de la división financiera y el tesorero de la universidad.

El comité financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales determinan la solvencia económica de cada proponente para contratar con la Universidad.

Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
El capital de trabajo debe ser >


= $ 50.000.000

Razón corriente 



= Activo corriente  ≥  1.1 (25%)





   Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento 


= Pasivo corriente   ≤  50 % (25%)



   Total Activos

Margen de utilidad operacional 


=Utilidad operacional ≥ 5.69% 


  Ventas

· Los índices se calcularán con base en la declaración de renta presentadas por el oferente.

· El cumplimiento de los cuatro índices da un puntaje de 100%, un resultado inferior al 50%, descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

· La falta de uno de estos documentos si no es subsanado en un término máximo de 24 horas, descalificará al proponente.

· En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los capitales de trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de constitución.
4.4 EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación técnica, será realizada por la Oficina de Planeación de la Universidad.

El comité técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas y de los documentos técnicos solicitados en el Pliego, y el cuadro de cantidades y precios.

4.5 CALIFICACIÓN ECONÓMICA

Se hará teniendo en cuenta la propuesta económica corregida más favorable para la universidad, que cumpla con las exigencias técnicas, jurídicas y financieras solicitadas.  
El valor utilizado para la comparación de propuestas es el valor incluido IVA.

Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta excede el valor de la clasificada en segundo lugar, la primera será descalificada y su lugar será ocupado por la que estaba en  segundo lugar.  

La propuesta  económica más favorable, tendrá un valor de 100 puntos. A los demás  proponentes se asignarán puntajes de la siguiente forma:

A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dará un puntaje proporcionalmente inverso y así sucesivamente.

4.6 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La adjudicación se hará al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos solicitados y además que haya obtenido la mayor calificación. 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más favorable para la universidad. En igualdad de precios la que contemple las mejores condiciones 
Globalmente consideradas, en igualdad de precios y condiciones técnicas, se tendrá en cuenta la mejor por ejecución y cumplimiento en contratos anteriores. 
4.7 SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El proponente tendrá CINCO (05) días hábiles contados a partir de fecha de suscripción para legalizar el contrato;  en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendación de adjudicación realizada por el comité evaluador.

Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes previa la expedición del registro presupuestal; la legalización se surte cuando el contratista hace entrega en la Unidad de Cuentas de los siguientes documentos: certificado judicial  , garantías exigidas en el contrato, Registro único tributario (RUT), antecedentes fiscales certificados por Contraloría General, que resulta de la consulta adelantada por la propia Universidad, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social de sus trabajadores, y pago de publicación e impuestos, para el contratista, representante legal, o cada uno de los consorciados.
El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el contrato que resulte de la adjudicación, las normas del derecho privado, las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y los demás documentos que se crucen entre las partes, forman parte integral del contrato.

4.7.1 IMPUESTOS
4.8.1.1  IMPUESTO DE TIMBRE: El contratista una vez firmado el contrato deberá cancelar el impuesto de timbre correspondiente al  0.25 % del valor del contrato (este impuesto que grava los instrumentos públicos y privados que se otorguen en el país, deberá pagarlo el contratista siempre que el valor del contrato supere la cuantía de $142.578.000 teniendo en cuenta que: 
· El pago debe efectuarse en la misma fecha en que suscriba el contrato, en la caja de  la Universidad tecnológica.
· La tarifa aplicable será la que señale la ley vigente al momento de suscripción del contrato. 

· La base gravable corresponde a la cuantía del respectivo contrato, sin incluir el impuesto sobre las ventas. 



4.8.1.2  PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN SEGÚN TABLA
4.8.1.3 LEY 1106 DE 2006 ARTÍCULO 6, CINCO  (5)% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
El incumplimiento de estas obligaciones le acarreará el pago de las sanciones en que haga incurrir a la Universidad por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del impuesto de timbre. 

4.7.2. GARANTÍAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

4.7.2.1  Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

4.7.2.2 De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) años más.  

4.7.2.3.  Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. 

4.7.2.4. De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más
4.7.2.5. Buen Manejo de anticipo: Por un monto del 100% del anticipo y por el tiempo del contrato y 4  meses más.
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. 

El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional.

4.8 CONDICIONES DE PAGO
La forma de pago será un anticipo del 30%, el cual será manejado en cuenta conjunta, por el Contratista y el interventor, en  la cuenta solo se manejará el anticipo de la obra “CONSTRUCCIÓN Laboratorio de pruebas dinámicas automotriz (Protocolo E-20) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” de dicha cuenta solo podrán girarse cheques directamente a proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra,  o hacer traslados a proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra, todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo presentada inicialmente, el 70% restante en actas parciales amortizando el anticipo, el  pago final contra  acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos record completos y los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 alcance de las obras y visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento (relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total).
De acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2.003, “La entidad contratante es la propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen pertenecen al tesoro“
Se debe presentar un plan de manejo de anticipo antes de iniciar  la obra (DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN) y como requisito para el pago del mismo.

El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003.

4.9 RETENCIÓN DE PAGOS
La Universidad podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas; que  el contratista autoriza a la Universidad.
CAPÍTULO 5.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
CONSIDERACIONES TECNICAS

5.1  ALCANCE DE LAS OBRAS

El alcance de las obras comprende:

· Dirección técnica  y administrativa de las obras.

· Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.

· Herramientas

· Transportes

· Mano de obra adecuada y  suficiente para la totalidad de instalación, montajes y pruebas.

· Elaboración y entrega de planos record en papel pergamino y en medio digital, de redes, arquitectónicos y de estructuras que hayan variado durante la construcción,  incluye modificaciones a las redes de infraestructura existentes y localización específica de las mismas, se deben entregar plantas y cortes.   
Los planos record deben ser entregados a medida que se van terminando las diferentes etapas, es decir, una vez terminada la estructura se dará un plazo de 20 días para la entrega de planos de estructura, y así para redes hidrosanitarias, eléctricas etc. y finalmente planos arquitectónicos los cuales se deberán entregar para la liquidación del contrato, es indispensable el cumplimiento de este requisito para el pago de la respectiva acta parcial o final.

· Elaboración y entrega de manuales de conservación y  mantenimiento para cada sistema, y manual de operación para equipos, así:


Sistema Arquitectónico

Sistema hidrosanitario


Sistema eléctrico


Sistema de red de voz y datos


Sistemas  automatizados


Sistema de aires acondicionados


Zonas Verdes y duras de exteriores

Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba necesarios para la ejecución total de las obras, en caso de que el personal sea insuficiente de acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la obligación de poner a disposición de la obra, el que sea necesario en forma inmediata.

El interventor tiene la obligación de hacer seguimiento permanente al programa de trabajo presentado por el contratista, en caso que dicho programa esté presentando un atraso se implementarán soluciones que permitan recuperar el atraso y se hará seguimiento nuevamente, si el incumplimiento persiste, la universidad impondrá una multa en forma inmediata  equivalente al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato.

5.2. INICIACIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN Y PLAZO
La obra inicia formalmente con la firma del acta, en caso de que el contratista no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIACIÓN, de acuerdo con las necesidades de la universidad,  empezando a correr el plazo del contrato desde la fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización).
Una vez adjudicado y publicado el contrato el contratista tendrá dos días hábiles para suscribirlo y cinco días hábiles para legalizarlo  y el plazo para la planeación y  ejecución de las obras será de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO suscrita el  acta de iniciación.
Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien los trabajos.

5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones para lo cual someterá a inspecciones visuales los  materiales a utilizar, antes de su instalación, para la aprobación del interventor de obra.

Se supone que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser tenida en cuenta tanto para cotizar como para corregir antes de la construcción.

Para  el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones del contratista las siguientes:

1.
Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios  de la mejor calidad y a los 
cuales se refieren las especificaciones técnicas y el plano 
adjunto.

2.
Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos a que 
se refiere los planos y las especificaciones, de la mejor forma 
posible.

3.
Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros,

Bonificaciones y demás ordenados por la Ley.

3. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los trabajos a realizar.

4. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta.

Al finalizar la obra, el contratista deberá entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones, el cual deberá quedar libre de todo tipo de escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la obra.

Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberán ser entregados debidamente inventariados a la Sección de Mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones, o que se muestre en estas pero no aparezcan en los planos, tendrá tanta validez, como si se presentase en ambos documentos.

Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo y su plazo de entrega.

5.4  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo planeado, en la etapa correspondiente y la interventoría tomará como base para el seguimiento y control el plan de trabajo detallado presentado, se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de obra desde el día en que se inicien los trabajos.

El contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado  para oficina tanto del contratista como del interventor, depósito de materiales y herramientas, vestieres y baños para el personal de la obra, taller bajo techo para la elaboración de elementos tales como formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento.

Los materiales, y las herramientas deberán ser revisados por el interventor de obra para comprobar que son los  necesarios y adecuados para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista los ponga en obra.

El contratista, deberá presentar registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra y harán parte integral de cada acta de obra.

Para la ejecución de las obras el contratista utilizará mínimo el personal, herramienta y equipo propuesto dentro del plan detallado de trabajo.
5.5.  MODIFICACIONES

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser consultado al  interventor de obra, quien en conjunto con el comité jurídico y técnico podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico.
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, interventor y un representante de la Universidad.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con  el interventor de obra.

5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones  técnicas de estos pliegos de condiciones, deberán ser los necesarios y suficientes y estarán a cargo del contratista.

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean revisados por la interventoría de obra.

5.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los  equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, y serán los adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso de daño del equipo este deberá ser reparado en forma inmediata, en caso contrario deberá ser reemplazado para evitar atrasos en la obra.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá  asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de los mismos.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos  aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

5.8.  MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Todos los materiales que sean necesarios, para la construcción total de las obras que se licitan, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, etcétera, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de estos pliegos.

De igual forma el contratista estudiará la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario.

5.9.  PROFESIONALES Y MANO DE OBRA 

Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del contratante, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoría de obra, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo adicional para el contratante.
5.9.1. PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

· RESIDENTE  DE OBRA CIVIL
Se requiere un  ingeniero  civil o un arquitecto residente con 3 años de experiencia general, debidamente matriculado, con experiencia específica certificada en  construcción o remodelación de edificaciones por un tiempo mayor de dos (2) años, la permanencia de este profesional es tiempo completo en la obra. 
Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanalmente en compañía de la interventoría, en caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del residente no se lo permiten deberá en forma inmediata designar otro profesional ingeniero o arquitecto para realizar dicha actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, en caso contrario el contratista deberá aceptar las medidas entregadas por la interventoría.
· PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
Profesional en salud ocupacional quien será el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, el diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud ocupacional, el control diario de asistencia de personal y la afiliación al sistema de seguridad social. La dedicación del profesional en salud ocupacional es medio tiempo.
· MAESTRO GENERAL

La obra debe contar con un maestro general  certificado mediante matrícula y con al menos 5 años de experiencia certificada, y dedicación tiempo completo a la obra.

· RESIDENTE DE OBRA ELECTRICA
Para la ejecución de las obras eléctricas el contratista deberá contratar un residente,  ingeniero electricista ó tecnólogo con experiencia específica de 2 años en construcción de redes eléctricas para edificaciones, La dedicación del profesional es medio tiempo, adicionalmente se contará con  electricistas con certificación CAP del Sena o similar esto se puede asimilar a 5 años de experiencia en instalaciones de redes eléctricas para edificaciones.
5.9.2. GENERALIDADES SOBRE PERSONAL Y MANEJO DE OBRA
· Es importante tener claridad que todo el personal para,  obras, ensayos y verificaciones se ejecutarán con personal capacitado debidamente matriculado como profesional en su ramo, suministrado por el Contratista, y  bajo la supervisión de la interventoría. 
· Los ensayos se harán con las debidas precauciones para proteger el personal y el equipo. El contratista también suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios para llevar a cabo las pruebas. Se llevarán anotaciones de estas pruebas y se entregarán copias de ellas al interventor. Tales medidas se ajustarán a las normas que las reglamenten. 

· Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría de obra o el contratante le imparta al representante del contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

· El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay motivo para ello. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. 
· Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido.

· Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría de obra, copia de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.

Todos los profesionales que sean  contratados por prestación de servicios, deberá cumplir con lo estipulado en el  decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliación  al sistema de seguridad social)

Igualmente, antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo tipo de personal, el contratista deberá presentar relación con los siguientes datos:

Nombre

Documento de Identificación

Libreta Militar

Copia de la inscripción a servicios de Salud, Pensión y Riesgo Profesional

Domicilio

Valoración ocupacional de ingreso

Cargo que desempeña

Salarios

Personas a Cargo

Y los que requieran la interventoría de obra para poder hacer las respectivas revisiones

Mensualmente se debe presentar el pago de la seguridad social Salud, pensión y riesgo de los trabajadores empleados en la obra y copia de pago de los parafiscales, (Caja de compensación familiar, Sena, Bienestar familiar, FIC)
Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.

El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones económicas,  indemnizaciones y por demandas  de responsabilidad civil por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional  si se presentaran.

El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad civil e indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta es, como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista
5.10. CANTIDADES DE OBRA
El proponente deberá cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.
5.11. OBRAS ADICIONALES
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas.

Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo contrato de adición.

El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según convenga a sus intereses. 
5.12 MAYOR CANTIDAD DE OBRA

Las mayores cantidades de obra deberán ser autorizadas por contratante y el Contratista deberá ejecutarlas, si así lo decide el Contratante.
5.13. OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones y en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos.
El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas inmediatamente el interventor de obra le indique.

Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que  por escrito haga el interventor al contratista.

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas aportadas
5.14. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, el cual está integrado por:

· Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de Pensiones).

· Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.  (Empresas promotoras de salud).

· Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales).

Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las Licencias de Construcción y Transporte Público Terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Risaralda.

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales.  Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso.

En lo referente al trabajo en altura se debe dar cumplimiento a la resolución No 3673 del 26 de septiembre de 2008, reglamento técnico de trabajo en altura.
5.15 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

El constructor debe solicitar ante la autoridad ambiental previamente a la iniciación de las actividades correspondientes los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión. 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen. 

Si el contratista requiere el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales deberá destinar no menos del 1% para la recuperación y preservación de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 43 Parágrafo de la ley 99 de 1993. Dichos costos serán a cargo del Contratista. 

El inicio de la obra está condicionada a la obtención de los permisos anteriores. 

El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales. 

Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas fichas de Manejo Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a continuación y que sean aplicables al proyecto a ejecutar: 

Fichas de Manejo Ambiental. 
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras 

• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción. 

• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas. 

• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

• Manejo de tránsito y señalización 

• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas. 

• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y concretos. 

• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales. 

• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes. 

• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal. 

• Estrategias de contratación de personal. 

• Plan de Contingencia. 

• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional 

En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras.
· Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura.

· El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros establecidos, no se permite su quema.

· Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra se recomienda utilizar la escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos posiblemente contaminados.

· Se utilizará concreto premezclado certificado para efectos de disminuir la necesidad de almacenar y mezclar materiales en las obras mismas.
· No se permite hacer mantenimiento a la maquinaria en la vía.

· Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

· Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros.
5.16 INSTALACIONES PROVISIONALES
5.16.1 Instalación provisional de energía
· Las  acometidas  provisionales de energía instaladas desde las redes de la UTP deben contar con medidor de energía dispuesto por el contratista, previo a la iniciación del consumo en presencia de un funcionario de la universidad, fuera  de  la  obra deberán solicitarse  a  la Empresa  de  Energía   de Pereira, calculando  los consumos para que el suministro  sea  suficiente para atender las necesidades de la construcción mientras se  hace la instalación definitiva.

· La  acometida  provisional se hará por  líneas  aéreas  sobre postes de madera y con cables forrados.

· Este  tipo  de  instalación estará  provisto  de  los  aislamientos necesarios y se hará a una altura no menor de tres (3) metros para evitar accidentes o incendios.
· El contratista durante la visita de obra deberá verificar el sitio de donde debe llevar esta acometida.
5.16.2 Instalaciones provisionales de acueducto

Para la utilización del servicio de acueducto es necesario que el contratista construya instalaciones provisionales con almacenamiento suficiente para su consumo, teniendo en cuenta que la universidad en esta zona no cuenta con servicio continuo de acueducto y solo en las horas de la noche tiene disponibilidad de este servicio desde el acueducto municipal, en caso que la conexión se haga desde la red interna de la Universidad, el contratista debe disponer de un medidor, el cual será instalado previo el inicio del consumo en presencia de un funcionario de la sección de mantenimiento de la universidad quien hará la lectura inicial.
5.16.3 Señalización y Protecciones para Peatones

· Estas  protecciones  se colocaran siempre sobre  la  zona  de tránsito  y consistirán comúnmente en voladizos  de  madera  con malla metálica desplegada o guadua desplegada.

· Los andamios exteriores tendrán también ese tipo de protección para evitar la caída de elementos en esos lugares y  protegerán, donde sean necesario las construcciones vecinas.

· Dentro de los espacios internos de las obras deberá bloquearse el tránsito donde haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro.

· No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de los gastos de administración general de la obra.
NOTA IMPORTANTE: La instalación y los consumos de los servicios de Energía, acueducto y alcantarillado serán de cuenta del contratista y para cuantificarlos es necesario que el contratista suministre e instale los respectivos medidores en las acometidas previo al inicio de las obras.

La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto en los accesos como al interior de la obra.
CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:

      


CONTRATISTA:                         

CEDULA CIUDADANIA:            

DIRECCION:


     

FECHA DE INCIO:



VIGENCIA:


     

CUANTÍA:


     

Entre los suscritos a saber LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ, mayor y vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No.10. 059.486 de Pereira, quien obra en calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ente universitario autónomo creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, designado mediante resolución No.006 del 02 de Septiembre de 2008, quien para efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD y -------------------------- identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 00000000 expedida en ---------------, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato de obra el cual se desprende de la Licitación Pública No._______ No. ________ de 2009 cuyo objeto es -------------------, que le fuera adjudicada por el señor Rector a través de resolución No.XXXXXXXXXX de XXXXXXXXX de ---------- de 2009, que  se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es CONSTRUCCIÓN Laboratorio de pruebas dinámicas automotriz (Protocolo E-20) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. XXXXX de 2009. SEGUNDA: DURACIÓN: El presente contrato tendrá un plazo máximo de NOVENTA (90) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación. TERCERA: VALOR: El  presente contrato es por la suma de  ------------------------------------------- PESOS MCTE ($000000.oo)  incluido IVA. CUARTA: FORMA DE PAGO: El presente contrato será 30%  en calidad de anticipo, el cual será manejado en cuenta conjunta entre el contratista y el interventor, la cuenta se denominará “ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA SEGÚN CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 2009 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” y de dicha cuenta solo podrán girarse cheques directamente para el pago de facturas relacionadas con la ejecución del contrato conforme al plan de inversión de anticipo, relacionado por el contratista  según su oferta, el 70% restante en actas parciales amortizando el anticipo y un pago final contra acta de recibo  previa certificación de la Interventoría designada. PARÁGRAFO: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, el CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo expedido por el SENA del pago de Aportes Parafiscales y de Contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. Así mismo deberá aportar constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.  QUINTA: OBLIGACIONES  DE  LA  UNIVERSIDAD: la UNIVERSIDAD se compromete para con el CONTRATISTA a cumplir las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma estipulada en la cláusula anterior. b) Suministrar al contratista la información necesaria para realizar las obras.  SEXTA: OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:   El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a: a)  Realizar la obra de qué trata la cláusula primera y según las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones de la licitación No._______ de 2009 y en la oferta presentada el día _____ de ---------- de 2009.  b)  A terminar la obra en el tiempo máximo de NOVENTA (90) días calendario.  c)  El CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad social integral vigente  en  Colombia y  presentar  al interventor  los  formularios  de  afiliación del  personal  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichos aportes.  d)  A entregar  el  sitio limpio de escombros a la terminación de la obra.  e) Deberá mantener a LA UNIVERSIDAD libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el CONTRATISTA, sus agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.  f) Igualmente se compromete a estar al día en los aportes parafiscales y la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  g) Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones y del interventor cuando éste lo requiera. h) Legalizar el contrato en los términos señalados en el mismo.  SÉPTIMA: DOCUMENTOS: El Pliego de Condiciones y sus adendos, la oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso precontractual y los demás documentos cruzados entre las partes forman parte integrante del presente contrato y se entienden incorporadas a él como anexo, el acta inicial, las parciales y la de finalización.  OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal del presente contrato es: ___________________________________________________________________________________________________________________________ de la vigencia fiscal 2009. NOVENA: CESIÓN: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD. DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley. DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos: 1.  Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más.  3.  Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. 4. De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más, 5. De buen manejo de anticipo,  por el 100% del valor y dos (2) meses más.  Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. DÉCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 10% del valor del contrato, sin embargo por el pago de dicha suma no se extingue la obligación principal. DÉCIMA TERCERA: MULTAS: LA UNIVERSIDAD podrá imponer multas a el CONTRATISTA en caso de incumplimiento en el término de ejecución o plazo planteado en su propuesta derivada de la licitación No. …………………………, la multa será equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la obra.  Igualmente, la Universidad podrá cubrir el valor de las multas directamente y sin autorización del contratista, de las sumas que adeude a éste.  DÉCIMA CUARTA:  EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS:  LA UNIVERSIDAD  podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas las causas de la retención se efectuarán los pagos de los valores retenidos. Igualmente podrá hacer efectivas las garantías de que trata la cláusula décima primera, total o parcialmente, cuando a su juicio el CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.  DÉCIMA QUINTA: INTERVENTORÍA: La interventoría del presente contrato será realizada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía XXXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXX, de la Oficina de Planeación, o quien haga sus veces, quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el Acta de Iniciación de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y de liquidación del contrato, para lo cual el Interventor tendrá que verificar que el Contratista este al día en el pago al Sistema de Seguridad Integral de Salud.  b) Revisar los trabajos realizados por el CONTRATISTA.  c)  Resolver las consultas que formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar modificaciones que por razones de orden técnico o por la  naturaleza del diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el equipo y la maquinaria necesaria para la ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y recursos para la seguridad industrial.  h) Verificar que el CONTRATISTA tenga vinculado al personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad Social. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y de la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. j) Informar oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k) Presentar a Rectoría las recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, prórrogas o suspensiones del contrato. DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. DÉCIMA SEPTIMA: LEGALIZACIÓN: Se entiende legalizado y podrá empezar su ejecución cuándo: 1. Se aprueben las Garantías a que se refiere la Cláusula Décima primera. 2. El contratista deberá anexar el Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 3. El contratista deberá anexar fotocopia del RUT.  4. Publicación en el Diario Único de Contratación Oficial. 5. Impuesto de timbre. 6. Certificado judicial expedido por el D.A.S. PARAGRAFO: Una vez suscrito por las partes el contratista tendrá cinco (05) días hábiles para su legalización , so pena que se configure en inexistente y se readjudique directamente a quien ocupó el segundo lugar.  DÉCIMA OCTAVA:    RÉGIMEN JURÍDICO: El presente contrato se rige por las normas del Derecho Privado y en especial por el Manual Interno de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Para constancia se firma en Pereira a los ------ días (____) días del mes de ------  de dos mil nueve (2009)

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RECTOR 






REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA


CONTRATISTA






1

