## Plan de compras V.1
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | TIPOCC | FACULTAD O DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | LINEA | ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS | MARCA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD APROBADA | TOTAL
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | EQUIPO MEDICO Y QUIMICO | Placa de calentamiento con agitacion | Placa de calentamiento circular o cuadrada en acero inoxidable o en cerámica de aproximadamente 20 x 20 cm. Con agitación magnética hasta 5 litros. Calentamiento hasta 350 °C | DLab; Boeco; Velp Scientifica; Corning | 1700000 | 7 | 11900000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | ELECTRODOMESTICOS | Nevera industrial vertical | Nevera industrial de un cuerpo. Puerta en vidrio. Con luz interior. Bandejas metálicas. Capacidad 500 litros o 12 pies | Supernordico | 4500000 | 1 | 4500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | ELECTRODOMESTICOS | Congelador industrial | Congelador industrial vertical. Con puerta en acero inoxidable. No frost. Con gradillas. Congelación a -10 °C mínimo | Supernordico | 5000000 | 1 | 5000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | ARTES PLÁSTICAS | MUEBLES Y ENSERES | Caballete | Caballete de Madera en cedro, 1.80 * 0.60 * 0.03 Pintura Catalizada, incluye tablero 80 * 1.10 | Muebles DJ | 380000 | 30 | 11400000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | MUEBLES Y ENSERES | Sillas sala de juntas | Se requiere sillas para la sala de juntas ya que estas tienen mas de 15 años y se encuentran en mal estado | Malla | 200000 | 6 | 1200000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 1 | 3722813
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | HUMANIDADES E IDIOMAS | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 1 | 3722813
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | FILOSOFÍA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | KALLEY | 303203 | 1 | 303203
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | EQUIPO DE COMPUTACION | Impresora Laser HP M28W Multifuncional | Secretaria de la Escuela por fallas en la impresora actual. | HP | 500000 | 1 | 500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES | FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES | SOTFWARE | CREA, Sustainable Business Models | La plataforma CREA - Sustainable Business Models, le permite a los emprendedores, a través de diferentes procesos; hacer un análisis integral de una idea de negocio o iniciativa social, evaluando especialmente los impactos generados a los diferentes grupos de interés (stakeholders) y al medio ambiente. Su especial énfasis en estos últimos, la convierten en una herramienta ideal, para fortalecer las competencias de los emprendedores, en desarrollo organizacional. | CREA-INN | 6100000 | 1 | 6100000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | LENGUA INGLESA | EQUIPO AUDIOVISUAL | Video Proyector | Video proyector Epson X41 - Proyectores y proyectos | Epson | 2249100 | 1 | 2249100
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | LENGUA INGLESA | MUEBLES Y ENSERES | Sillas | Silla singer operativa universitaria con brazo fijo y rodachinas | Singer | 226100 | 30 | 6783000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES | TURISMO SOSTENIBLE | EQUIPO AUDIOVISUAL | CAMARA FOTOGRAFICA |  | Canon - Sony - Panasonic- Minolta - Nikon - Kodak | 2063125 | 1 | 2063125
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEO BEAM | EPSON X41 | EPSON | 2500000 | 3 | 7500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | LABORATORIO DE CIENCIAS TÉRMICAS | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEO BEAM | Video Beam de techo | Panasonic | 4000000 | 1 | 4000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | LABORATORIO DE CIENCIAS TÉRMICAS | MUEBLES Y ENSERES | Silla ergonómica | Silla para laboratorio | Generica | 500000 | 5 | 2500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | MUEBLES Y ENSERES | batería de lockers | Locker metálico 12 puestos gris de 200x93x30 cm | Industrias Cruz | 700000 | 1 | 700000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR | VENTILADOR TORRE BT9115 | BIONAIRE | 300000 | 1 | 300000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA | MUEBLES Y ENSERES | ARCHIVADOR DE PARED | ARCHIVADOR DE PARED | ARCHIVADOR | 500000 | 1 | 500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | LABORATORIO DE CORROSION | EQUIPO DE COMPUTACION | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | AUTONICS | 500000 | 4 | 2000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | LABORATORIO DE CORROSION | EQUIPO DE COMPUTACION | UNIDAD DE MANTENIMIENTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRE MARCA XMC | XMC | 300000 | 2 | 600000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES | FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 2619758 | 3 | 7859274
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | MUEBLES Y ENSERES | Gabinete-repisa | Gabinete-repisa de 105 x 40 x 35. Para la oficina de la Dirección de Psicopedagogía | Solinof | 300000 | 1 | 300000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | MUEBLES Y ENSERES | Mueble de Pared | Mueble de Pared metálico de 160 ancho x 50 alto x 35 profundidad color verde limón puertas en mdf color ceniza. Mueble para almacén los elementos deportivos como: balones, lazos, etc. que maneja el profesor Gerardo Tamayo. | Solinof | 700000 | 1 | 700000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | MUEBLES Y ENSERES | Mesa de Laboratorios. Estructura metálica para instalación de incubadoras | MESA PARA LABORATORIO Superficie plana en acero inoxidable de: 0.90 de Largo * 0.60 cms * 0.90 de Alto. Con un entrepaño a 25 cm en la parte de abajo. estructura metálica, en lámina cold rolled calibre 22. Soldadura MIG. Pintura electrostática en polvo horneable de color (GRIS CLARO). Soportes de niveladores plásticos | Fabricación bajo medidas. | 1000000 | 1 | 1000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | MUEBLES Y ENSERES | Estantería metálica | Estantería metálica de 2 m de alto x 1.0 m de ancho y 40 cm de fondo. Con entrepaños y guardas para cada entrepaño. | Fabricación según medidas | 400000 | 6 | 2400000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 2 | 7445626
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | SAMURAI | 300000 | 2 | 600000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | MUEBLES Y ENSERES | Cortinas Black Out | Cortina black out de 1,20 m * 1.5m enrollables | Fabricación bajo medidas | 220000 | 2 | 440000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | INGENIERIA ELECTRICA | MUEBLES Y ENSERES | Silla | Silla oficina | Multimarca | 480000 | 1 | 480000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | INGENIERIA ELECTRICA | MUEBLES Y ENSERES | Sofa | Mueble sofa para almacén de Ingeniería Eléctrica | Multimarca | 850000 | 1 | 850000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 330778 | 1 | 330778
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 330778 | 1 | 330778
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | INGENIERIA ELECTRICA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 330778 | 1 | 330778
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | INGENIERIA ELECTRICA | MUEBLES Y ENSERES | Silla | Silla oficina | Multimarca | 480000 | 1 | 480000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | INGENIERIA ELECTRICA | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 2 | 7445626
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS SOCIALES | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR | ¿ Resolución: FHD 1080p (1920 x 1080) ¿ Brillo/Lumens: 3300 ¿ Tamaño de proyección: Ópti60.180/Máx30.300 ¿ Entradas: USB, HDMI, VGA ¿ Garantía de 3 años en Componentes y 1 año o 1,200 hrs en la Lámpara (lo que ocurra primero) | BENQ, EPSON, LG, ACER | 2400000 | 2 | 4800000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | MUEBLES Y ENSERES | Sillas interlocutoras Ref. SI-01 | Sillas interlocutoras para la CÁMARA DE GESELL oficina 7B-107. Características: Sillas interlocutoras con herrajes metálicos, tubo oval calibre 16, carcasas de asiento y espalda en polipropileno, tapizadas en tela paño prana y acolchados en espuma densidad 30. Terminados en pinturas electroestáticas | Super Muebles | 250000 | 16 | 4000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | MUEBLES Y ENSERES | Muebles sala de docentes catedráticos | Sillas y escritorios que se requerirán en la adecuación de espacios de las oficinas de la Facultad, 4 piso; que optimicen los espacios. | Sillas y mesas | 5771500 | 10 | 57715000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 3 | 11168439
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | MUEBLES Y ENSERES | Base metálica móvil para televisor de 60" | Base metálica móvil para televisor de 60" | Por definir | 450000 | 2 | 900000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | MUEBLES Y ENSERES | PERSIANA BOMBAY SCREEN GRIS F7 | PERSIANA BOMBAY SCREEN GRIS F7, para la oficina de la Dirección de Psicopedagogía | ARMONY | 960000 | 1 | 960000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | MUEBLES Y ENSERES | BLACK OUT BLANCO MATE | BLACK OUT BLANCO MATE para la Cámara de Gesell, Ofic, 7B-107 | ARMONY | 520714 | 1 | 520714
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | MUEBLES Y ENSERES | silla de gerencia | Se requiere para la dirección del Departamento una Silla tipo Gerencia | Silla para Oficina | 600000 | 1 | 600000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | LENGUA INGLESA | MUEBLES Y ENSERES | PERSIANA | PERSIANA BOMBAY SCREEN GRIS F7 | ARMONY | 648432 | 6 | 3890592
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | LENGUA INGLESA | MUEBLES Y ENSERES | PERSIANA- LAMAS | LAMAS EN POLIVIDRIO GREY, CADENILLA MUELA ABIERTA, PESAS MUELA ABIERTA, CORDON BLANCO, CADENA, MANO DE OBRA SALON 12-302 | ARMONY | 1005633 | 1 | 1005633
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | MUEBLES Y ENSERES | Mesas trapezoidales lados de 60 con vértices de 10 cms | MESAS TRAPEZOIDALES Descripción: *Mesas trapezoidales lados de 60 con vértices de 10 cms. *Superficie en tablex de 25 mm *Enchape en fórmica, *Bordes en canto rígido. *Estructura metálica triangular en tubo rectangular calibre de 2" 1/2". *Terminados en pinturas electroestática y niveladores de piso. | Super Muebles Pereira | 320000 | 15 | 4800000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | LENGUA INGLESA | MUEBLES Y ENSERES | TABLERO EN FORMICA | TABLERO EN FORMICA PIZARRON, CON MARCO EN ALUMINIO TUBULAR. MEDIDAS 5.36 DE ANCHO, 1.40 DE ALTO. | SUPERMUEBLES | 2761990 | 1 | 2761990
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | EQUIPO DE COMPUTACION | SCANNER |  | Epson DS-7500 con modulo de red - Canon | 2945462 | 1 | 2945462
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | MUEBLES Y ENSERES | Mueble tipo biblioteca | Dos muebles tipo biblioteca. | Cotización enviada por Liberto Murcia S. | 4000000 | 2 | 8000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 2 | 7445626
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS CLÍNICAS | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 2619758 | 1 | 2619758
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS CLÍNICAS | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | KALLEY | 350000 | 5 | 1750000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS CLÍNICAS | MUEBLES Y ENSERES | Archivador de pared | Archivador de pared | No aplica | 500000 | 1 | 500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA COMUNITARIA | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 2 | 7445626
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA COMUNITARIA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 330778 | 4 | 1323112
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | Amplificador de sonido | Cabina Activa Kohlt Usa Kmas 15 320 Wts Con Base Stand | Kohlt | 458000 | 1 | 458000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS BÁSICAS DE MEDICINA | MUEBLES Y ENSERES | locker Metálico | 9 puertas , con manija portacandado y sistema de ventilación. Pintura electrostática. Color Blanco. | Nacional | 700000 | 7 | 4900000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS BÁSICAS DE MEDICINA | MUEBLES Y ENSERES | locker Metálico | estantería de 6 entrepaños. Pintura epóxica para almacenar sustancias químicas. color blanco. | Nacional | 1500000 | 5 | 7500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS BÁSICAS DE MEDICINA | EQUIPO MEDICO Y QUIMICO | Botiquín Con Dotación Tipo C ¿ Certificado Por La Norma | Botiquín Con Dotación Tipo C ¿ Certificado Por La Norma para primeros auxilios, emergencia y rescate | Nacional | 1900000 | 1 | 1900000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | MUEBLES Y ENSERES | persianas | Especificaciones: PERSIANA BOMBAY SCREEN GRIS F7, para oficina decanatura, auxiliar y sala de consejo Marca: ARMONY | Marca: ARMONY | 1000000 | 8 | 8000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | MUEBLES Y ENSERES | persianas | Especificaciones: PERSIANA BOMBAY SCREEN GRIS F7, para oficinas de profesores Marca: ARMONY | Marca: ARMONY | 1000000 | 6 | 6000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Silla ergonómica | Silla Peruggia con Brazos Negra | Home Collection | 650000 | 1 | 650000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Banco de trabajo | Banco de trabajo tipo prototipado con cajones | Home Collection, Otras | 2500000 | 1 | 2500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Archivador | Archivador para puesto de trabajo. | Multimarca | 1400000 | 1 | 1400000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Estantería | Estantería para elementos de uso en laboratorio | Home Collection, Otras | 750000 | 2 | 1500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | EQUIPO AUDIOVISUAL | Cables: HDMI, VGA, HDM-VGA, MAC-HDMI | Cables para conexión de equipos para interoperabilidad | Apple, Samsung, genéricos | 500000 | 1 | 500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Escritorio Ergonómico | Escritorio a la medida para funcionaria. | Multimarca | 1200000 | 1 | 1200000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 330778 | 2 | 661556
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 330778 | 2 | 661556
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | KALLEY | 330778 | 2 | 661556
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | MUEBLES Y ENSERES | Sillas blanca sin brazos | Sillas blancas sin brazos para el taller de instalaciones eléctricas | RIMAX | 30000 | 20 | 600000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Mesa de trabajo para laboratorio de ingeniería electrónica | Mesa de trabajo para prototipado de laboratorio de ingeniería electrónica | Multimarca | 700000 | 1 | 700000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA MECÁNICA | MUEBLES Y ENSERES | Silla giratoria para oficina | Silla gerente ergonómica giraroria y acolchonada | N.A. | 450000 | 1 | 450000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | EQUIPO DE COMPUTACION | TRANSFORMADOR VARIABLE VARIAC | TRANSFORMADOR VARIABLE VARIAC 1000W 110VAC | YaeCCC o PowerStat | 580000 | 5 | 2900000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | EQUIPO DE COMPUTACION | VATÍMETRO AC/DC | VATIMETRO AC/DC EN PINZA 600kW 400Hz | MINIPA O SIMILAR | 1500000 | 5 | 7500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | EQUIPO DE COMPUTACION | MULTÍMETRO | MULTÍMETROS DIGITALES UNI-TREND | UNI-T UT61C o Similar | 200000 | 12 | 2400000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | EQUIPO DE COMPUTACION | PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA | PINZAS AMPERIMÉTRICAS UNI-TREND | UNI-T UT-208A o similar | 350000 | 11 | 3850000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | EQUIPO DE COMPUTACION | TARJETA DE ADQUISICIÓN | Tarjeta de adquisición de datos Modelo: USB-6211 | National Instrument | 6000000 | 1 | 6000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | EQUIPO MEDICO Y QUIMICO | Placa de calentamiento con agitacion | Placa de calentamiento circular o cuadrada en acero inoxidable o en cerámica de aproximadamente 20 x 20 cm. Con agitación magnética hasta 5 litros. Calentamiento hasta 350 °C | DLab; Boeco; Velp Scientifica; Corning | 1700000 | 1 | 1700000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | MUEBLES Y ENSERES | Cortinas Black Out | Cortina black out de 1,20 m * 1.5m enrollables | Fabricación bajo medidas | 220000 | 1 | 220000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | ELECTRODOMESTICOS | Nevera industrial vertical | Nevera industrial de un cuerpo. Puerta en vidrio. Con luz interior. Bandejas metálicas. Capacidad 500 litros o 12 pies | Supernordico | 4500000 | 1 | 4500000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | MUEBLES Y ENSERES | Mesa de Laboratorios. Estructura metálica para instalación de incubadoras | MESA PARA LABORATORIO Superficie plana en acero inoxidable de: 0.90 de Largo * 0.60 cms * 0.90 de Alto. Con un entrepaño a 25 cm en la parte de abajo. estructura metálica, en lámina cold rolled calibre 22. Soldadura MIG. Pintura electrostática en polvo horneable de color (GRIS CLARO). Soportes de niveladores plásticos | Fabricación bajo medidas. | 600000 | 1 | 600000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE TECNOLOGÍA | TECNOLOGÍA QUÍMICA | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 1 | 3722813
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Silla ergonómica | Silla Peruggia con Brazos Negra | Home Collection | 650000 | 1 | 650000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE INGENIERÍAS | FACULTAD DE INGENIERIA | MUEBLES Y ENSERES | Silla ergonómica | Silla Peruggia con Brazos Negra | Home Collection | 650000 | 1 | 650000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | MUEBLES Y ENSERES | ventilador | 2 ventiladores para las nuevas oficinas de la decana y la dirección del programa en la sede de ciencias clínicas segun acuerdos con la oficina de planeación. 1 vntilador para la decanatura en el edificio 14 | Kalley | 330000 | 3 | 990000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 2619758 | 2 | 5239516
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 320000 | 3 | 960000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS | EQUIPO AUDIOVISUAL | diadema | Diadema para teléfono IP | Polycom | 1250000 | 1 | 1250000
220117 - 1 - 2 4 1 25 2 - 10 "Equipo y enseres academia" | ACADÉMICO | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | EQUIPO AUDIOVISUAL | DIADEMA | Diadema para teléfono IP para Polycom | Polycom | 1250000 | 1 | 1250000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA | BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA | SOTFWARE | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN SOFTWARE EZ PROXY | EZ-PROXY | REFERENCISTAS SAS | 10000000 | 1 | 10000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA | BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA | SOTFWARE | RENOVACION LICENCIA SOFTWARE HANDLE SYSTEM | SOFTWARE HANDLE PARA IDENTIFICACION UNICA DE LOS REGISTROS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL. SIN ESTA RENOVACIÓN ANUAL EL REPOSITORIO NO PUEDE SEGUIR SIENDO RANKEADO POR WEBOMETRICS Y SU FUNCIONAMIENTO SE DETERIORA. COMPRA CON TARJETA DE CREDITO | HANDLE SYSTEM | 300000 | 1 | 300000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA | BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA | SOTFWARE | RENOVACIÓN LICENCIA SOFTWARE ELOGIM | SOLUCIÓN INTEGRAL MODULO DE ESTADÍSTICAS PARA RECURSOS ELECTRÓNICOS | ELOGIM S.A.S. | 14000000 | 1 | 14000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | VICERECTORIA ACADÉMICA | VICERECTORIA ACADÉMICA | EQUIPO DE COMPUTACION | Disco Duro Externo | TOSHIBA CANVIO 2 TB EXTERNAL HARD DRIVE | TOSHIBA | 500000 | 1 | 500000
220101 - 1 - 2 4 1 25 4 - 20 "Equipo Institucional" | ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | EQUIPO DE COMPUTACION | UPS DE 40 KVA | UPS online modelo Power Plus, modular de 40KVA escalable a 50KVA, capacidad de salida por módulo 10KVA. Entrada y salida trifásica 3x208VAC. Shelf para conexión en paralelo de cada módulo. Switch estático para manejo de los módulos en paralelo. Rack para soportar módulos de 10KVA cada uno. Rack externo de baterías para autonomía de 10 minutos. Controlador para monitoreo y gestión de todos los módulos. - NOTA: REQUERIDA PARA EDIFICIO 10 (CIENCIAS AMBIENTALES) | GAMATRONIC | 175000000 | 1 | 175000000
220117 - 1 - 2 4 2 1 - 20 "Equipo y maquinas para oficina" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR KALLEY CON Control K-tf45 - MAYRA | VENTILADOR CON CONTROL REMOTO Ventilador kalley de 30 cms de ancho y de alto 91.8cms Con 3 velocidades Normal, natural y noche apta para cuadrar el ambiente a tu gusto . Con temporizador máximo de 7 horas | KALLEY | 330000 | 10 | 3300000
220117 - 1 - 2 4 2 1 - 20 "Equipo y maquinas para oficina" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MUEBLES Y ENSERES | Ventilador Usb Escritorio Tipo Torre 2 Velocidades VTA | VENTILADOR PARA ESCRITORIO - CATA LINA | VTA | 60000 | 2 | 120000
220117 - 1 - 2 4 2 1 - 20 "Equipo y maquinas para oficina" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MUEBLES Y ENSERES | Ventilador BIONAIRE BT9115 | VENTILADOR DE TORRE - SALA REUNIONES | BIONAIRE | 400000 | 1 | 400000
220117 - 1 - 2 4 2 2 - 20 "Mobiliario y enseres" | ADMINISTRATIVO | RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS | RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS | MUEBLES Y ENSERES | silla espaldar alto | silla espaldar alto. 1 Para WEB. | MUMA | 500000 | 1 | 500000
220117 - 1 - 2 4 2 1 - 20 "Equipo y maquinas para oficina" | ADMINISTRATIVO | RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS | RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS | MUEBLES Y ENSERES | Ventilador de torre de 36 pulgadas | Ventilador de torre de 36 pulgadas. 2 formación, 1 diseño, 3 televisión, 3 web | Home elements | 330000 | 9 | 2970000
220117 - 1 - 2 4 2 1 - 20 "Equipo y maquinas para oficina" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR KALLEY CON Control K-tf45 | Ventilador kalley de 30 cms de ancho y de alto 91.8cms Con 3 velocidades Normal, natural y noche apta para cuadrar el ambiente a tu gusto . Con temporizador máximo de 7 horas | KALLEY | 330000 | 1 | 330000
220117 - 1 - 2 4 2 1 - 20 "Equipo y maquinas para oficina" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR KALLEY CON Control K-tf45 | Ventilador kalley de 30 cms de ancho y de alto 91.8cms Con 3 velocidades Normal, natural y noche apta para cuadrar el ambiente a tu gusto . Con temporizador máximo de 7 horas | KALLEY | 330000 | 1 | 330000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | LICENCIAS | FIRMA DIGITAL | FIRMA DIGITAL CERTICAMARA PARA CONSULTAS DE SUPERVIVENCIA JUBILADOS SUSTITUTOS Y PENSIONADOS COMPARTIDOS DE LA UTP | CERTICAMARA | 580000 | 1 | 580000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | PLANEACION | PLANEACION | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | Disco duro externo 2TB | Disco duro externo 2TB | Toshiba | 400000 | 4 | 1600000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SOTFWARE | Actualización de Aranda Asset Management y Aranda Service Desk | Actualización de Aranda Asset Management y Aranda Service Desk | Aranda | 141980000 | 1 | 141980000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | LICENCIAS | Teamviewer Premium | Teamviewer Premium lic No. 09-31004-714034-83518 Renovacion anual. | Teamviewer | 1750000 | 1 | 1750000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | LICENCIAS | Teamviewer Business | Actualización de 3 licencias Teamviewer Business Licencias Números: 09-32104-79706-794230 09-32104-175683-118228 09-32104-576961-565322 Renovación anual. | Teamviewer | 2800000 | 1 | 2800000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | LICENCIAS | Kaspersy Antivirus | Kaspersy Antivirus. Endpoint Security Advanced (2 años) para 3.000 licencias | Kaspersy | 141000000 | 1 | 141000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | Diadema telefónica inalámbrica | Diadema telefónica inalámbrica CS540+HL10, anulación de ruido, levantamiento automático del auricular telefónico | Plantronics | 1200000 | 1 | 1200000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | LICENCIAS | Dreamweaver Licencia Prepago por un año | Dreamweaver Licencia Prepago por un año | Dreamweaver | 1025784 | 1 | 1025784
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | LICENCIAS | Adobe captivate full Licence | Adobe captivate full Licence | Adobe | 7309575 | 2 | 14619150
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | EQUIPO AUDIOVISUAL | VIDEOPROYECTOR |  | CASIO, EPSON, NEC, PANASONIC, RICOH, SONY, INFOCUS | 3722813 | 1 | 3722813
220117 - 1 - 2 4 2 1 - 20 "Equipo y maquinas para oficina" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | MUEBLES Y ENSERES | VENTILADOR |  | BIONAIRE | 330000 | 2 | 660000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | EQUIPO SALUD OCUPACIONAL | DATALOGGER | Medidor de Temperatura + Humedad Relativa Almacenamiento datos de medición | N/A | 300000 | 1 | 300000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | EQUIPO SALUD OCUPACIONAL | PURIFICADOR DE AIRE | Purificadores de aire, Tipo HEPA, 0.3 micrones, Polvo, polen, humo de tabaco, moho, alargenos, Químicos de pintura, mobiliario, productos de limpieza, Lavable que atrapa las partículas mas grandes. | N/A | 2000000 | 1 | 2000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | EQUIPO SALUD OCUPACIONAL | DESHUMIDIFICADOR | PARA UN ÁREA DE 250 m². | N/A | 2000000 | 1 | 2000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | GESTIÓN DE DOCUMENTOS | EQUIPO SALUD OCUPACIONAL | DESHUMIDIFICADOR | ÁREA DE 10 m2 (Laboratorio de Microfimación) | N/A | 1000000 | 2 | 2000000
220117 - 1 - 2 4 1 25 3 - 20 "Equipo administrativo" | ADMINISTRATIVO | ALMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | EQUIPO SALUD OCUPACIONAL | DESHUMIDIFICADOR | Modelo BD20LA012. Deshumidificador de 20 litros / día. Control de humedad de 40% a 80%. Tres velocidades. Temporizador ajustable. Modo silencioso. | Bionaire | 2500000 | 2 | 5000000
848301610