UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Centro de Recursos Informáticos y Educativos

INVITACION PÚBLICA CRIE01  - 2010

  ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONFIGURACIÓN  DE PUNTOS DE RED  PARA EL AULA Y-113 PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO Y OTROS EDIFICIOS

 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

SOBRE CERRADO

PEREIRA, 2010

CONTENIDO

CAPITULO

1






Página 

1. INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES




4



1.1. OBJETO







4

1.2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS


4

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL




4

1.4. PARTICIPANTES






4

1.5. CRONOGRAMA






4

CAPITULO

2

2. CONDICIONES GENERALES





5

2.1. 
PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS


5

2.2. 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS



5

2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS




5

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES




7

CAPITULO

3

3. REGLAMENTACION LEGAL





9

3.1. REGULACIÓN JURÍDICA





9

3.2. INDEMNIDAD







9

3.3. DERECHOS Y LEYES






9

3.4. DECLARACION DE DESIERTA




9

3.5. SUSPENSIÓN Y PRORROGA





9

CAPITULO

4






10

4. ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y

 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO. 

4.1. PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR




10

4.2. CRITERIOS PARA AL ADJUDICACIÓN



10

4.3. EVALUACIÓN JURÍDICA





10

4.4. EVALUACIÓN TÉCNICA





10

4.5. CALIFICACIÓN ECONÓMICA





10

4.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO




11

4.7. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 


11

4.8.
 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO




11

4.9.CONDICIONES DE PAGO





12

4.10.RETENCION DE PAGOS





12

CAPITULO

5








5.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA




13

5.1  ALCANCE DE LAS OBRAS





13

5.2 INICIACIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN Y PLAZO



13

5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 




13

5.4 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 




14

5.5 MODIFICACIONES






14

5.6 PRUEBAS Y ENSAYOS 






14

5.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS





14

5.8 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA



15

5.9 CANTIDADES DE OBRA 






15

5.10 OBRAS ADICIONALES






15

5.11 MAYOR CANTIDAD DE OBRA





15

5.12 OBRAS MAL EJECUTADAS





15

5.13 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL




16

ANEXOS

ANEXO 1. CRONOGRAMA. 

ANEXO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 1

INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para “ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONFIGURACIÓN  DE PUNTOS DE RED  PARA EL AULA Y-113 PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO Y OTROS EDIFICIOS

 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ”.

1.2 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Después de la firma del acta de iniciación 20 días calendario.

1.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo del rubro 113-705-25 Intervenciones en la planta física CDP 138 adecuación de espacios con un presupuesto de Diecinueve millones de pesos ($19.000.000)  y del rubro 211-705-222 Sostenibilidad de Hardware y Software  CDP 164 instalación de nuevos puntos de datos y voz con un presupuesto de Veintiocho millones de peos ($28.000.000) para un total de  PRESUPUESTO OFICIAL DE: CUARENTA Y SIETE  MILLONES  PESOS M/CTE. ($47.000.000).

1.4 PARTICIPANTES: 

Forma De Participación Y Certificados de experiencia

Podrán participar las personas naturales o jurídicas  que cuenten con experiencia en suministro e instalación de soluciones de cableado estructurados y telecomunicaciones, que no tengan inhabilidades ni incompatibilidades para contratar según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación de la Universidad.

1.5 CRONOGRAMA -  Ver anexo No. 1

1.5.1 Fecha de convocatoria y apertura: VER CRONOGRAMA ANEXO No. 1.

1.5.2 Entrega de pliegos

El pliego, las especificaciones y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la página de la Universidad  www.utp.edu.co. También podrán reclamarse en el Centro de Recursos Informáticos y Educativos CRIE, ubicado en el Edificio de Sistemas Oficina R-307.
. 

1.5.2 Fecha de cierre (entrega de propuestas): 

Las propuestas deberán ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, a la hora, fecha y día estipulado en el cronograma (anexo 1).

CAPITULO 2

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. Presentación y entrega de las propuestas

El proponente deberá cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y entregar los documentos solicitados, la no presentación de estos documentos puede descalificar al proponente.

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deberán estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza de las que se envíen a otra dependencia; además para que estas puedan ser consideradas deberán ser recibidas antes de la apertura de la urna.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono

Invitación pública No. CRIE-01 de 2010 “ADECUACIÓN Y CONFIGURACIÓN REDES DE DATOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”.

En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la invitación se abrirán los sobres dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

· Nombre del oferente

· Valor de la oferta

· Plazo 

Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente Invitación  pública. 

La oferta debe ser presentada impresa en original y copia,  debidamente organizada, en sobre cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaria General de la Universidad hasta el día y a antes la hora indicada. Debe contener  los siguientes documentos: 

2.2.  DOCUMENTOS OBLIGATORIOS   

2.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS

2.2.1.1 Carta de presentación de la oferta (NO SUBSANABLE)

Debe contener en forma clara:

El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta. (Los valores de la oferta deberán darse sin decimales).

2.2.1.2 Índice (SUBSANABLE) 

Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados.

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impreso ANEXO No. 2 (NO SUBSANABLE) y en medio magnético (SUBSANABLE)

Se debe presentar cuadro de cantidades según especificaciones técnicas.

· El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.  

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la parte técnica; no se podrá completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta, después de haber sido entregada.

· Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos y especificaciones. En caso de que no coincidan se descalifica la propuesta.

· El análisis unitario debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas prácticas de la construcción, y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el comité técnico), en caso contrario se descalificará la propuesta.

· Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el contrato deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de construcción y a las buenas prácticas.

· En todo caso siempre será obligatorio para el contratista entregar la calidad y marca determinadas dentro del diseño y las especificaciones y  para el interventor del contrato exigirlas.

2.2.1.4 Análisis de precios unitarios, impreso (NO SUBSANABLE) y en medio magnético (SUBSANABLE). Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las especificaciones  técnicas y marcas, las cuales deberán quedar explicitas dentro del análisis unitario, y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems, deberá indicar la misma unidad de medida solicitada por la Universidad en el cuadro de la propuesta. En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumirá como real la solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevalecerán las primeras. 

El proponente debe suministrar en su análisis en forma separada los costos de mano de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y  los datos adicionales que considere para el completo análisis de precios unitarios propuestos. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad. Para solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar, por lo que la Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 

NOTA: Los análisis de precios unitarios se revisarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

· Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.  En caso de que no coincidan se descalificará la propuesta.

· El análisis debe contener mínimo los elementos para la ejecución de la actividad. En caso contrario se descalificará la propuesta.  Los elementos menores que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se entenderán asumidos dentro del precio, según anexo 2.

· Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios.

2.2.1.5.  Análisis de A.I.U. (NO SUBSANABLE). El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de los diferentes elementos (administración, imprevistos y utilidad), los cuales deben coincidir con el A.I.U analizado en el cuadro de la propuesta.

2.2.1.6. Cronograma de obra. Impreso (NO SUBSANABLE) y en medio magnético (SUBSANABLE) Se debe entregar un cronograma de obra, El tiempo estimado para la ejecución de la obra es de veinte (20) días Calendario. 

2.2.1.7. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA (NO SUBSANABLE)

 Adjuntar los siguientes certificados: 

· Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificación y objeto) del proponente, en el que se acredite experiencia en el suministro e instalación de soluciones de cableado estructurado en sistemas monomarca categoría 6 o superior en Colombia, en los último dos años, por un valor de contratación sea mayor o igual a $49.000.000. Este certificado debe ser expedido por la empresa con la que el proponente realizó el contrato.

· El proponente debe certificar mediante documento escrito en la propuesta que garantizará en la obra un ingeniero residente de tiempo completo. En la oferta debe incluir carta de compromiso del ingeniero quien será el residente para realizar la obra.

· Adjuntar los Catálogos y fichas técnicas de los equipos cotizados, explícitamente de los equipos, marca y referencia ofrecidos en la licitación(AMP y ORTRONICS). 

Los documentos solicitados en este numeral son NO SUBSANABLES y estarán sujetos a verificación por parte de la Universidad. Si se detecta alguna inconsistencia o falsedad, la propuesta será descalificada.  Este aspecto a evaluar no es ponderable y solo se califica mediante la definición de CUMPLE o NO CUMPLE conforme a los documentos anexados y a la verificación. Para obtener la calificación de CUMPLE, el proponente debe certificar correctamente todos y cada uno de las condiciones de experiencia solicitadas

2.2.1.8
Visita obligatoria de información y aclaración de dudas (NO SUBSANABLE).  Se registra todos los proponentes que asistieron a la visita obligatoria, el que no asista a la misma el día y hora señalados no podrá participar en la presente invitación a pública. Ver anexo 1

2.2.1.9 REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA DE LA  CONTRATACIÓN. (SICE). De acuerdo a la Circular 005 de 2008 emanada por el Gerente SICE y dirigida a ENTIDADES DEL ESTADO QUE MANEJAN RECURSOS PUBLICOS, se indica el mandato legal sobre la Consulta del CUBS, entendiéndose que la Entidad han definido el código a contratar y el cual se deberá as conocer a los proveedores. Las propiedades y especificaciones de las obras a contratar identificados en los CUBS por la entidad, no coinciden de manera precisa y rigurosa con los requeridos pero que se puedan identificar coincidentes evitar a los proveedores confusión y equívocos para la presente invitación pública  se exigirán los siguientes CUBS:

CUBS

1. Patch cord

CUBS 3.3.13.20

2. Patch panel

CUBS 3.3.13.20.2

3. Canaleta

CUBS 3.3.13.13

4. Tomas para puestos de trabajo, con salidas rj45 y/o otro

CUBS 1.36.8.14 

NOTA

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana oportunamente, puede descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso. 

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN A PERSONA NATURAL:

· Póliza de Seriedad de la propuesta (NO SUBSANABLE SU PRESENTACIÓN,). Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la licitación. Debe presentar original de la póliza.

· RUT (NO SUBSANABLE)Si la persona es declarante.

· Pasado Judicial Vigente (NO SUBSANABLE).

· Acreditar afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral una vez adjudicada la Licitación.

NOTA: Por parte de la Universidad se expedirán los Certificados de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios  de los oferentes.
DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN A PERSONA JURIDICA

· Existencia y Representación legal (SUBSANABLE). Los proponentes que sean personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal de conformidad con la ley certificada por la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos años más, con una vigencia no mayor a 60 días de expedición del certificado. 

· Certificación 

Expedida por el revisor Fiscal o Representante legal de estar al día en el pago de los  aportes de sus empleados a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Pensiones y  Parafiscales   (Cajas de Compensación, Sena, ICBF).  Del contratista ganador.


· RUT (NO SUBSANABLE)

· Póliza de Seriedad de la propuesta (NO SUBSANABLE SU PRESENTACIÓN). Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la licitación. Debe presentar original de la póliza.

· En caso de consorcios o uniones temporales (NO SUBSANABLE). Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha unión o consorcio.  Este documento deber ser registrado en notaría. Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar todos los documentos exigidos.
NOTA: La documentación exigida en el pliego de condiciones podrá ser requerida por la Universidad en los términos y condiciones señaladas en los mismos, con  excepción de aquellos denominados como NO SUBSANABLES.

CAPITULO 3

REGLAMENTACIÓN LEGAL

3.1. REGULACIÓN JURÍDICA

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos  estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y forman parte integrante del contrato.

3.2. INDEMNIDAD

El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub-contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.

3.3 DERECHOS Y LEYES

El proponente deberá informarse  sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de vida  y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de compensación, Bienestar familiar, Sena y FIC.

3.4 DECLARATORIA DE DESIERTA
La Licitación  pública será declarada desierta en el evento que a juicio o criterio de la Universidad Tecnológica de Pereira existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista.  
· Que no se presente oferta o ninguna de ellas  se ajuste al pliego de condiciones  
· Por inconveniencias o cuando los costos excedan el presupuesto oficial

· Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

· Las demás que se establezcan en los pliegos.
.

3.5. SUSPENSIÓN O PRÓRROGA

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente los plazos de la Invitación pública  antes de su vencimiento y por un término razonable que lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o más de los Licitantes, o cuando la administración lo considere conveniente.

CAPITULO 4

ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El comité evaluador –jurídico, financiero y técnico- deberá ceñirse íntegramente al pliego de condiciones, examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4 PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR

El comité técnico verificará el cumplimiento del CUADRO DE MATRIZ ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO comparando los elementos ofrecidos con las especificaciones técnicas y los documentos suministrados por el oferente.

4.1 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, se adjudicará a la propuesta económica más favorable para la Universidad integralmente y no en forma parcial.

4.2 EVALUACIÓN JURÍDICA

El análisis jurídico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley y al presente pliego de condiciones, el cual será adelantado por la oficina jurídica de la Universidad. La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de la póliza de seriedad, si no es subsanado en un término máximo de 24 horas,  descalificará  al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.

4.3 EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación técnica, será realizada por el Centro de Recursos Informáticos y Educativos de la Universidad.

El comité técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas  y de los documentos técnicos solicitados en el Pliego.

4.4 CALIFICACIÓN ECONÓMICA

Se hará teniendo en cuenta la propuesta económica corregida más favorable para la universidad, que cumpla con las exigencias técnicas, jurídicas y financieras solicitadas.  

El valor utilizado para la comparación de propuestas es el valor incluido IVA.

La propuesta  económica más favorable, tendrá un valor de 100 puntos. A los demás  proponentes se asignarán puntajes de la siguiente forma:

A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dará un puntaje proporcionalmente a regla de tres inversa y así sucesivamente.

4.5 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La adjudicación se hará al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos solicitados y además que haya obtenido la mayor calificación. 

4.6 SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá Cinco (05) días hábiles para su legalizacion; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendación de adjudicación realizada por el comité evaluador.

El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el contrato que resulte de la adjudicación, las normas del derecho privado, las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y los demás documentos que se crucen entre las partes, forman parte integral del contrato.

4.7 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos:

Cumplimiento: equivalente al 10% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más.

De responsabilidad Civil Extracontractual: equivalente al 10% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más.

Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. 

El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional.

4.8 CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago será un pago por el 100% contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 alcance de las obras.

El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003.

4.9 RETENCIÓN DE PAGOS

La Universidad podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas.

CAPÍTULO 5.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CONSIDERACIONES TECNICAS 

5.1  ALCANCE DE LAS OBRAS

El alcance de las obras comprende:

· Dirección técnica  y administrativa de las obras.

· Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.

· Herramientas

· Transportes

· Mano de obra adecuada y  suficiente para la instalación y/o montajes y pruebas.

· Elaboración y entrega de planos.   

Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba necesarios para la instalación y/o montaje en el sitio.

El interventor tiene la obligación de hacer seguimiento permanente al programa de trabajo presentado por el contratista, en caso que dicho programa esté presentando un atraso se implementarán soluciones que permitan recuperar el atraso y se hará seguimiento nuevamente, si el incumplimiento persiste, la universidad impondrá una multa en forma inmediata  equivalente al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato.

5.2. INICIACIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN Y PLAZO

El plazo para la firma y legalización  del contrato será de ocho (8) días hábiles y el plazo para la  ejecución de las obras una vez legalizado el contrato y firmada el acta de iniciación  será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.

5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones para lo cual someterá a inspecciones visuales los  materiales a utilizar, antes de su instalación, para la aprobación del interventor de obra.

Para  el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones del contratista las siguientes:

1.
Disponer de personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos a que 
se refiere las especificaciones, de la mejor forma posible.

2.
Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y demás ordenados por la Ley.

3. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta.

Al finalizar la obra, el contratista deberá entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones, el cual deberá quedar libre de todo tipo de escombros y en general todo desecho que haga parte integral de la de la instalación del equipo.

Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberán ser entregados debidamente inventariados al Centro de recursos informáticos y educativos de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Cualquier omisión en los detalles suministrados en las especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo y su plazo de entrega.

5.4  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La elaboración y el montaje se deben desarrollar de acuerdo a lo planeado en el cronograma presentado, y la interventoría tomará como base para el seguimiento y control el cronograma presentado.

5.5.  MODIFICACIONES

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la elaboración, deber ser consultado al  interventor, quien en conjunto con el comité jurídico y técnico podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, interventor y un representante de la Universidad.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con  el interventor, legalizados mediante la suscripción de un otro si.

5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos se regirán por lo previsto en las especificaciones  técnicas de estos pliegos de condiciones, deberán ser las necesarios y suficientes y estarán a cargo del contratista.

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean revisados por la interventoría de obra.

5.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los  equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de la actualización del cableado estructurado deberán ser suministrados por el contratista, y serán los adecuados para las características y magnitud que se ha de ejecutar.

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso de daño del equipo este deberá ser reparado en forma inmediata, en caso contrario deberá ser reemplazado para evitar atrasos en la obra.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas estarán a cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de los mismos. La Universidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos  aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

5.8.  MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Todos los materiales que sean necesarios, para la elaboración y montaje total que se licitan, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio dispuesto para ello. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, etcétera, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de estos pliegos.

De igual forma el contratista estudiará la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio.

5.9. CANTIDADES DE OBRA

El proponente deberá cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.

5.10. OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas.

Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo contrato de adición.

El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según convenga a sus intereses. 

5.11 MAYOR CANTIDAD DE OBRA

Las mayores cantidades de obra deberán ser autorizadas por contratante y el Contratista deberá ejecutarlas, si así lo decide el Contratante.

5.12. OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones y en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos.

El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas inmediatamente el interventor de obra le indique.

Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que  por escrito haga el interventor al contratista.

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas aportadas.

5.13. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

Se debe acatar el cumplimiento de las leyes y normas nacionales de seguridad social e industrial tales como la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994 Artículo 91 y el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003, entre otros. 

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. 

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso.

