## Acta de Recom y Adjudic
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA 05-2019 REGALIAS
ACTA DE RECOMENDACIÓN Y ADJUDICACIÓN
FECHA: 23 de septiembre de 2019
1. OBJETO. COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
2. | EMPRESAS INVITADAS
Gestión de Compras de Bienes y Suministros de la Universidad Tecnológica de Pereira publicó la Invitación en la página web de la Universidad e invitó a cotizar a las siguientes empresas:
1 | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S.
2 | ANALYTICA
3 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA
4 | QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
5 | VERDEXLAB SAS
6 | LAB INSTRUMENT SAS
7. | KASSEL GROUP
3. | EMPRESAS PARTICIPANTES
1 | LABORATORIOS PETROLEOS Y BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S
2 | DOTAGES SAS
3 | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S.
4 | PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS
5 | VERDEXLAB SAS
4. | EVALUACIÓN JURÍDICA
Una vez revisados los documentos legales exigidos en la Invitación, se tiene el siguiente cuadro resumen:
| PROVEEDORES |  | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | RUT | RUP | FORMATO 2 (INF. PROVEEDOR) | POLIZA DE SERIEDAD
|  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple
| 1 | LABORATORIOS PETROLEOS Y BIOLÓGICOS DE COLOMBIA SAS | SI | SI | NO | SI | NO
| 2 | DOTAGES S.A.S | SI | SI | SI | SI | SI
| 3 | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS | SI | SI | SI | SI | SI
| 4 | PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS | SI | SI | SI | SI | SI
| 5 | VERDEXLAB SAS | SI | SI | SI | SI | SI
La empresa laboratorios petroleos y biologicos de colombia no envió el RUP y la póliza de seriedad de la propuesta por lo tanto no cumple jurídicamente y no continúa en el proceso de Invitación; las demás empresas cumplieron con todos los requerimientos y continúan en el proceso.
5. EVALUACIÓN TECNICA
Se realiza la evaluación tecnica verificando el cumplimiento de las especificaciones y requisitos de obligatorio cumplimiento solicitados en la invitación, encontrando que la empresa Verdexlab S.A.S no cumple en el ítem 2 subítem 5, por lo que su oferta no sera tenida en cuenta para este subítem, las empresas proponentes que continuaron en el proceso cumplen con lo requerido. Ver cuadro anexo1.
6. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Se realiza cuadro comparativo de precios con las ofertas presentadas. Ver cuadro anexo 2.
La empresa purificación Analisis y fluidos no cumple ya que el tiempo de entrega es superior al tiempo estipulado en los terminos de la invitación, por lo tanto no se relaciona en el cuadro comparativo economico.
De acuerdo con la evaluación anterior, y basados en el cuadro comparativo de las ofertas presentadas que cumplieron con todas las condiciones, se procede a realizar la recomendación.
7. RECOMENDACIÓN
De conformidad con las evaluaciones anteriores y el presupuesto oficial asignado, se recomienda adjudicar así:
|  | PROVEEDORES | ITEM | SUBITEM/ ADJUDICADOS | VALOR
|  | DOTAGES SAS NIT 901.180.372-4 | ITEM 1: Medicina | 3 Y 7 | 26266870
|  |  | ITEM 2: Ambiental | 3 Y 7
|  | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS NIT 900.355.024-5 | ITEM 1: Medicina | 1,4,5,6,8,9 | 91077245
|  |  | ITEM 2: Ambiental | 2,4,6
|  | VERDEXLAB SAS NIT 901.204.444-1 | ITEM 1: Medicina | 2 | 27343820
|  |  | ITEM 2: Ambiental | 1
|  | TOTAL ADJUDICADO |  |  | 144687935
Del item 2: EL subítem 5 es declarado desierto, para su adjudicación se procederá de acuerdo con el Estatuto de Contratación de la Universidad.
Ver cuadro anexo 3 - Subítems declarados desiertos.
ASTRID MONSALVE BUITRAGO |  |  |  | JHON JAIRO MELCHOR MONCADA |  |  | LILIANA ISAZA VALENCIA
Comité Jurídico |  |  |  | Cómte técnico item 1 |  |  | Cómte técnico item 2
DIANA MARIA GIL VILLA |  |  |  | AUGUSTO ZULUAGA VELEZ |  |  | ANA MARÍA LÓPEZ GUTIERREZ
Cómte técnico item 1 |  |  |  | Cómte técnico item 1 |  |  | Cómte técnico item 2
Teniendo en cuenta que el proceso de Invitación Pública se desarrolló de acuerdo con las normas de contratación establecidas, la Rectoría considera pertinente efectuar esta adjudicación de acuerdo con la recomendación de los Comités.
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
Rector

## Anexo 1- item 1 Ev. Técnica
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 DE DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ANEXO 1 -EVALUACIÓN TÉCNICA
MEDICINA | [5 empty] | BIOPETROLABS DE COLOMBIA |  |  |  | DOTAGES SAS |  |  |  | PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUÍDOS (PAF) |  |  |  | VERDEXLAB |  |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO
1 | CONGELADOR DE ALTO DESEMPEÑO DESCONGELAMIENTO MANUAL TSX2320FY | Congeladores de laboratorio de alto rendimiento de descongelamiento manual están diseñados para aplicaciones en las cuales, aún pequeñas variaciones de emperaturadurante el descongelamiento no pueden ser toleradas. Operación silenciosa a tan solo 50 dBA. Certificación Energy Star Enfriamiento por convección de paredes frias con uniformidad de temperatura. Cumplimiento SNAP Cuatro ruedas de 2" para facilitar la movilidad, las dos delanteras son bloqueables. Interruptor de encendido / apagado con llave, fácil de usar, seguridad de set point. Puerta de cierre automático con parada de 90 ° para ayudar con las cargas de inventario. Contactos de alarma remotos tegrados. | UND | THERMO SCIENTIFIC, FISHER SCIENTIFIC REF Nor-Lake™ Scientific NSLF241WMW/0M | 1 | THERMO SCIENTIFIC REF. TSX2320FY | 1 AÑO | 90 DIAS | SI | [12 empty] | THERMO SCIENTIFIC/ TSX2320FY | 2 AÑOS | 70 DÍAS | SI
2 | Cabina de Bioseguridad Clase II A2 Marca Biobase modelo 11231BBC86 CON Base para la cabina | Características: Estructura robusta de fácil desplazamiento. Función de Timer. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Control en tiempo real de las condiciones de trabajo en la cabina. Ventana motorizada para una apertura y cierre suave evitando accidentes. Sistema de alarma activado por voz. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumple con estándares internacionales: US Standard ANSI/NSF 49:2002, European Standard EN13469: 2000. DISPLAY LCD Gran pantalla digital es fácil de controlar todos los Parámetros de seguridad de un vistazo y mejorado Interfaz de usuario del panel de control ergonómico de tamaño. | UND | BIOBASE, THERMO SCIENTIFIC REF 1323 | 1 | BIOBASE REF. BF-11231BBC86 - BASE FOR BIOLOGICAL SAFETY CABINET - BIOBASE | 1 AÑO | 30 dias | SI | [8 empty] | CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2 MARCA BIOBASE MODELO 11231 BBC86, CON BASE SOPORTE | 2 AÑOS | 5 DIAS | SI
3 | NANOJECT II AUTO-INYECTOR DE NANOLITROS 3-000-204 | Nanoject II Volumen Variable ( 2,3 a la 69 nL ) Inyector Automatico con cristal capilares ( 110 v ) Microprocesador automatizado controlado microinyección pipeta entrega de volúmenes de nanolitros precisos con precisión. Control remoto y el émbolo no giratorio elimina la vibración que permite una inyección precisa minimizar la posible ruptura celular. Los volúmenes de inyección seleccionables: de 2,3 a 69,0 nanolitros nanolitros en 16 incrementos. Velocidades de funcionamiento seleccionables: llenar velocidad : Rápido 46 nL por segundo, Lento23 nL por segundo. Velocidad de inyección: Rápido 46 nL por segundo | UND | DRUMMOND | 1 | DRUMMOND REF. 3-000-204 | 1 AÑO | 45 dias | SI | DRUMMOND REF. 3-000-204 | 1 AÑO | 55 dias | SI | [8 empty] | DRUMMOND / NANOJECT II 3-000-204 + BASE SOPORTE 3-000-025-SB - | 1 AÑO | 60 DÍAS | SI
4 | TERMO PARA ALMACENAMIENTO DE NITROGENO DE 20 LITROS TY509X3 | Los termos de transferencia para Nitrógeno líquido, permiten almacenar y dispensar pequeñas cantidades de nitrógeno líquido de forma económica y duradera. La Serie Thermo incluye seis modelos con capacidades de 5 a 32L. Una gama completa de manipulación y dispensación de accesorios, así como carros de transporte también están disponibles. Características: Diseñado para llevar nitrógeno líquido para otros cryovessels. Termos de aluminio ligero para asegurar tasas de evaporación estatica bajas. Los termos de 5 y 10L disponen de un mango de estilo cubo conveniente para verter y para uso en aplicaciones en las que sólo se necesitan pequeñas cantidades de nitrógeno líquido. | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | FISHER THERMO SCIENTIFIC REF. TY509X3 | 1 AÑO | 60 DIAS | SI | FISHER THERMO SCIENTIFIC REF. TY509X3 | 1 AÑO | 55 dias | SI | [8 empty] | THERMO SCIENTIFIC REF. TY509X3 | 1 AÑO | 60 DÍAS | SI
5 | MUFLA | Mufla de 1.3 Litros o hasta 5 Litros de capacidad, con calentamiento hasta 1100°C. Ideal para la mayoría de los tipos de muestra orgánicos e inorgánicos. Posee un control digital de la temperatura. Aislamiento de fibra de cerámica permite un calentamiento más rápido, lo que reduce el consumo de energía. Con elemento de calefacción incorporado en la parte superior y ambos lados mejora la uniformidad de la temperatura. Esta mufla tiene puerta abatible se dobla como una plataforma de carga y descarga y un interruptor de seguridad de la puerta que protege al operador la energía hacia los elementos de calentamiento al abrir la puerta. | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | FISHER THERMO SCIENTIFIC REF. FB1310M-33 | 1 AÑO | 60 DIAS | SI | FISHER THERMO SCIENTIFIC REF. FB1315M | 1 AÑO | 55 dias | SI | [8 empty] | THERMO SCIENTIFIC REF. FB1315M | 1 AÑO | 60 DÍAS | SI
6 | ProSET SHAKING INCUBATOR | ProSET Shaking Incubator MARCA Cleaver. Modelo CSSI-200 CON PLATAFORMA DE 46 X 46 cm. Rango de velocidad de 20-500 rpm. Rango de temperatura de ambiente + 5°C hasta 65°C. Contiene plataforma universal (REF SI-200-01); Soporte para frascos 50 mL (REF SI-200-08); Soporte para frascos 250 mL (REF SI-200-10); Soporte para frascos 500 mL (REF SI-200-11); Soportes para frascos 1000 mL (REF SI-200-12). | UND | CLEAVER, THERMO SCIENTIFIC REF SHKE4450 | 1 | THERMO SCIENTIFIC REF. SHKE4450PROMO | 2 AÑOS | 60 DIAS | SI | [12 empty] | THERMO SCIENTIFIC / REF. SHKE4450 + 30129 | 2 AÑOS | 60 DÍAS | SI
7 | SHAKER ORBITAL | CATALOGO: CSNOR. AGITADOR TIPO SHAKER CON AGITACIÓN ORBITAL CON PLATAFORMA DE 30X30CM Y GOMA ANTIDESLIZANTE (110/230VAC). MARCA CLEAVER. | UND | CLEAVER, THERMO SCIENTIFIC REF 88880025 | 1 | THERMO SCIENTIFIC REF. 88880025 | 1 AÑO | 60 DIAS | SI | CLEAVER CS-NOR | 1 AÑO | 55 dias | SI | CLEAVER | 1,5 AÑOS | 90 DIAS | SI |  |  |  |  | THERMO SCIENTIFIC / REF. 88880025 + 88880106 - PLATAFORMA UNIVERSAL PARA AGITADOR | 2 AÑOS | 60 DÍAS | SI
8 | THERMO SCIENTIFIC BioCane. Sistema de criopreservación BioCane* | Referencia 11-675-92. .FABR.CK509X3 Capacidad para 630 crioviales El sistema permite guardar células, tejidos u otras muestras biologicas, mantiene las muestras seguras hasta siete meses sin necesidad de reponer LN2 Tipo de almacenamiento: Llenado manual / Cartucho Capacidad de LN2: 34,8 litros Velocidad de evaporacion estatica: 0,18 litros/dia Tiempo contencion estatico: 193 dias Diametro de cuello: 8,8 cm N° de cartuchos (Incluidos): 6 Dimensiones de cartucho: 27,9 cm de longitud por 7,1 cm de diametro. Incluye canulas | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | FISHER THERMO SCIENTIFIC REF. CK509X3 | 1 AÑO | 60 DIAS | SI | FISHER THERMO SCIENTIFIC REF. CK509X3 | 1 AÑO | 55 dias | SI | [8 empty] | THERMO SCIENTIFIC / REF. CK509X3 | 1 AÑO | 60 DÍAS | SI
9 | SA202A0176 - MEZCLADOR VORTEX ZX3 | Mezclador Vortex ZX3 velocidad variable y dos modos de funcionamiento, a contacto o en continuo. La estructura de polímero proporciona una excelente resistencia química y mejor manejo. ZX3 ofrece un diseño ergonómico y altamente innovador para una estabilidad notable, y se va a utilizar en muchas superficies. CARACTERISTICAS GENERALES Estructura:zamak y tecnopolímero Sistema de apoyo:4 pies anti-deslizamiento Diámetro orbital:4.5 mm Velocidad:hasta 3000 rpm Modalidad de funcionamiento:a contacto, continuo Potencia:Siglo XV Voltaje:115 V por 230 V / 50-60 | UND | VELP SCIENTIFICA | 2 | VELP SCIENTIFICA REF. SA202A0176 | 3 AÑOS | 60 DIAS | SI | [12 empty] | VELP SCIENTIFICA /REF. SA202A0176 | 3 AÑOS | 60 DÍAS | SI
COMITÉ TECNICO:
AUGUSTO ZULUAGA VÉLEZ
CC.
JHON JAIRO MELCHOR MONCADA
CC.
DIANA MARÍA GIL VILLA
CC.

## Anexo 1 - item 2 Ev. Técnica
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 DE DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ANEXO 1 -EVALUACIÓN TÉCNICA
AMBIENTAL | [5 empty] | BIOPETROLABS SAS |  |  |  | DOTAGES SAS |  |  |  | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS |  |  |  | VERDEXLAB S.A.S |  |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE SI/NO
1 | MEDIDOR PORTÁTIL DE CLOROFILA | MODELO CM-B Área de medición: 2mm * 2mm Modo de medición: Diferencia de concentración de longitud de onda de los métodos ópticos. Sensores: Fotodiodo de semiconductor de silicio. Modo de visualización Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos; Tiempos de medición: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos Intervalo de medición mínimo: <3s Rango de medición: 0.0-99.9 SPAD, -10 ~ 99.9 ° C Exactitud: ± 3.0 SPAD; ± 0.5 ° C Repetir: ± 0.3SPAD; ± 0.2 ° C Fuente de alimentación: Batería recargable de 4.2V -2000Mah Li Capacidad de memoria: 30Kb, calcula automáticamente y muestra el promedio. Tamaño del embalaje (W * D * H): 270 * 210 * 140 mm Peso bruto: 1.0kg | UND | BIOBASE | 1 | SPAD 502 Plus Chlorophyll Meter 2900P | 1 año por fabricacion no incluye malos manejos | 45 DIAS | NO, LA MARCA OFERTADA NO ES LA SOLICITADA | [8 empty] | MEDIDOR DE CLOROFILA PORTÁTIL, MARCA BIOBASE MODELO CM-B | 2 AÑOS | 60 DIAS | SI
2 | ROTADOR DE TUBOS PARA MAXIMO 30 | Velocidad del Rotación 10-40 rpm Capacidad &quot;Combinación de 4 paletas de: Tubos 7 x 10/15ml Tubos 7 x 5/7ml Tubos 15 x 1.5ml/2ml Tubos 21 x 0.5/0.8ml Una paleta de tubos 6 x 50ml &quot; Paletas Incluidas &quot; 88881005 – 10/15ml paleta, cantidad 2 | UND | Thermo Scientific | 1 | 88881001 | 1 año por fabricacion no incluye malos manejos | 60 DIAS | SI CUMPLE, PERO LA OTRA OFERTA ES MAS ECONOMICA | Thermo Scientific 11-676-341 | 1 AÑO | 55 DÍAS | SI CUMPLE, PERO LA OTRA OFERTA ES MAS ECONOMICA | [8 empty] | THERMO SCIENTIFIC/ 88881001 | 1 | 60 | SI CUMPLE
3 | SISTEMA DE SECUENCIACION 35X45CM | Tamaño del Gel: 35cmW x 45cmL Base: 44cmW x 23cmL x 50cmH Volumen Operación Buffer: UBC: 500ml. LBC: 300ml. Total: 800ml. | UND | Thermo Scientific ó marca Cleaver referencia CSQ33 | 1 | S3S - SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE ALUMINIO 35 x 45 cm THERMO SCIENTIFIC |  |  | SI CUMPLE | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 1 AÑO | 55 DÍAS | SI CUMPLE | CLEAVER | 18 MESES | 90 DIAS | SI CUMPLE |  |  |  |  | THERMO SCIENTIFIC / S3S | 1 | 60 | SI CUMPLE
4 | Agitador Magnético con Calentamiento 15 L 400°C Analógico, | 10000-00091 | UND | OVAN ó THERMO SCIENTIFIC de referencia SP88857100, ó CRS-22H-110 CappRondo | 1 | 10000-00091 |  |  | SI CUMPLE PERO LA OTRA OFERTA ES MAS ECONOMICA | Thermo Scientific SP88857100 | 1 AÑO | 55 DÍAS | SI CUMPLE PERO LA OTRA OFERTA ES MAS ECONOMICA | [8 empty] | THERMO SCIENTIFIC /SP88857100 | 1 | 60 | SI CUMPLE
5 | Balanza analítica TX323L | TX323L | UND | SHIMADZU | 1 | [8 empty] | SHIMADZU | 12 MESES | 90 A 120 DIAS | SI CUMPLE | BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN, MARCA VIBRA DEL JAPÓN, MODELO AB 323 BALANZA, Capacidad 320g, Legibilidad: 0.001g. | 2 AÑOS | 5 DIAS | NO CUMPLE, LA MARCA OFERTADA NO ES LA SOLICITADA
6 | AGITADOR ORBITAL | Carga Máxima 4kg / 8.8lbs Control Control Feedback PID Display Digital Rango de Velocidad en rpm 50-300rpm Exactitud a 100 rpm +/- 5rpm Temporizador 1min a 99hrs 59min/continuo Diámetro de la Orbita 13 mm / 0.51in Dimensiones W x D x H &quot;Plataforma: (W x D) 250 x 250mm Totales: (W x D x H) 276 x 334 x 130mm&quot; Peso 8kg / 17.6lbs Power 100 – 240V, 50/60Hz Certificación CE | UND | Thermo Scientific | 1 | 88880025 |  |  | SI CUMPLE PERO LA OTRA OFERTA ES MAS ECONOMICA | [12 empty] | THERMO SCIENTIFIC / 88880025 + 88880106 - PLATAFORMA UNIVERSAL PARA AGITADOR | 2 | 60 | SI CUMPLE
7 | SISTEMA DE SECUENCIACION 35X45CM | Tamaño del Gel: 35cmW x 45cmL Base: 44cmW x 23cmL x 50cmH Volumen Operación Buffer: UBC: 500ml. LBC: 300ml. Total: 800ml. | UND | Thermo Scientific ó marca Cleaver referencia CSQ33 | 2 | S3S - SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE ALUMINIO 35 x 45 cm THERMO SCIENTIFIC |  |  | SI CUMPLE | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 1 AÑO | 55 DÍAS | SI CUMPLE | CLEAVER | 18 MESES | 90 DIAS | SI CUMPLE |  |  |  |  | THERMO SCIENTIFIC / S3S | 1 | 60 | SI CUMPLE

## Anexo 2 - Item 1 Comparativo
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA # 05 DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ANEXO 2 "COMPARATIVO ECONOMICO"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ANEXO 1 "COMPARATIVO ECONOMICO
[6 empty] | BIOPETROLABS DE COLOMBIA | [7 empty] | DOTAGES | [7 empty] | EQUIPOS DE COLOMBIA | [7 empty] | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | [7 empty] | VERDEXLAB | [7 empty] | TOTAL PARCIAL
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACION | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACION | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACION | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACION | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACION | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | MINIMO PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | PROVEEDOR
1 | CONGELADOR DE ALTO DESEMPEÑO DESCONGELAMIENTO MANUAL TSX2320FY | Congeladores de laboratorio de alto rendimiento de descongelamiento manual están diseñados para aplicaciones en las cuales, aún pequeñas variaciones de emperaturadurante el descongelamiento no pueden ser toleradas. Operación silenciosa a tan solo 50 dBA. Certificación Energy Star Enfriamiento por convección de paredes frias con uniformidad de temperatura. Cumplimiento SNAP Cuatro ruedas de 2" para facilitar la movilidad, las dos delanteras son bloqueables. Interruptor de encendido / apagado con llave, fácil de usar, seguridad de set point. Puerta de cierre automático con parada de 90 ° para ayudar con las cargas de inventario. Contactos de alarma remotos tegrados. | UND | THERMO SCIENTIFIC | 1 | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC/ TSX2320FY | 30519000 | 5798610 | 36317610 | 36317610 | 2 | 70 | SI | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC/ TSX2320FY | 30.519.000 | 5.798.610 | 36.317.610 | 36.317.610 | 2 | 70 | EQUIPOS DE COLOMBIA
2 | Cabina de Bioseguridad Clase II A2 Marca Biobase modelo 11231BBC86 CON Base para la cabina | Características: Estructura robusta de fácil desplazamiento. Función de Timer. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Control en tiempo real de las condiciones de trabajo en la cabina. Ventana motorizada para una apertura y cierre suave evitando accidentes. Sistema de alarma activado por voz. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumple con estándares internacionales: US Standard ANSI/NSF 49:2002, European Standard EN13469: 2000. DISPLAY LCD Gran pantalla digital es fácil de controlar todos los Parámetros de seguridad de un vistazo y mejorado Interfaz de usuario del panel de control ergonómico de tamaño. | UND | BIOBASE | 1 | [32 empty] | CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2 MARCA BIOBASE MODELO 11231 BBC86, CON BASE SOPORTE | 15998000 | 3039620 | 19037620 | 19037620 | 2 AÑOS | 5 DIAS | SI | CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2 MARCA BIOBASE MODELO 11231 BBC86, CON BASE SOPORTE | 15.998.000 | 3.039.620 | 19.037.620 | 19.037.620 | 2 AÑOS | 5 DIAS | VERDEXLAB
3 | NANOJECT II AUTO-INYECTOR DE NANOLITROS 3-000-204 | Nanoject II Volumen Variable ( 2,3 a la 69 nL ) Inyector Automatico con cristal capilares ( 110 v ) Microprocesador automatizado controlado microinyección pipeta entrega de volúmenes de nanolitros precisos con precisión. Control remoto y el émbolo no giratorio elimina la vibración que permite una inyección precisa minimizar la posible ruptura celular. Los volúmenes de inyección seleccionables: de 2,3 a 69,0 nanolitros nanolitros en 16 incrementos. Velocidades de funcionamiento seleccionables: llenar velocidad : Rápido 46 nL por segundo, Lento23 nL por segundo. Velocidad de inyección: Rápido 46 nL por segundo | UND | DRUMMOND | 1 | [8 empty] | DRUMMOND 3-000-204 | 7850000 | 1491500 | 9341500 | 9341500 | 1 Año | 55 dias | SI | DRUMMOND / NANOJECT II 3-000-204 + BASE SOPORTE 3-000-025-SB - | 8532000 | 1621080 | 10153080 | 10153080 | 1 | 60 | SI | [16 empty] | DRUMMOND 3-000-204 | 7.850.000 | 1.491.500 | 9.341.500 | 9.341.500 | 1 Año | 55 dias | DOTAGES
4 | TERMO PARA ALMACENAMIENTO DE NITROGENO DE 20 LITROS TY509X3 | Los termos de transferencia para Nitrógeno líquido, permiten almacenar y dispensar pequeñas cantidades de nitrógeno líquido de forma económica y duradera. La Serie Thermo incluye seis modelos con capacidades de 5 a 32L. Una gama completa de manipulación y dispensación de accesorios, así como carros de transporte también están disponibles. Características: Diseñado para llevar nitrógeno líquido para otros cryovessels. Termos de aluminio ligero para asegurar tasas de evaporación estatica bajas. Los termos de 5 y 10L disponen de un mango de estilo cubo conveniente para verter y para uso en aplicaciones en las que sólo se necesitan pequeñas cantidades de nitrógeno líquido. | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | [8 empty] | FISHER THERMO SCIENTIFIC TY509X3 | 6590000 | 1252100 | 7842100 | 7842100 | 1 Año | 55 dias | SI | THERMO SCIENTIFIC / TY509X3 | 5067000 | 962730 | 6029730 | 6029730 | 1 | 60 | SI | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC / TY509X3 | 5.067.000 | 962.73 | 6.029.730 | 6.029.730 | 1 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
5 | MUFLA | Mufla de 1.3 Litros de capacidad con calentamiento hasta 1100°C. Ieal para la mayoría de los tipos de muestra orgánicos e inorgánicos. Posee un control digital de la temperatura. Aislamiento de fibra de cerámica permite un calentamiento más rápido, lo que reduce el consumo de energía. Con elemento de calefacción incorporado en la parte superior y ambos lados mejora la uniformidad de la temperatura. Esta mufla tiene puerta abatible se dobla como una plataforma de carga y descarga y un interruptor de seguridad de la puerta que protege al operador la energía hacia los elementos de calentamiento al abrir la puerta | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | [8 empty] | FISHER THERMO SCIENTIFIC FB1315M | 6400000 | 1216000 | 7616000 | 7616000 | 1 Año | 55 dias | SI | THERMO SCIENTIFIC / FB1315M | 4860000 | 923400 | 5783400 | 5783400 | 1 | 60 | SI | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC / FB1315M | 4.860.000 | 923.4 | 5.783.400 | 5.783.400 | 1 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
6 | ProSET SHAKING INCUBATOR | ProSET Shaking Incubator MARCA Cleaver. Modelo CSSI-200 CON PLATAFORMA DE 46 X 46 cm. Rango de velocidad de 20-500 rpm. Rango de temperatura de ambiente + 5°C hasta 65°C. Contiene plataforma universal (REF SI-200-01); Soporte para frascos 50 mL (REF SI-200-08); Soporte para frascos 250 mL (REF SI-200-10); Soporte para frascos 500 mL (REF SI-200-11); Soportes para frascos 1000 mL (REF SI-200-12). | UND | CLEAVER | 1 | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC / SHKE4450 + 30129 | 19062000 | 3621780 | 22683780 | 22683780 | 2 | 60 | SI | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC / SHKE4450 + 30129 | 19.062.000 | 3.621.780 | 22.683.780 | 22.683.780 | 2 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
7 | SHAKER ORBITAL | CATALOGO: CSNOR. AGITADOR TIPO SHAKER CON AGITACIÓN ORBITAL CON PLATAFORMA DE 30X30CM Y GOMA ANTIDESLIZANTE (110/230VAC). MARCA CLEAVER. | UND | CLEAVER | 1 | [8 empty] | CLEAVER CS-NOR | 3783000 | 718770 | 4501770 | 4501770 | 1 Año | 55 dias | SI | THERMO SCIENTIFIC / 88880025 + 88880106 - PLATAFORMA UNIVERSAL PARA AGITADOR | 4000500 | 760095 | 4760595 | 4760595 | 2 | 60 | SI | CLEAVER | 3966300 | 753597 | 4719897 | 4719897 | 18 MESES | 90 DIAS | NO SE ACEPTA EL TIEMPO DE ENTREGA ES SUPERIOS AL TIEMPO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN | [8 empty] | CLEAVER CS-NOR | 3.783.000 | 718.77 | 4.501.770 | 4.501.770 | 1 Año | 55 dias | DOTAGES
8 | THERMO SCIENTIFIC BioCane. Sistema de criopreservación BioCane* | Referencia 11-675-92. .FABR.CK509X3 Capacidad para 630 crioviales El sistema permite guardar células, tejidos u otras muestras biologicas, mantiene las muestras seguras hasta siete meses sin necesidad de reponer LN2 Tipo de almacenamiento: Llenado manual / Cartucho Capacidad de LN2: 34,8 litros Velocidad de evaporacion estatica: 0,18 litros/dia Tiempo contencion estatico: 193 dias Diametro de cuello: 8,8 cm N° de cartuchos (Incluidos): 6 Dimensiones de cartucho: 27,9 cm de longitud por 7,1 cm de diametro. Incluye canulas | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | [8 empty] | FISHER THERMO SCIENTIFIC CK509X3 | 12950000 | 2460500 | 15410500 | 15410500 | 1 Año | 55 dias | SI | THERMO SCIENTIFIC / CK509X3 | 7551000 | 1434690 | 8985690 | 8985690 | 1 | 60 | SI | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC / CK509X3 | 7.551.000 | 1.434.690 | 8.985.690 | 8.985.690 | 1 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
9 | SA202A0176 - MEZCLADOR VORTEX ZX3 | Mezclador Vortex ZX3 velocidad variable y dos modos de funcionamiento, a contacto o en continuo. La estructura de polímero proporciona una excelente resistencia química y mejor manejo. ZX3 ofrece un diseño ergonómico y altamente innovador para una estabilidad notable, y se va a utilizar en muchas superficies. CARACTERISTICAS GENERALES Estructura:zamak y tecnopolímero Sistema de apoyo:4 pies anti-deslizamiento Diámetro orbital:4.5 mm Velocidad:hasta 3000 rpm Modalidad de funcionamiento:a contacto, continuo Potencia:Siglo XV Voltaje:115 V por 230 V / 50-60 | UND | VELP SCIENTIFICA | 2 | [16 empty] | VELP SCIENTIFICA /SA202A0176 | 1233000 | 234270 | 1467270 | 2934540 | 3 | 60 | SI | [16 empty] | VELP SCIENTIFICA /SA202A0176 | 1.233.000 | 234.27 | 1.467.270 | 2.934.540 | 3 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
[9 empty] | TOTAL OFERTA | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## Anexo 2- Item 2 - Comparativo
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA # 05 DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ANEXO 1 "COMPARATIVO ECONOMICO"
[14 empty] | DOTAGES | [7 empty] | EQUIPOS DE COLOMBIA | [7 empty] | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | [7 empty] | VERDEXLAB | [7 empty] | TOTAL
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | PROVEEDOR
1 | MEDIDOR PORTÁTIL DE CLOROFILA | MODELO CM-B Área de medición: 2mm * 2mm Modo de medición: Diferencia de concentración de longitud de onda de los métodos ópticos. Sensores: Fotodiodo de semiconductor de silicio. Modo de visualización Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos; Tiempos de medición: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos Intervalo de medición mínimo: <3s Rango de medición: 0.0-99.9 SPAD, -10 ~ 99.9 ° C Exactitud: ± 3.0 SPAD; ± 0.5 ° C Repetir: ± 0.3SPAD; ± 0.2 ° C Fuente de alimentación: Batería recargable de 4.2V -2000Mah Li Capacidad de memoria: 30Kb, calcula automáticamente y muestra el promedio. Tamaño del embalaje (W * D * H): 270 * 210 * 140 mm Peso bruto: 1.0kg | UND | BIOBASE | 1 | [32 empty] | MEDIDOR DE CLOROFILA PORTÁTIL, MARCA BIOBASE MODELO CM-B | 6980000 | 1326200 | 8306200 | 8306200 | 2 AÑOS | 60 DIAS | SI | MEDIDOR DE CLOROFILA PORTÁTIL, MARCA BIOBASE MODELO CM-B | 6980000 | 1326200 | 8.306.200 | 8306200 | 2 AÑOS | 60 DIAS | VERDEXLAB
2 | ROTADOR DE TUBOS PARA MAXIMO 30 | Velocidad del Rotación 10-40 rpm Capacidad &quot;Combinación de 4 paletas de: Tubos 7 x 10/15ml Tubos 7 x 5/7ml Tubos 15 x 1.5ml/2ml Tubos 21 x 0.5/0.8ml Una paleta de tubos 6 x 50ml &quot; Paletas Incluidas &quot; 88881005 – 10/15ml paleta, cantidad 2 | UND | Thermo Scientific | 1 | [8 empty] | Thermo Scientific 11-676-341 | 2085000 | 396150 | 2481150 | 2481150 | 1 Año | 55 Dias | SI CUMPLE | THERMO SCIENTIFIC/ 88881001 | 1543000 | 293170 | 1836170 | 1836170 | 1 | 60 | SI CUMPLE | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC/ 88881001 | 1543000 | 293170 | 1.836.170 | 1836170 | 1 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
3 | SISTEMA DE SECUENCIACION 35X45CM | Tamaño del Gel: 35cmW x 45cmL Base: 44cmW x 23cmL x 50cmH Volumen Operación Buffer: UBC: 500ml. LBC: 300ml. Total: 800ml. | UND | Thermo Scientific | 1 | [8 empty] | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 3700000 | 703000 | 4403000 | 4403000 | 1 Año | 55 Dias | SI CUMPLE | THERMO SCIENTIFIC / S3S | 4671000 | 887490 | 5558490 | 5558490 | 1 | 60 | SI CUMPLE | CLEAVER | 3857100 | 732849 | 4589949 | 4589949 | 18 MESES | 90 DIAS | SI CUMPLE | [8 empty] | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 3700000 | 703000 | 4403000 | 4403000 | 1 Año | 55 Dias | DOTAGES
4 | Agitador Magnético con Calentamiento 15 L 400°C Analógico, | 10000-00091 | UND | OVAN | 1 | [8 empty] | Thermo Scientific SP88857100 | 2254000 | 428260 | 2682260 | 2682260 | 1 Año | 55 Dias | SI CUMPLE PERO LA OTRA OFERTA ES MAS ECONOMICA | THERMO SCIENTIFIC /SP88857100 | 1467000 | 278730 | 1745730 | 1745730 | 1 | 60 | SI CUMPLE | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC /SP88857100 | 1467000 | 278730 | 1745730 | 1745730 | 1 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
5 | Balanza analítica TX323L | TX323L | UND | SHIMADZU | 1 | [24 empty] | SHIMADZU | 6858968 | 1303203.92 | 8162171.92 | 8162171.92 | 12 MESES | 90 A 120 DIAS | SI CUMPLE | [15 empty] | DESIERTO
6 | AGITADOR ORBITAL | Carga Máxima 4kg / 8.8lbs Control Control Feedback PID Display Digital Rango de Velocidad en rpm 50-300rpm Exactitud a 100 rpm +/- 5rpm Temporizador 1min a 99hrs 59min/continuo Diámetro de la Orbita 13 mm / 0.51in Dimensiones W x D x H &quot;Plataforma: (W x D) 250 x 250mm Totales: (W x D x H) 276 x 334 x 130mm&quot; Peso 8kg / 17.6lbs Power 100 – 240V, 50/60Hz Certificación CE | UND | Thermo Scientific | 1 | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC / 88880025 + 88880106 - PLATAFORMA UNIVERSAL PARA AGITADOR | 4000500 | 760095 | 4760595 | 4760595 | 2 | 60 | SI CUMPLE | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC / 88880025 + 88880106 - PLATAFORMA UNIVERSAL PARA AGITADOR | 4000500 | 760095 | 4.760.595 | 4760595 | 2 | 60 | EQUIPOS DE COLOMBIA
7 | SISTEMA DE SECUENCIACION 35X45CM | Tamaño del Gel: 35cmW x 45cmL Base: 44cmW x 23cmL x 50cmH Volumen Operación Buffer: UBC: 500ml. LBC: 300ml. Total: 800ml. | UND | Thermo Scientific | 2 | [8 empty] | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 3370000 | 640300 | 4010300 | 8020600 | 1 Año | 55 Dias | SI CUMPLE | THERMO SCIENTIFIC / S3S | 4671000 | 887490 | 5558490 | 11116980 | 1 | 60 | SI CUMPLE | CLEAVER | 3857100 | 732849 | 4589949 | 9179898 | 18 MESES | 90 DIAS | SI CUMPLE | [8 empty] | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 3370000 | 640300 | 4010300 | 8020600 | 1 Año | 55 Dias | DOTAGES
[9 empty] | TOTAL OFERTA | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ITEM 1 Adjudicación
MEDICINA
PROVEEDOR | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | MINIMO PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
DOTAGES | 3 | NANOJECT II AUTO-INYECTOR DE NANOLITROS 3-000-204 | Nanoject II Volumen Variable ( 2,3 a la 69 nL ) Inyector Automatico con cristal capilares ( 110 v ) Microprocesador automatizado controlado microinyección pipeta entrega de volúmenes de nanolitros precisos con precisión. Control remoto y el émbolo no giratorio elimina la vibración que permite una inyección precisa minimizar la posible ruptura celular. Los volúmenes de inyección seleccionables: de 2,3 a 69,0 nanolitros nanolitros en 16 incrementos. Velocidades de funcionamiento seleccionables: llenar velocidad : Rápido 46 nL por segundo, Lento23 nL por segundo. Velocidad de inyección: Rápido 46 nL por segundo | UND | DRUMMOND | 1 | DRUMMOND 3-000-204 | 7850000 | 1491500 | 9341500 | 9341500 | 1 Año | 55 dias
| 7 | SHAKER ORBITAL | CATALOGO: CSNOR. AGITADOR TIPO SHAKER CON AGITACIÓN ORBITAL CON PLATAFORMA DE 30X30CM Y GOMA ANTIDESLIZANTE (110/230VAC). MARCA CLEAVER. | UND | CLEAVER | 1 | CLEAVER CS-NOR | 3783000 | 718770 | 4501770 | 4501770 | 1 Año | 55 dias
[9 empty] | TOTAL | 13843270
PROVEEDOR | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | MINIMO PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | 1 | CONGELADOR DE ALTO DESEMPEÑO DESCONGELAMIENTO MANUAL TSX2320FY | Congeladores de laboratorio de alto rendimiento de descongelamiento manual están diseñados para aplicaciones en las cuales, aún pequeñas variaciones de emperaturadurante el descongelamiento no pueden ser toleradas. Operación silenciosa a tan solo 50 dBA. Certificación Energy Star Enfriamiento por convección de paredes frias con uniformidad de temperatura. Cumplimiento SNAP Cuatro ruedas de 2" para facilitar la movilidad, las dos delanteras son bloqueables. Interruptor de encendido / apagado con llave, fácil de usar, seguridad de set point. Puerta de cierre automático con parada de 90 ° para ayudar con las cargas de inventario. Contactos de alarma remotos tegrados. | UND | THERMO SCIENTIFIC | 1 | THERMO SCIENTIFIC/ TSX2320FY | 30519000 | 5798610 | 36317610 | 36317610 | 2 | 70
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | 4 | TERMO PARA ALMACENAMIENTO DE NITROGENO DE 20 LITROS TY509X3 | Los termos de transferencia para Nitrógeno líquido, permiten almacenar y dispensar pequeñas cantidades de nitrógeno líquido de forma económica y duradera. La Serie Thermo incluye seis modelos con capacidades de 5 a 32L. Una gama completa de manipulación y dispensación de accesorios, así como carros de transporte también están disponibles. Características: Diseñado para llevar nitrógeno líquido para otros cryovessels. Termos de aluminio ligero para asegurar tasas de evaporación estatica bajas. Los termos de 5 y 10L disponen de un mango de estilo cubo conveniente para verter y para uso en aplicaciones en las que sólo se necesitan pequeñas cantidades de nitrógeno líquido. | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | THERMO SCIENTIFIC / TY509X3 | 5067000 | 962730 | 6029730 | 6029730 | 1 | 60
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | 5 | MUFLA | Mufla de 1.3 Litros de capacidad con calentamiento hasta 1100°C. Ieal para la mayoría de los tipos de muestra orgánicos e inorgánicos. Posee un control digital de la temperatura. Aislamiento de fibra de cerámica permite un calentamiento más rápido, lo que reduce el consumo de energía. Con elemento de calefacción incorporado en la parte superior y ambos lados mejora la uniformidad de la temperatura. Esta mufla tiene puerta abatible se dobla como una plataforma de carga y descarga y un interruptor de seguridad de la puerta que protege al operador la energía hacia los elementos de calentamiento al abrir la puerta | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | THERMO SCIENTIFIC / FB1315M | 4860000 | 923400 | 5783400 | 5783400 | 1 | 60
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | 6 | ProSET SHAKING INCUBATOR | ProSET Shaking Incubator MARCA Cleaver. Modelo CSSI-200 CON PLATAFORMA DE 46 X 46 cm. Rango de velocidad de 20-500 rpm. Rango de temperatura de ambiente + 5°C hasta 65°C. Contiene plataforma universal (REF SI-200-01); Soporte para frascos 50 mL (REF SI-200-08); Soporte para frascos 250 mL (REF SI-200-10); Soporte para frascos 500 mL (REF SI-200-11); Soportes para frascos 1000 mL (REF SI-200-12). | UND | CLEAVER | 1 | THERMO SCIENTIFIC / SHKE4450 + 30129 | 19062000 | 3621780 | 22683780 | 22683780 | 2 | 60
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | 8 | THERMO SCIENTIFIC BioCane. Sistema de criopreservación BioCane* | Referencia 11-675-92. .FABR.CK509X3 Capacidad para 630 crioviales El sistema permite guardar células, tejidos u otras muestras biologicas, mantiene las muestras seguras hasta siete meses sin necesidad de reponer LN2 Tipo de almacenamiento: Llenado manual / Cartucho Capacidad de LN2: 34,8 litros Velocidad de evaporacion estatica: 0,18 litros/dia Tiempo contencion estatico: 193 dias Diametro de cuello: 8,8 cm N° de cartuchos (Incluidos): 6 Dimensiones de cartucho: 27,9 cm de longitud por 7,1 cm de diametro. Incluye canulas | UND | FISHER THERMO SCIENTIFIC | 1 | THERMO SCIENTIFIC / CK509X3 | 7.551.000 | 1.434.690 | 8.985.690 | 8985690 | 1 | 60
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | 9 | SA202A0176 - MEZCLADOR VORTEX ZX3 | Mezclador Vortex ZX3 velocidad variable y dos modos de funcionamiento, a contacto o en continuo. La estructura de polímero proporciona una excelente resistencia química y mejor manejo. ZX3 ofrece un diseño ergonómico y altamente innovador para una estabilidad notable, y se va a utilizar en muchas superficies. CARACTERISTICAS GENERALES Estructura:zamak y tecnopolímero Sistema de apoyo:4 pies anti-deslizamiento Diámetro orbital:4.5 mm Velocidad:hasta 3000 rpm Modalidad de funcionamiento:a contacto, continuo Potencia:Siglo XV Voltaje:115 V por 230 V / 50-60 | UND | VELP SCIENTIFICA | 2 | VELP SCIENTIFICA /SA202A0176 | 1233000 | 234270 | 1467270 | 2934540 | 3 | 60
[10 empty] | TOTAL | 82734750
PROVEEDOR | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | MINIMO PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
VERDEXLAB | 2 | Cabina de Bioseguridad Clase II A2 Marca Biobase modelo 11231BBC86 CON Base para la cabina | Características: Estructura robusta de fácil desplazamiento. Función de Timer. Pantalla de cristal líquido con control remoto. Control en tiempo real de las condiciones de trabajo en la cabina. Ventana motorizada para una apertura y cierre suave evitando accidentes. Sistema de alarma activado por voz. Zona de trabajo en acero inoxidable. Cumple con estándares internacionales: US Standard ANSI/NSF 49:2002, European Standard EN13469: 2000. DISPLAY LCD Gran pantalla digital es fácil de controlar todos los Parámetros de seguridad de un vistazo y mejorado Interfaz de usuario del panel de control ergonómico de tamaño. | UND | BIOBASE | 1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2 MARCA BIOBASE MODELO 11231 BBC86, CON BASE SOPORTE | 15998000 | 3039620 | 19037620 | 19037620 | 2 AÑOS | 5 DIAS
[10 empty] | TOTAL | 19037620

## ITEM 2 Adjudicación
AMBIENTAL
DOTAGES
PROVEEDOR | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | MINIMO PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
DOTAGES | 3 | SISTEMA DE SECUENCIACION 35X45CM | Tamaño del Gel: 35cmW x 45cmL Base: 44cmW x 23cmL x 50cmH Volumen Operación Buffer: UBC: 500ml. LBC: 300ml. Total: 800ml. | UND | Thermo Scientific | 1 | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 3700000 | 703000 | 4403000 | 4403000 | 1 Año | 55 Dias
DOTAGES | 7 | SISTEMA DE SECUENCIACION 35X45CM | Tamaño del Gel: 35cmW x 45cmL Base: 44cmW x 23cmL x 50cmH Volumen Operación Buffer: UBC: 500ml. LBC: 300ml. Total: 800ml. | UND | Thermo Scientific | 2 | Cleaver REFERENCIA CSQ33 | 3370000 | 640300 | 4010300 | 8020600 | 1 Año | 55 Dias
[10 empty] | TOTAL | 12423600
PROVEEDOR | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | MINIMO PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA | 2 | ROTADOR DE TUBOS PARA MAXIMO 30 | Velocidad del Rotación 10-40 rpm Capacidad &quot;Combinación de 4 paletas de: Tubos 7 x 10/15ml Tubos 7 x 5/7ml Tubos 15 x 1.5ml/2ml Tubos 21 x 0.5/0.8ml Una paleta de tubos 6 x 50ml &quot; Paletas Incluidas &quot; 88881005 – 10/15ml paleta, cantidad 2 | UND | Thermo Scientific | 1 | THERMO SCIENTIFIC/ 88881001 | 1543000 | 293170 | 1.836.170 | 1836170 | 1 | 60
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA | 4 | Agitador Magnético con Calentamiento 15 L 400°C Analógico, | 10000-00091 | UND | OVAN | 1 | THERMO SCIENTIFIC /SP88857100 | 1467000 | 278730 | 1745730 | 1745730 | 1 | 60
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA | 6 | AGITADOR ORBITAL | Carga Máxima 4kg / 8.8lbs Control Control Feedback PID Display Digital Rango de Velocidad en rpm 50-300rpm Exactitud a 100 rpm +/- 5rpm Temporizador 1min a 99hrs 59min/continuo Diámetro de la Orbita 13 mm / 0.51in Dimensiones W x D x H &quot;Plataforma: (W x D) 250 x 250mm Totales: (W x D x H) 276 x 334 x 130mm&quot; Peso 8kg / 17.6lbs Power 100 – 240V, 50/60Hz Certificación CE | UND | Thermo Scientific | 1 | THERMO SCIENTIFIC / 88880025 + 88880106 - PLATAFORMA UNIVERSAL PARA AGITADOR | 4000500 | 760095 | 4.760.595 | 4760595 | 2 | 60
8342495
PROVEEDOR | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | MINIMO PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
VERDEXLAB | 1 | MEDIDOR PORTÁTIL DE CLOROFILA | MODELO CM-B Área de medición: 2mm * 2mm Modo de medición: Diferencia de concentración de longitud de onda de los métodos ópticos. Sensores: Fotodiodo de semiconductor de silicio. Modo de visualización Valor de medición: pantalla de cristal líquido de 3 dígitos; Tiempos de medición: pantalla de cristal líquido de 2 dígitos Intervalo de medición mínimo: <3s Rango de medición: 0.0-99.9 SPAD, -10 ~ 99.9 ° C Exactitud: ± 3.0 SPAD; ± 0.5 ° C Repetir: ± 0.3SPAD; ± 0.2 ° C Fuente de alimentación: Batería recargable de 4.2V -2000Mah Li Capacidad de memoria: 30Kb, calcula automáticamente y muestra el promedio. Tamaño del embalaje (W * D * H): 270 * 210 * 140 mm Peso bruto: 1.0kg | UND | BIOBASE | 1 | MEDIDOR DE CLOROFILA PORTÁTIL, MARCA BIOBASE MODELO CM-B | 6980000 | 1326200 | 8.306.200 | 8306200 | 2 AÑOS | 60 DIAS
8306200

## Anexo 3- Deisertos
AMBIENTAL
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT
5 | Balanza analítica TX323L | TX323L | UND | SHIMADZU | 1