SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS

INVITACIÓN A COTIZAR AL/46/09

ADENDA 1 – ACLARACIÓN DE DUDAS

FIRE GAS DE COLOMBIA
Lo citado para suministro e instalación de los sistemas de detección los cuales son específicos incluyendo maraca y  en esta caso; PARTE No D 7024, D7023, D7039, D7050, D 7050-B6, FMM-100S ATK, NS - 241575W, D 5500C-USB, DX 4010, equipos marca BOSH;  Solicitamos dar claridad si estos elementos y partes podrá usarse o ofertar marca diferente de mayor garantía y calidad.

R//. Los equipos solicitados en la invitación son tal y como se requieren, no se hará ningún cambio al respecto, se definió la marca y las referencias de todos los equipos.

2 - Se solicita entrega de ofertas para el día 04 de Septiembre de 2009, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta a nuestros comentarios y demás oferentes, solicitamos amablemente ampliar el término de entrega de ofertas.

R//. Se amplía el plazo de entrega hasta el día 7 de septiembre a las 3:00 pm.

UNIPRODUCTOS LTDA.
1. Es posible utilizar agente extintor NOVEC?
R//.  No es posible utilizar agente extintor NOVEC, el agente solicitado es el descrito en la referencia.

2. Poseen un plano para consultarlo y determinar las cantidades de tubería y cableado?

R//. Ver plano publicado.

