## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA BS 39 DE 2022
"COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA CONFORMAR 7 ESTACIONES CLIMÁTICAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE PRODUCTORES DE AGUACATE VARIEDAD HASS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN OFERTA
PRESENTACIÓN OFERTA
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | Sensor Adicional | Sensor de Lectura de temperatura, Humedad de suelos y conductividad eléctrica: * Temperatura: - Rango: -40 a 60 °C - Resolucion: 0.1 °C * Conductividad electrica: - Rango: 0 a 25 dS/m - Resolucion: 0.001 dS/m en el rango [0 a 23 dS/m] * Humedad de suelos: - Rango: en unidades de permitividad dielectrica: 1 (aire) a 80 (agua) - Resolucion: - 0.2% VWC en el rango [0 a 40% VWC] - 0.1% VWC en el rango [>40% VWC]" | Genérico | Unidad | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Estación Climática | Unidad de almacenamiento, interfaz HMI y transmision inalambrica: - Capacidad de almacenamiento: 4GB (>10 anos almacenamiento) - Frecuencias de almacenamiento: 1 min, 10 mins, 30 mins, 1 hora - Número de sensores: 1 (RS485). Versiones para 5 y 10 sensores. - Caja de protección IP67 (soporta intemperie) - Transmisión inalámbrica: GSM/GPRS - comunicación a aplicación de LYNKS INGENIERIA- LYNKS WEB. Sensor de temperatura y humedad relativa: - Rango de temperatura: -55ºC a 125ºC - Rango de Humedad relativa: 0 a 100% - Resolución: <0.1ºC T, 0.05% HR - Exactitud: ± 0.5ÂºC T, ± 4.5% HR -Tiempo de respuesta: 5 s T, 8 s HR. Sensor de precipitacion (Pluviometro): - Funcionamiento: acumulador con Reed switch magnetico. - Rango diario: 0 a 999.8 mm - Exactitud: +- 3% - Resolución: 0.2 mm Sensor de radiacion solar: - Rango de medida espectral: 360 nm a 1120 nm. - Unidades: W/m2 (Watts por metro cuadrado). - Error maximo: 1% Sensor anemometro (velocidad y direccion de viento) - Rango de velocidad: 1 a 322 km/h - Error de velocidad: +- 3 km/h o 5% de lectura. - Resolucion velocidad: 1 km/h - Rango de direccion: 0º a 355º - Error de direccion: +- 7º - Resolución dirección: 1º. - Panel solar: 20W Incluye instalación en las coordenadas de diferentes lugares del Departamento de Risaralda, relacionadas en el Anexo 3 - Ubicación Estaciones climáticas. | LynkBOX CLIMA PLUS | Unidad | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cable | Cable de programación y configuración Cable USB 2.0 a RS485. Conector M12 5 pines | Genérico | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Plan Web | Debe permitir usuarios ILIMITADOS para UN MISMO PERFIL para el acceso a la plataforma WEB para observar el estado de las variables monitoreadas, alertas via email ilimitadas, y 50 alertas via SMS (mensajes de texto para el celular) por mes. Debe estar incluido el cobro del operador de red celular en Colombia. | Plan LYNKS WEB SILVER ANUAL. | Unidad | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
19%
10%
5%
0%