## ANEXO 1 - REACTIVOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 1 - REACTIVOS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | UNIDADES | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | 1,4-Diclorobenceno 99 % CAS 106-46-7 | 100 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 1-Propanol ACS 99,5 % CAS 71-23-8 | 2.5 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2-Metilciclohexanol 99 % CAS 583-59-5 | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Absorbente en polvo para líquidos derramados. Tipo Chemizorb. | 5 | Kg | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aceite Mineral | 1000 | mL | PROTOKIMICA, Comercial | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Acetanilida | 500 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Acetato de sodio trihidratado | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, Thermo Scientific Chemical, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Acetofenona | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, Thermo Scientific Chemical, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Acetona para análisis (99.5%) | 2500 | ml | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Acetona Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. | 4000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, THERMO FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Acetonitrilo Acetonitrile for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 4000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Acido Acético 1 N | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Acido Acético 0,1 N | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Acido Amino Acético (Glicina) | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | ácido ascorbico - grado alimenticio | 250 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Ácido bórico p.a. | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Acido cítrico monohidrato | 1000 g | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Acido Clorhídrico 1 N | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Ácido clorhidrico 6N | 1000 | ml | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Acido clorhídrico concentrado, Fumante 37 %. CAS 7647-01-0. Frasco de vidrio con recubrimietno de seguridad. Tipo Safe Cote o frascos con HDPE. | 2500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato - EDTA Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate. | 250 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific Chemical | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Acido fosfórico. Frasco de vidrio con recubrimiento plástico de seguridad (Safe-Cote) | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Acido nítrico concentrado (68%). Frasco de vidrio con recubrimietno plástico de seguridad (Safe-Cote) | 2500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Ácido Pícrico Saturado | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Acido Sulfúrico solución 1,0 N | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS, FERMONT | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Acido Sulfúrico Concentrado. Frasco de vidrio con recubrimiento de seguridad Safe PTFE o frascos en HDPE | 2500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Agar Baird Parker muestra de alimentos (Con suplemento si lo requiere) | 500 | gramos | MERCK (105406), OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA (M1931) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Agar base Listeria. *HiCrome L.mono Differential AgarBase | 500 | gramos | Marca: HIMEDIA Referencia: M1924 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | LP Enrichment Supplement 1 | 5 | VL | Marca: HIMEDIA Referencia: FD214 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | CA Selective Supplement | 5 | VL | Marca: HIMEDIA Referencia: FD181 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Agar brillance salmonella (Alimentos) | 500 | gramos | Marca: OXOID Referencia: CM1092 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Oxoid™ Salmonella Selective Supplement | 10 | VL | Marca: OXOID Referencia: SR0194E | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Agar Cetrimide Fecha vencimiento mínimo 3 años | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Agar Cromogénico para coliformes según ISO 9308 | 500 | gramos | Marca: Merck Referencia: 110426 - Chromocult® Marca: OXOID - Thermo Scientific™ Referencia: CM1205B Marca: HIMEDIA Referencia: M1991I | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Agar EMB Fecha vencimiento mínimo 2 años | 500 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIEDIA | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Agar Fluorocult VRB Fecha vencimiento mínimo 3 años | 500 | g | MERCK (104030), OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Agar grado bacteriológico | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Agar M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Agar | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA (M1123) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Agar Mannitol Egg Yolk Polymyxin (Agar MYP). Fecha vencimiento mayor a 2 años Con suplementos si es el caso. | 500 | gramos | Marca: OXOID Referencia: CM0929, HIMEDIA (M1651) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | PB Selective Supplement | 5 | VL | HIMEDIA: FD324 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Agar sangre Fecha vencimiento mayor a 2 años | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Medio Voges-Proskauer | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Agar MRS | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | AGAR NUTRITIVO | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Agar OGYE. | 500 | gramos | OXOID - Ref: CM0545, MERCK, BD, HIMEDIA Fecha vencimiento mínimo 2 años | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Agar Papa Dextrosa | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, PANREAC, HIMEDIA | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Agar Plate Count con TCC para la diferenciacion de mesolfilos. Fecha de venc. Mínimo 3 años | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Agar Saboraud Fecha vencimiento mínimo 2 años | 500 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Agar Salt Mannitol Fecha vencimiento mínimo 3 años | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Agar Xilosa-Lisina-Desoxicolato (Agar XLD). Muestras alimentos Fecha vencimiento mayor a 2 años | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, MICROKIT, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Agar Triple Sugar Iron Pruebas bioquímicas | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, MICROKIT, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Agar SIMMONS CITRATE Pruebas bioquímicas | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, MICROKIT, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Agar Lysine Iron Pruebas bioquímicas | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, MICROKIT, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Agar S.I.M Pruebas bioquímicas | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, MICROKIT, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Agar TSA (Triptona y Soja) | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, MICROKIT, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Agua grado Cromatográfico. | 4000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Agua peptona bufferada. Fecha vencimiento mayor a 2 años | 500 | gramos | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, MICROKIT, HIMEDIA | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Alcohol al 96 %. Incoloro y libre de impotabilizante. | GALON | GALON | COMERCIAL, PROTOKIMICA | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Alcohol Amílico 99 % CAS 74-41-0 | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Alcohol antiséptico de 70 º | 750 | mL | JGB, osa, PROTOKIMICA | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Alcohol antiséptico de 70 º | Galon | Galón | JGB, osa, PROTOKIMICA | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | ALCOHOL METÍLICO CALIDAD HPLC. FRASCO DE VIDRIO | 2500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Algodón por rollo. Con Fecha de vencimiento y registro sanitario | Paquete x 500 gramos | Paquete | MK; JGB; SUAVEX | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Aluminio Cloruro Anhicro CAS 7646-700 | 100 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY; Thermo Scientific Chemical | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Amonio Acetato | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, FLUKA HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Anaerogen 2.5 lts | Caja x 10 sobres |  | Marca: THERMO SCIENTIFIC Referencia: AN0025A | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Azul de lactofenol | 25 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | BCA (Ácido Bicínconílico, sal disódica hidrato). D8284-10G. CAS: 979-88-4 | 10 | gramos | Sigma Aldrich, Santa Cruz Biotechnology | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Benzaldehido para síntesis CAS 100-52-7 | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Benzoato de sodio - grado alimenticio | 50 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Bicarbonato de sodio | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Bisulfito de sodio | 1 | Kg | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific Chemical | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Calcio Carbonato Material de referencia Certificado con acreditación ISO 17034 | 50 | gramos | MERCK, FLUKA, ALDRICH, SIGMA. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Caldo BHI Fecha vencimiento mínimo 2 años | 500 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Caldo LMX modificado según Manafi y Ossmer. Fecha vencimiento mayor a 2 años | 500 | gramos | Marca: MERCK Referencia: 110620 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Caldo MRS | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Caldo Muller Kauffmann Tetrationato-Novobiocina (MKTTn) Fecha vencimiento mínimo 3 años, debe incluir el suplemento. | 500 | g | Marca: MERCK Referencia: 105878 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Caldo nutritivo | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Caldo One Broth Salmonella. Fecha vencimiento mayor a 2 años | 500 | gramos | Marca: OXOID Referencia: CM1091 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | ONE Broth-Salmonella Supplement | 10 | VL | Marca: OXOID Referencia: SR0242E | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Caldo RAPPAPORT-VASSILIADIS (RVS) (Alimentos) | 500 | gramos | OXOID - Ref: CM0866; MERCK. HIMEDIA Fecha vencimiento mínimo 2 años | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Carbonato de Sodio | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Ciclohexano | 1 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, Thermo Scientific Chemical, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Citrato sódico | 250 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Cloruro de Amonio ACS Reagent 99,5 %. CAS 12125-02-9 | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, FLUKA HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Cloruro de Bario Dihidrato | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Fisher Chemical | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Cloruro de Estaño | 2500 | gramos | MERCK, Referencia: 107814.2500 Estaño(II) cloruro dihidrato - (max. 0.000001% Hg) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Cloruro de Magnesio Hexahidrato | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, EMSURE | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Cloruro de potasio solución 3M | 500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS, | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Cloruro de Potasio solución de 0,147 mS/cm. El Material debe cumplir con acreditación ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Certipur Merck. 30 Sachet. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años y con certificado. | Caja x 30 | Caja | Merck Referencia: 101586.0001. El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Cloruro de Potasio solución de 1,41 mS/cm. El Material debe cumplir con acreditación ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Certipur Merck. 30 Sachet. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años y con certificado. | Caja x 30 | Caja | Merck Referencia: 101553.0001 El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Cloruro de Potasio solución de 12,8 mS/cm. El Material debe cumplir con acreditación ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Certipur Merck. 30 Sachet. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años y con certificado. | Caja x 30 | Caja | Merck. Referencia: 101554.0001 El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Cloruro de sodio | Kg | Kg | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | DETERGENTE CONCENTRADO PARA LABORATORIO pH NEUTRO Detergente pH neutro libre de fofatos | 5000 | mL | COMERCIAL, PQP, MERCK, SUPELCO, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Detergente excento de fosfatos | 1 | galón | NACIONAL, MERCK, SUPELCO, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 3800 | mL | Comercial | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Diclorometano | 4 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Dicromato de potasio Certipur | 80 | gramos | Merck Ref 1.02403.0080 Supelco /Sigma Aldrich | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Egg Yolk Tellurite Emulsion Fecha vencimiento mínimo 2 años | 100 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIMEDIA | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ag. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Aluminio. Material de referencia certificado Trazable a SRM de NIST Al(NO₃)₃ en HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Al Certipur® | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Arsénico. Material de referencia certificado Fecha de vencimiento mayor a 2 años | 100 | mL | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ba. Material de referencia certificado (MRC) según ISO 17034 | 100 mL | mL | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ca. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Cd. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Co. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Cr. Material de referencia certificado según ISO 17034 | 100 mL | mL | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Cu. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Fe. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Hg. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: K. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Mg. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Mn. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Na. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ni. Material de referencia certificado (MRC) según ISO 17034 | 100 mL | mL | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Pb. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Zn. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | 100 | mililitros | Merck; VHG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | ESTANDAR DE TURBIEDAD DE FORMAZINA 0,5 NTU Turbidity 0,5 NTU Calibration Standard - Formazin Material de Referencia Certificado (MRC) con acreditación ISO 17034. | 500 | mL | Marca: Sigma Aldrich Ref: TURB05-500ML | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | ESTANDAR DE TURBIEDAD DE FORMAZINA 10 NTU Turbidity 10 NTU Calibration Standard - Formazin Material de Referencia Certificado (MRC) con acreditación ISO 17034. | 500 | mL | Marca: Sigma Aldrich Ref: TURB10-500ML | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | ESTANDAR DE TURBIEDAD DE FORMAZINA 100 NTU Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin Material de Referencia Certificado (MRC) con acreditación ISO 17034. | 500 | mL | Marca: Sigma Aldrich Ref: TURB100-500ML | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | ESTANDAR DE TURBIEDAD DE FORMAZINA 1000 NTU Turbidity 1000 NTU Calibration Standard - Formazin Material de Referencia Certificado (MRC) con acreditación ISO 17034. | 500 | mL | Marca: Sigma Aldrich Ref: TURB1000-500ML | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | ESTANDAR DE TURBIEDAD DE FORMAZINA 20 NTU Turbidity 20 NTU Calibration Standard - Formazin Material de Referencia Certificado (MRC) con acreditación ISO 17034. | 500 | mL | Marca: Sigma Aldrich Ref: TURB20-500ML | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Etanol 95% | 1 | Galón | PROTOKIMICA, NACIONAL | 87 |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Fenilisotiocianato grado reactivo 98 % CAS 103-72-0 | 100 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Ferroína solución indicadora para el análisis de aguas. | 100 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Papel Filtro Cualitativo 110mm Diámetro - Porosity: Medium / Flow Rate: Slow | Caja/100 | CAJA x 100 UNIDADES | Fisher bRAND - Ref: 09-801C P5; BOECO; SyS; MERCK | 127 |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Papel Filtro Cualitativo . 90mm Diámetro - Porosity: Medium / Flow Rate: Slow | Caja/100 | CAJA x 100 UNIDADES | Fisher BRAND- Ref: 09-801C p5; | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Fluoruro de Potasio | 1000 | gramos | Marca: Merck Referencia: 104994.1000 Marca: Panreac Referencia: 121976 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Formaldehido solución CAS 50-00-0 | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Fructosa - grado alimenticio | 500 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Galactosa | 100 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Glicerina Liquida | 1 | Galón | NACIONAL | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Glucosa- | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | GRASA PARA DESECADORES, BURETAS Y ESMERILADOS | Tubo |  | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Hexano para análisis en Frasco de vidrio. | 4000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA HONEYWELL, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Hidroxido de calcio | 500 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Hidróxido de Sodio 0,1 N | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS, | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Hidróxido de Sodio 1 N | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS, | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Hidróxido de sodio comercial en escamas | 1000 | g | Comercial | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Hidróxido de sodio en lentejas | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS, FERMONT | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Hipoclorito de sodio al 13 % de concentracion. | GALON | GALON | COMERCIAL, PROTOKIMICA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Isopropanol ACS | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Kit - Test Ácido cianúrico método fotométrico 2 - 160 mg/l Spectroquant® | Caja x 100 Test | Unidad | Marca: Merck Referencia: 119253.0001 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Membrana 0.45 micras y 47 mm de diámetro. Con cuadricula. Empaque individual SIN PAD Debe cumplir con ISO 7704 | Caja/100 | CAJA 100 UNIDADES | MFS, PALL, S & S, WHATMAN, MS; SARTORIUS; MERCK MILLIPORE. QLS | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Naranja de metilo | 25 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Negro de Eriocromo T (C.I. 14645) CAS 1787-61-7 | 25 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Fisher Chemical | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | n-Hexano n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. | 4000 | mL | Referencia: 104371.4000 Marca: Merck | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Nitrato de potasio (sal Nitro) | Kg | Kg | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Nitrito solución patrón, CRM. Trazable a SRM de NIST 1000 mg/l NO2-N en H₂O. | 500 | mL | MERCK Fecha de vencimiento mayor a 2 años | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | N-Yodosuccinimida 95 % CAS 516-12-1 | 25 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Thermo Scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Listeria Selective Enrichment Broth | 500 | gramos | Marca: HIMEDIA Referencia: M1865 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Papel Filtro Cuantitativo 589/2 90mm Diámetro - Banda blanca | Caja/100 | CAJA x 100 UNIDADES | Whatman, MFS-ADVANTEC | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Papel filtro Whatman 40 110 cm diámetro | Caja/100 | Caja | Marca: WHATMAN Referencia: 1440-110, MFS-ADVANTEC | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Papel Indicador Universal. pH 1 - 10. Caja x 6 rollos |  | Caja | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, Fisher Chemical | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Papel de limpieza para lentes de microscopio | 100 | caja | Comercial | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | PBS - Fosfato Buffer Salino (Phosphate-Buffered Saline) (10X) pH 7.4, RNase-free | 500 | mL | SIGMA - Merck -Thermo Cientific- Gibco- Santa Cruz Biotecnology - Invitrogen- | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Peróxido de Hidrogeno 30 % | 1 | Galón | COMERCIAL | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Peroxido de Hidrogeno al 30% | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Plata Nitrato | 100 g | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Potasio hidróxido en lentejas p.a. | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Potasio tiocianato p.a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 250 | gramos | Marca: Merck Referencia: 105125.0250 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Potasio Yodato grado reactivo 99,5 % CAS 7758-05-6 | 100 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Reactivo de Benedict | 500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Reactivo de Biuret | 500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Reactivo de Fehling A | 500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Reactivo Fehling B | 500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, MOL LABS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Reactivo para cloro libre, DPD | Paquete x 1000 sobres | Paquete | Hach Referencia 1407028 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Salicilaldehido CAS 90-02-8 | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Silica gel | 1000 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIMEDIA | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Silica gel con indicador de humedad para desecador | 1000 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIMEDIA | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Sodio Tiosulfato pentahidrato CAS 10102-17-7 | 1 | Kg | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, FERMONT | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Sodio tiosulfato titrisol 0,1 N | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Solución Buffer pH 10,0. El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Bolsas individuales x 30 mL cada una. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | Paquete x 30 sobres | Paquete x 30 sobres | Merck - Ref: 199004 El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Solución Buffer pH 4,00. El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Bolsas individuales x 30 mL cada una. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | Paquete x 30 sobres | Paquete x 30 sobres | Merck - Ref: 199064 El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Solución Buffer pH 7,00. El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Bolsas individuales x 30 mL cada una. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años | Paquete x 30 sobres | Paquete x 30 sobres | Merck - Referencia: 199002.0001. Cada paquete debe ser de diferente lote. El Material debe cumplir con ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Solución buffer pH: 10,00 . | 500 | mL | Merck, Fisher, Mol Labs; Fluka; SCHARLAU; PANREAC, FERMONT, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Solución buffer pH: 4,00. Coloreada. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años. Material de Referencia Certificado (MRC) según ISO 17034. | 500 | mL | Merck, Fisher, Mol Labs; Fluka; SCHARLAU; PANREAC, FERMONT, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Solución buffer pH: 7,00 . | 500 | mL | Merck, Fisher, Mol Labs; Fluía; SCHARLAU; PANREAC, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Solución buffer pH: 7,00 . Coloreada Fecha de vencimiento no inferior a 2 años. Material de Referencia Certificado (MRC) según ISO 17034. | 500 | mL | Merck, Fisher, Mol Labs; Fluka; SCHARLAU; PANREAC, FERMONT, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Solución de almacenamiento de electrodos de pH (pH Electrode Storage Solution 475 mL REF 910001) | 475 | mL | Merck, Fisher, Mol Labs; Fluía; SCHARLAU; PANREAC, Agilent | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Solución de limpieza de electrodo para enjuague | 500 | mL | Hanna instruments, Thermo Scientific, MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE, MOL LABS. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Solución de Tisab II | Caja con cuatro botellas de galon (4 x 3.7 L) | Caja | Thermo Fisher Scientific. Cat. No. 940999 is packaged as four 1 gallon (4 x 3.7L) bottles; Fisherbrand | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Solución eliminadora de RNAsas (RNase AWAY™ Decontamination Reagent) Botella por 250 mL | 250 | mL | SIGMA - Merck -Thermo Cientific- Gibco- Santa Cruz Biotecnology - Invitrogen- | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Solución electrolítica de relleno 3.5M de KCl para electrodos | 500 | mL | HI 7082S - Hanna Instruments; MOL LABS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Solución patrón cloruro Trazable a SRM de NIST NaCl en H₂O 1000 mg/l Cl Certipur® Fecha de vencimiento superior a 2 años | 500 | mL | VHG; MERCK Ref: 1198970500 Fecha de vencimiento mayor a 2 años | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | StablCal Calibration Set 0 to 4 000 NTU (Calibración Interna) del turbidimetro HACH 2100N |  |  | Referencia: 2662105 Presentación: Kit incluye viales sellados de: < 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1 000 NTU y 4 000 NTU. Marca: HACH | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Sulfato de cobre pentahidratado. Grado Reactivo Pureza ≥98% | 250 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Sulfito de sodio anhidro | 1 | kg | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Tabletas Kjeldahl (Exentas de mercurio y selenio) | Frasco | Frasco x 250 tabletas | Marca: Merck Referencia: 115348.0250 Presentación: 250 Tabletas Marca: Merck | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Tartrato de Sodio | 100 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Tartrazina 85% | 100 | g | Sigma-Aldrich TO388 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Tiras Oxidasa | caja x 50 unidades | Caja | Merck Referencia: 100181 OXOID MB0266B, HIMEDIA. Fecha de vencimiento mayor a 6 meses | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Titrisol Nitrato de plata 0,1N | 1000 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Tryptic Soy Broth (TSB) | 500 | g | MERCK, OXOID, SCHARLAU, PRONADISA, DIFCO, BBL, 3M, FLUKA, SIGMA, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Yodo | 250 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Yoduro de Potasio | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Tioacetamida | 250 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Benzoilo Cloruro | 500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Clorobutano | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Estroncio Cloruro | 50 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Magnesio Cloruro Anhidro | 100 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Metil Benzoato | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
203 | m-Nitrotolueno | 50 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Morfolina | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Nitrobenceno | 1 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Potasio m-Peryodato | 25 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Resorcinol | 250 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Sodio Cianuro | 50 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Acido Acetico Glacial | 2.5 | Litro | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Alcohol Alilico | 500 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Anisol | 50 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
212 | n-Butilo Bromuro | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Potasio Cloruro | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Sodio Bicarbonato comercial | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Zinc Cloruro Anhidro | 100 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Zinc Granallas | 100 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Cuprietilendiamina | 1000 | mL | Merck | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Bradford Reactivo Quick Satrt 1X | 1000 | mL | BIORAD | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Bálsamo de Canadá | 100 | mL | CARLO ERBA.MERCK, JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Agar Citrato de Simons. fecha de vencimiento minimo 3 años | 500 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Calcio Carbonato | 250 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, HIMEDIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Formaldehido solución CAS 50-00-0 | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Metanol para análisis en Frasco de vidrio. | 2.5 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Fructosa - grado alimenticio | 250 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Sulfato de Bario | 250 | g | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
226 | n-Octanol | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Colorante de Wrigth | 250 | mL | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
228 | TSI triple sugar iron | 500 | gramos | MERCK, SHARLAU, OXOID | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
229 | LIA lysine iron agar | 500 | gramos | MERCK, SHARLAU, OXOID | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Almidón soluble | 500 g | g | THERMO SCIENTIFIC, MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Fructosa | 100 g | g | THERMO SCIENTIFIC, MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Acetato cúprico | 500 g | g | THERMO SCIENTIFIC, MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Glutation reducido | 5 g | g | Sigma Aldrich | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Sacarosa | 1000 g | g | THERMO SCIENTIFIC, MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Aceite de inmersión para microscopia Ref. 1046990100 | 100 | mL | MERCK | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Dodecilsulfatosódico 500 g | 500 g | g | THERMO SCIENTIFIC, MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL; LOBA CHEMIE; SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Tween 40 | 1000ml | mL | MERCK, SIGMA, SHARLAU | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Tween 80 | 1000ml | mL | MERCK, SIGMA, SHARLAU | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Solución tampón (ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido), trazable a SRM de NIST y PTB pH 10.00 (20°C) | 1000 | mL | Merck | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
240 | RPMI 1640 w/ L-Glutamine | 500mL | mL | BIOWEST Ref. L0500-500 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
241 | DMEM Low Glucose w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate w/ 25 mM Hepes | 500mL | mL | BIOWEST Ref.L0065-500 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
242 | DMEM High Glucose w/stable glutamine w/sodium pyruvate | 500mL | mL | BIOWEST Ref.L0103-500 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Metanol grado HPLC | 2.5 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Etanol grado HPLC | 2.5 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Acetonitrilo HPLC grade | 4 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Diclorometano grado HPLC | 4 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Water HPLC grade | 4 | L | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Estandar de nitratos | 1000 | mg/L | Merck referencia 1.19811.0500 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Sulfanilamida | 100 | gramos | Merck Referencia: 1117990100. CAS:63-74-1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Calcio carbonato material de referencia secundario para complexometría, trazable a material de referencia (SRM) de NIST Certipur® Reag. USP. Ref 1.02410.0050 | 80 | gramos | Merck,Sigma,Supelco. Con Lotes diferentes para poder usarlos como primera y segunda fuente | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Sodio Carbonato patrón volumétrico, material de referencia secundario para acidimetría, trazable a SRM de NIST Certipur® Reag. Ph Eur CAS 497-19-8 | 80 | gramos | Merck,Sigma,Supelco | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Permanganato de Potasio | 1000 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Solución de relleno de electrodo de ISE de fluoruro (Solution 60 mL REF Orion 900061) | Caja x 5 frascos de 60ml | mL | Referencia. OR900061 Thermo scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Acido Ciclohexanodiaminoacetico trihidrato. Sal de magnesio disodica CDTA trihidrato | 100 | gramos | HACH, MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Acetato de etilo grado HPLC | 2.5 | Litros | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
256 | "Oxido de Lantano Lantano(III) óxido - EMPLURA®" | Frasco | 100 g | Referencia: 112220.0100 Presentación: 100g Marca: Merck | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
257 | "Ácido nítrico 65% - Suprapur® Libre de metales a niveles < ppb" | Frasco | 1 L | MERCK (Supelco) - Ref: 100441 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Sodio Fluoruro | 250 | gramos | MERCK, CARLO ERBA. JTBAKER, MAKRON, PANREAC, FLUKA, RIEDEL-DE HAEN, EM SCIENCE, ALDRICH, EMD, SIGMA, ACROS, FISHER, ALFA AESAR, BURDICK & JACKSON, SCHARLAU, HONEYWELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Papel Filtro Cualitativo 90mm Diámetro - Porosity: Medium / Flow Rate: Slow | Caja/100 | CAJA x 100 UNIDADES | Fisher bRAND - P5; BOECO; SyS; MERCK | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%