## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 05 DE 2025
“COMPRA DE SISTEMA DE MEDICIÓN BIOPOTENCIAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM | NOMBREL DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | SISTEMA DE MEDICIÓN BIOPOTENCIAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | ACTIVE3 BASE USA New. ActiveThree Base system X 1 ACTI6 Amplifier Module for ActiveTwo amplifier. X 17 CMS/DRL PIN CMS/DRL sensor set, PIN-type. X 1 MK3-ABC-A Active electrode sensor set with 32 x PIN-type electrodes X 1 MK3-ABC-B Active electrode sensor set with 32 x PIN-type electrodes X 1 MK3-ABC-C Active electrode sensor set with 32 x PIN-type electrodes X 1 MK3-ABC-D Active electrode sensor set with 32 x PIN-type electrodes X 1 TP FLAT Active sensor on Touchproof connector. X 8 CAP S128 Headcap Small (Yellow). Layout: radial, Labeling: ABC. X 1 CAP ML128 Headcap Medium/Large (red/blue) by ECI. Layout: radial, Labeling: ABC. X 1 ACCESSORIES: Signa Box of 12 tubes, Syringes, Disk 13x5, Disk 20x5, Disk 20x8, Sticker ABCD, SW Actiview, USB Trigger Interface, Presentation Cable CONVERSOR USB A PARALELO DE ALTA VELOCIDAD ● El tiempo mínimo de garantía debe ser de tres (3) años a partir de la entrega, puesta a punto, funcionamiento y capacitación, todo recibido a satisfacción por parte del supervisor. ● El proveedor debe garantizar un (1) mantenimiento preventivo por año sin costo adicional durante el tiempo de garantía ● Para las garantías y mantenimiento el proveedor debe asumir los gastos de envío desde la Universidad hasta sus oficinas o hasta el fabricante y el retorno del equipo a la Universidad durante el primer año. ● El proveedor debe realizar una sesión de (1) capacitación al equipo designado por la Universidad y emitir el certificado de capacitación a partir de la asistencia. ● El proveedor debe garantizar el soporte local en Colombia y asistencia remota con repuesta a las solicitudes de soporte o garantía en menos de 72 horas hábiles. |  | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%