## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS - 07 DE 2023
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA DIFERENTES LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
ANEXO 1 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ITEM 1: INGENIERIA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA
1 | BAÑO DE ULTRASONIDO CAPACIDAD DE 10L | Útil para limpieza y desinfección de instrumentos médicos y de laboratorio, degasificación de líquidos, etc., sin necesidad de esterilizar, produciendo millones de burbujas microscópicas al vacío que se comprimen mediante el aumento de frecuencia al final. Esto causará explosión de la burbuja por el aumento de la compresión, lo cual causa un pos- vacío muy poderoso limpiando cada milímetro de los instrumentos sumergidos en la solución. CAPACIDAD: 10 Litros Temperatura: 0 - 80ºC Dimensiones: 300 x 240 x 150mm Tiempo Ajustable: 1- 99 min Voltaje: 220 V / 60 Hz. CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | LABSCIENT, DK-Sonic modelo DK-100PF | unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA ANALITICA 50X50X90 | Mesa antivibratoria para balanzas y equipos de precisión. Superficie en granito de 40 mm con soportes aislantes de vibracion en elastomero. Estructura soldada en tubular cuadrado de 38x38 - 56x46+/- 10 cm. calibre: 14-18 con 4 apoyos a piso con sistema de nivelación inferior en polipropileno o nylon con base antideslizante. Alta inercialidad, diseñada parra trabajo de pie. Superficie de pesaje en granito de 50x50x4 cm, instalada sobre aisladores de vibración fabricados bajo la EC Machinery Directive y EC EMC Directive resistentes a la corrosión, hasta 120°C y hasta 30% de humedad para garantizar alta consistencia bajo condiciones estáticas y dinámicas. Dimensiones: 50x50x90 cm. CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | Norlab modelo NLD1007 | unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ESTUFA UNIVERSAL - HORNO DE SECADO CIRCULACION DE AIRE NATURAL, 32 LITROS a 65LITROS | Rango de temperatura de trabajo: mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +300 °C Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales hasta 99,9 °C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5 Rango de temperaturas ajustables: +20 hasta +300 °C Sonda de temperatura 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos Interior Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada Volumen: 32 Litros hasta 65 Litros Medidas: An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 320 x 250 mm N° máx. de inserciones 3 - 13 Máx. carga de la cámara del equipo: desde 30kg 60 kg // Carga máx. por inserción: desde 10 kg 20 kg. CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | MEMMERT, BINDER referencia 9010-0334, THERMO SCIENTIFIC referencia 51028112 -OGS60 ; JPINGLOBAL referencia JPHN32 de convección natural modelo 2023; PolEko modelo SLN32 Smart, Jeiotech modelo OF - 02G | unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | CABINA EXTRACTORA SIN DUCTO, | DOBLE FILTRO CON POCETA CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | LAB-BRANDS Referencia: ADC-4C2-PP | unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | MEZCLADOR VÓRTEX | , VELOCIDAD AJUSTABLE 0-2500 RPM, OPERACIÓN TÁCTIL O CONTINUA, 110V/60HZ, (SCI-VS/MX-S)- SCILOGEX -Rango de velocidad: hasta 3200 rpm 250 - 3000 rpm -Visualización de velocidad: Escala -Movimiento de mezcla y diámetro orbital: orbital, 4 mm -Tipo de motor: motor de polo sombreado -Entrada nominal del motor: 58W -Salida nominal del motor: 10W -Tipo de ejecución: operación táctil/continua -Dimensión [ancho × alto × profundidad]: 127 × 130 × 160 mm -Peso: cerca de 3,5 kg -3.8kg -Voltaje: 110V, 60Hz -Potencia: 60W -Temperatura ambiente admisible: 5-40°C -Humedad relativa admisible: 80%HR -Clase de protección: IP21 CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. dirigido para dos (2) personas. | BenchMixer & Mortexer BV 1000, Dlab modelo MX-S referencia 8031102000; THERMO SCIENTIFIC con No. de producto 88882009; CORNING con número de producto 6775; IKA modelo Vortex 2 | unidad | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL | [10 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
5%
10%
19%