## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS 47 DE 2022
COMPRA DE EQUIOS PARA LOS LABOATORIO DE INGENIERIA EN PROCESOS SOSTENIBLES DE LA MADERA - SGR
ANEXO 1 MODIFICADO - PRESENTACION OFERTA
ITEMS | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Reometro | PCR o LAMY RHEOLOGY Referencia:RVI 2 V1R o equivalente, Principio de medición: reómetro de rotación Velocidad de revoluciones rpm( ASTM / - DIN ISO 2555) Velocidad de revoluciones rpm 0,3 / 0,5 / 0,6 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 100 / 200 Viscosidad: 20 ... 13 000 000 mPa INCLUIR HUSILLO ESPECIAL PARA BAJAS VISCOSIDADES : 5 - 33.000 mPas/cP Precisión: ±1 Temperatura/ Resolucion / Precision: -15 ... +180 °C / 0,1 °C / ±1 °C Indicaciones de pantalla: Temperatura, revoluciones, sistema de medición, viscosidad. | PCR o LAMY RHEOLOGY | Unidad | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Mezcladora De Laboratorio | PROETI, Referencia: B0038, Mezcladora de laboratorio. De 20 l de capacidad o mas, disenada para la preparacion de mezclas de biomasa solidad u u otras mezclas. cubeta de acero inoxidable con posibilidad de instalacion de un sistema de calefaccion, necesario para el amasado de mezclas en caliente.Con dispositivo de control de velocidad, cubeta, y paleta tipo gancho. Dimensiones min : 260*760*860 mmPeso: 160 kg | PROETI | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Refinometro | TLS, IDM Test, TMI, Modelo: CFS-20 o equivalente, Determinacion del grado de refinacion y determinacion del tiempo de deaguado de una suspension de pulpa en agua por el Metodo Canadiense. Conformidad con las normas internacionales: ISO 5267/2, TAPPI T227, SCAN C21/M4, PAPTAC C1 and BS 6035/2. | TLS, IDM Test, TMI | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Clasificador De Fibras | TLS, IDM Test, TMI, Referencia: Tipo Bauer MacNett, Clasificador de fibras, en cascada con 5 estaciones de clasificado. De acuerdo a normas: TAPPI T233 - SCAN M6 - PAPTAC C.5VConstruido en acero inoxidableCada estacion de clasificado tiene motor independiente de agitacion Porta-telas facilmente cambiables.Bomba de vacio para acelerar el drenaje al final del ensayo.Cabina de proteccion (perfil aluminio y policarbonato transparente) Marcado CEEn version estandar se suministra con: 1Âª Estacion, tamiz de luz de malla ASTM 16 mesh,2Âª Estacion, tamiz de luz de malla ASTM 30 mesh, 3Âª Estacion, tamiz de luz de malla ASTM 50 mesh. 4Âª Estacion, tamiz de luz de malla ASTM 100 mesh5Âª Estacion, tamiz de luz de malla ASTM 200 mesh | TLS, IDM Test, TMI | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Refinador De Laboratorio | SIN, Tipo PFI, Refinador de discos de la Laboratorio, 3 juegos de discos para pulpa de fibra larga, corta y pasta mecanica, Discos de 8 pulgadas, 7.5 hp, 220 V, 1750 rpm control de velocidad, consumo de energia y temporizador | . | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL | [10 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
19%
10%
5%
0%