## ITEM 1 Ciencias de la salud
COMPRA DE EQUIPOS LABORATORIOS PARCE
INVITACIÓN PUBLICA 13 DE 2020
ANEXO 1 MODIFICADO - PRESENTACIÓN OFERTA
ITEM 1: CIENCIAS DE LA SALUD
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | NOELLE® with L&D SLE Courseware Package Se debe adquirir obligatoriamente con Monitor | S554.100.PK.LSimulador de partos materno y neonatal, cuenta con maniquí femenino articulado de cuerpo completo, vía aérea intubable con elevación del tórax, brazo intravenoso paramedicamentos/fluidos, cubierta estomacal extraíble, múltiples ruidos cardíacos fetales,sistema de parto automático, múltiples ubicaciones de placenta, cervices dilatables reemplazables y 1 bebé de parto articulado con placenta | unidad | Gaumard | 1
| 2 | Monitor de Paciente 5 parámetros - pantalla táctil 8.4” | Monitor Im50 de signos vitales multiparámetros para transporte, 5 parámetros, pantalla de 8,4" Dimensiones: 261 mm (L) x 198 mm (A) x 215 mm (Al) Peso: aprox. 3,6 kg . | unidad | EDAN | 2
| 3 | Monitor de Paciente 5 parámetros – pantalla táctil 12.1” | Monitor iM70 multiparámetros con pantalla TFT de 12,1", con llamado de enfermería, opciones de IBP, CO y Respironics CO2, diseño sin ventilador | Unidad | EDAN | 2
| 4 | Bomba de infusión 1 canal (Bomba modular) Producto exento de IVA | Bomba de infusión MP-60 de 1 canal pantalla táctil compatible con set macro genérico, arquitectura modular hasta 15 bombas apilables | Unidad | Medcaptain | 2
| 5 | Perfusora de 1 canal (Modular) Producto exento de IVA | MP30 Bomba de infusión perfusora o de jeringa pantalla táctil, modular apilable hasta 15 canales, para jeringas de 10, 20, 30, 50 (60) mL | Unidad | Medcaptain | 2
| 6 | Bomba de infusión de 1 canal (para transporte) Producto exento de IVA | SYS-6010 Bomba de infusión de un canal compatible con múltiples set de infusión, recomendada para su uso en transporte | Unidad | Medcaptain | 2
| 7 | Mango para laringoscopio de fibra óptica con 3 valvas - welch allyn | 60813 Un laringoscopio es un dispositivo manual de dos partes que consiste en un mango que contiene baterías y una cuchilla desmontable. Los laringoscopios están diseñados para proporcionar iluminación dentro de la laringe durante el proceso de realizar intuba- ciones. | Unidad | Welch Allyn | 2
| 8 | Cama eléctrica Ginecobstétrica | 972OB•Cama eléctrica para obstetricia, ideal para parto, pre parto y post parto. Permite a la paciente realizar su trabajo de parto en diferentes posiciones: acostada, sentada erecta, soportada en cuatro puntos (rodilla - codos), cuclillas y litotomía con piernas | Unidad | Los pinos | 1
| 9 | Monitor de variable vitales | Monitor de variable vitales simuladas y acceso al monitor perinatal dinámico | unidad |  | 1
| 10 | Cama eléctrica para UCI 840FI238 | Cama eléctrica de 110v/220 con cuatro planos, uno fijo y 3 móviles, incluye batería de seguridad en caso de falla eléctrica para todos los movimientos. Controlada a través de un control de mano. | Unidad | Los pinos | 1
| 11 | CENTRAL VENOUS CANNUL | LF01087 Simulador de Canulación Venosa Central* • Diseñado para aprender y practicar las técnicas de CVC • Anatómicamente preciso, la palpación es la misma que en un paciente • La incisura esternal, el esternocleidomastoideo, la clavícula y otras carac- terísticas están presentes. | unidad | life/form | 1
| 12 | LEG ADULT I/O INFUS SIMLTR | LF03830 Pierna adulta Mejora el entrenamiento en los procedimientos de infusión intraósea, con dispositi- vos B.I.G.TM y EZ-IOTM o casi cualquier otro que esté disponible. •Capacidad de líquidos y fuente de sangre a través del sitio de inyección • Incluye referencias palpables, huesos y piel reemplazables y sistema presurizado para la aspiración de líquidos. | Unidad | life/form | 2
| 13 | One Year Intraosseous Infusion and Injection Leg | S407.PK.L simula la pierna promedio de un (1) niño de un año de edad para inyeccion intraósea en un hueso tibial reemplazable. La pierna está unida a una media sección de un torso inferior, y debajo de una piel externa lisa presenta hitos anatómicos para la enseñanza del acceso intraóseo y la infusión. | Unidad | Gaumard | 2
| 14 | GYN/AID® Simulador ginecológico | S503.PK.L La mitad inferior de un cuerpo femenino adulto de tamaño natural proporciona a estudiantes y educadores un experiencia gráfica de exploración vaginal con espéculo, exploración pélvica bimanual, técnicas de inserción de DIU,determinación del tamaño y colocación de diafragma, inserción de sondas en el útero y visualizaciónde cérvix normales y con anomalías. | Unidad | Gaumard | 1
| 15 | Advanced Patient Care Male and Female Catheterization | S230 .10 PK El simulador dos en uno combina las características de los simuladores de cateterismo femenino y masculino, Permitiendo la formación completa en cateterismo. | Unidad | Gaumard | 2
| 16 | Zoe®Torso para entrenamiento en habilidades ginecológicas | S504.200 Torso ginecolgico para entrenamientoen habilidades ginecologicas .Su realismo y naturalidad hace que el nuevo ZOE sea la perfecta incorporación práctica a cualquier currículo de habilidadesginecológicas, proveyendo una experiencia inestimable envariosprocedimientos ginecológicos | Unidad | Gaumard | 1
| 17 | Torso infante CPR con monitor audiovisual (paquete x 4) | PP-IM-100M Pack de maniquíes profesionales de RCP, especialmente diseñados para la formación y entrenamiento de la técnica de resucitación cardiopulmonar . | Unidad | Gaumard | 1
| 18 | Cama electrica 440 | 440 Cama eléctrica para Hospitalización/ Home Care ; diseñada en cumplimiento de las normas tecnicas internacionales especificas para equipos electromedicos . | Unidad | Los pinos | 2
| 19 | Equipo de órganos y sentidos | Equipo de órganos y sentidos pocket led color negro | Unidad | Welch Allyn | 2
| OBSERVACIONES: | [8 empty] | TOTAL | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ITEM 2 Quimica
COMPRA DE EQUIPOS LABORATORIOS PARCE
INVITACIÓN PUBLICA 13 DE 2020
ANEXO 1 MODIFICADO - PRESENTACIÓN OFERTA
ITEM 2: QUÍMICA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Polarímetro de mesa. | POLARÍMETRO AUTOMÁTICO DE MESA. CON TECNOLOGÍA LED. Rango de medida: +/- 89,99° ARC +/-256°Z Modo de medición: Rotación óptica; Rotación especifica; Concentración y grados sacarimetricos. Exactitud +/- 0,01 % Fuente de luz tipo LED. Longitud de onda 589,3 nm Para Tubos de medición de 200 mm Incluye: 4 tubos con sus respectivas tapas. Manual de operación y sus respectivos accesorios para su correcto uso. Pantalla tipo touch de 5,6 pulgadas a color. Voltaje: 220V 50HZ Equipo nuevo. No se permite equipo tipo demo o repotenciado. Garantía mínimo de un año. | Unidad | Marca HANON Modelo P810 | 1
| 2 | Refractómetro de mesa. | REFRACTOMETRO DIGITAL DE MESA. Rango de medición del índice de refracción (nD): 1.30000-1.70000 Rango Brix: 0-100 % Resolución de medida de nD: 0,0001 Con control de temperatura tipo peltier en un rango aproximado de 10 a 50 °C y +/- 0,1 °C de precisión en el control de la temperatura. Pantalla táctil de aproximadamente 7 pulgadas. Fuente de luz tipo LED. Incluye: Manual de funcionamiento, kit básico de funcionamiento y verificación. Voltaje: 110V ~ 240V (12V, 10A). Equipo nuevo. No se permite equipo tipo demo o repotenciado. Garantía mínimo de un año. | Unidad | MARCA: HANNON MODELO:A630 | 1
| 3 | Viscosímetro rotacional | VISCOSIMETRO ROTACIONAL. Rango de medición: * 1 - 2.000.000 cP (Viscosidad mínima con husillos estándar de 10 cP) *. Trae 4 Husillos de acero inoxidable AISI 316, con identificación en términos del rango de viscosidad a medir. • Rango de velocidades: 0.3 – 100 rpm. • Numero de velocidades: 18. Función de rango automático • Lectura de temperatura a través de la sonda PT100 incluida • En pantalla se deben poder leer: Velocidad seleccionada: rpm; Husillo seleccionado: SP Lectura de viscosidad: cP (mPa · s) o cSt Porcentaje de escala completa: % Temperatura de muestreo: ºC o ºF Velocidad de corte (con husillos coaxiales): SR (s-1) Esfuerzo cortante (con husillos coaxiales): SS (N / m 2 ) Densidad (que pueda se ingresada por el usuario): g / cm 3 Calibración de temperatura y viscosidad habilitada. Lectura de viscosidad: Viscosidad dinámica: cP o mPa · s Viscosidad cinemática: cSt • Con Opciones de idioma • Puerto: USB que permita transferir los datos a un archivo de Excel Voltaje: 110-240VAC, 50/60 Hz Equipo nuevo. No se permite equipo tipo demo o repotenciado. Garantía mínimo de un año. | Unidad | MARCA: FUNGILAB MODELO: ADV L | 1
| 4 | Unidad de destilación de nitrógeno tipo Kjeldahl. | DESTILADOR DE NITROGENO – UNIDAD DE DESTILACION KJELDAHL. Destilador de tipo automático basado en el método Kjeldahl, para la determinación del contenido de nitrógeno. Modo de visualización mediante pantalla LCD de 4.3 " aproximadamente. Velocidad de destilación entre 3 a 6 min / muestra. Con Dosificación automática y graduable de agua, Soda y acido Bórico. Con control para la generación de vapor. Funciones de verificación y calibración para la dosificación de: El agua de dilución, la solución alcalina, la solución de ácido bórico y el flujo de lavado. 220VAC ± 10%, 50Hz Equipo nuevo. No se permite equipo tipo demo o repotenciado. Garantía mínimo de un año. | Unidad | MACA: HANNON MODELO:K9840; VELP MODELO UDK149 REFERENCIA F30200140; FOSS MODELO KJELTEC 8200 | 1
| OBSERVACIONES: | [8 empty] | TOTAL | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ITEM 3 Ambiental
COMPRA DE EQUIPOS LABORATORIOS PARCE
INVITACIÓN PUBLICA 13 DE 2020
ANEXO 1 MODIFICADO- PRESENTACIÓN OFERTA
ITEM 3: AMBIENTAL
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Plancha de Calentamiento | Plancha de calentamiento con agitación. Area de trabajo. 18.4 x 18.4cm plato en cerámica blanca termorefractaria y resistente a agresiones químicas. Sistema electrónico frontal separado de la placa para evitar daños por derrame. Ajuste de temperatura y rpm con perillas individuales y lectura en display digital separados. alerta visual de advertencia de riesgo de quemadura por plato caliente. Rango de temp. hasta 540°C, ajustable en incrementos de 1°C. Rango de rpm 50 a 1500rpm. certificaciones. cCSAus. requerimiento eléctrico 100 a 120V. Protección automática por | Unidad | FISHER Referencia SP88857200; THERMO SCIENTIFIC de referencia SP88857100 | 3
| 2 | Conductímetro pHmetro de mesa | Conductivimetro y pHmetro de Mesa Con sonda de conductividad, con sonda de temperatura incorporada, electrodo de pH de cuerpo epoxico, sonda de temperatura incorporada, rellenable, compatible TRIS de doble junta soporte para sondas, salidas RS232 y USB: Voltaje 100/240V 50/60HZ.Especificaciones: -Precision (Conductividad): ±1% Full Scale-Resolucion (Conductividad): 0.01/0.1μS, 0.001/0.01/0.1mS-Constante de Celda de Conductividad: 1cm-1-Precision (pH): ±0.002-Resolucion (pH): 0.1/0.01/0.001.-Rango de pH -2 a 20 Sonda de conductividad 13620100 incluida | Unidad | Fisher Ref 13636AB200; THERMO SCIENTIFIC de referencia STARA2155 | 2
| 3 | Bomba de vacío y filtración | Bomba de presión y vacío con motor de 1/8 hp para aplicaciones de media presión y vacío sólido.Incluye reguladores de vacío y presión. BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA, Presión: 0 a 60psig (413kpag) Vacío : 0 a 25”Hg. Requerimientos eléctricos: 110/120V 50/60Hz | Unidad | Gast Ref 0109229; Merck Millipore Referencia WP6211560; WELCH Referencia WOB-L 2534 | 4
| OBSERVACIONES: | [8 empty] | TOTAL | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: