## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA 04 - 2021
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS FACULTAD INGENIERÍA MECÁNICA
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ANEXO 1 - PRESENTACION OFERTA
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | TARIFA IVA % | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Sensores Magneticos Para Cilindro Neumatico De Ranura En T | Sensores Magneticos para cilindro neumatico de ranura en T. Tension de trabajo: 24V corriente continua. Normalmente abierto. MARCA: FESTO MODELO: SME -8M - DS - 24V - K - 2.5 - OE. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de sistemas dinamicos y control: 15C-S202 | Unidad | 12
2 | Cnc Router (Modular 3 Maquinas En 1) | CNC Router, CNC Impresora y CNC Marcadora Laser tres equipos en uno. 3 ejes. Area de trabajo: 320 mm eje X. 350 mm eje y. 330 mm eje Z. Dimensiones de la maquina: 700 x 660 x 580 mm. Interfaz: usb diametro de la cana: 0.5 - 6,35 mm. Vel, de eje: 6000 - 12000 rpm. MARCA: SNAPMAKER, MODELO: A350. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Ciencias Termicas: 15C-S2 | Unidad | 1
3 | Durometro Universal | Durómetro Universal. Rockwell, Rockwell superficial, Brinell, Vickers, Knoop, HBT, HVT, indentación para plásticos ISO 2039/1. Sistema de retroalimentación de fuerza de la célula de carga, circuito cerrado. Rango de carga 1Kgf a 250Kgf. Escalas Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y. Escalas de Vickers: HV / 1Kgf, 2Kgf, 3Kgf, 4Kgf, 5Kgf, 10Kgf, 20Kgf, 30Kgf, 50Kgf, 100Kgf, 120Kgf; Escalas Brinell: HB1 / 1Kgf, 2,5Kgf, 5Kgf, 10Kgf, 30Kgf; HB2.5 / 6.25Kgf, 15.625Kgf, 31.25Kgf, 62.5Kgf, 187.5Kgf; HB5 / 25Kgf, 62,5Kgf, 125Kgf, 250Kgf; HB10 / 100Kgf, 250Kgf; Escalas HVT: HVT / 5Kgf - 120Kgf; Balanzas HBT: HBT / 5Kgf - 250Kgf; Indentación de bola para plástico ISO 2039/1. Sistema de video CCD de alta resolución. Pantalla táctil industrial HD de 8,5 '', controlador de sistema potente, unidad de almacenamiento de datos SSD de 2x 80 GB Windows 7 Embedded, LAN RJ45, WLAN, USB, RS-232. IMPRESSIONS ™, control completo del Durómetro y configuración, simulación gráfica de indentación, configuración de programa de prueba para programas de prueba definidos por el usuario, almacenamiento de resultados de pruebas, 5 conversiones simultáneas a otras escalas de dureza, configuración de límites, generador de reportes, exporta a CSV, PANTALLA GRÁFICA. Función ZOOM de sangría. Eje motorizado de elevación (opcional). Objetivos Aumento de 37,5x, 75x, 150x. Iluminación LED ajustable. LED para iluminación de campo oscuro (opcional). Piezas del cuerpo reemplazables, cubierta ABS antichoque. Mesa deslizante de precisión. Alojamiento de piezas grandes. Estadísticas on-line y salida USB. Cumple o excede las normas ISO, ASTM y JIS. Incluye: PANTALLA TOUCH SCREEN 8.5" FULL HD INDUSTRIA, SOFTWARE DE IMPRESIONES DE DUREZA, NOSE CONE CLAMPING ATTACHMENT, MICROSCOPIO INCORPORADO CON CÁMARA HD CCD, OBJECTIVOS PARA 37.5X, 75X,150X MAGNIFICACION (CCD), MESA DE TRABAJO (CCD), PINZA DE AGARRE PARA MUESTRA, FLAT ANVIL, HARDENED, ø60MM, V-ANVIL HARDENED ø80MM, FUSIBLE 3A SLOW (2PCS), CABLE DE CONEXIÓN, KEYBOARD Y MOUSE, CERTIFICADO INNOVATEST. MARCA: INNOVATEST MODELO: VERZUS 750CCD. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Resistencia de Materiales: 15C-S204 | Unidad | 1
4 | Equipo De Soldadura Mig | EQUIPO DE SOLDADURA MIG. Facilita el INICIO del arco, precalentando el electrodo. Mejora la ESTABILIDAD DEL ARCO y evita que el electrodo se pegue. Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente. Facilita el INICIO del ARCO en TIG, sin contaminación del tungsteno. Tecnología que permite la conexión eléctrica a 95 – 270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes. Amperaje 10-250A. Conector rápido (DINSE) 35/50. Tipo de corriente DC. TIG HF PULSADO / LIFT ARC. Voltaje de entrada 95 – 270V. Frecuencia 50 / 60 Hz. Voltaje en vacio (Uo) 63V. Tipo de corriente DC (Corriente continua). Peso 24,5 Kg. Medidas 615x280x480 mm. IP IP23S. Clase de aislamiento F. Electrodos Ø 0,6 – 2,00 mm. Tipos de soldadura MIG-MAG/TIG/MMA. Material frontal / trasero Plástico. Material de la carcasa Acero. Normativas CE, EN-60974-1, EN-60974-10. T. electrodos 6013, 7018, 6011, SS. Accesorios incluídos. PINZAS ELECTRODO, / MASA + ARTONCHA MIG + RODILLO 0.6/0.8 MM. MARCA: SWEISS MODELO: SKYWORKS 2550. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Taller de Maquinas Herramienta: 4-112 | Unidad | 4
5 | Fuente De Alimentacion Dc Lineal, Dos Canales(0-32v) / (0-3a) Y Canal Fijo 5v, 5a, Funcion Dual. | Fuente de alimentación dc lineal, dos canales(0-32V) / (0-3A) y canal fijo 5V, 5A, función dual. Modo de salida CH 1 y CH 2, Voltaje: 0 ~ 32V, Amperaje: 0 ~ 3A, CH 3, Voltaje: 5.0V, Amperaje: 5A, Operación de voltaje constante. Regulación de línea: ≦ 0.01% + 3Mv; Regulación de carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A); ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A). Ondulación y ruido: ≦ 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Tiempo de recuperación: Μ 100μs (50% de cambio de carga, carga mínima 0.5A). Operación actual constante: Regulación de línea: ≦ 0.2% + 3mA; Regulación de carga: ≦ 0.2% + 3mA; Ondulación y ruido: ≦ 3 mArms. Operación de seguimiento (CH1, CH2): Error de seguimiento: ≦ 0.1% + 10mV de Maestro (0 ~ 32V) Sin carga, con regulación de carga de carga adicional ≦ 100mV); Regulación paralela: Línea: ≦ 0.01% + 3mV; Carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A), ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A); Regulación de la serie: Línea: ≦ 0.01% + 5mV; Ondulación y ruido: Carga: ≦ 100mV. Operación CH3: Tensión de salida: 5.0V, ± 5%; Corriente de salida: 5A; Regulación de línea: ≦ 3mV; Regulación de carga: ≦ 5mV; Ondulación y ruido: 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Fuente de alimentación: AC100V / 120V / 220V ± 10%; 230V (+ 10% ~ -6%); 50 / 60Hz. Dimensiones y peso: 210 (ancho) x 155 (alto) x 306 (profundidad) mm; Aprox. 7kg. MARCA: INSTEK MODELO: GPE-3323. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de sistemas dinámicos y control: 15C-S202 | Unidad | 6
6 | Kit Ph/Conductimetro De Mesa | KIT PH/CONDUCTIVIMETRO DE MESA ORION. Rango pH del medidor: -2.000 a 20.000-Resolución: 0.1, 0.01, 0.001. Exactitud relativa: ±0.002. Rango mV del medidor: ±2000.0 mV. Resolución: 0.1. Rango conductividad del medidor: 0.001 uS a 3000 mS. Resolución: 0.001 uS mínimo; mínimo 4 cifras significativas. Exactitud relativa: 0.5 % lectura ±1 dígito. Rango resistividad: 2 ohm a 100 meg-ohm. Resolución: 2 ohms-cm. Exactitud relativa: 0.5 % lectura ±1 dígito. Rango salinidad: 0.01 a 80.0 ppt NaCl equivalente; 0.01 a 42 ppt agua de mar. Resolución: 0.01. Exactitud relativa: ±0.1. Rango TDS: 1 a 200 ppt. Resolución: 4 cifras significativas. Exactitud relativa: 0.5 % lectura ±1 dígito. Rango temperatura: -5 a 105 °C, 23 a 221 ºF. Resolución: 0.1. Exactitud relativa: ±0.1. N° Registro de Datos: 2000 con fecha y hora Registro: Manual, listo (incluye AUTO-READ™), cronometrado. Entradas: pH Electrodo: BNC, pin de referencia, Conductividad con sonda de temperatura o sonda ATC: mini-DIN 8 pines. Salida: RS232, USB. Alimentación: Adapt. AC: Incluido – universal, 100-240 VAC, Pilas: Opcional – 4 pilas AA, Duración Pila: 800 hrs. El Kit incluye: 8157BNUMD electrodo pH/ATC Orion ROSS Ultra Triode, 013005MD Celda de conductividad Orion DuraProbe rango de 1 uS/cm a 200 mS/cm, Kit de solución ROSS. (475 ml 1x c/buffer de pH 4, 7 y 10; solución de almacenamiento; solución limpiadora; y botella de almacenamiento de electrodo pH), 011007 Orion 1413 uS estándar de conductividad, 5 x 60 ml, Brazo de electrodo con soporte rediseñado, Adaptador universal de AC. MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: STARA2155. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Corrosión: 4-108 | Kit | 1
7 | Juegos De Puntas Scopemeter (Juego De Sondas De Tension Y Aislamiento) Para Scopemeter 190 | Juego de puntas de medida para osciloscopio digital, especificamente para el equipo denominado Scopemeter 190. Ancho de banda (mhz) 500. Relacion de sonda 10: 1. Longitud del cable (metros) 1.2. Impedancia de entrada (ohmios) 10 m. Capacitancia (pf) 12. Aprox. Tiempo de subida (ns) 3. Max. Voltaje 1000 V. MARCA: FLUKE MODELO: VPS410. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de sistemas dinamicos y control: 15C-S202. | Kit | 4
8 | Kit De Microscopio Metalografico, Objetivo Ccis Lm Plan Acromaticos 100x/0.8 Dt2mm Y Moticam S6 | MICROSCOPIO METALOGRAFICO TRINOCULAR BA310 MET MARCA MOTIC (1100100402045): Cabeza Trinocular Siedentopf inclinada a 30º y rotable 360º con distancia interpupilar de 55 a 75mm. División de luz 20/80 en puerto estándard DIN/ISO Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos. Pueden ser asegurados con tornillo allen para evitar ser removidos. Revólver quíntuple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos Objetivos Plan Acromáticos CCIS M-PLAN 5X/0.13 DT11.4, 10X/0.30 DT6.5, 20X/0.40 DT2.8, 50X/0.55 DT8.2. Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz, certificada UL y CE, Cobertor de Polvo de vinil, llave allen, cable de poder. Accesorios necesarios incluidos: 1101001902431 Analizador para módulo de luz incidente y 101001902441 Polarizador para módulo de luz incidente. OBJETIVO CCIS LM PLAN ACROMÁTICOS: 100X/0.8 DT2mm (1101001704512). MOTICAM S6 (1100600101111): Sensor CMOS de grado científico retroiluminado. Sony de 6 megapíxeles 1 / 1.8", Tamaño de píxel: 2,4 μm x 2,4 μm, Conexión del microscopio: rosca C-Mount para conectar a su adaptador C-Mount específico para microscopio. Incluye: Adaptador para microscopio Motic (1101001901791) y Adaptador para estereomicroscopio Motic (1101002300322). MARCA: MOTIC. MODELO: BA310. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Metalografía: 4-110 | Kit | 1
TOTAL OFERTA | [8 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: