## Anexo 1 Presentación oferta
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS- 5 DE 2022 "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PLÁSTICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS"
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 1
SUB ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | REFERENCIA O DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | MARCA/O REFERENCIA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL | TIEMPO DE GARANTÍA | CODIGO CPC DANE
1 | Cinta | AISLANTE SCOTCH SUPER 33 NEGRA | 3M | Unidad | 40 | [7 empty] | 3692001
2 | Cinta | AISALA DE COLOR BLANCO | 3M | Unidad | 8 | [7 empty] | 3692001
3 | Cinta | AISLANTE DE COLOR ROJO | 3M | Unidad | 8 | [7 empty] | 3692001
4 | Cinta | AISLANTE DE COLOR AMARILLO | 3M | Unidad | 8 | [7 empty] | 3692001
5 | Canaleta | 20X20 CON SEPARADOR y ADHESIVO | DEXSON | Unidad | 50 | [7 empty] | 3698001
6 | Canaleta | PLASTICA 100X45 MM CON SEPARADOR | DEXSON | Unidad | 20 | [7 empty] | 3698001
7 | Canaleta | PLATICA 20*12*2 SIN SEPARADOR Y ADHESIVO | DEXSON | Unidad | 60 | [7 empty] | 3698001
8 | Canaleta | PLASTICA CON ADHESIVO 20X12 | DEXSON | Unidad | 50 | [7 empty] | 3698001
9 | Canaleta | PLASTICA DE 32 X 12 | DEXSON | Unidad | 30 | [7 empty] | 3698001
10 | Amarra | Amarras plasticas 20 cm x 100 un | SCHNEIDER | Paquete | 20 | [7 empty] | 3699098
11 | Amarra | Amarras plasticas 15 cm x 100 un | SCHNEIDER | Unidad | 20 | [7 empty] | 3699098
12 | Fusible | 40 AMPERIOS X 15KV | EATON | Unidad | 20 | [7 empty] | 4621101
13 | Breaker | 2 X 50 AMP SOBREPONER | LEGRAND | Unidad | 2 | [7 empty] | 4621202
14 | Breaker | 3 X 30 DE INCRUSTAR | LEGRAND | Unidad | 1 | [7 empty] | 4621202
15 | Breaker | 2 X 20 DE INCRUSTAR | LEGRAND | Unidad | 4 | [7 empty] | 4621202
16 | Breaker | 1 X 40 DE INCRUSTAR | LEGRAND | Unidad | 10 | [7 empty] | 4621202
17 | Breaker | 1 X 20 DE INCRUSTAR | LEGRAND | Unidad | 20 | [7 empty] | 4621202
18 | Caja | DE 40 MM PARA ACCESORIOS | DEXSON | Unidad | 100 | [7 empty] | 4621205
19 | Caja | 4 X 4 PLASTICA | CODELCA | Unidad | 20 | [7 empty] | 4621205
20 | Caja | CAJA PLASTICA 2X4" | CODELCA | Unidad | 30 | [7 empty] | 4621205
21 | Interruptor | DOBLE LINEA DECORA 5634 LEVITON 5634-W | LEVITON | Unidad | 30 | [7 empty] | 4621206
22 | Interruptor | DOBLE LEVITON 1755-W | LEVITON | Unidad | 30 | [7 empty] | 4621206
23 | Interruptor | TRIPLE BLANCO CON TAPA LEVINTON IN3PL-BLA | LEVITON | Unidad | 10 | [7 empty] | 4621206
24 | Interruptor | SENCILLO BLANCO CON TAPA LEVITON IN2PL-BLA | LEVITON | Unidad | 15 | [7 empty] | 4621206
25 | Toma | Aerea Amarilla 15A/125V 515-CV WID0170 | LEVITON 515-PV | Unidad | 60 | [7 empty] | 4621212
26 | Clavija | TRIPOLAR AMARILLA WID0169 | LEVITON | Unidad | 80 | [7 empty] | 4621212
27 | Toma | LEVINTON 20 AMP COLOR BLANCO CON TAPA Y TORNILLO | LEVITON | Unidad | 100 | [7 empty] | 4621213
28 | Toma | LEVITON 20 AMP COLOR NARANJA CON TAPA Y TORNILLO | LEVITON | Unidad | 40 | [7 empty] | 4621213
29 | Base | BASE PARA FOTOCONTROL | INADISA | Unidad | 20 | [7 empty] | 4621299
30 | Ojos | PARA FOTOCELDA | INADISA | Unidad | 50 | [7 empty] | 4621299
31 | Cable | 6 AWG SINTOX 90°C | PROCABLES | Metro | 100 | [7 empty] | 4634003
32 | Cable | No 12 THHN/THWN-2 90°C 600 V Cu (color se define al momento del pedido) | PROCABLES | Metro | 4500 | [7 empty] | 4634003
33 | Cable | ENCAUCHETADO DE 3 X 16 | PROCABLES | Metro | 400 | [7 empty] | 4634005
34 | Cable | ENCAUCHETADO DE 3 X 14 | PROCABLES | Metro | 200 | [7 empty] | 4634005
35 | Bombillo | LED TOLEDO HIGH POWER 40 W, 6500 K, 100-240 V, 3500 LM, 180Â°,25000H | SYLVANIA | Unidad | 50 | [7 empty] | 4653102
36 | Bombillo | LED TOLEDO HIGH POWER 20W, 6500K | SYLVANIA | Unidad | 50 | [7 empty] | 4653102
37 | Bombillo | BOMBILLO LED, 9 W, E27, 100-240V , 6500K, 810 LM, 150Â° DEAPERTURA, 15000 HORAS DE VIDA UTIL | SYLVANIA | Unidad | 50 | [7 empty] | 4653102
38 | Bombillo | Tubo LED T8, 120 cm, 18 W, 6500K, 100-277 V, 1800 lm, 180Â° deapertura, 40.000 Horas de vida Util. En policarbonato LED TUBE PC | SYLVANIA | Unidad | 600 | [7 empty] | 4653102
39 | Bombillo | Tubo MASTER LED T8, 60 cm, 10W 1050lm 6500K 100-277V 40KH | PHILIPS | Unidad | 150 | [7 empty] | 4653102
40 | Luminaria | PANEL LED REDONDO DE 18W DE INCRUSTAR | SYLVANIA | Unidad | 30 | [7 empty] | 4653102
41 | Panel | LED REDONDO DE 6W DE INCRUSTAR | SYLVANIA | Unidad | 6 | [7 empty] | 4653102
42 | Led | TORTUGA 12W DL BULKHEAD 6000K | SYLVANIA | Unidad | 10 | [7 empty] | 4653102
43 | Panel | LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR | SYLVANIA | Unidad | 26 | [7 empty] | 4653102
44 | Luminaria | PANEL LED REDONDO DE 18W DE SOBREPONER | SYLVANIA | Unidad | 30 | [7 empty] | 4653102
45 | Panel | LED REDONDO DE 12W DE INCRUSTAR | SYLVANIA | Unidad | 11 | [7 empty] | 4653102
46 | Reflector | REFLECTOR LED DE 5W CON SOCKET GO10 | SYLVANIA | Unidad | 10 | [7 empty] | 4653901
47 | Luminaria | LED STREET LIGHT LUM LED AP 150W DL 220V ZD616 P26617. TEMPERATURA DE COLOR 5700K (DL), FLUJO LUMINOSO 13500 LM, ANGULO DE APERTURA TIPO II, TIPO DE DISTRIBUCION DIRECTA ASIMETRICA, REPRODUCCION DE COLOR (IRC) 70, VIDA UTIL 50000 H L70, EFICACIA 90 LM/W, TIPO DE MONTAJE BRAZO HORIZONTAL, CHASIS ALUMINIO EXTRUIDO, MATERIAL OPTICA LENTE PMMA, TEMPERATURA DE OPERACION TA -30Â°C ~ +45Â°C, POTENCIA DE ENTRADA 150 W, TENSION DE OPERACION 198-242V 50/60HZ, CORRIENTE DE ENTRADA 0.68 A @ 220 V, FACTOR DE POTENCIA 0.95, DISTORSION ARMONICA (THD) <20%, TIPO DE DRIVER INTEGRADOAC/HV. | SYLVANIA | Unidad | 3 | [7 empty] | 4653904
48 | Luminaria | LED Street Light LED STREET LIGHT ZD216 40W NW V2 P27383,Temperatura de color 4000K (NW), Flujo luminoso 4800 lm, Tipo de distribucion Tipo II S, Reproduccion de color (IRC) Â¿70 , Vida util 100000 h *, Eficacia 120 lm/W, Chip LED SMD (Osram), Acabado Pintura gris, Acabado Pintura gris, Material optica Lente PMMA, Potencia de entrada 40 W, Tension de operacion 100-240V 50/60Hz, Corriente de entrada 0.18 A @ 220 V | SYLVANIA | Unidad | 3 | [7 empty] | 4653904
49 | Chasis | CON ALETA DE 120CM DE SOBREPONER | SIN MARCA | Unidad | 20 | [7 empty] | 4654202
50 | Tubo | EMT 3/4 | COLMENA | Unidad | 20 | [7 empty] | 4694002
51 | Caja | CAJA TIPO RAWELT 4X4 CON PERFORACION DE 3/4 | RAWELT | Unidad | 5 | [7 empty] | 4694006
52 | Caja | CAJA TIPO RAWELT 2X4 CON PERFORACION DE 1/2 | RAWELT | Unidad | 5 | [7 empty] | 4694006
53 | Curva | EMT 3/4 | COLMENA | Unidad | 10 | [7 empty] | 4694006
54 | Caja | CAJA TIPO RAWELT 2X4 CON PERFORA CION DE 3/4 | RAWELT | Unidad | 5 | [7 empty] | 4694006
55 | Terminal | EMT 3/4 | COLMENA | Unidad | 35 | [7 empty] | 4694006
56 | Union | EMT 3/4 | COLMENA | Unidad | 15 | [7 empty] | 4694006
VALOR TOTAL DE LA OFERTA
|  | FIRMA | ___________________________
|  | NOMBRE PROVEEDOR | __________________________
|  | FECHA | __________________________