## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA # 05 - AGOSTO DE 2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA
SISTEGA GENERAL DE REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
ANEXO 1 - PRESENTACION OFERTA
| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Centrifuga Refrigerada | Modelo 5804R Rotor Microtubos 1.5 Ml Y 2.0 Ml Modelo: Fa-45-30-11 Con Tapa Hermetica Aerosoles Para 30 Tubos Rotor A-2-Dwp: Para Placas Deepwell Incluye 2 Cestillos. Para Centrifuga 5804 | Unidad | Eppendorf | 1
| 2 | Ultracongelador Vertical | Laboratorio Serie Vip, 728 Lts, (-86º C) Ref Mdf-U76Vc-Pa Especificaciones: - Dimensiones Exteriores (Ancho X Prof X Alto): 1010X966X1990 Mm. - Dimensiones Internas (Ancho X Prof X Alto): 870X600X1400 Mm. - Capacidad Efectiva: 25.7 Pies Cúbicos (728 Lts). Rendimiento De Enfriamiento: -86ºc (Temperatura Ambiente 30 ° C, Sin Carga) - Capacidad Efectiva: 25.7 Pies Cúbicos (728 Lts). - Rendimiento De Enfriamiento: -86ºc (Temperatura Ambiente 30 ° C, Sin Carga) - Voltaje: 220V / 60Hz Tiene 1 Puerta Externa, 2 Puertas Internas,cerradura de puerta lateral, microprocesador, alarma y nivel de ruido 49 Db | Unidad | Panasonic - PHCBI | 1
| 3 | Nextractor Nx-48S | Equipo automatizado de extracción de ácidos nucléicos. CUERPO PRINCIPAL, PANTALLA TÁCTIL, PUERTA PRINCIPAL , CABLE DE ENERGÍA , CALENTADOR , CALOR BLOQUE DE SALVAGUARDIA, PUERTO USB , CÓDIGO DE BARRAS ESCÁNER DE PUERTOS , CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN E INTERRUPTOR, ACCESORIO: ADAPTADOR DEL CARTUCHO ÚNICO, ACCESORIO: MAGNET HOLDER BEAD , ACCESORIO: ESTANTE CARTUCHO INDIVIDUAL. | Unidad | Genolution | 1
| 4 | Secuenciador Miniseq™ | Sistema Integrado de Secuenciación. Amplificación de bibliotecas (Generación de clusters por amplificación en puente), Secuenciación por síntesis, análisis primario y análisis secundario). El sistema incluye monitor de pantalla táctil, herramientas de análisis primario y secundario instaladas; Local run manager software. - Incluye Un (1) Sistema Ups 3 Kva Para respaldo de energía del sistema - Incluye: Kit estándar de instalación. | Unidad | ILLUMINA | 1
| 5 | Cabina Msc III 1200 | Ref Msciii1200 con compuerta de transferencia lateral izquierdo y conexión de salida de 250 mm de diámetro mesa sin rodachines lámpara UV en la pared posterior. Incluye Un (1) servicio de instalación de Cabina (previa visita de revisión). - Veinticuatro (24) meses de garantía para la cabina por daños de fábrica. - Dos (2) servicios de mantenimiento preventivo (sin consumibles) para el equipo durante la garantía. | Unidad | TELSTAR | 1
| 6 | PCR en tiempo real | Cat #: Cfx96 Dx Sistema Cfx96-Ivd de el sistema Ivd Cfx96™ de PCR en Tiempo Real, es modular e incluye chasis del termociclador C1000™Ivd (1841000-Ivd), módulo de reacción óptico Cfx96™ (1845097-Ivd), software Cfx Manager Dx 3.1 (12007917), y cables. El sistema es potente, preciso y flexible. Cuenta con 6 canales (5 Colores Y 1 Canal Para Fret) y combina tecnología óptica avanzada, con control de temperatura tipo Peltier, Que en conjunto aseguran sensibilidad, reproducibilidad y detección confiable de reacciones ingleplex y Multiplex. Incluye computador y UPS de 2.0 KVA. Placa de califiación 1845098 | Unidad | Biorad | 1
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: