## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 03 DE 2022
COMPRA DE UN SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA UPS Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ANEXO 1 - PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 1 - SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA UPS Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | Sistema De Energia Regulada Ups Para El Centro De Datos | UPS SYMMETRA PX 30kW, ESCALABLE A 40kW N+1, 208V, Ref. SY30K40F CON TRES (3) MODULO DE BATERIAS INTERNAS VRLA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON AUTONOMIA DE 4.2 MIN A UNA CARGA DE 30 KW Y START UP (Instalación Incluye Materiales, ver anexo 2 ) e incluye Garantia y Soporte Técnico 5 Anos (Ver anexo 2). | APC | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sistema De Aire Acondionado De Precisión | AIRE ACONDICIONADO INROW RD Ref. ACRD100 (300mm) Y START UP (Instalacion incluye materiales, ver anexo 3) e incluye Garantia y soporte técnico de 5 Anos (Ver Anexo 3). | APC | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sistema De Aire Acondionado De Precisión | AIRE ACONDICIONADO INROW RD Ref. ACRD600P, 600MM AIR COOLED Y START UP (Instalacion incluye materiales, ver anexo 3) e incluye Garantia y soporte técnico de 5 Años (Ver anexo 3). | APC | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA ÍTEM 1 | [10 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
19%
10%
5%
0%