## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 05 DE 2024
COMPRA DE SISTEMA BIOSEMI: ACTIVETHREE BASE SYSTEM USA
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM | NOMBREL DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | SISTEMA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA DE SUPERFICIE ALTA DENSIDAD DE 128 CANALES CON FINES INVESTIGATIVOS. | El sistema debe incluir: - Sistema de medición biopotencial de 128 canales, amplificador con convertidor A/D tipo SAR (successive approximation register) y resolución de 24 bits, con electrodos activos. - Procesamiento y visualización de señales en tiempo real mediante en streaming. - 17 módulos de amplificación ACTI 6 (8 canales), ganancia ajustada para 125 nV LSB - Set de sensor CMS/DRL PIN CMS/DRL PIN-type - Set de 32 PIN-type electrodos activos MK3-ABC-A con filtro HF integrado y consumo reducido. - Set de 32 PIN-type electrodos activos MK3-ABC-B con filtro HF integrado y consumo reducido. - Set de 32 PIN-type electrodos activos MK3-ABC-C con filtro HF integrado y consumo reducido. - Set de 32 PIN-type electrodos activos MK3-ABC-D con filtro HF integrado y consumo reducido. - Gorro de 128 canales rotulado ABC talla S - Gorro de 128 canales rotulado ABC talla M/L - Accesorios: Signa Box de 12 tubos, Jeringas, Discos 13x5, Discos 20x5, Discos 20x8, Stickers ABCD - Software Actiview - USB Trigger Interface - Presentation Cable - Conversor USB A paralelo de alta velocidad * El tiempo mínimo de garantía debe ser de tres (3) años a partir de la entrega, puesta a punto, funcionamiento y capacitación, todo recibido a satisfacción por parte del supervisor. * El proveedor debe garantizar un (1) mantenimiento preventivo por año sin costo adicional durante el tiempo de garantía. * Para las garantías y mantenimiento el proveedor debe asumir los gastos de envío desde la Universidad hasta sus oficinas o hasta el fabricante y el retorno del equipo a la Universidad durante el primer año. * El proveedor debe realizar una sesión de (1) capacitación al equipo designado por la Universidad y emitir el certificado de capacitación a partir de la asistencia. * El proveedor debe garantizar el soporte local en Colombia y asistencia remota con repuesta a las solicitudes de soporte o garantía en menos de 72 horas hábiles. |  | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%