## Anexo 1 - Tecnologia Quimica
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 46 de 2022 COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA CIENCIAS AMBIENTALES, MEDICINA, QUÍMICA, AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE AGUAS Y ALIMENTOS
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 1. TECNOLOGÍA QUÍMICA
SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA, PRESENTACIÓN Y REFERENCIA SOLICITADA | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (DE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS CALENDARIO)
1 | Balón de destilación (Con desprendimiento lateral), boca ancha de 34 mm de diámetro, fondo redondo de 100 mL Sin esmerilado. | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | BALON DE VIDRIO DE 25 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Balón de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | BALON DE VIDRIO DE 50 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Beacker de 100 mL forma alta | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Beacker plástico de 5000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Beaker de vidrio de 10 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Beaker de vidrio de 100 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Beaker de vidrio de 1000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Beaker de vidrio de 250 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Beaker de vidrio de 400 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Beaker de vidrio de 50 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Beaker de vidrio de 600 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño grande - Aprox.( 27 x 28 CM) Paquete x 30 | Comercial | Paquete | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (20 X 30 CM) Paquete x 30 | Comercial | Paquete | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Caja de Petri en vidrio de 100 mm X 20 mm o 100 x 15 mm | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Caja organizadora. Capacidad 55 Litros. 57.3*40.2*37.8. Marca IMUSA | IMUSA | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Canasta plástica de supermercado, cerrada. Dimensiones: 40 cm de largo; 25 cm de ancho y 18 cm de alto | Vaniplast; Imusa; | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Capilares para hematocrito no heparinizados, vidrio neutro caja por 100 | VITREX MEDICAL A/S | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Cartuchos para grasas. Diámetro interno 25 mm x 80 mm de diámetro externo. Grado N° 84. Caja x 25 Unidades | Referencia: 84 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: ADVANTEC o Referencia: WHAT.2800-258 - 2516/13 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Whatman o Referencia: 90025080 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Hahnemuehle Brand Ref. 26220 | Caja | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Celdas de cuarzo de 1 cm de paso de luz para espectrofotómetro | MFS, Ref. FIA-N08425X80MM. Whatman, QLS | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Celdas de vidrio de 1 cm de paso de luz. Altura 4,5 cm y Volumen 3,5 mL | THERMOELECTRON, UNICO, QLS | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Cinta indicadora de esterilización x rollo | 3 M; DELTALAB, BRAND | Rollo | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Codo para destilación micro en vidrio, esmerilado hembra 10/19 que termine en punta | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Codos para destilación en vidrio esmerilado hembra 29/32 que termine en punta | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Columna vigraux micro con desprendimiento esmerilado macho 10/19 | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Condensador recto esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Crisol gooch de porcelana de 30 mL de capacidad. Placa perforada. | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Embudo en vidrio de 7 cm de diámetro con vástago | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Erlenmeyer de 250 mL con desprendimiento lateral en vidrio de 40 mm de diámetro | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Erlenmeyer de vidrio de 50 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Espátula metálica acanalada | FISHER | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Espátula plástica acanalada | Comercial | Unidad | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Frasco lavador plástico de 500mL. Tubular unida a la tapa NO AL TARRO | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Frasco winkler. Capacidad 300 mL Caja x 24 | WHEATON, QLS. Frasco x 24 unidades | Caja | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Garrafa plástica de 10 litros con tapa y contratapa | Nacional | Unidad | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Gradilla plástica para 40 Tubos de 16 x 160 mm | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Guardianes 1litro o descartadores de agujas x unidad | Nacional | Unidad | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Matraces Aforados en vidrio de 25 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Mecheros de Alcohol en vidrio. De 200 mL de capacidad +/- 50 mL con mecha incluida. | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran Wheaton | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Papel Aluminio por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. | Comercial | Unidad | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Papel plástico vinipel por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. | Comercial | Unidad | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | PINZAS sin GARRA de 20 cm de longitud en Acero inoxidable | HOSPITAL | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Pipeta Graduada 5 mL. En VIDRIO | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Pipeta volumétrica de 50 ml VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Pipeteador tipo pera x unidad | Bibi sterilin; Azlon; Boeco; Schott; Brand, Fisher, Scienceware, Deltalab; Katell | Unidad | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Garrafa plástica de 20 litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Recipientes de plástico de 2 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Recipientes de plástico de 4 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango de - 10 a 110 °C | BRIXCO | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Toalla absorbente WYPALL X-70 | KIMBERLY-Clark | Rollo | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Tubo de ensayo. diámetro interno 18 mm y 16 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex | Unidad | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Tubos plásticos cónicos de 50 mL estériles. Racks por 50 tubos. Caja x 500 | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE | Caja | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 7 mm diametro X 300 mm largo | Nacional | Unidad | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark | Caja | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla L . Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark | Caja | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Balón de vidrio de 100 mL fondo redondo, esmerilado 29/32 | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Balón de vidrio con desprendimiento lateral de 100 mL. Tamaño de la de boca 34 mm fondo redondo sin esmerilado. | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Embudo de Separación en vidrio de 100 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango hasta 200 °C | BRIXCO, LABSCIENT | Unidad | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Guantes para retirar elementos de la mufla por par Talla M. | Comercial | Par | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Cristalizador de vidrio con pico. Diámetro de 140 mm y 75 mm de alto. | Citoglas referencia 4143-0150. Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Cono de sedimentación según Imhoff, SAN, transparente, Tapón a rosca para vaciar el contenido, Resistencia térmica hasta Max. 85°C Graduación 1000 ml, div. 50 ml, limite de error ± 10 ml. Conos Imhoff x 1 Litro. Especificaciones: Vol. < 2 mL (0,1 mL división escala) Vol. 2-10 mL (0,5 mL división escala) Vol. 10-40 mL (1 mL división escala) Vol. 40-100 mL (2 mL división escala) Vol. 100-1000 mL (50 mL división escala) con soporte | BRAND - Ref.: 388000 | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Pipeta Volumétrica de 2 mL VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Calorímetro de joule. Vaso con tapa, juego de cables para bananas y caimán. | Comercial | Unidad | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Canasta para tinción de placas microbiológicas. Cubeta de tinción para 12 laminas autoclavable. Incluye gradilla. | Simport | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Beaker de vidrio de 5000 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Caja Organizadora Turin 30 Lts 46.6 × 34 × 28 cm | Kendy | Unidad | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark, Alfatrading | Caja | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Puntas amarillas 2-200, bolsa x 1000 und. | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-200- | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Pipeta Graduada en vidrio de 10 mL. |  | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Pipeteador BRAND™ Pipeteador macro para pipetas | Referencia: 15199393-Magenta / 15129403-Azul / 15139403-Verde Presentación: Unidad Marca: BRAND | Unidad | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Tubo Nessler 200 mm - Medición Color 611 Nessleriser Series for Color of Water | Referencia: 611-T (611 Nessleriser Series) Presentación: Unidad Marca: ORBECO HELLIGE | Unidad | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Glass plates Mini-Protean with 0.75 mm spacers REF. 1553310. Caja x5 | Biorad | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Pinzas metalica para bureta con Nuez. Longitud aproximada de 150mm | Nacional | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Pipeta Volumétrica de 2,5 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Pipeta Volumétrica de 8 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Pipeta Volumétrica de 12 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Asas redondas plástica Estéril 10µL | Bolsa x 10 Unidades | Bolsa | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Pipetas Pasteur de 3 mL, Vidrio. Caja x 1000 | Brand Ref: 7477 15 | Caja | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Gradilla para Tubos tipo Falcon 50ml Polipropileno (PP) Capacidad: 20-25 Tubos de 50 mL (Falcon) | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS | Unidad | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Bidones, contenedores y recipientes de seguridad, boca ancha. Envases para almacenamiento y transporte seguro de reactivos corrosivos (Acidos/Bases) Presentación de la botella de los reactivos de 4 litros | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS | Unidad | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Embudo plastico pequeño FUNNEL MICRO PP 35MM TOP ID | HACH MODELO: HA2584335 FUNNEL MICRO PP 35MM TOP ID; NACIONAL | Unidad | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Cubetas plasticas para la fabricacion de hielo | Nacional | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Carro camarero con 4 ruedas de giro 360 °, doble manija, 3 entrepaños con 80 cm de ancho. Medidas aproximadas Medidas: Alto (98 cm) Ancho (50 cm) Largo (103.7 cm) |  | Unidad | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA: