## Presupuesto Conv Pub 10-19
PLANEACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS |  |  | OBJETO: SALA AUDIOVISUAL DEL JARDIN BOTÁNICO
ITEM | DESCRIPCCIÓN | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | m2 | 212 |  | 0
1.02 | Campamento en tabla, teja de fibrocemento y piso en concreto incluye valla informativa | m2 | 70 |  | 0
1.03 | Desmonte cubierta, teja en pvc traslucida incluye trasiego y retiro | m2 | 135 |  | 0
1.04 | Desmonte de cubierta existente en guadua y teja traslucida, incluye trasiego y retiro. | m2 | 135 |  | 0
1.05 | Demolicion de pedestales en concreto reforzado de 45 x 45 x 60cm, incluye trasiego y retiro. | m3 | 1.5 |  | 0
1.06 | Demolición anden existente en concreto reforzado (e=<12cm) incluye trasiego y retiro. | m2 | 35 |  | 0
1.07 | Desmonte anden en adoquin + retiro | m2 | 21 |  | 0
1.08 | Demolición de cerramiento en malla eslabonada (malla, muros zoga, vigas y/o columnas en concreto; h<3m) incluye retiro. | m | 19 |  | 0
1.09 | Desmonte pasamanos en tubería metálica, muros zoga, vigas y/o columnas en concreto h<1,5m) | m | 13 |  | 0
1.1 | Cerramiento provisional en guadua + yute, H=2.10m | m | 145 |  | 0
1.11 | Red provisional de agua, incluye tubería, accesorios, excavación, llenos, medidor, consumos mensuales y cancelación de puntos existentes | Gb | 1 |  | 0
1.12 | Red provisional de energía, incluye medidor con caja de policarbonato. | Gb | 1 |  | 0
1.13 | Desmonte amoblamiento existente (1 mogador, 1 bebedero, 6 bebederos de colibríes, 1 basurero, 1 banca de parque) | UN | 10 |  | 0
1.14 | Desmonte tubería de 8" de redes hidrosanitarias existentes. | m | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES RETIROS Y LLENOS
2.01 | Excavacion manual en material común seco h=<1,5m | m3 | 97 |  | 0
2.02 | Lleno compactado con material seleccionado del sitio | m3 | 84 |  | 0
2.03 | Lleno compactado con material de prestamo | m3 | 39 |  | 0
2.04 | Cargue y retiro material sobrante | m3 | 13 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | CONCRETO CIMIENTOS
3.01 | Solado de limpieza e=0,05m en concreto de 1500 psi | m3 | 5 |  | 0
3.02 | Viga de enlace en concreto premezclado de 24,5 mpa. | m3 | 15 |  | 0
3.03 | Zapatas en concreto premezclado de 24,5mpa | m3 | 15 |  | 0
3.04 | Pedestal en concreto premezclado de 3000 psi f'c 21 mpa | m3 | 1 |  | 0
3.05 | Muro de contencion en concreto premezclado de 3000 psi f'c 21 mpa | m3 | 12 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA
4.01 | Columna en concreto premezclado acabado a la vista de 3000 psi f'c 21 mpa | m3 | 3 |  | 0
4.02 | Columnas inclinadas en concreto premezclado acabado a la vista de 3000 psi f'c 21 mpa | m3 | 9 |  | 0
4.03 | Viga áerea de concreto premezclado acabado a la vista de 3000 psi f'c 21 mpa | m3 | 4 |  | 0
4.04 | Viga de amarre para muros de 15x30cm en concreto a la vista 3000 psi f'c 21 mpa, inlcuye acero de refuerzo. | m | 60 |  | 0
4.05 | Losa maciza e=0,12m en concreto premezclado de 3000psi con impermeabilización en manto pvc, incluye mortero de nivelación y gárgola ) | m2 | 12 |  | 0
4.06 | Alfajia en concreto de 3000 psi f'c 21 mpa a=16cm para remate de muros | m | 28 |  | 0
4.07 | Alfajia en concreto de 3000 psi f'c 21 mpa a=22cm para remate de muros | m | 11 |  | 0
4.08 | Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3000 psi f'c 21 mpa e=0,15m sobre lleno compactado en sub-base, inlcuye subbase, malla electrosoldada acabado en concreto allanado, pulido, brillado, dilataciones y sello. | m2 | 130 |  | 0
4.09 | Placa contrapiso en concreto premezclado de 3000 psi f'c 21 mpa e=0,10m sobre lleno compactado en sub-base para area de tarima inlcuye subbase, malla electrosoldada, dilataciones y sello. | m2 | 18 |  | 0
4.1 | Viga canal en concreto 3000 psi f'c 21 mpa. | m3 | 1.5 |  | 0
4.11 | Gradas en concreto para tarima incluye refuerzo. | m2 | 1 |  | 0
4.12 | Columnetas de amarre de 15x20cm en concreto de 21mpa para muros incluye perforaciones con epóxico para anclajes y acero de refuerzo. | m3 | 43 |  | 0
4.13 | Vigas cintas de amarre en concreto de 21mpa de 10x15cm, incluye perforaciones con epóxico para anclajes y acero de refuerzo. | m3 | 5 |  | 0
4.14 | Acero de refuerzo fy=420 Mpa | KG | 8576 |  | 0
4.15 | Malla electro soldada ø6mm | KG | 375 |  | 0
4.16 | Estructura metálica para cubierta, anclajes, platinas, templetes, ángulos, anticorrosivo y pintura epoxica. | KG | 2678 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
5 | CUBIERTAS Y ADECUACION ACUSTICA
5.01 | Cubierta sencilla tipo c - hunter douglas® | m2 | 151 |  | 0
5.02 | Remates laterales de cubierta y/o caballetes para cubierta sencilla tipo c hunter douglas® | m | 72 |  | 0
5.03 | Aislamiento térmico y acústico doble con lana mineral | m2 | 151 |  | 0
5.04 | Suministro e instalacion de nubes acústica en tela con lamina de blacktheater de 1" y recubrimiento en tela microperforada de fibra oleofinica con backing, incluye estructura del panel, soportes a cubierta y demás accesorios necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 67 |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de Division acustica stc-51 moduflex partes importadas ensamble nacional stc-51 con sellos acústicos, incluye rieles, sellos perimetrales, empalme macho-hembra y guillotinas superior e inferior acabado madera melaminica y demás accesorios necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 32 |  | 0
5.06 | Tapa en panel yeso con frescasa incluye estructura galvanizada de soporte, frescasa, tratamiento de juntas, masillado y pintura para cercha de división auditorio | m2 | 27 |  | 0
5.07 | Suminstro e instalación de cubierta policarbonato alveolar de 10mm color opal, incluye sellos y remates. | m2 | 43 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
6 | MUROS Y ACABADOS
6.01 | Muro en bloque cemento 14 x 19 x 39cm | m2 | 137 |  | 0
6.02 | Muro en bloque cemento 14 x 19 x 39cm cara interna a ras | m2 | 87 |  | 0
6.03 | Muro en bloque piedra incluye refuerzo. | m2 | 40 |  | 0
6.04 | Muro en bahareque - dos caras (inclinada y vertical). | m2 | 31 |  | 0
6.05 | Muro bahareque - una cara | m2 | 16 |  | 0
6.06 | Muros en fibrocemento de 8mm con perfiles en lámina cold rolled calibre 24 para baño, incluye tratamiento de juntas, masillado, estuco, pintura, refuerzos en madera inmunizada y/o perfiles metálicos con platinas, epóxico y pernos para fijación a piso y techo y para la instalación de puertas, ventanas y mobiliario. | m2 | 4 |  | 0
6.07 | Revoque interior y exterior para muros en mampostería con mortero 1:3, incluye dilataciones y filos. | m2 | 210 |  | 0
6.08 | Revoque interior y exterior para muros en bahareque en mortero 1:3 incluye dilataciones y filos | m2 | 219 |  | 0
6.09 | Pintura exterior koraza, incluye base acronal y estuco. | m2 | 197 |  | 0
6.1 | Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de viniltex de pintuco sobre muros revocados. | m2 | 232 |  | 0
6.11 | Aplicación de cemento marino plástico en pared | m2 | 36 |  | 0
6.12 | Revoque seco en laminas de panel yeso para terminado de muros interiores de auditorio, incluye tratamiento de juntas, masillado estuco y pintura en vinilo tipo 1. | m2 | 93 |  | 0
6.13 | Pintura epóxica biocida paredes baño | m2 | 15 |  | 0
6.14 | Pintura para tubería de bajantes con esmalte bronce anoloc | m | 32 |  | 0
6.15 | Piso en vinilo tipo rollo ref taralay/cipres/ hela plus con capa de uso 0,7mm, calibre 2 mm en piso institucional, rollo de 2.00 m de ancho por 20 metros lineales, incluye mortero de nivelación, alistamiento de superficie, sellos, cordon de soldadura de juntas, pirlanes en transcisiones y remates. | m2 | 20 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
7 | CARPINTERIA METALICA
7.01 | Puerta de 1.50x2.45 en vidrio templado de 10mm. dos alas, con tubos pivotantes,con cierrapuertas de piso cada nave (puerta p-1) | m2 | 4 |  | 0
7.02 | Ventanas en vidrio de 8" laminado fijo con marco de aluminio bronce 1.00 x 2.00m. (ventana v-1 y v-3) | m2 | 10 |  | 0
7.03 | Marco de aluminio bronce con tubo redondo de aluminio negro de 1 y 1/2" - apariencia macana (ventana v-2) | m2 | 3 |  | 0
7.04 | Celosía 1,20 x 0,40m en lamas de aluminio bronce (ventana v-5) | m2 | 2 |  | 0
7.05 | Puertas metálica entamborada p-5 con barra antipánico dimension 1.20 x 2.15 m y brazo hidraulico. | Un | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
8 | CARPINTERIA MADERA
8.01 | Puerta entamborada de triplex con burletes acústicos 0,90 x 2,15m (puerta p-3) | m2 | 8 |  | 0
8.02 | Puerta entamborada de triplex con burletes acústicos 0,60 x 2,15m (puerta p-4) | m2 | 2 |  | 0
8.03 | Puerta tipo P-2 en madera entamborada con asilante acústico - Acceso auditorios de 1.50x2.45, con una nave activa de 1.20m de ancho y una nave pasiva de 0.30m. incluye cerradura antipanico, guillotina retractil automatica, sellos acusticos perimetrales en vinilo y cierra puertas. | UN | 2 |  | 0
8.04 | Columnas en madera chanul compuestas por cuatro piezas de 8x8cm (h=<3m) para estructura pérgolas, incluye inmunizacion, platinas, pernos, accesorios y acabado en barniz. | UN | 24 |  | 0
8.05 | Vigas en madera chanul de 12x8cm estructura cubierta incluye inmunizacion, platinas, pernos, accesorios y acabado en barniz. | m | 107 |  | 0
8.06 | Cerchas en madera chanul 12x8cm incluye inmunizacion, platinas, pernos, accesorios y acabado en barniz. | m | 38 |  | 0
8.07 | Correas en madera chanul 4x4cm-estructura cubierta policarbonato incluye inmunizacion, platinas, pernos, accesorios y acabado en barniz. | m | 70 |  | 0
8.08 | Carteras en madera algarrobo | m | 23 |  | 0
8.09 | Guardaescobas de 8cm en madera algarrobo | m | 94 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9.01 | Acometida alcantarillado - tubería pvc 4" | m | 24 |  | 0
9.02 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 h<=1,20m en concreto de 21 mpa, con tapa reforzada en concreto de 21 mpa, incluye cañuela | UN | 5 |  | 0
9.03 | Caja de inspección en concreto impermeabilizado de 3000 psi de 0,50 x 0,50 para vávula de corte incluye tapa reforzada en concreto de 20,7 mpa | Un | 1 |  | 0
9.04 | Puntos hidráulicos para mantenimiento de equipos de aire acondicionado y muro verde ø 1/2'' | Pto | 3 |  | 0
9.05 | Llave terminal para mantenimiento de equipos de aire acondicionado ø 1/2'' | UN | 1 |  | 0
9.06 | Tubería pvc 3/4" para drenaje equipos de aire acondicionado | m | 21 |  | 0
9.07 | Drenajes equipos de aire acondicionado y "muro verde" en tubería sanitaria de 3" | m | 25 |  | 0
9.08 | Tuberia pvc sanitaria de 2'' incluye accesorios | m | 4 |  | 0
9.09 | Punto sanitario pvc de 2" l prom =3m incluye accesorios | Pto | 1 |  | 0
9.1 | Punto sanitario pvc de 3" l prom =3m incluye accesorios | Pto | 2 |  | 0
9.11 | Punto sanitario pvc de 4" l prom =3m incluye accesorios | Pto | 1 |  | 0
9.12 | Tragantes 3" incluye rejillas de cupula y accesorios. | UN | 10 |  | 0
9.13 | Bajantes pvc aguas lluvias de 3" incluye accesorios y elementos de fijación. | m | 73 |  | 0
9.14 | Drenajes pvc de aguas lluvias 6" incluye accesorios y elementos de fijación. | m | 22 |  | 0
9.15 | Cabezal en concreto de 21 Mpa,para descole a cielo abierto 6" | UN | 1 |  | 0
9.16 | Acometida hidraulica en tubería pvc de 3/4'' incluye accesorios. | m | 43 |  | 0
9.17 | Valvula de corte general ø 3/4'' en caja de inspección incluye accesorios. | UN | 1 |  | 0
9.18 | Valvula de corte red white ø 3/4''incluye accesorios. | UN | 2 |  | 0
9.19 | Valvula de corte red white ø 1/2''incluye accesorios | UN | 5 |  | 0
9.2 | Punto hidráulico pvc de 1/2" lprom=3 m incluye accesorios. | UN | 5 |  | 0
9.21 | Griferia lavamanos tipo mesa push max | UN | 1 |  | 0
9.22 | Sanitario institucional tipo aquajet corona | UN | 1 |  | 0
9.23 | Lavamanos institucional aquajet corona | UN | 1 |  | 0
9.24 | Caja para llave de paso 6" x 6" en aluminio | UN | 1 |  | 0
9.25 | Espejo biselado de 60 x 80 cm vidrio 4mm dilatado de la pared. | m2 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.01 | Suministro e instalación de acometida para tablero de aires en 3x6 (fases)+1x6 (Neutro)+1 No 8 Cu libre de halógenos, tubería Ø 1 1/2" EMT, accesorios EMT y demás elementos para una correcta instalación. | m | 20 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación para acometida Principal en 3x1/0 (fases) + 1x1/0 (Neutro)+ 1 No 6 (Tierra)+ 1 No 6 Cu, libre de halógenos sin empalmes y etiquetado. | m | 100 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación para acometida de tablero para UPS en 1x10 (fases) + 1x10 (Neutro) + 1 No 10 Cu libre de halógenos en tubería EMT Ø 3/4 "accesorios EMT 3/4” y demás elementos para una correcta instalación. | m | 10 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación de caja de paso de 0,40m X 0,40mx0.40m según especificaciones de la Empresa de Energía de Pereira para alumbrado exterior. | UN | 2 |  | 0
10.05 | Suministro e instalación de tubería PVC DB de Ø 2”. Incluye excavación, accesorios PVC DB de 2”, lleno, cinta de protección. | m | 150 |  | 0
10.06 | Suministro e instalación de acometida tablero Aires en 2x10 (fases) + 1 No 10 Cu, libre de halógenos en tubería EMT Ø 3/4”, accesorios EMTde3/4" y demás elementos para una correcta instalación. | m | 30 |  | 0
10.07 | Suministro e instalación de acometida tablero Aires en 2x12 (fases) + 1 No 12 Cu, libre de halógenos en tubería EMT Ø 3/4”, accesorios EMTde3/4" y demás elementos para una correcta instalación. | m | 30 |  | 0
10.08 | Suministro e instalación de ducto EMT Ø 1/2", accesorios EMT para conexión de señal de aires acondicionados. | m | 30 |  | 0
TABLEROS Y PROTECCIONES
10.09 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 30 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador 5 hilos 225 Amperios, barra neutro y barra tierra marca Schneider Electric. | UN | 1 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación de tablero monofásico de 6 circuitos para red regulada con puerta, chapa 3 hilos con barraje para 100A, barra neutro y barra tierra marca Schneider Electric. | UN | 1 |  | 0
10.11 | Suministro e instalación de interruptores regulables de 70-100 AMP EASYPACT CVS 220/ SCHNEIDER 25kA. El breakers será fabricados en caja tipo moldeada, con aislamiento para 600 VAC, del tipo de sobreponer, tripolar. | UN | 2 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar enchufable luminex de 1x15A icc>10 kA, 120 V, incluye cintas y anillos de marcación | UN | 8 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar enchufable luminex de 1x20A icc>10 kA, 120 V, incluye cintas y anillos de marcación | UN | 8 |  | 0
10.14 | Suministro e instalación interruptor automático bipolar enchufable luminex de 2x20A y 2x30A icc>10 kA, 208 V, incluye cintas y anillos de marcación | UN | 6 |  | 0
10.15 | Suministro e instalación de equipotencialización de estructura metálica en cable de cobre desnudo #4, incluye excavación, lleno brecha, soldadura exotérmica. | Gb | 1 |  | 0
SALIDAS DE ILUMINACIÓN INTERNA
10.16 | Suministro e instalación de salida alumbrado en tubería EMT Ø3/4”, incluye todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional. | UN | 95 |  | 0
10.17 | Suministro e instalación de acometida PVC de Ø 3/4” para salidas de iluminación general internas con 3 cables de cobre # 12 AWG libre de halógenos. | M | 50 |  | 0
10.18 | Suministro e instalación acometida en tubería EMT Ø 3/4” para salidas de iluminación general internas con accesorios EMT, 3 Cables cobre 12 AWG libre de halógenos. | M | 100 |  | 0
10.19 | Suministro e instalación de salida interruptor sencillo en tubería EMT Ø 3/4" en cable cobre # 12 AWG Cu libre de halógenos. | UN | 8 |  | 0
10.2 | Suministro e instalación de salida interruptor doble en tubería EMT Ø3/4" en cable cobre # 12 AWG Cu libre de halógenos. | UN | 4 |  | 0
10.21 | Suministro e instalación de salida interruptor sencillo dimerizable en tubería EMT Ø 3/4" en cable cobre # 12 AWG Cu libre de halógenos. | UN | 4 |  | 0
10.22 | Suministro e instalación de salidas para lámparas y avisos de salida de emergencia en tubería EMT Ø1/2”, cable cobre # 12 AWG libre de halógenos. | UN | 15 |  | 0
SALIDAS TOMACORRIENTES
10.23 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra en tubería PVC Ø 3/4”, en cable cobre 12 AWG Cu libre de halógenos. | UN | 25 |  | 0
10.24 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble GFCI con polo a tierra en tubería PVC Ø 3/4”, en cable cobre 12 AWG Cu libre de halógenos. | UN | 1 |  | 0
10.25 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra PVC Ø3/4”, en cable cobre 12 AWG Cu libre de halógenos. | UN | 7 |  | 0
10.26 | Suministro e instalación de acometida para salidas de tomas generales en tubería EMT Ø 3/4”, accesorios EMT, 3 Cables cobre 12 AWG libre de halógenos. | M | 150 |  | 0
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
10.27 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 3/4" para salidas de voz, datos, sonido e iluminación exterior | M | 300 |  | 0
10.28 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1" para salidas de voz, datos y sonido, solo canalización y ducto | M | 50 |  | 0
10.29 | Suministro e instalación Rack abierto AXIS 24 UR, 4x3", 120x55 color negro. Organizador 100x100 vertical doble 88 cm, Dexson y elementos de fijación. | UN | 1 |  | 0
10.3 | Suministro e instalación de cable UTP categoría 6 AMP | M | 700 |  | 0
10.31 | Suministro e instalación de toma doble RJ 45 cat 6 (Incluye: un face plate 2 puestos y dos Jack RJ 45 cat 6) AMP | UN | 5 |  | 0
10.32 | Suministro e instalación de toma sencillo RJ 45 categoría 6, Incluye: face plate, un Jack RJ45 categoría 6AMP, marquilla autoadhesiva y demás elementos para su correcta instalación | UN | 4 |  | 0
10.33 | Suministro e instalacion Patch cord para UTP cat 6 de 1 ft. | UN | 14 |  | 0
10.34 | Suministro e instalación Patch panel 24 puertos tipo herraje cat 6 serie KJ COMMSCOPE NETCONNECT AMP | UN | 1 |  | 0
10.35 | Suministro e instalación multi-toma polo a tierra aislada, 6 salidas dobles, 1 UR. | UN | 1 |  | 0
10.36 | Suministro e instalación de caja de paso metálica 40*40*15 cm con chapa | UN | 1 |  | 0
10.37 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de Ø= 2" | M | 60 |  | 0
10.38 | Certificacion de puntos y reporte | UN | 15 |  | 0
10.39 | Suministro e instalación de salida HDMI incluye tubería SCH 40 de 1 1/2" accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | UN | 3 |  | 0
10.4 | Caja de paso de 0,8m X 0,8m x1 m según especificaciones de la EEP. | UN | 1 |  | 0
10.41 | Suministro e instalación de cable de fibra óptica mono modo de 12 hilos para exterior con protección contra roedores para conexión entre racks. | M | 180 |  | 0
10.42 | Suministro e instalación acoplador de 12 hilos LC-LC para bandeja de fibra, bandeja de fibra óptica deslizable 1RMS acepta 3 módulos, Kit de acople de fibra (Splice Trays) para 12 hilos, incluye certificación de todos los hilos mono modo de fibra óptica, organización en el rack de la fibra óptica y puntos de red canalizados en otros ítems. | UN | 1 |  | 0
10.43 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 3/4" para salidas de CCTV | M | 60 |  | 0
10.44 | Suministro e instalación de salida para TV aproximadamente 15 metros en tubería conduit PVC de 3/4” | UN | 2 |  | 0
LÁMPARAS
10.45 | Suministro e instalación de lámpara P37364 Led Continuum 1115x98x80 mm 40W 3500 Lm 4000K 100-277V 50000 horas, factor de potencia de 0,9 chasis de aluminio, Dimerizable 0-10V | UN | 22 |  | 0
10.46 | Suministro e instalación de lámpara YD500-1-B Kardan sencillo AR111 blanco G53 100-240V, incluye bombilla led AR111 15W 1200 Lm 3000K 100-127V 15000 horas | UN | 12 |  | 0
10.47 | Suministro e instalación de lámpara YDR-002 Bala uranium 1 blanca GU10 100-240V + bombilla led 7W 40° 600 Lm 4000K 100-127V 25000 horas led 9W dimerizable 650 Lm 3000K 100-240V 40° 25000 horas | UN | 28 |  | 0
10.48 | Suministro e instalación de lámpara P24307 Luminaria led hermética 40W 3500 Lm 6500K 100-277V 50.000 horas | UN | 11 |  | 0
10.49 | Suministro e instalación de luminaria 7014528 Bala led down light 11W 1100 Lm 4000K 100-277V FP 0.9 40000 horas | UN | 7 |  | 0
10.5 | Suministro e instalación de luminaria aplique para pared led Sylvania | UN | 8 |  | 0
10.51 | Suministro e instalación de luminaria panel led 30x30 mm 24W 1600 Lm 100 - 277V FP 0.9 ,50000 horas, ángulo de apertura de luz de 120 grados, fuente de color luz blanca 6500k, Dimerizable 0-10V | UN | 2 |  | 0
10.52 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED Aplique ref. P26848, marca Sylvania, 90 minutos de autonomía, voltaje dual 120/277V. | UN | 12 |  | 0
10.53 | Suministro e instalación de luminaria aviso de salida de emergencia LED Sylvania P33718-19. | UN | 3 |  | 0
AIRE ACONDICIONADO, ALARMA DE INCENDIO
10.54 | Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo cassette 5tr 220v/60hz/1ph r410a compresor inverter lg | UN | 2 |  | 0
10.55 | Suministro e instalación de ups monofasica 3 Kva, autonomia 15 min plena carga | UN | 1 |  | 0
10.56 | Tuberia emt ø 3/4¨ incluye accesorios y anclajes. | m | 85 |  | 0
10.57 | Salidas emt red incendio | UN | 16 |  | 0
10.58 | Cable control fplr solido 2 x 18 awg apantallado (tapam) | m | 200 |  | 0
10.59 | Cable control fplr solido 2 x 16 awg apantallado (tapam) | m | 100 |  | 0
10.6 | Sensor de humo fotoelectrico analogo inteligente bajo perfil | UN | 16 |  | 0
10.61 | Modulo de monitoreo prioritario | UN | 2 |  | 0
10.62 | Bases para sensores | UN | 16 |  | 0
10.63 | Sirena y luz estroboscopica multitono, multicandela | UN | 2 |  | 0
10.64 | Estacion manual analoga inteligente doble accion con llave para reposicion | UN | 2 |  | 0
10.65 | Panel de control de incendio inteligente de tres lazos, autonomo listado ul | UN | 1 |  | 0
10.66 | Baterias de 12 volt 7 amp hora | UN | 2 |  | 0
10.67 | Configuracion y protocolo de pruebas nfpa 72 | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
11 | URBANISMOS Y EXTERIORES
11.01 | Bordillo confinante 10x20cm concreto reforzado de 21mpa inlcuye acero de refuerzo | m | 55 |  | 0
11.02 | Canal de piso en concreto de 3000psi (desarrollo 45cm), incluye cortes y dilataciones | m | 30 |  | 0
11.03 | Adoquin peatonal en concreto de 10 x 20 x 6cm tres tonos gris, incluye base en afirmado compactado e=10cm, arena e=4cm y arena de sello | m2 | 12 |  | 0
11.04 | Rejilla de 30cm en polipropileno para tráfico peatonal. | m | 3 |  | 0
11.05 | Aseo general de obra | Gb | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| IVA (U) |  |  | 19% | 0
| COSTO TOTAL: |  |  |  | 0