## ANEXO 2-CUADRO
OBJETO:
Suministro e instalación de ascensor incluye construcción de estructura metálica de soporte en el edificio No10 FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES UTP.
PLANEACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS
|  | FECHA: |  | NOVIEMBRE DE 2018
COD. | ITEM | UN | CANT TOTAL | VR.UNIT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Localización y replanteo | m² | 6 |  | 0
1.02 | Campamento en tabla, teja de fibrocemento, piso en concreto de 2500 psi, capa de afirmado promedio de 0,05 m, incluye vestier, herrería, baño | m² | 35 |  | 0
1.03 | Cerramiento con cinta de seguridad y señalizador | m | 11 |  | 0
1.04 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2.10m | m | 16 |  | 0
1.05 | Avisos de señalización | gl | 1 |  | 0
1.06 | Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 instalada en cerchas metálicas, incluye bases de concreto y mantenimiento durante la obra | m² | 4 |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTES |  |  |  | 0
2.01 | Demolición de muro en soga incluye estructura de amarre, alfajías en concreto, guardaescobas, revoque y/o enchape y retiro de escombros fuera de la obra | m² | 8 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
3.01 | Excavación en material común seco de 0-2 m manual incluye nivelación y/o perfilado y trasiego del material sobrante hasta el sitio de acopio. | m³ | 15 |  | 0
3.02 | Lleno compactado con material del sitio manual | m³ | 1.28 |  | 0
3.03 | Cargue, retiro y disposición final del material sobrante de excavación hasta el botadero autorizado. | m³ | 9.22 |  | 0
4 | ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO |  |  |  | 0
4.01 | Pilote D<=0.40m en concreto de 28 Mpa, excavación mecánica.No incluye refuerzo.. | m | 24 |  | 0
4.02 | Cabezal en concreto 28 Mpa | m³ | 0.65 |  | 0
4.03 | Grouting de fc=42 MPA sin retracción tipo “sika grout” o similar, para nivelación base platinas estructura metálica. | m³ | 0.1 |  | 0
4.04 | Solado limpieza en concreto de 10.3 Mpa | m³ | 0.6 |  | 0
4.05 | Muro en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no incluye refuerzo | m³ | 2.1 |  | 0
4.06 | Malla electrosoldada M-131 D= 5mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | kg | 18.8 |  | 0
4.07 | Acero Fy = 420 Mpa (60.000 psi) | kg | 1550 |  | 0
4.08 | Acero estructural astm a-36, según diseño, incluye suministro, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, pernos, tornillos, instalación, pintura anticorrosiva y acabado final en pintura epóxica | kg | 144 |  | 0
4.09 | Acero estructural ASTM-A500, grado C, PERFIL TUBULAR de 135mmx135mmx5mm, según diseño: (incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, pernos, tornillos, transporte, montaje , instalación, pintura anticorrosivo, acabado final en pintura epóxica) | kg | 2600 |  | 0
4.1 | Losa aligerada de e=0.11m, incluye lámina colaborante metaldeck de 2", tapas laterales, concreto de 21Mpa, conectores, malla electrosoldada de 5mm. | m² | 5 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación varilla roscada, d=5/8" PERNO F 1554 Gr 105, longitud=0.50m, incluye tuercas 1 tuerca gr2h y 1 tuercas gr2. | u | 60 |  | 0
4.12 | Suministro e instalación perno de anclaje en varilla roscada, d=5/8" Acero A-325, longitud=0.30m, incluye epóxico estructural. | u | 21 |  | 0
5 | MAMPOSTERIA, ALFAJIAS, REVOQUES, ENCHAPES, CIELOS |  |  |  | 0
5.01 | Muro en superboard de 10mm una cara, incluye perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 20, tratamiento de juntas, masillado, estuco acrílico, pintura KORAZA | m² | 97.94 |  | 0
5.02 | Alfajía en placa fibrocemento de 10 mm con cortagoteras | m | 9 |  | 0
5.03 | Revoque muros y carteras incluye malla, dilataciones y filos | m² | 8 |  | 0
6 | PISOS |  |  |  | 0
6.01 | Placa de piso en concreto de 20,7Mpa e=0,20 m, no incluye refuerzo. | m² | 7 |  | 0
6.02 | Piso cerámico rectificado tráfico T4 (en piso 1) y/o piso en baldosa terrazo de 30x30 (en pisos 2 y 3); incluye mortero de base 1:3 de espesor promedio=0.05m | m² | 6 |  | 0
6.03 | Bocapuerta en granito pulido, incluye dilataciones en bronce y mortero de base 1:3 ancho variable entre 0.15m y 0.30m y espesor promedio=0.05m | m | 6 |  | 0
6.04 | Sub-base granular tipo invias | m3 | 4 |  | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS Y ESPECIALES |  |  |  | 0
7.01 | Localización y replanteo línea | m | 26 |  | 0
7.02 | Excavación en tierra seca de 0 a 2 m | m³ | 36.36 |  | 0
7.03 | Excavación en tierra seca de 2 a 4 m | m³ | 1.1 |  | 0
7.04 | Cargue y retiro material sobrante manual | m³ | 12.59 |  | 0
7.05 | Lleno compactado con material sitio | m³ | 25.39 |  | 0
7.06 | Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) | m³ | 5.72 |  | 0
7.07 | Conexión de redes nuevas a cajas y pozos existentes | u | 2 |  | 0
7.08 | Demolición camara y/o caja en concreto | u | 3 |  | 0
7.09 | Cuerpo Cámara de inspección de diámetro interior 1.20m, concreto de resistencia a la compresión 21 Mpa, incluye peldaños en acero de 3/4" | m | 4 |  | 0
7.1 | Losa para cámaras de inspección Ø interior 1,20 m, e=0,175m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa y tapa de polipropileno (Tipo Aguas y Aguas) | u | 2 |  | 0
7.11 | Base y cañuela cámara de inspección d=1,20 m | u | 2 |  | 0
7.12 | Tubería PVCS 2" sanitaria, incluye accesorios. | m | 4 |  | 0
7.13 | Tubería PVCS 3" sanitaria, incluye accesorios. | m | 1 |  | 0
7.14 | Tubería PVCS 4" sanitaria, incluye accesorios. | m | 19 |  | 0
7.15 | Tubería PVCS 3" bajantes aguas lluvias incluye accesorios y soportes | m | 14 |  | 0
7.16 | Tragante de aguas lluvias d= 4", incluye accesorios | u | 1 |  | 0
7.17 | Tubería poliextruida de pared estructural 6" 160mm | m | 13 |  | 0
7.18 | Tubería poliextruida de pared estructural 8" 200mm | m | 12 |  | 0
8 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO |  |  |  | 0
8.01 | Ventana en celosía fija de aluminio anodizado ALUMINA ALN315, incluye alfajía, tornillería, sellos | m² | 5 |  | 0
9 | CUBIERTA |  |  |  | 0
9.01 | Canal metálica en lamina, cal.20 seccion 0,20mx0,15m + rejilla platina 3 /4" x 3 /16" | m | 7 |  | 0
9.02 | Impermeabilización de techo no transitable con manto asfaltico, incluye mortero 1:3 | m² | 5 |  | 0
10 | APARATOS ESPECIALES |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación de Ascensor Schindler 3300 New Edition, capacidad 630Kg, 8 pasajeros, sin cuarto de máquinas. Incluye impermeabilización y acabado con pintura del foso; acometida eléctrica a cero metros del control del equipo con protecciones y calibres recomendados por el fabricante, vigas IP y/o ganchos de izaje para los equipos y líneas de vida del personal. | u | 1 |  | 0
11 | VARIOS |  |  |  | 0
11.01 | Aseo y limpieza | mes | 2 |  | 0
11.02 | Elaboración plano récord | u | 2 |  | 0
12 | OBRAS ELECTRICAS |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red normal en tubería EMT de 3/4'' en cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW.Incluye: tubería EMT con sus respectivos accesorios, caja radwelt de 2*4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, tomacorriente doble Levitón color blanco Ref. 15-15R, Terminal de desforre 10-12 AWG amarillo 3M, Marquilla autoadhesiva. | Un | 4 |  | 0
12.02 | Suministro e instalación de salidas de iluminación en tubería EMT de 3/4'' incluye: tubería EMT de 3/4'' accesorios EMT de 3/4", caja radwelt de 2” *4”, abrazadera doble ala 3/4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, Chazo plástico de 1/4'' con tornillo drywall de 8x1'', Tomacorriente doble Levitón blanco con polo a tierra, tapa. | Un | 4 |  | 0
12.03 | Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo en tubería EMT de 3/4', 'incluye: tubería EMT de 3/4'' accesorios EMT de 3/4", caja radwelt de 2” *4”, abrazadera doble ala 3/4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, Chazo plástico de 1/4'' con tornillo drywall de 8x1'', Interruptor sencillo gálica u otro de igual o mejor calidad. | Un | 2 |  | 0
12.04 | Suministro e instalación de Luminaria panel led sylvania de colgar 24 W (28.8x28.8x10.5) cm, incluye cable encauchetado # 14 EXZH BW, clavija de tres polos y elementos de fijación. | Un | 4 |  | 0
12.05 | Suministro e instalación interruptor trifásico industrial ajustable de 28-40 AMP EASYPACT CVS 220/ SCHNEIDER o superior de marca reconocida y homologada por el cidet, que sea de igual marca a los del tablero general. | Un | 2 |  | 0
12.06 | Suministro e instalación de interruptor monofásico industrial de 20 AMP EASYPACT CVS SCHNEIDER o superior de marca reconocida y homologada por el cidet, que sea de igual marca a los del tablero general. | Un | 2 |  | 0
12.07 | Suministro e instalación de alimentador desde tablero general hasta punto de ubicación del ascensor en cable (5 # 8) AWG, THHN-THWN, 90°C libre de halógenos (HF FR LS),conectores, amarras. | ml | 45 |  | 0
12.08 | Suministro e instalación de alimentador desde tablero general hasta punto de ubicación del ascensor en cable (3 # 12) AWG, THHN-THWN, 90°C libre de halógenos (HF FR LS), conectores, amarras. | ml | 45 |  | 0
12.09 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1'', Incluye accesorios para su correcta instalación. | ml | 15 |  | 0
12.1 | Suministro e instalación de cofre 70x50x25 - Calibre 18 para ubicación de breakers industriales para las protecciones de los alimentadores del ascensor que cumpla reglamento RETIE y norma NTC 2050. | un | 1 |  | 0
12.11 | Perforación de pared para paso de tubería EMT de 1" en corredor principal, para alimentación del ascensor. | Gl | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 0
| Administracion |  |  |  | 0
| Imprevistos |  |  |  | 0
| Utilidad |  |  |  | 0
| Iva |  | 19% |  | 0
0