## ANEXO 2-CUADRO
OBJETO:
ADECUACION FUNCIONAL LABORATORIOS DE QUIMICA AMBIENTAL Y PROCESOS BIOLOGICOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES
PLANEACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS
|  | FECHA: |  | NOVIEMBRE DE 2018
COD. | ITEM | UN | CANT TOTAL | VR.UNIT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Localización y replanteo | m² | 68 |  | 0
1.02 | Campamento en tabla, teja de fibrocemento, piso en concreto de 2500 psi, capa de afirmado promedio de 0,05 m, incluye vestier, herrería, baño | m² | 40 |  | 0
1.03 | Cerramiento con cinta de seguridad y señalizador | m | 27 |  | 0
1.04 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2.10m | m | 61 |  | 0
1.05 | Avisos de señalización | gl | 1 |  | 0
1.06 | Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 instalada en cerchas metálicas, incluye bases de concreto y mantenimiento durante la obra | m² | 4 |  | 0
1.07 | Lavado de paredes, limpieza elementos sueltos o mal adheridos, resane y retoque con estuco y pintura. | m² | 58.5 |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTES |  |  |  | 0
2.01 | Desmonte y demolición de cortasoles en concreto, incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | m² | 34 |  | 0
2.02 | Demolición de muro en soga incluye estructura de amarre, alfajías en concreto, guardaescobas, revoque y/o enchape y retiro de escombros fuera de la obra | m² | 33 |  | 0
2.03 | Demolición de pisos en concreto, andenes y/o (pisos + mortero de base) con espesor promedio=0.10m, incluye cortes con pulidora y retiro de material sobrante fuera de la obra | m² | 28.96 |  | 0
2.04 | Desmonte de puerta y marco metálicos o de madera, incluye retiro fuera de la obra. | m² | 13 |  | 0
2.05 | Desmonte de ventanas metálicas o de madera, incluye retiro fuera de la obra. | m² | 3 |  | 0
2.06 | Demolición y/o desmonte de guardaescobas h=0.10m, incluye retiro escombros fuera de la obra, | m | 19 |  | 0
2.07 | Desmonte malla eslabonada, postes de cerramiento y puerta en malla, incluye retiro. | m2 | 33 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
3.01 | Excavación en material común seco de 0-2 m manual incluye nivelación y/o perfilado y trasiego del material sobrante hasta el sitio de acopio. | m³ | 27 |  | 0
3.02 | Lleno compactado con material del sitio manual | m³ | 14 |  | 0
3.03 | Cargue, retiro y disposición final del material sobrante de excavación hasta el botadero autorizado. | m³ | 21 |  | 0
4 | ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO |  |  |  | 0
4.01 | Pedestal en concreto 28 Mpa | m³ | 0.5 |  | 0
4.02 | Grouting de fc=42 MPA sin retracción tipo “sika grout” o similar, para nivelación base platinas estructura metálica. | m³ | 0.1 |  | 0
4.03 | Solado limpieza en concreto de 10,3 Mpa | m³ | 0.7 |  | 0
4.04 | Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo | m³ | 0.6 |  | 0
4.05 | Viga de enlace zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo | m³ | 4.5 |  | 0
4.06 | Columnas en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) sección < 1.600 cm2, no incluye refuerzo | m³ | 1 |  | 0
4.07 | Viga aérea en concreto de 20,7 Mpa | m³ | 2 |  | 0
4.08 | Malla electrosoldada M-131 D= 5mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) | kg | 111.4 |  | 0
4.09 | Acero Fy = 420 Mpa (60.000 psi) | kg | 1245 |  | 0
4.1 | Acero estructural astm a-36, según diseño, incluye suministro, acero, corte, soldadura, anclajes, soldaduras, soportes, platinas, cartelas, pernos, tornillos, instalación, pintura anticorrosiva y acabado final en pintura epóxica | kg | 92 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación varilla roscada, d=5/8" Acero A-325, longitud=0.50m, incluye tuerca 1 tuerca gr2h y 1 tuerca gr2 | u | 18 |  | 0
4.12 | Suministro e instalación perno de anclaje en varilla roscada, d=5/8" Acero A-325, longitud=0.30m, incluye epóxico estructural. | u | 12 |  | 0
4.13 | Suministro e instalación anclaje en varilla d=5/8" Acero A-325, longitud=0.15m, incluye epóxico estructural. | u | 30 |  | 0
4.14 | Pérgola tubo rectangular acero estructural ASTM500-C 50*150*3mm, incluye pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano | Kg | 1177 |  | 0
4.15 | Tubo estructural 70x200x4mm ASTM A-500-C, incluye pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano | Kg | 156 |  | 0
4.16 | Perfil PHRC 160x60x2mm, incluye pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano | Kg | 115 |  | 0
4.17 | Dintel en Perfil UPN 80mmx45mmx6mm, incluye pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano | Kg | 25 |  | 0
5 | MAMPOSTERIA, ALFAJIAS, REVOQUES, ENCHAPES, CIELOS |  |  |  | 0
5.01 | Muro en superboard de 10mm, incluye perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 20, tratamiento de juntas, masillado, estuco acrílico, pintura KORAZA | m² | 10 |  | 0
5.02 | Muros en superboard de 8mm, incluye perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 24,tratamiento de juntas, masillado, estuco, vinilo. | m² | 88 |  | 0
5.03 | Muro en ladrillo estructural de arcilla, de perforación vertical,acabado visto, incluye grafil, concreto fluido de relleno, hidrófugo. | m² | 177 |  | 0
5.04 | Muro en bloque estructural de 13Mpa liso (19-19-39) de prefabricados OMEGA; incluye dovelas, grouting. | m² | 12 |  | 0
5.05 | Vigas y columnas de amarre de 0.25mx0.30m en concreto de 21Mpa, incluye refuerzo. | m | 8 |  | 0
5.06 | Vigas y columnas de amarre de 0.12mx0.30m en concreto de 21Mpa, incluye refuerzo. | m | 30 |  | 0
5.07 | Viga cinta en concreto de 21 Mpa de 0.12mx0.11m, incluye refuerzo | m | 22 |  | 0
5.08 | Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro a=0.27m a dos aguas, incluye refuerzo | m | 22 |  | 0
5.09 | Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de ventana a=0.15m, incluye refuerzo | m | 12 |  | 0
5.1 | Enchape en tableta de ladrillo en arcilla, incluye hidrófugo. | m² | 53 |  | 0
5.11 | Enchape cerámica de 1ra. de 20cmx20cm tipo Ecocerámica blanco, incluye mortero 1:3 | m² | 6 |  | 0
5.12 | Revoque muros y carteras incluye malla, dilataciones y filos | m² | 17 |  | 0
5.13 | Cielo falso en panel yeso junta perdida incluye pintura. | m² | 21 |  | 0
6 | PISOS, GUARDAESCOBAS, ANDEN, AFIRMADO, POCETA |  |  |  | 0
6.01 | Piso en concreto de 20,7Mpa e=0,12 m afinado, no incluye refuerzo. | m² | 97 |  | 0
6.02 | Mortero de nivelación e=0,05m, para bases | m² | 6 |  | 0
6.03 | Piso cerámico rectificado tráfico T4; incluye mortero de base 1:3 de espesor promedio=0.05m | m² | 37.4 |  | 0
6.04 | Bocapuerta en granito pulido, incluye dilataciones en bronce y mortero de base 1:3 ancho variable entre 0.15m y 0.30m y espesor promedio=0.05m | m | 4 |  | 0
6.05 | Guardaescobas PVC media caña de 0.10m Vinisol | m | 67 |  | 0
6.06 | Guardaescoba Cerámico Madera Beige de CORONA, biselado | m | 81 |  | 0
6.07 | Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e=0,10 m, incluye malla electrosoldada de 5mm, de 0.15mx0.15m | m² | 22 |  | 0
6.08 | Sub-base granular tipo invias | m3 | 13 |  | 0
6.09 | Poceta corrida de aseo en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) y granito pulido, longitud de desarrollo = 1,50m | m | 4 |  | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ESPECIALES |  |  |  | 0
EXTRACCION DE GASES
Laboratorio de Química Ambiental Aguas
7.01 | Extractor centrífugo E8 | und | 1 |  | 0
7.02 | Interruptor manual con testigo | und | 1 |  | 0
7.03 | Conductos de aire lam.galv. sin aislar | m2 | 10.6 |  | 0
7.04 | Conductos circulares espiroducto 14" | m | 17.4 |  | 0
7.05 | Rejillas de extracción 6x6 | und | 2 |  | 0
7.06 | Rejilla de extracción 16x8 | und | 3 |  | 0
7.07 | Pruebas y balanceo | und | 1 |  | 0
Depósito de gases y residuos peligrosos
7.08 | Extractor hélico-centrífugo E7 | und | 1 |  | 0
7.09 | Interruptor manual con testigo | und | 1 |  | 0
7.1 | Conductos de aire lam.galv. sin aislar | m2 | 6 |  | 0
7.11 | Conductos circulares espiroducto 6" | m | 12 |  | 0
7.12 | Rejillas de extracción 6x6 | und | 3 |  | 0
7.13 | Pruebas y balanceo | und | 1 |  | 0
Depósitos de reactivos y solventes
7.14 | Extractor centrífugo E11,E12 | und | 2 |  | 0
7.15 | Tablero de Control electrónico | und | 1 |  | 0
7.16 | Interruptor de flujo de aire | m2 | 1 |  | 0
7.17 | Conductos de aire lam.galv. sin aislar | m | 7 |  | 0
7.18 | Rejillas de extracción 6x6 | und | 3 |  | 0
7.19 | Pruebas y balanceo | und | 1 |  | 0
7.2 | Perforación en muros existentes para cruce de ductos y/o instalación de extractores, incluye cortes con pulidora, resane de los vanos y acabado final con pintura. | und | 6 |  | 0
7.21 | Desmonte extractores existentes, incluye resane de vanos y acabado final con pintura. | und | 3 |  | 0
REDES HIDRAULICAS
7.22 | Tubería PVC pr 1/2" | m | 17 |  | 0
7.23 | Tubería PVC pr 3/4" | m | 15 |  | 0
7.24 | Punto hidrúlico 1/2" AF, incluye tubería y accesorios | u | 10 |  | 0
7.25 | Llave de paso 1/2", incluye tapa de registro de 20x20 cm | u | 2 |  | 0
7.26 | Llave terminal para manguera 1/2" | u | 4 |  | 0
REDES SANITARIAS
7.27 | Localización y replanteo línea | m | 22 |  | 0
7.28 | Excavación en tierra seca de 0 a 2 m | m³ | 18 |  | 0
7.29 | Excavación en tierra seca de 2 a 4 m | m³ | 1 |  | 0
7.3 | Cargue y retiro material sobrante manual | m³ | 6 |  | 0
7.31 | Lleno compactado con material sitio | m³ | 13 |  | 0
7.32 | Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) | m³ | 3 |  | 0
7.33 | Conexión de redes nuevas a cajas y pozos existentes | u | 1 |  | 0
7.34 | Demolición caja en concreto | u | 1 |  | 0
7.35 | Cajas de inspección en concreto de 21 Mpa de 0.60mx0.60 incluye tapa. Profundidad hasta 1 m | u | 1 |  | 0
7.36 | Cuerpo Cámara de inspección de diámetro interior 1.20m, concreto de resistencia a la compresión 21 Mpa, incluye peldaños en acero de 3/4" | m | 2 |  | 0
7.37 | Losa para cámaras de inspección Ø interior 1,20 m, e=0,175m. Concreto 21 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa y tapa de polipropileno (Tipo Aguas y Aguas) | u | 1 |  | 0
7.38 | Base y cañuela cámara de inspección d=1,20 m | u | 1 |  | 0
7.39 | Punto sanitario 2" incluye tubería y accesorios | u | 3 |  | 0
7.4 | Tubería PVCS 2" sanitaria, incluye accesorios. | m | 6 |  | 0
7.41 | Tubería PVCS 3" sanitaria, incluye accesorios. | m | 11 |  | 0
7.42 | Tubería PVCS 4" sanitaria, incluye accesorios. | m | 4 |  | 0
7.43 | Tubería PVCS 3" bajantes aguas lluvias incluye accesorios y soportes | m | 11 |  | 0
7.44 | Tragante de aguas lluvias d= 4", incluye accesorios | u | 2 |  | 0
7.45 | Tubería poliextruida de pared estructural 4" 110 mm | m | 8 |  | 0
7.46 | Tubería poliextruida de pared estructural 6" 160mm | m | 6.5 |  | 0
7.47 | Tubería poliextruida de pared estructural 8" 200mm | m | 6 |  | 0
CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE
7.48 | Cubierta en Acero Inoxidable para mesón, incluye poceta y grifería. | m | 4 |  | 0
8 | CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  | 0
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
8.01 | Ventana en celosía fija de aluminio anodizado ALUMINA ALN315, incluye alfajía, tornillería, sellos | m² | 2.3 |  | 0
8.02 | Ventanas fijas V1, V2, V4 en aluminio anodizado de ALUMINA PC7038 y vidrio fijo templado de 5mm con celosía lateral ALN315, incluye alfajía, tornillería, empaques, pisavidrios, sellos | m² | 11 |  | 0
8.03 | Ventana corrediza V3 en aluminio anodizado de ALUMINA PC7038 y vidrio templado de 5mm, incluye celosía superior, alfajía, rodamientos, tornillería, manijas, empaques, pisavidrios, sellos | m² | 7 |  | 0
PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
8.04 | Puerta corrediza, P2 y P3 en aluminio natural y vidrio templado de 10mm, anchos variables entre 0.90m y 1,20m y altura 2.30m, incluye perfiles guía, chapa de seguridad Yale, topes, manijas, elementos de sujeción y accesorios en aluminio y/o en acero inoxidable | m² | 4.83 |  | 0
8.05 | Puerta batiente P4 en aluminio natural y vidrio templado de 10mm, nave batiente de 0.80mx2.30m y cuerpo fijo de 0.55mx2.30m, en perfil T103 y pisavidrio álamo, incluye marco en perfil de aluminio U-078, chapa de seguridad Yale L370, bisagras de aluminio, empaques, tapaluz, topes, fallebas, manijas y demás accesorios en aluminio. | m² | 2.3 |  | 0
CARPINTERIA METALICA
8.06 | Puerta y marco en lámina calibre 18, (puerta P5 en área del ascensor), ancho=0.90m y altura 2.30m con rejilla inferior, incluye acabado con pintura electrostática | m² | 5 |  | 0
8.07 | Puerta y marco en lámina calibre 18, (puerta P1 del laboratorio de recepción de muestras), de 1,04mx3,00m con rejilla superior, incluye chapa de seguridad y acabado con pintura electrostática. | m² | 3.2 |  | 0
8.08 | Puerta y marco en lámina calibre 18, (puerta P2 del laboratorio de recepción de muestras), de 1,93mx2,60m con rejilla lateral, incluye chapa de seguridad y acabado con pintura electrostática. | m² | 6 |  | 0
9 | PINTURA |  |  |  | 0
9.01 | Pintura epoxi bicomponente en paredes y cielos, incluye estuco acrílico y resanes | m² | 62 |  | 0
10 | MOBILIARIO |  |  |  | 0
10.01 | Armario reactivos, altura entre 1.80m y 2.00m, fabricado en lámina de acero cold rolled cal. 18 acabado en pintura electrostática 4 entrepaños microperforados de altura graduable con bandeja antigoteo. | m | 5 |  | 0
11 | CUBIERTA |  |  |  | 0
11.01 | Teja tipo sandwich e=30mm tipo Glamet techmet de Metecno. | m² | 22 |  | 0
11.02 | Cubierta policarbonato 8mm Bayer, gran resistencia envejecimiento | m² | 49 |  | 0
11.03 | Flanche en lámina galvanizada C 26, d=0.70m, incluye cinta multiseal de 0.15m y mortero 1:3 impermeabilizado | m | 28 |  | 0
11.04 | Canal tipo amazonas | m | 6 |  | 0
11.05 | Canal en lámina galvanizada C 20 D=1,25m. | m | 8 |  | 0
12 | VARIOS |  |  |  | 0
12.01 | Aseo y limpieza | mes | 1 |  | 0
12.02 | Elaboración plano récord | u | 4 |  | 0
13 | OBRAS ELECTRICAS |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalación de salidas para lámparas de emergencia y avisos de salida de emergencia en tubería EMT de 3/4''.incluye: tubería EMT de 3/4'' accesorios EMT de 3/4", caja radwelt de 2” * 4”, abrazadera doble ala 3/4”, conectores de resorte, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, Chazo plástico de 1/4'' con tornillo drywall de 8x1'', Tomacorriente doble Levitón blanco con polo a tierra y tapa. | Un | 2 |  | 0
13.02 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red normal en tubería EMT de 3/4'' en cable de cobre aislado No. 10 EXZH BW.incluye tubería EMT de 3/4" con sus respectivos accesorios, caja radwelt de 2*4”, cable de cobre aislado No. 10 EXZH BW, tomacorriente doble Levitón color blanco Ref. 15-15R, Terminal de desforre 10-12 AWG amarillo 3M, Marquilla autoadhesiva. | Un | 3 |  | 0
13.03 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red normal en tubería EMT de 3/4'' en cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW.Incluye: tubería EMT con sus respectivos accesorios, caja radwelt de 2*4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, tomacorriente doble Levitón color blanco Ref. 15-15R, Terminal de desforre 10-12 AWG amarillo 3M, Marquilla autoadhesiva. | Un | 7 |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de salida para toma GFCI en tubería EMT de 3/4'' en cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW.Incluye: tubería EMT con sus respectivos accesorios, caja radwelt de 2*4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, tomacorriente doble GFCI marca legrand, Terminal de desforre 10-12 AWG amarillo 3M, Marquilla autoadhesiva. | Un | 1 |  | 0
13.05 | Suministro e instalación de salida para toma corriente a 220 V con pata trabada y tapa marca legrand en tubería EMT de 3/4'' en cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW.Incluye: tubería EMT con sus respectivos accesorios, caja radwelt de 2*4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, tomacorriente doble, 220 V con pata trabada y tapa marca legrand, Terminal de desforre 10-12 AWG amarillo 3M, Marquilla auto adhesiva. | Un | 1 |  | 0
13.06 | Suministro e instalación de salidas de iluminación en tubería EMT de 3/4'' incluye: tubería EMT de 3/4'' accesorios EMT de 3/4", caja radwelt de 2” *4”, abrazadera doble ala 3/4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, Chazo plástico de 1/4'' con tornillo drywall de 8x1'', Tomacorriente doble Levitón blanco con polo a tierra, tapa. | Un | 10 |  | 0
13.07 | Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo en tubería EMT de 3/4', 'incluye: tubería EMT de 3/4'' accesorios EMT de 3/4", caja radwelt de 2” *4”, abrazadera doble ala 3/4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, Chazo plástico de 1/4'' con tornillo drywall de 8x1'', Interruptor sencillo gálica u otro de igual o mejor calidad. | Un | 3 |  | 0
13.08 | Suministro e instalación de salidas de interruptor triple en tubería EMT de 3/4'' incluye: tubería EMT de 3/4'' accesorios EMT de 3/4", caja radwelt de 2” *4”, abrazadera doble ala 3/4”, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW, Chazo plástico de 1/4'' con tornillo drywall de 8x1'', Interruptor sencillo triple gálica u otro de igual o mejor calidad. | Un | 2 |  | 0
13.09 | Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4'' para salidas de tomas de fuerza, iluminación y datos, Incluye accesorios. | ml | 45 |  | 0
13.1 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia LED de 2x2.5 w, incluye accesorios de fijacion.incluye cable encauchetado # 14 EXZH BW, clavija de tres polos y elementos de fijación | Un | 1 |  | 0
13.11 | Suministro e instalación de lámpara de aviso de salida de emergencia LED 5,0 w, 120-130 V, incluye accesorios de fijacion.incluye cable encauchetado # 14 EXZH BW, clavija de tres polos y elementos de fijación | Un | 1 |  | 0
13.12 | Suministro e instalación de breakers luminex de incrustar de 1*20 y 1*15 Amperios 10 KA. | Un | 5 |  | 0
13.13 | Suministro e instalación de breakers luminex de incrustar de 1*30 Amperios 10 KA. | Un | 1 |  | 0
13.14 | Suministro e instalación de breakers luminex de incrustar de 2*20 Amperios 10 KA. | un | 1 |  | 0
13.15 | Suministro e instalación de Luminaria panel led sylvania de colgar 45W (59.5x59.5*11) cm, incluye cable encauchetado # 14 EXZH BW, clavija de tres polos y elementos de fijación. | Un | 11 |  | 0
13.16 | Suministro e instalación de Luminaria panel led sylvania de colgar 24 W (28.8x28.8x10.5) cm, incluye cable encauchetado # 14 EXZH BW, clavija de tres polos y elementos de fijación. | Un | 0 |  | 0
13.17 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1'', Incluye accesorios para su correcta instalación. | m | 45 |  | 0
13.18 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6, AMP, en caja Radwelt de 2''x4'' y tubo EMT de 3/4'' Incluye: tubería EMT con sus respectivos accesorios, caja radwelt de 2*4”, Face plate doble AMP, Blank insert, Jack RJ45 categoría 6 AMP, marquilla auto adhesiva. | un | 2 |  | 0
13.19 | Suministro e instalación de cable UTP 4P LSZH categoría 6AMP, incluye amarras plásticas de 20 cm. | un | 240 |  | 0
13.2 | Suministro e instalación de SWITCH 5130- 24 puertos 10/100/1000 POE + 4 SFP marca HPS, witch de 24 puertos Ref. HP 5130 POE | un | 1 |  | 0
13.21 | Certificación de puntos de red de datos | un | 4 |  | 0
13.22 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4''para alimentadores de extracción (E7, E8).Incluye accesorios y elementos de fijación | ml | 21 |  | 0
13.23 | Suministro e instalación de alimentadores de extracción (E7, E8) desde tablero general a punto de ubicación de extractores, cable (4 # 12) AWG,THHN-THWN, 90°C libre de halogenos (HF FR LS),incluye terminales y demas elementos para una correcta instalacion. | ml | 55 |  | 0
13.24 | Suministro e instalación de alimentadores de extracción (E11, E12). desde tablero general a punto de ubicación de extractores cable (5 # 12) AWG,THHN-THWN, 90°C libre de halogenos (HF FR LS),incluye terminales y demas elementos para una correcta instalacion. | ml | 30 |  | 0
13.25 | Suministro e instalalacion de caja radwell de 4*4" incluye accesorios y elementos de sujecion | un | 7 |  | 0
13.26 | Suministro e instalación de breakers luminex de incrustar de 3*15 Amperios 10 KA. | un | 4 |  | 0
13.27 | Suministro e instalación de salidas para bombilla 100 W anti explosion en tubería IMC de 3/4'',inclluye Sellante en Polvo CROUSE HINDS 2.27KG para tuberia IMC, tuberia IMC 3/4", condulet Series Conduit Outlet Boxes,GUA Threaded Extension,Nipple Cover,Fixture Cover y demas accesorios necesarios para garantizar salidas de iluminacion Clase I Division. 1 y 2, Grupos C y D, Clase II Grupos E, F y G. | UN | 2 |  | 0
13.28 | Suministro e instalalacion Luminaria para bombilla de 100 W. Montaje colgante, acceso roscado 3/4". Clase I Division. 1 y 2, Grupos C y D, Clase II Grupos E, F y G. Incluye Domo reflector. | un | 2 |  | 0
13.29 | Suministro e instalación de salida para iterruptor doble anti explosion en tubería IMC de 3/4'',inclluye Sellante en Polvo CROUSE HINDS, interruptor tuberia IMC, tuberia IMC 3/4", condulet Series Conduit Outlet Boxes,GUA Threaded Extension,Nipple Cover,Fixture Cover y demas accesorios necesarios para garantizar salidas de iluminacion Clase I Division. 1 y 2, Grupos C y D, Clase II Grupos E, F y G. | un | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 0
| Administracion |  |  |  | 0
| Imprevistos |  |  |  | 0
| Utilidad |  |  |  | 0
| Iva |  | 19% |  | 0
0
Note on D30: Pedestal en concreto Ascensor=1.1m3 Pedestal Recepción de muestras 3unx.30mx0.30x0.10 se considero en el ppto una cantidad equivalente a 0.5m3