## ANEXO 3 - MATERIAL DE VIDRIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | [11 empty] | 0%
INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025 | [11 empty] | 5%
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS | [11 empty] | 10%
ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA | [11 empty] | 19%
ÍTEM 3 - MATERIAL DE VIDRIO
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Absorbente de humedad de silica gel, 4 bolsas x 400 gramos | Paquete x 4 bolsas | Kleine | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Adaptador tipo cabezal de 3 esmerilados 10/19 (Adaptador para destilacion de 3 esmerilados : 2 macho y uno hembra 10/19 | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Alcholimetro Gay Lussac de 0 a 10 % volumen, Temperatura 20 °C | Unidad |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aro Metalico en acero cold - rolled y zincado con nuez para soporte universal, diametro 70 mm |  | Labscient | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Asa de siembra Drigalski. De vidrio, varilla de vidrio maciza, long. 20cm, anchura asa 2,5cm. | unidad | Sharlau 073-0Q6276 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Asa Driglaski de vidrio. base triangular de 3,7 cm y longitud 14,6 cm |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Asas de Hockey plástica Estéril. | Presentación: Bolsa x 10 Unidades - Asas de Hockey o en forma de "L" | Marca: Fisher brand Referencia: 14-665-230; BIOLOGIX | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Asas metalicas punta redonda para microbiología |  | Comercial | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Asas metálicas rectas de punta gruesa para micología |  | Nacional | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Asas redondas plástica Estéril 10µL | unidad | KARTELL, CITOTEST | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Atomizadores medianos DE 500 mL de capacidad |  | Nacional | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Bajalenguas De Madera Asépticos Pqt * 20 uds | Paquete x 20 unidades | AlfaSafe | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | BALON CON TRES BOCAS CON ESMERILADO 250 mL BOCA DE 29/32 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Balón de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | BALON DE VIDRIO DE 50 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Bandeja rectangular plastica. Dimensiones 48.3x35.7x2.5 cm. |  | Vanyplas | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | BARRA MAGNETICA DE 20 X 6 mm EN TEFLON |  | Fisher Scientific, Brand, AZLON | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | BARRA MAGNETICA DE 50 X 7 mm EN TEFLON |  | Fisher Scientific, Brand, AZLON | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE juego x 5 30mm x 7mm. 13-620-285 | Juego x 5 | Fisher Scientific; LabScient, AZLON; BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Beacker de 100 mL forma alta |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; Glassco | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Beacker plástico de 5000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; POLYLAB | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Beaker de vidrio de 10 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; GLASSCO | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Beaker de vidrio de 100 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST | 134 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Beaker de vidrio de 1000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Beaker de vidrio de 2000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Beaker de vidrio de 25 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Beaker de vidrio de 250 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Beaker de vidrio de 50 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Beaker de vidrio de 600 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY; CITOTEST | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Bolsas plásticas con cierre hermético pequeña 18x14cm | Paquete x 30 | Nacional | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño grande - Aprox.( 27 x 28 CM) | Paquete x 30 | Comercial | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (20 X 30 CM) | Paquete x 30 | Comercial | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño extra-grande(40 X 50 CM) | Paquete x 30 | Comercial | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Bomba sumergible para circulación de agua. Altura de columna de agua (Cabeza): 1.10 m | UNIDAD | Evans | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Bureta Graduada llave Recta con llave de paso (Macho PTFE) 25 mL. División de escala 0.1 mL. Clase A. | Unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab; GLASSCO | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Caja de Petri desechable plástica ESTERIL. 90-100 mm x 15 mm. | Caja x 500 unidades | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS; KARTELL; NEST, CITOTEST | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Caja de petri plástica de 90 mm x 15 mm con división a la mitad | Caja por 500 unidades | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS; KARTELL; NEST, CITOTEST | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Caja de Petri en vidrio de 10 mm X 60 mm o 15 x 60 mm |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Caja de Petri en vidrio de 100 mm X 20 mm o 100 x 15 mm |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX | 1260 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Caja de placas para cromatografía en capa fina (TLC) | Caja x 20 placas | MERCK TLC Silica gel 60F254. 25 Aluminium sheets 20x20cm. 1.05554.0001 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Caja Organizadora 20x12x34 cm 6 Lt Transparente |  | COMERCIAL | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Caja Organizadora Turin 30 Lts 46.6 × 34 × 28 cm |  | Kendy | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Caja organizadora. Capacidad 55 Litros. 57.3*40.2*37.8. Marca IMUSA |  | IMUSA | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Calorímetro de joule. Vaso de aluminio con tapa, juego de cables para bananas y caimán. |  | Comercial | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Campana de Durham. Tubo (campana) Durham. Fondo: Redondo. Cap. (ml): 1,1. Dim. Øxlong. (mm): 6x40. | Caja * 100 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Canasta para tinción de placas microbiológicas. Cubeta de tinción para 8 o 12 laminas autoclavable. Incluye gradilla. |  | Simport; OSSALUD, COPLIN | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Canasta plástica de supermercado, cerrada. Dimensiones: 40 cm de largo; 25 cm de ancho y 18 cm de alto |  | Vaniplast; Imusa; | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Canecas Pedal 20L Negro - No aprovechable | Unidad | Estra | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Canecas Pedal 20L rojo-Riesgo Biologico | Unidad | Estra | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Capilares para hematocrito no heparinizados, vidrio neutro caja por 100 |  | VITREX MEDICAL A/S; OSSALUD, BRAND | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 70 mm ø (50 ml) |  | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Carro camarero con 4 ruedas de giro 360 °, doble manija, 3 entrepaños con 80 cm de ancho. Medidas aproximadas Medidas: Alto (98 cm) Ancho (50 cm) Largo (103.7 cm) |  | RIMAX | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Cartuchos para grasas. Diámetro interno 25 mm x 80 mm de diámetro externo. Grado N° 84. Caja x 25 Unidades |  | Referencia: 84 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: ADVANTEC o Referencia: WHAT.2800-258 - 2516/13 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Whatman o Referencia: 90025080 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Hahnemuehle Brand Ref. 26221 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Celdas de cuarzo de 1 cm de paso de luz para espectrofotómetro |  | Labscient, MFS, Ref. FIA-N08425X80MM. Whatman, QLS, mapada, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Celdas de plástico de 1 cm de paso de luz para espectrofotómetro. Caja * 100 |  | MFS, Whatman, QLS, KARTELL, BRAND, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Celdas de vidrio de 1 cm de paso de luz. Altura 4,5 cm y Volumen 3,5 mL |  | THERMOELECTRON, UNICO, QLS, Labscient, mapada, Agilent | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Cinta indicadora de esterilización x rollo |  | 3 M; DELTALAB, BRAND, BIOPHARMA | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | CODO DE VIDRIO ESMERILADO 29/32 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Condensador recto esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Cono de sedimentación según Imhoff, SAN, transparente, Tapón a rosca para vaciar el contenido, Resistencia térmica hasta Max. 85°C Graduación 1000 ml, div. 50 ml, limite de error ± 10 ml. Conos Imhoff x 1 Litro. Especificaciones: Vol. < 2 mL (0,1 mL división escala) Vol. 2-10 mL (0,5 mL división escala) Vol. 10-40 mL (1 mL división escala) Vol. 40-100 mL (2 mL división escala) Vol. 100-1000 mL (50 mL división escala) con soporte |  | Ref.: 388000. BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Rack vacío para puntas de pipeta - azules de 1000 uL | Unidad | Axygen Scientific | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Crisol con tapa porcelana de 40 mL de capacidad. Diametro 4,4 cm, altura 4,4 cm |  | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Cristalizador de vidrio con pico. Diámetro de 140 mm y 75 mm de alto. |  | Citoglas referencia 4143-0150. Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, GLASSCO | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Cubetas plasticas para la fabricacion de hielo |  | Nacional | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Dedales de extracción de celulosa Soxhlet, 25 x 80 mm. Caja * 25 |  | ADVANTEC, WHATMAN | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Desecador de vidrio con tapa, placa de cerámica, de diametro exterior de 300 mm |  | Walter Velasco - Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Embudo Buchner de 11 cm de diametro, en porcelana. |  | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Embudo de Separación en vidrio de 100 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, GLASSCO | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Embudo de Separación en vidrio de 250 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Embudo en vidrio de 7 cm de diámetro con vástago |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO,LMS | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Embudo plástico grande. Diametro 8 cm con vastago |  | Nacional, Hirschmann | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Embudo plastico pequeño de diametro entre 35 a 40 mm |  | HIRSCHMANN, NACIONAL; comercial | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Embudo plastico pequeño FUNNEL MICRO PP 35MM TOP ID |  | HACH MODELO: HA2584335 FUNNEL MICRO PP 35MM TOP ID; NACIONAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Envase plástico para muestras fecales paquete x 50 |  | nacional | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Erlenmeyer en vidrio de 500 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Erlenmeyer con tubuladora lateral en vidrio. |  | Ref 212014401. Schoot duran; GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, CITOTEST | 76 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Erlenmeyer de 250 mL con desprendimiento lateral en vidrio de boca de 40 mm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Erlenmeyer de 500 mL con desprendimiento lateral en vidrio de boca de 40 mm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Erlenmeyer de vidrio de 25 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Erlenmeyer de vidrio de 50 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO, FISHER | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Escobillones grandes, para balones |  | Nacional | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Escobillones para tetero |  | NACIONAL | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Escobillones pequeños de 15 cm de longitud para tubos de ensayo |  | Nacional | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Espátula metálica acanalada |  | FISHER | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Espátula plástica acanalada |  | Comercial | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Frasco en vidrio boca ancha de 1000 mL, con tapa. |  | Nacional | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 100 mL |  | Boeco, Schott, Brand, OMSONS | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 1000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, OMSONS | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL |  | Boeco, Schott, Brand, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab,OMSONS GERMANY | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 500 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Frasco lavador plástico de 500mL. Tubular unida a la tapa NO AL TARRO |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, POLYLAB, AZLON | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Frasco winkler. Capacidad 300 mL Caja x 24 | CAJA x 24 unidades | WHEATON, QLS, GLASSCO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Frascos cuentagotas PTFE flexibles x 25 mL |  | BRAND | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Frascos para cultivo celular 25 cm2 tratados, estériles. Caja 5/200 | Caja x 200 | SPL, Corning, falcon, truline, NEST, QLS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Garrafa plástica de 20 litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Garrafa plástica x 60 L Hermetica con tapa y agarraderas en los lados |  | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Gatos para Laboratorio |  | Labscient | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 - - Empaque individual | Caja por 100 Paquetes | MEDICAL SUPPLIES | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Glass plates Mini-Protean with 0.75 mm spacers REF. 1553310. Caja x5 |  | Biorad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Gorro o cofia para laboratorio | Paquete x 100Unidades | Nacional | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Gradilla para Tubos tipo Falcon 50ml Polipropileno (PP) Capacidad: 20-25 Tubos de 50 mL (Falcon) |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS, NEST | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Gradilla plástica para 40 Tubos de 16 x 160 mm |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS, POLYLA; AZLON | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | GRASA PARA DESECADORES, BURETAS Y ESMERILADOS |  | Labscient | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Guantes de carnaza para protección frente a superficies calientes. Paquete por par. Talla M |  | Nacional - 1 Par Caña Media-Alta (Al codo) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla L . Caja x 50 Pares |  | Kramer, Kimberly-Clark, LATEXPORT | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares |  | Kramer, Kimberly-Clark, Alfatrading, LATEXPORT | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla S .Caja x 50 Pares |  | N-DEX, Fisher Alfatrading, LATEXPORT | 73 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Guantes latex Talla S | Caja por 100. | Marca:Kramer - NDX, EXAMTEX | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Guantes latex Talla M | Caja por 100. | Marca:Kramer - NDX, EXAMTEX | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Guardianes 0,5 litros o descartadores de agujas x unidad | unidad | Nacional | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Guardianes 1litro o descartadores de agujas x unidad |  | Nacional | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Lamina porta objetos Medidas:76 mm de largo x 26 mm de ancho. Caja x 50 unidades. |  | COMERCIAL | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Laminas cubreobjetos 22 x 22 caja x 100 uds |  | COMERCIAL, OSSALUD | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO 16x16cm |  | Comercial | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Martillo De Reflejos Buck 3 Servicios Cromado | Unidad | Genérica | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Matraces Aforados en vidrio de 25 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Matraces Aforados en vidrio de 250 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Matraces Aforados en vidrio de 500 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Mecheros de Alcohol en vidrio. De 200 mL de capacidad +/- 50 mL con mecha incluida. |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran Wheaton | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Microbureta graduada de 10 mL. Clase A. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Mortero con mazo de 10 cm de diámetro |  | JIPO, Comercial | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | PANEL DE ESCURRIDO EN POLIESTIRENO, 72 VASTAGOS |  | kartell, BRAND | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Papel Aluminio por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. |  | Comercial | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Papel Indicador de pH 1 -14 (1.10962.0003) |  | Merck | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Papel Kraft Rollo 18 " 4 Kg |  | Nacional | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | PARAFILM "M" | Rollo | BEMIS | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Papel plástico vinipel por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. |  | Comercial | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Pera de goma modelo Flip. Para pipetas hasta 100 mL | Unidad | Ref 25400. Brand | 132 |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Pinza metálica para tubo de ensayo |  | NACIONAL | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Pinzas metalica para bureta con Nuez. Longitud aproximada de 150mm |  | Nacional | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | PINZAS para crisol en Acero inoxidable |  | Comercial | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | PINZAS sin GARRA de 10 cm de longitud en Acero inoxidable | unidad | HOSPITAL | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Pinzas tipo araña para soporte universal |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Pipeta Graduada 5 mL Clase A En VIDRIO |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Pipeta Graduada en vidrio de 10 mL Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Pipeta Graduada en vidrio de 1mL Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Pipeta Graduada en vidrio de 2 mL Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Pipeta Graduada en vidrio de 25mL Clase A |  | Walter Velasco - Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Pipeta Volumétrica de 5 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Pipeta volumétrica en vidrio de 1 mL | unidad | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Pipetas Pasteur desechable de 3 mL, Plástico Caja x 500 |  | Brand Ref: 7477 50. LMS, OSS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Pipeteador mecánico , 10 mL |  | Boeco, Bel-Art. RAININ, LASCCIENNT, DLAB | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Pipeteador mecánico de 50 mL |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Pipeteador BRAND™ Pipeteador macro para pipetas | Presentación: Unidad | Referencia: 15199393-Magenta / 15129403-Azul / 15139403-Verde. BRAND, DLAB | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Probeta graduada en vidrio de 10 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Probeta graduada en vidrio de 25 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Probeta graduada en vidrio de 50 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Probeta graduadas plásticas de 1000 mL. Polipropileno |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, POLYLAB, AZLON | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Puntas amarillas 2-200, | Bolsa x 1000 und. | TipOne Usa Scientific, BIOLOGIX-200-, Axygen | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Puntas azules 100 - 1000, bolsa x1000 und. | Bolsa x 1000 und. | TipOne Usa Scientific, BIOLOGIX-1000-, Axygen | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Puntas eppendorff 0,1-10 µL. | Caja x 500 UNIDADES | Eppendorf 30000811 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Puntas eppendorff 2-200 µL. | Caja x 500 UNIDADES | Eppendorf 30000870 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Puntas eppendorff 50-1000 µL. | Caja x 500 UNIDADES | Eppendorf 30000919 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Recipiente plástico (PE) de 25 litros. Con maniguetas, tapa y contratapa en la parte superior, y con válvula dispensadora en la parte inferior. | unidad | Kartell | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Recipientes de plástico de 2 Litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Recipientes de plástico de 4 Litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Refractometro analogo portatil Proteinas y densidad urinaria, Proteinas: 0-12 g/dl, 1,000-1,040 sg x 0,002 sg, No, Calculo con tabla, Ø 29 x 160 mm, zhifong, 283039 FG-301 | Unidad | Zhifong | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Rollo papel KRAFT Ancho 50 cm x Largo 100 m | Rollo |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Sabana dacron blanco 1.5m ancho por 2.4m de largo |  | Nacional | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Soporte universal metálico compuesto por varilla de acero cromado y base de acero. 50 o 60 cm de longitud. |  | Comercial | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Tapabocas. Empaque individual. Con Fecha de vencimiento y registro sanitario | caja por 50 unidades | MEDICAL NOVAL; RYMCO, TECNOMEDICAL | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango de - 10 a 110 °C |  | BRIXCO | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango hasta 200 °C |  | BRIXCO, LABSCIENT | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Toalla absorbente WYPALL X-70 |  | KIMBERLY-Clark | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Tubo de ensayo tapa rosca con tapa 100x13 mm |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Tubo de ensayo. diámetro interno 18 mm y 16 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm |  | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Tubo de ensayo tapa rosa, con tapa. diámetro interno 18 mm y 15 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm |  | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Tubo de Thiele |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Tubo tapa amarilla ACD solución A para colectar sangre 8.5 mL gradilla x 100 Ref. 364606 | gradilla * 100 unds | BD vacutainer - vaccuete | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Tubo tapa amarilla con gel para colectar sangre 5 ml gradilla x 100 | vacutainer - vaccuete |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Tubo tapa lila K2EDTA (K2E) 7.2mg para colectar sangre 4 mL - 13x75mm. Gradilla x 100 Ref. 360057 | gradilla * 100 unds | BD vacutainer - vaccuete | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Tubos cónicos de 15 mL Caja x 100 (Falcon) | Caja x 100 | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, OSSALUD, CITOTEST | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Tubos de microcentrífuga de 2 mL bolsa x 1000 | Bolsa x 1000 unidades | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, OSSALUD, CITOTEST, BRAND | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Tubos de microcentrífuga de 5 mL bolsa x 500 libres DNAsa, RNAsa, pirógenos | Bolsa x 500 unidades | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, BRAND | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Tubos para PCR de 0,2 mL Caja x 1000 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, NEST, CITOTEST, BRAND | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 7 mm diametro X 300 mm largo |  | Nacional | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, PETRIQ | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Vidrio Reloj de 5-7 cm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, BRIXCO, DURAN | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (30 X 40 cm) | Paquete x 30 | Comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 50 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Microespatula pala con cabeza de pala (shovel head) - cuchara en acero inoxidable de 20 cm de largo |  | Fisher, Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Mazo de mortero |  | JIPO, Comercial | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Cámara de recuento Neubauer | Unidad | Brand | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Johannes Lieder Mitosis y Meiosis Set I. No de Catalogo S02817 | Set | Fischer Scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Johannes Lieder Mitosis y Meiosis Set II. No de Catalogo S02816 | Set | Fischer Scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Bureta compacta silverbrand con tira schellbach. 25 mL | Unidad | Brand. Ref 10552063 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Pinza para termometro | Unidad | Fisher scientific . Ref JP Selecta 6000036 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Mascarilla quirurgica, Caja x 50 | Caja | Clay | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Envase plástico para muestras de orina paquete x 50 | Paquete | Nacional | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL bolsa x 1000 | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Tubos de microcentrífuga de 0,5 mL bolsa x 500 | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Tubos plásticos cónicos de 50 mL estériles. Bolsa por 25 tubos. | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Tubos cónicos de 15 mL bolsa x 50 tubos. | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Puntas amarillas 2-200. bolsa x 1000 und. | Paquete | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX- Axygen- | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Puntas 0,5-10. bolsa x 1000 und. | Paquete | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX- Axygen | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Placa de 6 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | Caja | Corning, falcon, truline, SPL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Placa de 96 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | Caja | Corning, falcon, truline, SPL | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Placa de 12 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | Caja | Corning, falcon, truline, SPL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Frascos para cultivo celular 175cm2 tratados, estériles. Caja 5/40 | Caja | SPL 71175, Corning, falcon, truline | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Láminas portaobjetos cargada positivamente X72 unidades | Caja | Superior Quality - Leica - Otras | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Bascula Analógica Para Peso Corporal 150 Kg | Unidad | Genérica | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 | GRADILLA PARA TUBOS CÓNICOS 15ML PLÁSTICA PP | Unidad | QLS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Gradillas plásticas para tubos de ensayo de 4 vías, colores surtidos, Apto para tubos de 0,5 ml, tubos cónicos de 15 ml, tubos de 50 ml, microtubos de 2 mL paquete de 5 uds | Paquete | SPL - Usa Scientific - Axygen- Biologix -Muhwa - QLS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
213 | lapices de cera para marcar sobre vidrio color rojo o negro, caja x 12 | Caja | sharpie | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Puntas eppendorff esteriles 2-200 µL. Caja x 500 Cat no. 022492039 | Caja | Eppendorf | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Caja petri estéril de 35 x 10 mm bolsa x 10 und | Bolsa | QLS, Usa scientific | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
216 | "Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables MX35 Premier | Caja | Thermo Scientific Ref 3052835" | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Cuchilla para bisturí quirúrgica N°20 caja 100 unidades | Caja | Nacional - Genérica | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Sutura Normal no absorbible 3/0 SILK con Aguja X CAJA 12 SOBRES | Caja | Nacional - Genérica | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Catéter Intravenoso 26G x 19 Mm Caja Con 50 Unds | Caja | AlfaSafe Nubenco Medispo Precision Care | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Caja de jeringas estéril de 1ml aguja removible - 27g X 1/2 - Caja X100 Und | Caja | AlfaSafe Nubenco Medispo Precision Care | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Jeringa Desechable Estéril De 50ml 21g X 1 1/2 Caja X 25uds | Caja | Nipro AlfaSafe Nubenco Medispo Precision Care | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Jeringa Desechable Estéril De 20ml 21g X 1 1/2 Caja X 50uds | Caja | Nipro AlfaSafe Nubenco Medispo Precision Care | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Adaptador para destilación en vidrio esmerilado 29/32 | Unidad | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Pipeta serológica de 10 ml, envuelta individualmente en papel/plástico, tapada y estéril. | Unidad | Nunc, Fisher | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Tapon de silicona con orificio de 8 mm de diámetro interno, 33 mm de diámetro externo superior, 25 mm de diámetro externo inferior y 28 mm de alto. Resistentes al autoclavado | Unidad | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Tapon de silicona con orificio de 8 mm de diámetro interno, 45 mm de diámetro externo superior, 36 mm de diámetro externo inferior y 37 mm de alto. Resistentes al autoclavado | Unidad | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Tubo de bomba de precisión Masterflex® L/S®, PharMed® BPT, L/S 16 | Unidad | Masterflex MFLX06508-16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Mortero de Porcelana, fondo plano, con pistilo, con pico. Capadidad 200mL . Dimensiones: 100(85)x62x68mm | Unidad | Brixco | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Mango para bisturí. N° 4 en acero inoxidable. | Unidad | Nacional | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Puntas eppendorff Standard 5 mL. Bolsa por 100 puntas. Para micropipeta eppendorf Research plus 0,5-5 mL. | Bolsa | Eppendorf | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Cestos de polipropileno para esterilización en autoclave Nalgene™ | Unidad | Fisher Scientific | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Matraces Aforados en vidrio de 200 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Matraces Aforados en vidrio de 2000 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS. OMSONS GERMANY, GLASSCO | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Canastilla con agarradera | Unidad | comercial | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Aplicadores asépticos no estériles | Paquete x 100 | comercial | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Canecas Pedal 20L Negro - Para residuos No aprovechables | Unidad | comercial | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
237 | PROBETA BOUYUCO CON 2 AFOROS A 1130 Y 1205 DIAMETRO 75MM | unidad | Walter Velasco | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%