## ANEXO 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | [11 empty] | 0%
INVITACIÓN PÚBLICA BS 04 DE 2023 | [11 empty] | 5%
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE, CIENCIAS AGRARIAS Y GROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS | [11 empty] | 10%
ANEXO 3 - MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA | [11 empty] | 19%
ÍTEM 3 - MATERIAL DE VIDRIO
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Asas de Hockey plástica Estéril. Paquete x 10 |  | Marca: Fisher brand Referencia: 14-665-230 Presentación: Bolsa x 10 Unidades - Asas de Hockey o en forma de "L" Heathrow Ref.HS8171B , QLS | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Asas metálicas rectas de punta gruesa para micología |  | Nacional, FISHER BRAND | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Asas redondas plástica Estéril 10µL | Bolsa x 10 Unidades | QLS | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Atomizadores medianos |  | Nacional | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Balde de plástico 8 litros sin tapa |  | Nacional | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Balón de destilación (Con desprendimiento lateral), boca ancha de 34 mm de diámetro, fondo redondo de 100 mL Sin esmerilado. |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Balón de vidrio con desprendimiento lateral de 100 mL. Tamaño de la de boca 34 mm fondo redondo sin esmerilado. |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Balón de vidrio de 100 mL fondo redondo, esmerilado 29/32 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | BALON DE VIDRIO DE 25 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Balón de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | BALON DE VIDRIO DE 50 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Balón destilación 250 mL con desprendimiento lateral |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Balón volumétrico 10 ml, clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Bandeja rectangular plastica. Dimensiones 48.3x35.7x2.5 cm. Color Rojo. |  | Vanyplas | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE juego x 5 30mm x 7mm. |  | Fisher Scientific, CITOTEST, Heathrow | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Beacker de 100 mL forma baja, Vidrio |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Beacker plástico de 5000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, Glassco | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Beaker de vidrio de 10 mL. baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Beaker de vidrio de 100 mL. baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 147 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Beaker de vidrio de 1000 mL baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Beaker de vidrio de 25 mL baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Beaker de vidrio de 250 mL. baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Beaker de vidrio de 400 mL baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Beaker de vidrio de 50 mL. baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Beaker de vidrio de 5000 mL. baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Beaker de vidrio de 600 mL. baja |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS , CITOTEST | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Bidón con grifo de 50 L. Ref 1666 |  | KARTELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Bolsas plásticas con cierre hermético pequeña 18x14cm Paquete x 30 |  | Nacional | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño grande - Aprox.( 27 x 28 CM) Paquete x 30 |  | Comercial | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (20 X 30 CM) Paquete x 30 |  | Comercial | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (20 X 30 CM) Paquete x 30 |  | Comercial | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | BS-120 Disposable Cuvettes 200/5 segmentos Mindray Total 1000 segmentos | 115- 037543-00 Mindray |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Cabezal de destilacion micro esmerilados macho 10/19 y esmerilado hembra 10/19 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Caja de 10 rollos de papel térmico para ECG 50mm x 30m |  | Nacional | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Caja de Petri desechable plástica ESTERIL.90mm x 15 mm. Caja x 500 unidades |  | QLS, CITOTEST | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Caja de Petri en vidrio de 10 mm X 60 mm o 15 x 60 mm |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX, QLS | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Caja de Petri en vidrio de 100 mm X 20 mm o 100 x 15 mm |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX | 492 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Caja de placas para cromatografía en capa fina (TLC) |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Caja Organizadora Turin 30 Lts 46.6 × 34 × 28 cm |  | Kendy | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Caja organizadora. Capacidad 55 Litros. 57.3*40.2*37.8. Marca IMUSA |  | IMUSA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Calorímetro de joule. Vaso con tapa, juego de cables para bananas y caimán. |  | Comercial | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Canasta para tinción de placas microbiológicas. Cubeta de tinción para 10 O 12 laminas autoclavable. Incluye gradilla. |  | Simport, OSSALUD, BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Canasta plástica de supermercado, cerrada. Dimensiones: 40 cm de largo; 25 cm de ancho y 18 cm de alto |  | Vaniplast; Imusa; | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Capilares para hematocrito no heparinizados, vidrio neutro caja por 100 |  | VITREX MEDICAL A/S, BRAND | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Cápsula de porcelana de 5 cm de diámetro |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Carro camarero con 4 ruedas de giro 360 °, doble manija, 3 entrepaños con 80 cm de ancho. Medidas aproximadas Medidas: Alto (98 cm) Ancho (50 cm) Largo (103.7 cm) |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Cartuchos para grasas. Diámetro interno 25 mm x 80 mm de diámetro externo. Grado N° 84. Caja x 25 Unidades |  | Referencia: 84 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: ADVANTEC o Referencia: WHAT.2800-258 - 2516/13 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Whatman o Referencia: 90025080 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Hahnemuehle Brand Ref. 26221, GVS filter technology, WHATMAN; Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Celdas de cuarzo de 1 cm de paso de luz para espectrofotómetro |  | MFS, Ref. FIA-N08425X80MM. Whatman, QLS, Citotest, LABSCIENT; Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Celdas de vidrio de 1 cm de paso de luz. Altura 4,5 cm y Volumen 3,5 mL |  | THERMOELECTRON, UNICO, QLS; Citotest, LABSCIENT, Labforce; Agilent | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Cinta indicadora de esterilización x rollo |  | 3 M; DELTALAB, BRAND | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Codo para destilación micro en vidrio, esmerilado hembra 10/19 que termine en punta |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Codos para destilación en vidrio esmerilado hembra 29/32 que termine en punta |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Columna vigraux micro con desprendimiento esmerilado macho 10/19 |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Condensador recto esmerilados 10/19 de 20 cm de longitud |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Condensador recto esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO, QLS | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Cono de sedimentación según Imhoff, SAN, transparente, Tapón a rosca para vaciar el contenido, Resistencia térmica hasta Max. 85°C Graduación 1000 ml, div. 50 ml, limite de error ± 10 ml. Conos Imhoff x 1 Litro. Especificaciones: Vol. < 2 mL (0,1 mL división escala) Vol. 2-10 mL (0,5 mL división escala) Vol. 10-40 mL (1 mL división escala) Vol. 40-100 mL (2 mL división escala) Vol. 100-1000 mL (50 mL división escala) con soporte |  | Ref.: 388000. BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Crisol gooch de porcelana de 30 mL - 35 mL de capacidad. Placa perforada. |  | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT, United Scientific | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Crisoles filtrantes fondo sinterizado de 50 mL poro No 3 RF: 2585133. Caja por 10 unidades. |  | Schoot | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Cristalizador de vidrio con pico. Diámetro de 140 mm a 150 mm y 75 mm de alto. |  | Citoglas referencia 4143-0150. Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Cubetas plasticas para la fabricacion de hielo |  | Nacional | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Embudo Buchner de 11 cm de diametro, en porcelana. |  | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Embudo de Separación en vidrio de 100 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, Glassco | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Embudo en vidrio de 7 cm de diámetro con vástago |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Embudo plástico grande. Diametro 8 cm con vastago |  | Nacional | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Embudo plastico pequeño FUNNEL MICRO PP 35MM TOP ID |  | Comercial | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Embudos de plástico medianos |  | Comercial | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Envase plástico para muestras fecales paquete x 50 |  | nacional | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Erlenmeyer con tubuladora lateral en vidrio. Ref 212014401 |  | Schoot duran | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, Glassco | 57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST, Glassco | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 500 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST, Glasscoo | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Erlenmeyer de 250 mL con desprendimiento lateral en vidrio de 40 mm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Erlenmeyer de 500 mL con desprendimiento lateral en vidrio de 40 mm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Erlenmeyer de vidrio de 50 mL Boca angosta |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, Glassco | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, Glassco | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Escobillones grandes, para balones |  | Nacional, FISHER | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Escobillones para tetero |  | Nacional, FISHER | 53 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Escobillones pequeños de 15 cm de longitud para tubos de ensayo |  | Nacional, FISHER | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Espátula metálica acanalada |  | FISHER Ref.11583462 | 73 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Espátula plástica acanalada, 23 cm en forma "V" |  | Comercial | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Fisher Brand™ Toallita de limpieza de lentes. Código 11517362 100x150 libreta de 25 hojas |  | Fisher Brand, Whatman | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Frasco ambar con gotero pequeños volumen 5-10 mL |  | Nacional | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Frasco en vidrio boca ancha de 1000 mL, con tapa. |  | Nacional | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 1000 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 500 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, CITOTEST | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Frasco lavador plástico de 500mL. Tubular unida a la tapa NO AL TARRO |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, CITOTEST, Heathrow | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Frasco winkler. Capacidad 300 mL Caja x 24 |  | WHEATON, QLS. Frasco x 24 unidades, Glassco | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Frascos cuentagotas PTFE flexibles x 25 mL |  | BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Garrafa plástica de 20 litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Garrafa plástica de 10 litros con tapa y contratapa |  | Nacional | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Garrafa plástica x 60 L Hermetica con tapa y agarraderas en los lados |  | Nacional | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Glass plates Mini-Protean with 0.75 mm spacers REF. 1553310. Caja x5 |  | Biorad | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Gorro o cofia para laboratorio | Paquete x 100Unidades | Nacional | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Gradilla de tubos de espuma flotante. Color azul, forma Circular, admite dieciocho tubos de 0,2 mL, 0,5 mL y de 1,5 a 2,0 mL. Ref. 11736565 |  | Fisherbrand™, Heathrow | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Gradilla para Tubos tipo Falcon 50ml Polipropileno (PP) Capacidad: 20-25 Tubos de 50 mL (Falcon) |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS, NEST, Heathrow | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Gradilla plástica para 40 Tubos de 16 x 160 mm |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS, CITOTEST, Heathrow | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Guantes de carnaza para protección frente a superficies calientes. Paquete por par. Talla M |  | Nacional - 1 Par Caña Media-Alta (Al codo) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla L . Caja x 50 Pares |  | Kramer, Kimberly-Clark, ALLMED | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares |  | Kramer, Kimberly-Clark, Alfatrading, ALLMED | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla S .Caja x 50 Pares |  | N-DEX, Fisher Alfatrading, ALLMED | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Guantes latex Talla M | Caja por 100. | Marca:Kramer - NDX, ALLMED | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Guantes latex Talla S | Caja por 100. | Marca:Kramer - NDX, ALLMED | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Guantes para retirar elementos de la mufla por par Talla M. |  | Comercial | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Guardianes 1litro o descartadores de agujas x unidad |  | Nacional | 57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Lamina porta objetos Medidas:76 mm de largo x 26 mm de ancho. Caja x 50 unidades. |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Laminas cubreobjetos 22 x 22 caja x 100 uds |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Lona verano. 2 metros ancho x 12 metros de largo |  | Nacional | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Macropipeteador de 0.1 a 200 mL |  | BOECO Cat. No. Boe160; BRAND. (0,1 a 100 mL), Heathrow | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO 16x16cm |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Manguera en PVC, diámetro interior 10,0 mm |  | Metros | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Manguera en PVC, diámetro interior 6,0 mm |  | Metros | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Manguera en silicona, diámetro interior 6,0 mm |  | Metros | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Mascarilla de 3 pliegues . Empaque individual. Caja x 50 unidades. |  | Living Health Care | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Mascarilla N 95, caja * 50 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Matraces Aforados en vidrio de 25 mL Con tapa esmerilada. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 67 |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Matraces Aforados en vidrio de 250 mL Con tapa esmerilada. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Matraces Erlenmeyer, cuello ancho, PP. Capacidad 250 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Matraz aforado de 100 mL. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Matraz aforado de 50 mL. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Mecheros de Alcohol en vidrio. De 120, 200 mL de capacidad +/- 50 mL con mecha incluida. |  | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran Wheaton, Labscient | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Mortero con mazo de 10 cm de diámetro |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Papel Indicador de pH 1 -14 (1.10962.0003) |  | Merck | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Papel Kraft Rollo 18 " 4 Kg |  | Nacional | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Picnometro de 5mL SIN TERMOMETRO Línea Basica DIN/ISO 3507 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Pinzas de madera para tubo de ensayo |  | Comercial | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Pinzas largas para cápsula-mufla |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Pinzas metalica para bureta con Nuez. Longitud aproximada de 150mm |  | Nacional | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | PINZAS para crisol en Acero inoxidable |  | Comercial | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | PINZAS sin GARRA de 15 cm de longitud en Acero inoxidable |  | HOSPITAL | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | PINZAS sin GARRA de 20 cm de longitud en Acero inoxidable |  | HOSPITAL | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | PINZAS sin GARRA de 30 cm de longitud en Acero inoxidable |  | HOSPITAL | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Pipeta Graduada 5 mL. En VIDRIO |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco o Normax | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Pipeta Graduada en vidrio de 10 mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco o Normax, Brand | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Pipeta Graduada en vidrio de 1mL. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco o Normax | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Pipeta Volumétrica de 2 mL VIDRIO. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Pipeta Volumétrica de 2,5 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Pipeta volumétrica de 50 ml VIDRIO. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Pipeta Volumétrica de 6 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco, Brand | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Pipeta Volumétrica de 8 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Pipetas aforadas de 100 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Pipetas aforadas de 3 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Pipetas aforadas de 30 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Pipeta Aforada, BLAUBRAND, clase AS, 1 marca, graduación azuL Ref 29716 | BRAND, Glassco | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Pipetas aforadas de 4 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Pipeta Aforada, BLAUBRAND, clase AS, 1 marca, graduación azuL Ref 29706 | BRAND, Glassco | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Pipetas aforadas de 40 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Pipeta Aforada, BLAUBRAND, clase AS, 1 marca, graduación azuL Ref 29717 | BRAND, Glassco | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Pipetas aforadas de 50 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Pipeta Aforada, BLAUBRAND, clase AS, 1 marca, graduación azuL Ref 29717 | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco, Brand | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Pipetas Pasteur de 3 mL, Vidrio. Caja x 1000 |  | BRBrand Ref: 7477 15. AND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Pipeteador mecánico , 10 mL |  | Boeco, Bel-Art. RAININ | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Pipeteador tipo pera x unidad |  | Bibi sterilin; Azlon; Boeco; Schott; Brand, Fisher, Scienceware, Deltalab; Katell, D&N, Heathrow | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Pipeteador BRAND™ Pipeteador macro para pipetas | Presentación: Unidad | Referencia: 15199393-Magenta / 15129403-Azul / 15139403-Verde. BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Placa de porcelana perforada paradesecador. Diametro 29 cm 30 cm |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Placas de cariotipos con tinción de bandeo G |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Placas de cultivo de 96 Pozos | Caja * 50 Placas | SPL, BRAND | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Placas de extendido de sangre periferica |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Probeta en vidrio de 500 mL No se requiere certificado. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS, Glassco | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Probeta graduada en vidrio de 50 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Glassco | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Probeta graduadas plásticas de 1000 mL. Polipropileno |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND; Azlon; Boeco, Vit Lab, Kartell, Nalgene; CITOTEST | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Probeta plástica de 100 mL |  | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND; Azlon; Boeco, Vit Lab, Kartell, Nalgene, CITOTEST | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Puntas amarillas 2-200, bolsa x 1000 und. |  | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-200- | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Puntas azules 100 - 1000, bolsa x1000 und. |  | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-1000- | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Puntas eppendorff 0,1-10 µL. Caja x 500 |  | Eppendorf 30000811 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Puntas eppendorff 2-200 µL. Caja x 500 |  | Eppendorf 30000870 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Puntas eppendorff 50-1000 µL. Caja x 500 |  | Eppendorf 30000919 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Recipiente plástico. Capacidad 60 litros, con tapa rosca y maniguetas a los lados |  | Nacional | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Recipientes de plástico de 2 Litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Recipientes de plástico de 4 Litros con tapa y contratapa |  | NACIONAL | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Rollo de gasa hospitalaria tejida |  | Nacional | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Sabana dacron blanco 1.5m ancho por 2.4m de largo |  | Nacional | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Sacabocados manual 12mm |  | Flexco | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Short plates Mini-Protean REF. 1653308. Caja x 5 |  | Biorad | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Tapa para desecador. Ref 244406902 |  | DURAN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango de - 10 a 110 °C |  | BRIXCO; ALLA FRANCE, LABSCIENT | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango hasta 200 °C |  | BRIXCO, LABSCIENT | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango hasta 200 °C |  | BRIXCO, LABSCIENT | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Toalla absorbente WYPALL X-70 |  | KIMBERLY-Clark | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | TUBO (CAMPANA) DURHAM 5 X 50 mm |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Tubo de ensayo tapa rosca con tapa 160 x 25 mm |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, FISHER- QLS | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Tubo de ensayo. diámetro interno 18 mm y 16 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm |  | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex | 1100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Tubo Nessler 200 mm - Medición Color 611 Nessleriser Series for Color of Water | Presentación: Unidad | Referencia: 611-T (611 Nessleriser Series). Marca: ORBECO HELLIGE | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Tubo tapa amarilla con gel para colectar sangre 5 ml gradilla x 100 | vacutainer - vaccuete |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Tubos cónicos de 15 mL Caja x 100 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, Brand | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Tubos de cultivo Pyrex con tapa rosca |  | Referencia 9825-25, de 25 x 150 BRAND, QLS. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Tubos de microcentrífuga de 0,5 mL bolsa x 500 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, CITOTEST , Brand | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL bolsa x 1000 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, Brand | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Tubos de microcentrífuga de 2 mL bolsa x 1000 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, Brand | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Tubos en vidrio fondo redondo con tapa rosca con revestimiento de caucho (tapón fenolico con revestimiento de caucho inerte). 16 mm * 100 mm. Capacidad 12 mL |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, Brand | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Tubos para PCR de 0,2 mL Caja x 1000 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, Heathrow , BRAND | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Tubos plásticos cónicos de 16 15mL estériles. Racks por 50 tubos. Caja x 500 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE, NEST, CITOTEST | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Tubos plásticos cónicos de 50 mL estériles. Racks por 50 tubos. Caja x 500 |  | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Urodensímetro D Clay Adams™ Midget Urinometro, BD Diagnostics |  | BD | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 8 mm diametro X 250 mm largo |  | Nacional, DURAN | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | 124 |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Vidrio Reloj de 20 cm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Vidrio reloj de 5 cm de diámetro |  | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, DURAN | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%