## Anexo 1 item 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
ANEXO 3 - PRESUPUESTO POR ÍTEM
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | VALOR PRESUPUESTADO TOTAL IVA INCLUIDO POR ÍTEM
1 | Ups | UPS ENERGEX POWER IT LV DE 40KVA EN GABINETE DE 60KVA. Incluye:1.Gabinete de 30 U con STS de 60 KVA /54kW, alimentacion de entrada y salida 208 VAC con dos (2) modulos de potencia 20kVA/20kW alimentacion de entrada 208V, salida 120V.2.Rack externo de baterias Ref.1601209 para autonomia de diez (10) minutos. | ENERGEX POWER IT | Unidad | 2 | 216937000
2 | UPS | UPS Gabinete de 30U con STS de 80KVA/80KW,Con 3 Modulo de potencia 20Kva / 20kW alimentacion de entrada 208V, salida 120V. Incluye Rack externo de baterias Ref.801226 para autonomia de diez (10) minutos.ENERGEX POWER IT LV DE 60KVA EN GABINETE DE 80KVA. | ENERGEX POWER IT | Unidad | 1 | 128520000
3 | Ups | UPS ENERGEX GALLEON X9MT TORRE DE 1.5KVA, MONOFASICA, AUTONOMIA DE DIEZ (10) MINUTOS. | ENERGEX GALLEON | Unidad | 2 | 3332000
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 348789000
19%
10%
5%
0%