## Anexo 4 - Ciencias Basicas de M
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS 30 DE 2022
COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ANEXO 4 MODIFICADO - ÍTEM 4 CIENCIAS BÁSICAS DE MEDICINA
PRESENTACION OFERTA
ÍTEM 4 - CIENCIAS BÁSICAS DE MEDICINA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | Centrifuga refrigerada con rotor para microtubo | •Máx. capacidad del rotor: vasos 18 × 1,5/2,0 mL • Máx. velocidad: 16.873 × g (14.000 rpm) para una separación de masa rápida • Superficie pequeña y altura de acceso baja de 23 cm • Diseño OptiBowl® para un funcionamiento silencioso, – incluso sin la tapa del rotor • el rotor Eppendorf QuickLock® permite un cierre rápido y ergonómico de la lengüeta de bloqueo de la tapa • Cierre de tapa suave pulsando solo con el dedo para un funcionamiento ergonómico • Rango de temperatura de 0 °C a +40 °C • Temperatura de 4 °C garantizada a máximo número de revoluciones • Función FastTemp para un preenfriamiento rápido y máxima exactitud de la temperatura en el interior del rotor • El ECO shut-off de la centrifugadora se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía (46%durante la noche) y prolongar la vida útil del compresor. Incluye rotor para microtubos. REF. 5418R | Eppendorf, VWR Ref. 76019-134, Thermo Scientific Ref. 75002471, Hettich Ref. 2405-01A, Benchmarch Ref. Z216-K-BND44 | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Báscula electrónica | Fenix Balanza solo peso Trumax bateria recargable con adaptador. Funciones como cambio de unidades entre gramos y libras, peso porcentual, conteo de piezas por muestra, limites de peso. Modelo: 30 kg REF. IBC0026 | Fenix, Radwag Modelo WLC 30/F1/R | Unidad | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ÍTEM 4 | [10 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA
19%
10%
5%
0%