## ANEXO 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 02 DE 2024
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE, CIENCIAS AGRARIAS Y GROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
ANEXO 4 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 4 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | ACCUMENT GLASS AgCl pH ELECTRODE W/30´´ CABLE, BNC CONNECTOR | Unidad | Fisher Scientific 13-620-285 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aceite Ultragrade 19 Frasco x litro Edwards | Frasco x 1 L | H11025015 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Adaptador - ADAPTER FOR CAPILLARY, DETECTOR SIDE GC-2014A | Unidad | Shimadzu Part Number:221-33193-91 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Adaptador de columna al puerto de inyeccion - NIPPLE,MF TO CAP SPL-17V2 | Unidad | Shimadzu Part Number:221-42998-00, RESTEK | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ADPTR FERRULES w/ SSL&FID/TCD/NPD/ECD | Presentación: Unidad x Caja | Referencia: 19050759 Marca: Thermo Scientific | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ALS syringe, Blue Line, 10 µL, fixed needle, 23-26/42/cone, PTFE-tip plunger | Unidad | Agilent G4513-80204 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | aparato de enjuague para pipetas de 13 L, longitud de pipeta 460mm, Diam Interno 150mm, Diametro pie 315mm, Altura 740mm | Unidad | BRAND Ref 29120 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE 30mm x 7mm | Unidad | LABSCIENT, AZLON | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Body Head External O-Ring | Paquete por 1 unidad (Guía de partes TRACE 1300 and TRACE 1310 PN 31715004 Revision E March 2015) | Thermo scientific Ref. 29001316 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Body Head Internal O-Ring | Paquete por 1 unidad (Guía de partes TRACE 1300 and TRACE 1310 PN 31715004 Revision E March 2015) | Thermo scientific Ref. 29001313 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | BOLSAS ESTERILES PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUA. Bolsas Whirlpak con tiosulfato. cAPACIDAD 10oz (300mL) - Stand Up | Paquete x 100 unidades | NASCO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Bombillo de halógeno 10 W.6V.G4 (64225). NAED 54260 | Unidad | OSRAM | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Bureta Digital con valvula de recirculación Bottle-top burettes Titrette® Volumen Nominal: 50 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4760161 | Unidad | Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4760161, HIRSCHMANN, INFITEK | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Cap, 9 mm blue screw, no septa, 100 pK | Paquete x 100 unidades | Agilent Technologies 5182-0728 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | CartuCho SPE Strata® C18-E (55 µm, 70 Å), 500 mg / 3 mL, Tubes , 200/Pk | Presentación: Paquete x 200 cartuchos | Referencia: 8B-S001-HBL Marca: PHENOMENEX, THERMO, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Celda de absorción en cuarzo para generador de hidruros HVG-1 | Unidad | SHIMADZU; SCP Science | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Celda de vidrio de 50 mm de paso | Unidad | THERMOELECTRON, UNICO, QLS, LABCSIENT, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Cestillo para pipetas, LONG DE PIPETA 460mm, altura de cestillo con asa 645mm, Diam pie 145mm, altura cestillo 280 mm | Unidad | BRAND 29010 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | CHROMABOND SPE vacuum manifold for 12 positions, complete | Unidad | Macherey-Nagel 730150, THERMO, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Cinta para marcar -Fisherbrand™ Colored Labeling Tape 0.5 in x 14 yds, 13mm x 13m; Red | Paquete x 6 | Fisherbrand 15901E | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Colector - Collector Assy, FID-2014 | Unidad | Shimadzu Part Number:221-81021-41 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Columna para cromatografía de gases Columna Capilar RTX-1701. Longitud de 30 m, 0.25 mm ID, 0.25um | Unidad | RESTEK REFERENCIA 12023; Phenomenex, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Disco de ruptura de aluminio para DAP-60/80/100 | paquete por 25 | Berghof Referencia BE5014616 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Dispensador de volumen analógico ajustable con valvula de recirculación Bottle-top dispensers Dispensette® S, analog-adjustable, DE-M Rango Volumen: 2,5 mL - 25 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | Unidad | Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Dispensette S Orgánico, Analog, DE-M, 1-10 ml, con RDV. (Para HNO3 y HCl) | Unidad | Ref 4630141. Brand | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Dispensette S, Analog, DE-M, 1-10 ml, con RDV. | Unidad | Ref 4600141. Brand | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Electrodo conductividad, pH, Temperatura | Unidad | Hanna Instrument Ref. HI76309 Caja por 1 unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Electrodo Oakton pH/Temp, union simple cuerpo epoxy con ATC. Especificaciones: - Rango de Medición: 0 a 12 pH - Ideal para mediciones en campo, agua limpia y aplicaciones de proposito general - Material: Epoxy - Compensación de temperatura: Sí - Conector: BNC | Unidad | Refrencia: OAK 35808-71 - Oakton pH450 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Electrodo pH-metro Thermo Scientific - Orion Star Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Probe | Marca: Thermo Scientific Orion Referencia: 9107BNMD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Electrodo para pH-metro HORIBIA MODELO PH1100 | Unidad | Marca: HORIBIA Referencia: 9615S | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Ferula 1/16" suitable for 1/16" capillary tube. Material de fabricación: acero inóxidable | Paque x 5 | SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 718584 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Ferula adjuster/jig FID/FTD-2014 | Unidad | Shimadzu 221-41532-98 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Ferula adjuster/jig SPL-2014 | Unidad | Shimadzu 221-41532-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Ferula de grafito 0.4mm OD for 0.25 mm ID Columns (10/pk) | Paquete por 1 unidad (Página Fisher Scientific) | Shimadzu Part Number:220-90765-00, RESTEK, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Ferula, Graphite 0.4mm OD for 0.25 mm ID Columns (10/pk) | Paquete por 1 unidad (Página Fisher Scientific) | Shimadzu Part Number:220-90765-00, RESTEK, Agilent | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Filtro - Oil Mist Filter | Unidad | Thermo Scientific 1R76505-0036 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Filtro de jeringa de PVDF 0.22 um estériles en empaque individual. Caja x 30 | Caja x 30 unidades | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, MFS, BIOLOGIX | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Filtro final para sistema de purificacion de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ | Unidad | Barnstead™, Thermo Scientific™ D3750 codigo del producto: 10092323 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio | Paquete por 1 unidad (Página Fisher Scientific) | Fisherbrand™ Ref. 11550174 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Fixed Needle Syringes for GC Instruments 10µL Ga 25, cone tip | Caja por 1 unidad (Página web de Thermo) | Thermo scientific Ref. 36500525, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Foco de halógeno - Osram 54842 Tipo Eke 21 Volt 150 Watts Gx | Unidad | Osram | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Graphite Vespel Ferrule for 0,1-0,25 mm | Paquete X 10 | Thermo Scientific 29033496, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Graphite/Vespel Ferrule 0,1-0,25 mm | Paquete X 10 | Thermo Scientific 290VA191 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Kit de oxígeno disuelto. Incluye: 3 membranas con sensor galvánico (OX923), solución electrólitica (OX920), solución de limpieza (OX921), Tira de pulido húmeda (SF300). | Kit | Schott. Modelo ZBK326 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Kit de reemplazo de filtro catálogo 1900067 incluye (filtro de aire bacteriano catálogo 770001 y filtro Hepa catálogo 760175) | Kit | Thermo Scientific | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Kit puerto de inyección - Thermo Scientific SSL MAINTENANCE KIT TRC1300 | Unidad | Thermo Scientific 19050770 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Lámpara de Cátodo hueco Antimonio-Sb para AA Shimadzu | Unidad | Photron Ref:P802 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Lámpara de Cátodo hueco Arsenico-As para AA Shimadzu | Unidad | Marca: PHOTRON Ref: P803 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Lámpara de Cátodo hueco Ca para AA Shimadzu | Unidad | Photron, Restek, SCP Science | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Lámpara de Cátodo hueco Cd para AA Shimadzu | Unidad | Photron, Restek, SCP Science | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Lámpara de deuterio | Unidad | Shimadzu 062-65055-05 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Lámpara de fluorescencia HBO100 de alta presión de mercurio | Unidad | Osram | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Lámpara halógena de tungsteno (halogen display/optic lamp) 20 W 12 V | Unidad | OSRAM 64258 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Lampara Halogena para Espectrofootmetro NANOCLOR UV/VIS II | Unidad | Macherey-Nagel Referencia 919604 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Lámpara halógena precentrada 6V - 25W | Unidad | Osram | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Lámpara óptica halógena 64225 10W - 6V - G4 NAED 54260 | Unidad | Osram | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | LiChrolut® RP-18 (40 - 63 µm) 1000 mg 6 mL tubos de PP estándar | LiChrolut® Ref. 102122 Caja por 30 unidades (Página web de Merck) | LiChrolut® Ref. 102122, THERMO, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Liner Sealing Ring for SSL | Paquete X 5 | Thermo Scientific 29001320 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Llave, PP, conexión 3/4'', para frascos de almacenamiento/lavado y bidones. | Unidad | Brand. Ref 131101, KARTELL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,2 μm | Paquete x 100 | Millipore JGWP04700, Agilent | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Membrana de polyethersulfone Ref. 15406--47---N Tamaño del poro 0.45 um Caja x 100 und | Caja x 100 unidades | Sartorius, MERCK | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Membrana de polyethersulfone Ref. 15407--47---MIN Tamaño del poro 0.2 um Caja x 100 und | Caja x 100 unidades | Sartorius | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Membrana DO-958 cap INFITEK para medidor de sobremesa de Oxigeno (DO-B400F) | paquete x 3 | INFITEK | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Membrana Vivaspin Turbo 4. 100,000 MWCO. Ref. VS04T41. Caja x 25 und | Caja x 25 unidades | Sartorius, MERCK | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Membrana Vivaspin20. Concentrador centrifugo 10,000MWCO PES. Ref. VS2001.Caja x 12 und | Caja x 12 unidades | Sartorius, MERCK | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Micro-inserto, N 8¦N 11, 5.0x29.0 mm, 0.1 mL, conical, clear, spring | Paquete x 100 | SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 702824 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Modulo de purificación PROGARD para equipo de osmosis inversa Modelo MilliQ Direct 8. Referencia: F6AA11770E, contiene carbon granular, prefiltro de carbón de 1 micra y prefiltro en polipropileno. | Unidad | Millipore | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Modulo de ultrapurificación QPAK Ex Modelo MilliQ Direct 8. Referencia: F6AA11770E, contiene resinas de intercambio ionico ymaterial organex para reducción de materia organica. | Unidad | Millipore | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Motor de acuario sumergible. Altura de cabeza maxima 1.3 metros. Caudal maximo 550 L/hora | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | O-ring 2-006 V8562-75 (Parofluor) | Paquete x 3 | Thermo Scientific 29001310 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | O-Ring 4D P5 (5/PK) Used on injector liners/inserts | Paquete X 5 | Shimadzu Part Number:036-11203-84, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | O-ring for Transfer Line for TSQ Duo Mass Spectrometer | Unidad | Thermo Scientific 1R3814-223 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | O-ring Parafluor 2-006 for SSL manifold | Paquete por 3 unidades (Guía de partes TRACE 1300 and TRACE 1310 PN 31715004 Revision E March 2015) | Thermo scientific Ref. 29011310 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | O-ring Parofluor | Unidad | Thermo Scientific 29001312 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | O-ring SSL/PTV | Paquete X 3 | Thermo Scientific 29011310 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Paquete de 5 vidrios cortos para los sistemas Mini-PROTEAN tetra y Mini-PROTEAN 3 | paquete por 5 unidades | BIORAD. Referencia: 165-3308 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Portamuestras de alumina, 90 microlitros Portamuestras para SDT Q600 / 2960 Especificaciones:- Material: Alumina.- Capacidad: 90 µl.REFERENCIA: TA 960070,901 | Paquete x 3 unidades | Cole Parmer. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Rack de Viales, max. diameter 12 mm, 50 pos | Caja x unidad | SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 702502 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Recipiente de lavado para pipetas, long de pipeta 460mm, capacidad 10L, Diam int 150mm, Diam pie 240mm, altura 510mm | Unidad | BRAND 29210 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Recuperadores de barras agitadoras magnéticas (Barras Magnéticas) | Unidad | BRAND, LABSCIENT | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | reservorio de calibración Kit for TSQ Duo Mass Spectrometer | Unidad | Thermo Scientific 1R120433-0001 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Sellos para DAP 80/100 (TFM) | paquete por 5 | Berghof Referencia BE5300005 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Sistema individual completo de filtración al vacío de polisulfona esterilizable de 250 a 300 mL (Embudo y frasco recibidor) | Unidad | PALL; Advantec MFS POLYSULFONE ASEPTIC SYST; Referencia: 43301010 Modelo: KP-47S | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | SSL O-ring kit TRC 1300 | Caja | Thermo Scientific 19050771 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Syringe filter, 13 mm 0,22 µm PTFE | Caja X 100 unidades | Restek 26142, BIOLOGIX, Agilent | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Teflon Faced Seals 8 mm, pK 500 | Paquete x 500 unidades | Thermo Scientific 60180-515, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Termómetro digital con dos sondas nevera 4°C a -20°C, Control Company TRACEABLE | Unidad |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Termómetro digital con dos sondas para congelador de -80 °C, Control Company TRACEABLE | Unidad |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Termómetro Doble Sonda Dual Traceable Thermometer Temperature Range: –50 to 70°C (–58 to 158°F) Temperature Resolution: 0.1° Temperature Accuracy: ±1.0°C | Presentación: Unidad x | Referencia: 4307 Marca: Control Company - Traceable® Products | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Trampa de humedad con cartucho de filtro de respuesto para bomba al vacío marca Rocker 811 | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Micropipeta volúmen variable entre 100 - 1000 μL | Unidad | Brand 705880, EPPENDORF, DLAB, BOECO | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Micropipeta volúmen variable 1000 - 10000 μL | Unidad | Brand 705884, EPPENDORF, BOECO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Tubo binocular EZ 30° con oculares 10X/20, con apuntador ref: 13613227 | Paquete | Leica | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | TUBO DE GRAFITO ALTA DENSIDAD. Paquete x 10 unidades. | Paquete x 10 unidades | Reflex 206-50587-00 PAQUETE x 10 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | TUBOS DE GRAFITO PIROLITICOS PARA HORNO DE GRAFITO GFA-EX7. Paquete x 10 unidades | Paquete x 10 unidades | Reflex 206-50588-00 PAQUETE x 10 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Tubos de vidrio Kjeldahl, altura 29cm, diámetro interno 35mm, diametro interno boca tubo 38,47mm, diametro externo boca 47mm, diámetro externo tubo 40 mm, | Unidad | Walter Velasco | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Tuerca - Retaining Nut, Hexagonal, 1/4-in. (M6) for GC capillary columns | Paquete por 5 unidades (Pagina Fisher Scientific) | SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 718583 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Tuerca de conexión 1/16" nut for connecting 1/16" capillaries | Paquete x 5 | Thermo scientific Ref. 35050458, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Tuerca de retención, Hexagonal, 1/4-in. (M6) para columna capilar de GC | Paquete por 5 unidades (Pagina Fisher Scientific) | Shimadzu 221-32705-00, RESTEK, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Tuerca, SLOTTED, 6 SIDED, CAPILLARY, GC14/17/2010/2014, INJ AND DET CONNECTION | Unidad | Millipore SLLGX13NK, Agilent | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril | Paquete X 1000 | Millipore SLLGH13NL, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril | Caja X 100 unidades | Millipore SLLGH13NK, Agilent | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril | Paquete x 1000 unidades | Thermo Scientific C4013-1A, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Viales - 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps | Paquete x 100 unidades | Thermo Scientific C4013-1A. Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WASHER,WM (10/PK). PreviousUp | Paquete por 10 unidades | Shimadzu Part Number:201-30051-84, RESTEK | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%