## ANEXO 4 - REPUESTOS Y ACCESORIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
ANEXO 4 - MODIFICADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 4 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | ACCUMENT GLASS AgCl pH ELECTRODE W/30´´ CABLE, BNC CONNECTOR | Unidad | Fisher Scientific 13-620-285 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aceite Ultragrade 19 Frasco x litro Edwards | Frasco x 1 L | Edwards H11025015, AGILENT | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Adaptador - ADAPTER FOR CAPILLARY, DETECTOR SIDE GC-2014A | Unidad | Shimadzu Part Number:221-33193-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Adaptador de columna al puerto de inyeccion - NIPPLE,MF TO CAP SPL-17V2 | Unidad | Shimadzu Part Number:221-42998-00, RESTEK | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ADPTR FERRULES w/ SSL&FID/TCD/NPD/ECD | Presentación: Unidad x Caja | Referencia: 19050759 Marca: Thermo Scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE 30mm x 7mm | Unidad | LABSCIENT, AZLON | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Body Head External O-Ring | Paquete por 1 unidad (Guía de partes TRACE 1300 and TRACE 1310 PN 31715004 Revision E March 2015) | Thermo scientific Ref. 29001316 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Body Head Internal O-Ring | Paquete por 1 unidad (Guía de partes TRACE 1300 and TRACE 1310 PN 31715004 Revision E March 2015) | Thermo scientific Ref. 29001313 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | BOLSAS ESTERILES PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUA. Bolsas Whirlpak con tiosulfato. cAPACIDAD 10oz (300mL) - Stand Up | Paquete x 100 unidades | NASCO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Bureta Digital con valvula de recirculación Bottle-top burettes Titrette® Volumen Nominal: 50 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4760161 | Unidad | Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4760161 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | CartuCho SPE Strata® C18-E (55 µm, 70 Å), 500 mg / 3 mL, Tubes , 200/Pk | Presentación: Paquete x 200 cartuchos | Referencia: 8B-S001-HBL Marca: PHENOMENEX, THERMO, Agilent P/N 12102028 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Celda de absorción en cuarzo para generador de hidruros HVG-1 | Unidad | SHIMADZU; SCP Science | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Celda de vidrio de 50 mm de paso | Unidad | THERMOELECTRON, UNICO, QLS, LABCSIENT, Agilent | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Cinta para marcar -Fisherbrand™ Colored Labeling Tape 0.5 in x 14 yds, 13mm x 13m; Red | Paquete x 6 | Fisherbrand 15901E | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Disco de ruptura de aluminio para DAP-60/80/100 | paquete por 25 | Berghof Referencia BE5303065 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Dispensador de volumen analógico ajustable con valvula de recirculación Bottle-top dispensers Dispensette® S, analog-adjustable, DE-M Rango Volumen: 2,5 mL - 25 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | Unidad | Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Dispensette S Orgánico, Analog, DE-M, 1-10 ml, con RDV. (Para HNO3 y HCl) | Unidad | Ref 4630141. Brand | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Dispensette S, Analog, DE-M, 1-10 ml, con RDV. | Unidad | Ref 4600141. Brand | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Electrodo conductividad, pH, Temperatura | Unidad | Hanna Instrument Ref. HI76309 Caja por 1 unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Electrodo para pH-metro HORIBIA MODELO PH1100 | Unidad | Marca: HORIBIA Referencia: 9615S | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Ferula adjuster/jig FID/FTD-2014 | Unidad | Shimadzu 221-41532-98 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Ferula adjuster/jig SPL-2014 | Unidad | Shimadzu 221-41532-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Filtro de jeringa de PVDF 0.22 um estériles en empaque individual. Caja x 30 | Caja x 30 unidades | Santa Cruz, Sartorius, Millipore, MFS, BIOLOGIX | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Fixed Needle Syringes for GC Instruments 10µL Ga 25, cone tip | Caja por 1 unidad (Página web de Thermo) | Thermo scientific Ref. 36500525, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Kit puerto de inyección - Thermo Scientific SSL MAINTENANCE KIT TRC1300 | Unidad | Thermo Scientific 19050770 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Lámpara de Cátodo hueco Ca para AA Shimadzu | Unidad | Photron P809. Altura max 15cm. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Lámpara de Cátodo hueco Cd para AA Shimadzu | Unidad | Photron, Restek, SCP Science | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Lampara Halogena para Espectrofootmetro NANOCLOR UV/VIS II | Unidad | Macherey-Nagel Referencia 919604 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Modulo de purificación PROGARD para equipo de osmosis inversa, contiene carbon granular, prefiltro de carbón de 1 micra y prefiltro en polipropileno. | Unidad | Millipore | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Modulo de ultrapurificación QPAK Ex, contiene resinas de intercambio ionico ymaterial organex para reducción de materia organica. | Unidad | Millipore | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Motor de acuario sumergible. Altura de cabeza maxima 1.3 metros. Caudal maximo 550 L/hora | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | O-ring for Transfer Line for TSQ Duo Mass Spectrometer | Unidad | Thermo Scientific 1R3814-223 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | O-ring Parafluor 2-006 for SSL manifold | Paquete por 3 unidades (Guía de partes TRACE 1300 and TRACE 1310 PN 31715004 Revision E March 2015) | Thermo scientific Ref. 29011310, AGILENT 8002-0201 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | O-ring Parofluor | Unidad | Thermo Scientific 29001312 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | O-ring SSL/PTV | Paquete X 3 | Thermo Scientific 29011310, AGILENT 8002-0201 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Portamuestras de alumina, 90 microlitros Portamuestras para SDT Q600 / 2960 Especificaciones:- Material: Alumina.- Capacidad: 90 µl.REFERENCIA: TA 960070,901 | Paquete x 3 unidades | Cole Parmer. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Recuperadores de barras agitadoras magnéticas (Barras Magnéticas) | Unidad | BRAND, LABSCIENT | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Sellos para DAP 80/100 (TFM) | paquete por 5 | Berghof Referencia BE5300005 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Sistema individual completo de filtración al vacío de polisulfona esterilizable de 250 mL (Embudo y frasco recibidor) | Unidad | PALL; Advantec MFS POLYSULFONE ASEPTIC SYST; Referencia: 43301010 Modelo: KP-47S | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | SSL O-ring kit TRC 1300 | Caja | Thermo Scientific 19050771 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Micropipeta volúmen variable entre 100 - 1000 μL | Unidad | Brand 705880, EPPENDORF, DLAB, BOECO | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Micropipeta volúmen variable 1000 - 10000 μL | Unidad | Brand 705884, EPPENDORF, BOECO | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | TUBO DE GRAFITO ALTA DENSIDAD. Paquete x 10 unidades. | Paquete x 10 unidades | Reflex 206-50587-00 PAQUETE x 10, PHOTRON P361 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | TUBOS DE GRAFITO PIROLITICOS PARA HORNO DE GRAFITO GFA-EX7. Paquete x 10 unidades | Paquete x 10 unidades | Reflex 206-50588-00 PAQUETE x 10, PHOTRON P360 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Tuerca - Retaining Nut, Hexagonal, 1/4-in. (M6) for GC capillary columns | Paquete por 5 unidades (Pagina Fisher Scientific) | SHIMADZU; THERMO; AGILENT 5067-1540, Machery-Nagel 718583 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Tuerca de conexión 1/16" nut for connecting 1/16" capillaries | Paquete x 5 | Thermo scientific Ref. 35050458, Agilent 8002-0311 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Tuerca de retención, Hexagonal, 1/4-in. (M6) para columna capilar de GC | Paquete por 5 unidades (Pagina Fisher Scientific) | Shimadzu 221-32705-00, RESTEK, Agilent 8001-0311 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Tuerca, SLOTTED, 6 SIDED, CAPILLARY, GC14/17/2010/2014, INJ AND DET CONNECTION | Unidad | Millipore SLLGX13NK, Agilent 8001-0311 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril | Paquete X 1000 | Millipore SLLGH13NL, Agilent 5191-5916 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril | Caja X 100 unidades | Millipore SLLGH13NK, Agilent 5191-5917 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril | Paquete x 1000 unidades | Thermo Scientific C4013-1A, Agilent | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Rack sin puntas, caja vacía para puntas, P.P, autoclavable 96 de 200μl (PUNTAS AMARILLAS). Citoplus | Unidad | Labscient, SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 702502 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Rack sin puntas, caja vacía para puntas, P.P, autoclavable 100 de 100μl (PUNTAS AZULES). Citoplus | Unidad | Labscient, SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 702503 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Rack sin puntas, caja vacía para puntas, P.P, autoclavable 96 de 5-10μl (BLANCAS). Citoplus | Unidad | Labscient, SHIMADZU; THERMO; AGILENT, Machery-Nagel 702504 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Paquete de reemplazo para purificador de agua - ECO-S (UP). El Kit de reemplazo contiene: -5 micras + carbón activado granular. -Kinetic degradation fluxion cartridge -Granular active carbon cartridge -100 GPD RO membrane filter -Low organic carbon cartridge -Ultrapure polishing resin cartridge x 4 -(0.45+0.1)µm terminal filter | Kit | Infitek. Referencia: ITK-K-HH-PA-0531D | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFEDE 10 mm de longitud x 2 mm de diametro | Unidad | Fisher Scientific | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE DE 5 mm de longitud x 2 mm de diametro | Unidad | Fisher Scientific | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA, | Unidad | Millipore Ref. TANKMPK01 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS | Unidad | Millipore Ref. MPGL04GK2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Juego de mortero y mano de mortero de ágata | Unidad | Cole Parmer 63101-32 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Lámpara de Cátodo hueco Manganeso-Mn para AA Shimadzu | Unidad | Photron P832. Altura max 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Lámpara de Cátodo hueco Molibdeno-Mo para AA Shimadzu | Unidad | Photron P834. Altura max 15cm. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Lámpara de Cátodo hueco Niquel-Ni para AA Shimadzu | Unidad | Photron P836. Altura max 15 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Lámpara de Cátodo hueco Zinc-Zn para AA Shimadzu | Unidad | Photron P867.Altura max 15cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Lámpara de Cátodo hueco Cobre-Cu para AA Shimadzu | Unidad | Photron P814 Altura max 15cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Tubo de secado U MVU | Unidad | S200-34853 shimadzu | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Lampara para Turbidimetro Marca Hach 2100N | unidad | HACH2100 N y 2100 AN Ref: 4708900 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Cartucho de extraccion Strata-X PRO 500mg/6mL PRESENTACION: 30/Pk | Caja/30 unidades | Phenomenex Referencia HCH RQB-8B-S536-, AGILENT 12259506 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Vaso de digestion DAP 100 en TFM sin tapa | Unidad | BERGHOF BE5303672 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Lámina de polarización para prisma OPC, | Paquete x 24 piezas | BERGHOF BE5303588 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Relleno adsorbente de marmol para unidad de neutralización | kg | BERGHOF BE5014621 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Flap motor P/N 221-47652 | UNIDAD | SHIMADZU 221-47652-00 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Gear Motor P/N 221-49480 | UNIDAD | SHIMADZU 221-49480-00 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%