## ANEXO 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 04 DE 2023
COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE, CIENCIAS AGRARIAS Y GROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
ANEXO 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 4 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | PRESENTACIÓN | MARCA Y/O REFERENCIA SOLICITADA | CANTIDAD TOTAL | MARCA OFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Electrodo de pH cuerpo epoxico para medidor Horibia | UNIDAD | HORIBIA | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 4700860N - KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 1000 µL | KIT | THERMO SCIENTIFIC | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | accu-jet® S, anthracite, incluida fuente de alimentación universal (100-240 V/50-60 Hz) |  | Brand. Ref 26350 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ACCUMENT GLASS AgCl pH ELECTRODE W/30´´ CABLE, BNC CONNECTOR | UNIDAD | Fisher Scientific 13-620-285 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Adaptador de silicona para auxiliar de pipeteado macro, 44 mm | Paquete por unidad (Página web de Brand) | Brand® Ref. 26146 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ALS syringe, Blue Line, 10 µL, fixed needle, 23-26/42/cone, PTFE-tip plunger |  | Agilent G4513-80204 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | aparato de enjuague para pipetas de 13L, longitud de pipeta 460mm, Diam Interno 150mm, Diametro pie 315mm, Altura 740mm |  | BRAND Ref 29121 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Barras agitadoras magnéticas cilíndricas de PTFE 30mm x 7mm |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | BOLSAS ESTERILES PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUA. Bolsas Whirlpak con tiosulfato. cAPACIDAD 10oz (300mL) - Stand Up | Paquete x 100 unidades |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Bolsas para análisis de fibra. Equipo FIBREBAG MODELO: FBS-6. Referencia: (10-0128)ADF | Presentación: Bolsa x 100 unidades | MARCA GERHARDT. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bombillo de halógeno 10 W.6V.G4 (64225). NAED 54260 |  | OSRAM | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | BRAND® Transferpette® S Pipette Tip volume (100-1000 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M (https://shop.brand.de/) | Unidad | Brand 705874 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Bureta Digital con valvula de recirculación Bottle-top burettes Titrette® Volumen Nominal: 50 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4760161 |  | Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4760161 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Capillary Assy for AA Nebulizer | Presentación:Unidad | Marca:Shimadzu Referencia:206-50230-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Cartucho para extracción en fase sólida ENVI-CARB/LC-NH2 Tubo 6mL (500mg/500mg) |  | Supelco 54035-U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | CartuCho SPE Strata® C18-E (55 µm, 70 Å), 500 mg / 3 mL, Tubes , 200/Pk | Presentación: Paquete x 200 cartuchos | Referencia: 8B-S001-HBL Marca: PHENOMENEX | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Celda de absorción en cuarzo para generador de hidruros HVG-1 |  | SHIMADZU; SCP Science | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Cestillo para pipetas, LONG DE PIPETA 460mm, altura de cestillo con asa 645mm, Diam pie 145mm, altura cestillo 280 mm |  | BRAND 29010 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | CKG16 para tubos de vidrio de 16 mm de diámetro,conjunto de 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (partículas de látex). | unidad | Biosan BS-050102-BK | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Column nut fitting |  | Agilent 05988-20067 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Counting chamber BLAUBRAND® Neubauer improved, w/o clips double ruling | Unidad | Brand 717805 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Densitómetro McFarland DEN-1B ( 0.3–15.0 McF, 16 mm (con el adaptador A-12, A-16) ) con enchufe | unidad | Biosan con enchufe BS-050104-AAK con adaptador BS-050102-AK | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Disco de ruptura de aluminio para DAP-60/80/100 | paquete por 25 | Berghof Referencia BE5014616 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Dispensador de volumen analógico ajustable con valvula de recirculación Bottle-top dispensers Dispensette® S, analog-adjustable, DE-M Rango Volumen: 2,5 mL - 25 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 |  | Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Dosificador múltiple HandyStep® S |  | Brand Ref 705111 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S, analógico, DE-M. de 1 a 10 mL. Con válvula de purga. |  | Brand. Ref 4600141 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Electrodo pH-metro Thermo Scientific - Orion Star Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Probe | Marca: Thermo Scientific Orion Referencia: 9107BNMD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Ferrule 0.5 Graphite 0.32 col |  | Agilent Part No.5080-8853 Paquete por 10 unidades | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Filamento, EI alta temperatura GCMS |  | Agilent G3170-60062 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Filamento, EI alta temperatura GCMS |  | 225-10340-92 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Filtro accesorios para incubadora Thermo Scientific ™ Midi 40 CO 2 |  | Thermo Scientific | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Filtro de membrana para auxiliar de pipeteado macro, PTFE, 3 µm, hidrófobo | Paquete por 10 unidades (Página web de Brand) | Brand® Ref. 26056 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Fisherbrand™ accuTupH™ Rugged Bulb pH Combination Electrodes - Mercury-Free | Presentación:Unidad | Marca:Fisher Scientific Referencia:13-620-183A | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Fixed Needle Syringes for GC Instruments 10µL Ga 25, cone tip | Caja por 1 unidad (Página web de Thermo) | Thermo scientific Ref. 36500525 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Frascos de laboratorio Duran , con tapa x 500 mL | paquete X10 u | Duran Z305197 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Hollow Cathode Lamp Cd | Presentación:Unidad | Marca:Shimadzu Referencia:200-38422-06 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Hollow Cathode Lamp Zn | 3 Presentación:Unidad | Marca:Shimadzu Referencia:200-38422-23 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Kit de oxígeno disuelto. Incluye: 3 membranas con sensor galvánico (OX923), solución electrólitica (OX920), solución de limpieza (OX921), Tira de pulido húmeda (SF300). |  | Schott. Modelo ZBK326 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Lámpara de Cátodo hueco Antimonio-Sb para AA Shimadzu |  | Marca: PHOTRON Ref: P803 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Liner, hendidura de 2mm desactivado |  | Agilent 5190-2297 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Llave, PP, conexión 3/4'', para frascos de almacenamiento/lavado y bidones. |  | Brand. Ref 131101 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Manual Injection Valve Rotor Seal, Vespel®, Comparable to OEM # 7125-047 | Presentación:Unidad | Marca:Sciencix Referencia:CTS-A019 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | NEBULIZER,AA-7000, ROHS-compliant | Presentación:Unidad | Marca:Shimadzu Referencia:206-77760-41 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | o-ring set for burner unit (fluorine-containing rubber) | Presentación:Unidad | Marca:Shimadzu Referencia:S206-77620-91 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | O-Ring SSL/PTV | Presentación:Paquete x 3 | Marca:Thermo Scientific Referencia:29011310 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | PM Kit for Isocratic/Quaternary Pump, Equiv. to OEM | Presentación:Paquete X 1 | Marca:Sciencix Referencia:CTS-11286D125:D133 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Portamuestras de alumina, 90 microlitros Portamuestras para SDT Q600 / 2960 Especificaciones:- Material: Alumina.- Capacidad: 90 µl.REFERENCIA: TA 960070,901 | Paquete x 3 unidades | Cole Parmer. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Puntas Pipette tips, 1.000 - 10.000 µl, PP, colorless bulk packed, in bags, XXL (https://shop.brand.de/) | Paquete x 1000 unidades | Brand 702604 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Racked, TipBox 1.000 - 10.000 µl | 1 paquete = 18 pieza(s) | Brand 702608 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Recipiente de lavado para pipetas, long de pipeta 460mm, capacidad 10L, Diam int 150mm, Diam pie 240mm, altura 510mm |  | BRAND 29210 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Recuperadores de barras agitadoras magnéticas (Barras Magnéticas) |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Retaining Nut, Hexagonal, 1/4-in. (M6) for GC capillary columns | Paquete por 5 unidades (Pagina Fisher Scientific) | Thermo scientific Ref. 35050458 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Sellos para DAP 80/100 (TFM) | paquete por 5 | Berghof Referencia BE5300005 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Septas Septa for 8mm Screw-Thread Vials - Red PTFE/White Silicone Size: 8 mm x 0.065″ | Presentación: Paquete x 1000 septas | Referencia: 21147 Marca: Restek | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Sistema de válvulas de repuesto para auxiliar de pipeteado macro, PP, PTFE, silicona | Paquete por unidad (Página web de Brand) | Brand® Ref. 26128 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Sistema individual completo de filtración al vacío de polisulfona esterilizable de 250 mL (Embudo y frasco recibidor) |  | PALL; Marca: Advantec MFS, Inc. Descripción: KP-47S(501000) POLYSULFONE ASEPTIC SYST; Referencia: 43301010 Modelo: KP-47S | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | soporte para pipetas, Diam 230mm, Altura 450mm |  | BRAND 30900 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | SSL Liner |  | Thermo Scientific™ 4mm ID 78.5 mm Paquete x 5 serie: 453A1926 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | SSL Maintenance kit trc 1300. Kit de mantenimiento puerto de inyeccion para cromatografo TRACE 1300 | Presentación:Paquete x 3 | Marca:Thermo Scientific Referencia:19050770 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | TipBox BRAND pipette tips and filter tips are autoclavable at 121 °C (2 bar) 100 µl -1000 µl | Unidad | Brand 732996 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Transferpette® S Pipette digital 100 - 1000 µL | Unidad | Brand 705880 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | TUBO DE GRAFITO ALTA DENSIDAD. Paquete x 10 unidades. |  | Reflex 206-50587-00 PAQUETE x 11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | TUBOS DE GRAFITO PIROLITICOS PARA HORNO DE GRAFITO GFA-EX7. Paquete x 10 unidades |  | Reflex 206-50588-00 PAQUETE x 11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Tubos de muestra de vidrio sin tapa (16х100x0.8mm), 78 pcs. | 1 paquete= 78 pieza(s) | Biosan BS-050102-LK | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Tubos de vidrio Kjeldahl, altura 29cm, diámetro interno 35mm, diametro interno boca tubo 38,47mm, diametro externo boca 47mm, diámetro externo tubo 40 mm, |  | Walter Velasco | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Tungsten Lamp assembly, G1315A, 8453 |  | Agilent. Ref G1103-60002 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Window panel | Presentación:Unidad | Marca:Shimadzu Referencia:S206-25346-91 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%