## Ítem 5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBICA BS - 13 DE 2022
“SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORTORIOS Y SILLAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"
ANEXO 5 - ÍTEM 5 DEFINITIVO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM | SUBÍTEM | NOMBRE ELEMENTO | ESPECIFICACION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTÍA | CÓDIGO CPC DANE
5 | 1 | Gabinete Inferior Metalico Plataforma Libre | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas Dimensiones 220x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 2 | Griferia Bebidas Funcionales | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 3 | Meson Perimetral (13) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 230x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 4 | Griferia (18) | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 5 | Meson Perimetral (55) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 390x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 6 | Poceta Preparacion Y Siembra | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 7 | Silla Con Espaldar Y Base Metalica | Silla especializada para laboratorio, de facil limpieza y desinfeccion. Acero laminado en frio, conformado segun norma DIN 2395 e ISO 17025, con un limite elastico de 370 N/mm2 con espesor minimo de todos los perfiles de 1,5mm. Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapies. Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte. Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando la perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza. Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosion utilizados para la fijacion del asiento y el respaldo fabricados en poliuretano. Asiento ergonomico giratorio. Aro descansa pies y base metalica mecanizada, para una alta resistencia. Ajuste neumatico con palanca control de altura. Altura minima del asiento: 58cm. Altura maxima del asiento: 79,5 cm. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3811901
| 8 | Griferia Plataforma Libre | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 9 | Meson Perimetral (22) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 293x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 10 | Meson Perimetral Microscopia | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras (certificado SEFA), antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 380x80x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 11 | Meson Perimetral Plataforma Libre | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras (certificado SEFA), antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 12 | Griferia (30) | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 13 | Gabinete Almacenamiento General (10) | Almacenamiento de uso general, estructura elaborada en acero galvanizado CAL. 18 pintado con pintura epoxica en polvo, aplicada de manera electrostatica. Mueble internamente cuenta con guias de extraccion total cuenta con 5 entrepanos en acero galvanizado CAL. 18 de altura regulable. Puertas: marco estructural construido en acero galvanizado CAL. 18, pintado con pintura electrostatica epoxy. Puertas batientes con vidro 5mm, cerradura de seguridad y llave. Patas (estructura general fabricada en una aleacion de zinc+hierro+PA mayor resistencia al impacto y graduacion milietrica). Dimensiones 120x65x200cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 14 | Poceta (30) | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 15 | Poceta (18) | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 16 | Griferia Preparacion Y Siembra | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 17 | Meson Perimetral (20) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 18 | Meson Perimetral (21) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. . Dimensiones 100x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 19 | Meson Perimetral (24) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 240x150x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 20 | Meson Perimetral Preparacion Y Siembra | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 400x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 21 | Gabinete Almacenamiento General Plataforma Libre | Almacenamiento de uso general, estructura elaborada en acero galvanizado CAL. 18 pintado con pintura epoxica en polvo, aplicada de manera electrostatica. Mueble internamente cuenta con guias de extraccion total cuenta con 5 entrepanos en acero galvanizado CAL. 18 de altura regulable. Puertas: marco estructural construido en acero galvanizado CAL. 18, pintado con pintura electrostatica epoxy. Puertas batientes con vidro 5mm, cerradura de seguridad y llave. Patas (estructura general fabricada en una aleacion de zinc+hierro+PA mayor resistencia al impacto y graduacion milietrica). Dimensiones 75x65x200cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 22 | Gabinete Inferior Metalico Linea Platano | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas aprobadas por ISO9001:2008. Dimensiones 255x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 23 | Meson Perimetral Bomba Calorimetrica, Ph Metro, Ultraturrax Y Balanza De Precision | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 150x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 24 | Meson Perimetral | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  | Unidad | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 25 | Meson Perimetral Expectofotometro | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 100x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 26 | Meson Perimetral Area De Preparacion | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 27 | Meson Perimetral Bioreactor Y Balanza De Precision | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 325x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 28 | Poceta Extractor De Fibra Y Digestor Kjeldahl | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 29 | Division En Vidrio (25) | Division en vidrio 5mm. Dimensiones 120x5x40cm. |  |  | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3711501
| 30 | Gabinete Superior Metalico Linea Platano | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas Dimensiones 200x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 31 | Silla Con Espaldar Y Base Metalica | Silla especializada para laboratorio, de facil limpieza y desinfeccion. Acero laminado en frio, conformado segun norma DIN 2395 e ISO 17025, con un limite elastico de 370 N/mm2 con espesor minimo de todos los perfiles de 1,5mm. Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapies. Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte. Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando la perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza. Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosion utilizados para la fijacion del asiento y el respaldo fabricados en poliuretano. Asiento ergonomico giratorio. Aro descansa pies y base metalica mecanizada, para una alta resistencia. Ajuste neumatico con palanca control de altura. Altura minima del asiento: 58cm. Altura maxima del asiento: 79,5 cm. |  |  | 5 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3811901
| 32 | Poceta Plataforma Libre | 100% polipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 33 | Silla Con Espaldar Y Base Metalica | Silla especializada para laboratorio, de facil limpieza y desinfeccion. Acero laminado en frio, conformado segun norma DIN 2395 e ISO 17025, con un limite elastico de 370 N/mm2 con espesor minimo de todos los perfiles de 1,5mm. Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapies. Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte. Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando la perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza. Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosion utilizados para la fijacion del asiento y el respaldo fabricados en poliuretano. Asiento ergonomico giratorio. Aro descansa pies y base metalica mecanizada, para una alta resistencia. Ajuste neumatico con palanca control de altura. Altura minima del asiento: 58cm. Altura maxima del asiento: 79,5 cm. |  |  | 4 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3811106
| 34 | Griferia (22) | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 35 | Griferia Medidor De Humedad, Densidad A Granel Y Temperador Vibrador Y Dosificador | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 36 | Meson Perimetral Medidor De Agua, Termometro Y Rotoevaporador | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 370x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 37 | Meson Perimetral Plancha De Calentamiento Y Sistema De Recirculacion De Agua | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 300x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 38 | Griferia (25) | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 39 | Gabinete Inferior Metalico (20) | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas Dimensiones 190x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 40 | Meson Perimetral Deshidratador De Bandejas | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 250x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 41 | Meson Perimetral Medidor De Humedad, Densidad A Granel Y Temperador Vibrador Y Dosificador | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 450x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 42 | Meson Perimetral (47) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 160x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 43 | Meson Perimetral Hplc | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. . Dimensiones 360x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 44 | Meson Perimetral (60a) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura, recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 45 | Meson Perimetral (61) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones (270+170)x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 46 | Poceta (25) | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 47 | Poceta Balanza Preparacion | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 48 | Poceta Centrifuga Refrigerada Y Balanza De Precision | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 49 | Poceta (61) | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 50 | Poceta (22) | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 51 | Meson Isla (25) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 150x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 52 | Meson Movil Plataforma Libre | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 230x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 53 | Griferia Linea Platano | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 54 | Estructura Soporte Para Meson Spraydrier | ESTRUCTURA para soporte de ventana refractiva de deshidratacion. Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para muebles elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostatica con pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos. Dimensiones 200x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4219096
| 55 | Gabinete Inferior Metalico (11) | Gabinete Inferior Metalico (11) |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 56 | Griferia Extractor De Fibra Y Digestor Kjeldahl | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 57 | Meson Perimetral Linea Platano | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 265x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 58 | Meson Isla (30) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado, placa de 16mm excelente resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Superficies ISO 19712-1:2008. Dimensiones 225x120x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 59 | Meson Perimetral (11) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 240x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 60 | Poceta (11) | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 61 | Griferia (11) | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 62 | Poceta Medidor De Humedad, Densidad A Granel Y Temperador Vibrador Y Dosificador | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 63 | Poceta Bioreactor Y Balanza De Precision | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 64 | Division En Vidrio (30) | Division en vidrio 5mm. Dimensiones 120x5x40cm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3711501
| 65 | Griferia Centrifuga Refrigerada Y Balanza De Precision | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 66 | Griferia (61) | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 67 | Meson Perimetral Agua Pura Y Ultrapura - Filtracion Agua Tipo 1 | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 400x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 68 | Gabinete Inferior Metalico (13) | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas . Dimensiones 220x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 69 | Gabinete Inferior Metalico (17) | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas Dimensiones 350x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 70 | Meson Perimetral (Sfs) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 250x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 71 | Griferia Balanza Preparacion | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 72 | Griferia Extractor De Fibra Y Digestor Kjeldahl | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 73 | Elementos Y/O Piezas Para Mobiliario | Elementos varios de ensamble y/o piezas, entre otros, para mantenimiento de mobiliario en caso de dano o perdida. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 42944
| 74 | Meson Perimetral Extraccion Aceite En Frio | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura de acuerdo , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 300x80x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 75 | Meson Perimetral Balanza De Preparacion | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 250x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 76 | Meson Perimetral Reometro, Densimetro Y Molino | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 250x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 77 | Meson Perimetral Balanza De Humedad, Ultrasonido Y Penetrometro | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 180x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 78 | Meson Perimetral Bomba Calorimetrica, Ph Metro, Ultraturrax Y Balanza De Precision | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 290x65x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 79 | Meson Perimetral Centrifuga Refrigerada Y Balanza De Precision | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 370x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 80 | Meson Antibratorio | SUPERFICIE MARMOL. Mesa antivibratoria compuesta por: marmol de 4cm de espesor. Estructura en tuberia de acero galvanizado, uniones oldadas y recubrimiento en pintura electrostatica epoxica color gris. Con conexion electrica. Niveladores o pies regulables resistentes al alto impacto y con graduacion milimetrica. Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibracion. Amortiguacion de oscilaciones transversales y logitudinales. Dimensiones 100x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 81 | Gabinete Inferior Metalico Plataforma Libre | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas Dimensiones 190x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 82 | Meson Perimetral Linea Platano | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 83 | Poceta Linea Platano | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 2 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 84 | Meson Perimetral Extractor De Fibra Y Digestor Kjeldahl | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 400x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 85 | Meson Perimetral Extractor De Fibra Y Digestor Kjeldahl | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 270x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 86 | Meson Perimetral Microscopio Y Fotometro | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura de acuerdo , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 150x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 87 | Griferia Bioreactor Y Balanza De Precision | Cuerpo de laton macizo, recubrimiento de alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los productos quimicos, la decoloracion UV y calor - Headwok ceramica 90Â° vez, 500.000 ciclos de vida, presion estatica del agua max. 10Bar. Accesorio desmontable de laton con boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion. Cuello de ganso con oscilacion 360. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 4324004
| 88 | Meson Perimetral Bebidas Funcionales | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 89 | Poceta Bebidas Funcionales | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
| 90 | Gabinete Inferior Metalico Bebidas Funcionales | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y baño anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas Dimensiones 190x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 91 | Gabinete Inferior Metalico Linea Platano | Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, CAL. 18 pintado de manera electrostatica en pintura epoxica y bano anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Ruedas Dimensiones 190x45x82cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3812104
| 92 | Mesa De Trabajo En "J" | Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones (150+130+80)x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 93 | Meson Perimetral Deshidratador Al Vacio - Procesador De Alimentos | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 200x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 94 | Meson Perimetral Plancha De Calentamiento Y Sistema De Recirculacion De Agua (45) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras, antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 300x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 95 | Meson Perimetral Nir | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 150x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 96 | Meson Perimetral Unidad Filtracion Tangencial, Camara De Electroforesis Y Agitador De Rodillos | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 430x75x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 97 | Meson Perimetral (60b) | SUPERFICIE FENOLICA. Meson para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo poxica, aplicada de manera electrostatica y bano en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15 elaborado en acero galvanizado. Superficie fenolica, placa de 16mm, resistencia quimica en ambas caras , antibacterial y facil de desinfectar producido en prensas de laminado a alta presion y alta temperatura , recubrimiento de poliuretano acrilico reendurecido con tecnologia RE. Dimensiones 335x60x90cm (anchoxfondoxalto). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico). Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de laboratorios validados por SEFA ó entidad equivalente que garantice la calidad del elementos para laboratorios . Para la certiifcacion de los elementos y proceso de elaboracion de las estructuras metalicas, No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras metalicas. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 38104048
| 98 | Poceta Extractor De Fibra Y Digestor Kjeldahl | 100% prolipropileno de alto grado, resistente a la mayoria de los reactivos y solventes organicos. Dimensiones 550x450x310mm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 |  |  | 3693001
TOTAL ÍTEM 5 | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE EMPRESA
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
FECHA | [13 empty] | 5%
5%
10%
19%