## Presupuesto
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS-45 DE 2022
COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PRESUPUESTO POR ÍTEM
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | REFERENCIA O DESCRIPCIÓN | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR TOTAL PRESUPUESTADO
1 | Set De 3 Resistencias De Precision - 1 GO, 10 GO, 100 GO, Maximo Voltaje 5.000 V | VRS-1003-1G-BP NOTA: Por favor incluir certificado de calibracion trazable al SI con NIST. | IET LABS | Unidad | 1 | 34999090
2 | Extractor Pared-Techo | 21.5x21.5x12.4 cm / 279497 | BROAN | Unidad | 1 | 249900
3 | Nebulizer Module | Model No. 241TM 2.4MHz | Sonaer | Unidad | 1 | 1785000
4 | Gold Nebulizer Replacement Crystal | Model No. 24AU 2.4MHz | Sonaer | Unidad | 2 | 5426400
5 | Desecador De Vidrio | DESECADOR EN VIDRIO de 300mm. Fabricado en VIDRIO neutro y muy grueso, soporta el vacio de una atmosfera. Tapa resistente para facilitar su manipulacion. Incluye: Llave, tapa y placa. Ref. 250.202.04 | LabScient | Unidad | 1 | 1191190
6 | Sistema De Adquisicion De Datos Para Medicion En Bancos De Prueba Del Tipo Inercial O Con Freno Dinamometrico Accudyno | Sistema de adquisicion de datos para medicion en bancos de prueba del tipo inercial o con freno dinamometrico ACCUDYNO | No se especifica | Unidad | 1 | 9890042
7 | Desfibrilador Mindray Beneheart C2f | Suministro de Desfibrilador Mindray BeneHeart C2FComando de voz y visualizacion en pantalla en idioma espanol.Almacenamiento de hasta 100 Pacientes..Administracion de dosis de 1J hasta 360J.Diseno compacto: facil de transportar y usar.Dimensiones: Ancho: 210 mm, Alto: 286 mm,Profundidad: 79.5 mm.Peso: 2.2 Kg (Sin bateria)Comando de voz y visualizacion en pantalla en idiomaespanol. | Mindray | Unidad | 3 | 15993600
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 69535222