## PRESUPUESTO SUBÍTEMS - ITEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 46 de 2022 Compra de Reactivos y Reactivos Especiales - QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE Y LABORATORIO DE AGUAS
PRESUPUESTO POR SUBÍTEM
ÍTEM 1. TECNOLOGÍA QUÍMICA
SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA, PRESENTACIÓN Y REFERENCIA SOLICITADA | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL IVA INCLUIDO POR SUBÍTEM
1 | Balón de destilación (Con desprendimiento lateral), boca ancha de 34 mm de diámetro, fondo redondo de 100 mL Sin esmerilado. | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 | 903210
2 | BALON DE VIDRIO DE 25 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 | 738990
3 | Balón de vidrio de 250 mL fondo redondo con esmerilado 29/32 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 50 | 1642200
4 | BALON DE VIDRIO DE 50 mL FONDO REDONDO CON ESMERILADO 10/19 | Vilab; Walter Velasco. Vidrio equipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 | 738990
5 | Beacker de 100 mL forma alta | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 100 | 1071000
6 | Beacker plástico de 5000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 2 | 406137.48
7 | Beaker de vidrio de 10 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 | 460232.5
8 | Beaker de vidrio de 100 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 100 | 1713481
9 | Beaker de vidrio de 1000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 795848.2
10 | Beaker de vidrio de 250 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 | 941706.5
11 | Beaker de vidrio de 400 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 | 1040833.5
12 | Beaker de vidrio de 50 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 50 | 460232.5
13 | Beaker de vidrio de 600 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 30 | 807177
14 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño grande - Aprox.( 27 x 28 CM) Paquete x 30 | Comercial | Paquete | 10 | 125902
15 | Bolsas plásticas de cierre hermético tamaño mediano (20 X 30 CM) Paquete x 30 | Comercial | Paquete | 10 | 141639.75
16 | Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 | 12744900
17 | Caja de Petri en vidrio de 100 mm X 20 mm o 100 x 15 mm | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, PETRI Q, Pyrex, TRUELINE. NORMAX | Unidad | 30 | 169932
18 | Caja organizadora. Capacidad 55 Litros. 57.3*40.2*37.8. Marca IMUSA | IMUSA | Unidad | 2 | 254699.746
19 | Canasta plástica de supermercado, cerrada. Dimensiones: 40 cm de largo; 25 cm de ancho y 18 cm de alto | Vaniplast; Imusa; | Unidad | 20 | 692933.1325
20 | Capilares para hematocrito no heparinizados, vidrio neutro caja por 100 | VITREX MEDICAL A/S | Unidad | 30 | 561837.675
21 | Cartuchos para grasas. Diámetro interno 25 mm x 80 mm de diámetro externo. Grado N° 84. Caja x 25 Unidades | Referencia: 84 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: ADVANTEC o Referencia: WHAT.2800-258 - 2516/13 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Whatman o Referencia: 90025080 Presentación: Caja x 25 Unidades Marca: Hahnemuehle Brand Ref. 26220 | Caja | 2 | 688224.6
22 | Celdas de cuarzo de 1 cm de paso de luz para espectrofotómetro | MFS, Ref. FIA-N08425X80MM. Whatman, QLS | Unidad | 2 | 601842.5
23 | Celdas de vidrio de 1 cm de paso de luz. Altura 4,5 cm y Volumen 3,5 mL | THERMOELECTRON, UNICO, QLS | Unidad | 2 | 192589.6
24 | Cinta indicadora de esterilización x rollo | 3 M; DELTALAB, BRAND | Rollo | 3 | 164409.21
25 | Codo para destilación micro en vidrio, esmerilado hembra 10/19 que termine en punta | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 100 | 2189600
26 | Codos para destilación en vidrio esmerilado hembra 29/32 que termine en punta | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 30 | 985320
27 | Columna vigraux micro con desprendimiento esmerilado macho 10/19 | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 10 | 656880
28 | Condensador recto esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 10 | 834785
29 | Crisol gooch de porcelana de 30 mL de capacidad. Placa perforada. | Jipo; coors; Haldenwanger, Wheaton, LABSCIENT | Unidad | 30 | 1071000
30 | Embudo en vidrio de 7 cm de diámetro con vástago | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 20 | 342125
31 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 618021.4425
32 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 200 | 4120142.95
33 | Erlenmeyer de 250 mL con desprendimiento lateral en vidrio de 40 mm de diámetro | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 2996467.6
34 | Erlenmeyer de vidrio de 50 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 30 | 285600
35 | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 357000
36 | Espátula metálica acanalada | FISHER | Unidad | 50 | 803250
37 | Espátula plástica acanalada | Comercial | Unidad | 100 | 468198.0625
38 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 285600
39 | Frasco lavador plástico de 500mL. Tubular unida a la tapa NO AL TARRO | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 | 1310954.575
40 | Frasco winkler. Capacidad 300 mL Caja x 24 | WHEATON, QLS. Frasco x 24 unidades | Caja | 1 | 2514993.6
41 | Garrafa plástica de 10 litros con tapa y contratapa | Nacional | Unidad | 40 | 1498233.8
42 | Gradilla plástica para 40 Tubos de 16 x 160 mm | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS | Unidad | 10 | 692933.1325
43 | Guardianes 1litro o descartadores de agujas x unidad | Nacional | Unidad | 12 | 94426.5
44 | Matraces Aforados en vidrio de 10 mL Con tapa esmerilada en vidrio o tapa en polipropileno. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 | 1274490
45 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 354025
46 | Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 892143
47 | Matraces Aforados en vidrio de 25 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 509796
48 | Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 | 977109
49 | Mecheros de Alcohol en vidrio. De 200 mL de capacidad +/- 50 mL con mecha incluida. | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran Wheaton | Unidad | 10 | 396865
50 | Papel Aluminio por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. | Comercial | Unidad | 5 | 280918.8375
51 | Papel plástico vinipel por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. | Comercial | Unidad | 5 | 88957.6319
52 | PINZAS sin GARRA de 20 cm de longitud en Acero inoxidable | HOSPITAL | Unidad | 10 | 140459.4187
53 | Pipeta Graduada 5 mL. En VIDRIO | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 | 1412559.75
54 | Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 273700
55 | Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 595000
56 | Pipeta volumétrica de 50 ml VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 380800
57 | Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 | 428400
58 | Pipeteador tipo pera x unidad | Bibi sterilin; Azlon; Boeco; Schott; Brand, Fisher, Scienceware, Deltalab; Katell | Unidad | 200 | 12716578
59 | Garrafa plástica de 20 litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 40 | 1498233.8
60 | Recipientes de plástico de 2 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 40 | 187279.225
61 | Recipientes de plástico de 4 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 40 | 299646.76
62 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango de - 10 a 110 °C | BRIXCO | Unidad | 50 | 1119604.0625
63 | Toalla absorbente WYPALL X-70 | KIMBERLY-Clark | Rollo | 3 | 280918.8375
64 | Tubo de ensayo. diámetro interno 18 mm y 16 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex | Unidad | 500 | 2394875
65 | Tubos plásticos cónicos de 50 mL estériles. Racks por 50 tubos. Caja x 500 | BD Falcon Ref. 352070, Corning, Greiner, Ambion.; USA SCIENTIFIC, QLS, TRUELINE | Caja | 1 | 573520.5
66 | VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 7 mm diametro X 300 mm largo | Nacional | Unidad | 30 | 160114.5
67 | Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 100 | 1030035.7375
68 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark | Caja | 20 | 1261400
69 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla L . Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark | Caja | 10 | 630700
70 | Balón de vidrio de 100 mL fondo redondo, esmerilado 29/32 | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 20 | 492660
71 | Balón de vidrio con desprendimiento lateral de 100 mL. Tamaño de la de boca 34 mm fondo redondo sin esmerilado. | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 10 | 301070
72 | Embudo de Separación en vidrio de 100 mL tapón con llave de paso en teflón recta no punzón. Forma de pera. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 2095828
73 | Termómetro de laboratorio tallo solido. SIN MERCURIO. Columna de Alcohol rojo no toxico con lomo amarillo. Rango hasta 200 °C | BRIXCO, LABSCIENT | Unidad | 100 | 2809188.375
74 | Guantes para retirar elementos de la mufla por par Talla M. | Comercial | Unidad | 2 | 393286.3725
75 | Cristalizador de vidrio con pico. Diámetro de 140 mm y 75 mm de alto. | Citoglas referencia 4143-0150. Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 | 2809188.375
76 | Cono de sedimentación según Imhoff, SAN, transparente, Tapón a rosca para vaciar el contenido, Resistencia térmica hasta Max. 85°C Graduación 1000 ml, div. 50 ml, limite de error ± 10 ml. Conos Imhoff x 1 Litro. Especificaciones: Vol. < 2 mL (0,1 mL división escala) Vol. 2-10 mL (0,5 mL división escala) Vol. 10-40 mL (1 mL división escala) Vol. 40-100 mL (2 mL división escala) Vol. 100-1000 mL (50 mL división escala) con soporte | BRAND - Ref.: 388000 | Unidad | 2 | 359122.96
77 | Pipeta Volumétrica de 2 mL VIDRIO. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 535285.8
78 | Calorímetro de joule. Vaso con tapa, juego de cables para bananas y caimán. | Comercial | Unidad | 3 | 393286.3725
79 | Canasta para tinción de placas microbiológicas. Cubeta de tinción para 12 laminas autoclavable. Incluye gradilla. | Simport | Unidad | 2 | 314755
80 | Beaker de vidrio de 5000 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 1 | 280918.8375
81 | Caja Organizadora Turin 30 Lts 46.6 × 34 × 28 cm | Kendy | Unidad | 10 | 1217314.9625
82 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark, Alfatrading | Caja | 5 | 315350
83 | Puntas amarillas 2-200, bolsa x 1000 und. | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-200- | Unidad | 1 | 81284.14
84 | Pipeta Graduada en vidrio de 10 mL. |  | Unidad | 50 | 561837.675
85 | Pipeteador BRAND™ Pipeteador macro para pipetas | Referencia: 15199393-Magenta / 15129403-Azul / 15139403-Verde Presentación: Unidad Marca: BRAND | Unidad | 3 | 1234555.98
86 | Tubo Nessler 200 mm - Medición Color 611 Nessleriser Series for Color of Water | Referencia: 611-T (611 Nessleriser Series) Presentación: Unidad Marca: ORBECO HELLIGE | Unidad | 3 | 849838.5
87 | Glass plates Mini-Protean with 0.75 mm spacers REF. 1553310. Caja x5 | Biorad | Unidad | 1 | 465528
88 | Pinzas metalica para bureta con Nuez. Longitud aproximada de 150mm | Nacional | Unidad | 20 | 714000
89 | Pipeta Volumétrica de 2,5 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 | 144442.2
90 | Pipeta Volumétrica de 8 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 | 179561.48
91 | Pipeta Volumétrica de 12 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 | 156399.32
92 | Asas redondas plástica Estéril 10µL | Bolsa x 10 Unidades | Bolsa | 2 | 476000
93 | Pipetas Pasteur de 3 mL, Vidrio. Caja x 1000 | Brand Ref: 7477 15 | Caja | 2 | 159736.08
94 | Gradilla para Tubos tipo Falcon 50ml Polipropileno (PP) Capacidad: 20-25 Tubos de 50 mL (Falcon) | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS | Unidad | 4 | 398773.76
95 | Bidones, contenedores y recipientes de seguridad, boca ancha. Envases para almacenamiento y transporte seguro de reactivos corrosivos (Acidos/Bases) Presentación de la botella de los reactivos de 4 litros | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS | Unidad | 4 | 1904000
96 | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 2 | 87584
97 | Embudo plastico pequeño FUNNEL MICRO PP 35MM TOP ID | HACH MODELO: HA2584335 FUNNEL MICRO PP 35MM TOP ID; NACIONAL | Unidad | 20 | 71400
98 | Cubetas plasticas para la fabricacion de hielo | Nacional | Unidad | 50 | 1190000
99 | Carro camarero con 4 ruedas de giro 360 °, doble manija, 3 entrepaños con 80 cm de ancho. Medidas aproximadas Medidas: Alto (98 cm) Ancho (50 cm) Largo (103.7 cm) |  | Unidad | 3 | 2856000
TOTAL PRESUPUESTO ÍTEM 1 |  |  |  |  | 104190806.8066

## PRESUPUESTO SUBÍTEMS - ITEM 2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 46 de 2022 Compra de Reactivos y Reactivos Especiales - QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE Y LABORATORIO DE AGUAS
PRESUPUESTO POR SUBÍTEM
ÍTEM 2. CIENCIAS AMBIENTALES
SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA, PRESENTACIÓN Y REFERENCIA SOLICITADA | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL IVA INCLUIDO POR SUBÍTEM
1 | Beaker de vidrio de 1000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 795848.2
2 | Beaker de vidrio de 600 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 20 | 538118
3 | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 30 | 535500
4 | Frasco winkler. Capacidad 300 mL Caja x 24 | WHEATON, QLS. Frasco x 24 unidades | Caja | 2 | 5029987.2
5 | Gradilla plástica para 40 Tubos de 16 x 160 mm | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND, Nalgene, Fisher, Scienceware, Boeco, UNICO; VWR; USA SCIENTIFIC,QLS | Unidad | 5 | 346466.5662
6 | Pipetas aforadas de 2 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 24 | 638944.32
7 | Pipetas aforadas de 3 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 12 | 361955.16
8 | Pipetas aforadas de 5 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 651406
9 | Pipetas aforadas de 6 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 12 | 538684.44
10 | Pipetas aforadas de 7 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 12 | 538684.44
11 | Pipetas aforadas de 8 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 12 | 538684.44
12 | Pipetas aforadas de 9 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 12 | 538684.44
13 | Pipetas aforadas de 100 mL, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS, DE-M | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 40 | 3364653.6
14 | Matraces Erlenmeyer, cuello ancho, PP. Capacidad 100 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 618800
15 | Matraces Erlenmeyer, cuello ancho, PP. Capacidad 250 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 580565.5975
16 | Matraces Erlenmeyer, cuello ancho, PP. Capacidad 500 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 4051236
17 | Matraces Erlenmeyer, cuello ancho, PP. Capacidad 1000 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 20 | 3681860
18 | Lamina porta objetos Medidas:76 mm de largo x 26 mm de ancho. Caja x 50 unidades. |  | Caja | 5 | 127126.05
19 | Laminas cubreobjetos 22 x 22 caja x 100 uds |  | Caja | 10 | 289089.995
20 | Crisoles filtrantes fondo sinterizado de 50 mL poro No 3 RF: 2585133. Caja por 10 unidades. | Schoot | Caja | 2 | 8568000
21 | Beacker de vidrio forma baja de 400 ml |  | Unidad | 20 | 494417.154
22 | Recipientes de disolventes para extractor de grasas B-811 paquete X 4. Ref 37276 | BUCHI | Paquete | 3 | 8746500
23 | Guantes de nitrilo para exámen. Talla M, no estéril. Caja x 100 |  | Caja | 10 | 1612229.85
24 | Cinta ancha para embalaje. Unidad |  | Unidad | 20 | 242760
25 | Soporte universal. Base en polipropileno u otro material no metálico |  | Unidad | 20 | 3714537.4
26 | Pinza para buretas | Brand. Ref 16515 | Unidad | 20 | 442037.4
27 | Frascos Winkler plásticos de 300 mL |  | Unidad | 50 | 6426000
28 | Matraz aforado de 50 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 | 977109
29 | Matraz aforado de 100 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 30 | 1062075
30 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 50 | 1130500
31 | Tubo Kjeldahl de vidrio de 30 cm de largo x 4 cm de diametro interno. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 25 | 1642200
32 | Tubos de cultivo Pyrex con tapa rosca | Referencia 9825-25, de 25 x 150 | Unidad | 100 | 1486905
TOTAL PRESUPUESTO ÍTEM 2 |  |  |  |  | 60311565.2528
0%
5%
10%
19%

## PRESUPUESTO SUBÍTEMS - ITEM 3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 46 de 2022 Compra de Reactivos y Reactivos Especiales - QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE Y LABORATORIO DE AGUAS
PRESUPUESTO POR SUBÍTEM
ÍTEM 3. MEDICINA
SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA, PRESENTACIÓN Y REFERENCIA SOLICITADA | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL IVA INCLUIDO POR SUBÍTEM
1 | Beaker de vidrio de 100 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 5 | 85674.05
2 | Beaker de vidrio de 50 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 5 | 46023.25
3 | Beaker de vidrio de 600 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 2 | 53811.8
4 | Bureta graduada de 25 mL. con llave recta de teflón no punzón. División de escala 0,1 mL Clase A. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 1 | 424830
5 | Escobillones pequeños de 15 cm de longitud para tubos de ensayo | Nacional | Unidad | 4 | 14982.338
6 | Frasco lavador plástico de 500mL. Tubular unida a la tapa NO AL TARRO | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 3 | 78657.2745
7 | Guardianes 1litro o descartadores de agujas x unidad | Nacional | Unidad | 20 | 157377.5
8 | Marcador de color punta delgada para vidrio | Sharpie; Nalgene | Unidad | 15 | 168551.3025
9 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 1 | 35402.5
10 | PINZAS sin GARRA de 20 cm de longitud en Acero inoxidable | HOSPITAL | Unidad | 10 | 140459.4187
11 | Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 1 | 14280
12 | Pipeteador mecánico , 10 mL | Boeco, Bel-Art. RAININ | Unidad | 10 | 599293.52
13 | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 2 | 87584
14 | Recipientes de plástico de 2 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 5 | 23409.9031
15 | Recipientes de plástico de 4 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 5 | 37455.845
16 | Toalla absorbente WYPALL X-70 | KIMBERLY-Clark | Rollo | 1 | 93639.6125
17 | Tubo de ensayo. diámetro interno 18 mm y 16 cm de largo. Pared de 1,0 a 1,2 mm | BOECO, SCHOTT , DURAN, Pyrex | Unidad | 20 | 95795
18 | Vidrio Reloj de 10 cm de diámetro | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 | 41201.4295
19 | Gradillas plásticas multipropósito - Rack Flipper de 4 vías. | FisherScientific. Código 10321031 | Unidad | 6 | 823889.25
20 | Pinzas de madera para tubo de ensayo | Comercial | Unidad | 5 | 93639.6125
21 | Embudos de plástico medianos | Comercial | Unidad | 3 | 14045.9419
22 | Sacabocados manual 12mm | Flexco | Unidad | 1 | 252826.9537
23 | Beaker de vidrio de 5000 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 3 | 842756.5125
24 | Mascarilla de 3 pliegues . Empaque individual. Caja x 50 unidades. | Living Health Care | Caja | 20 | 749116.9
25 | Lona verano. 2 metros ancho x 12 metros de largo | Nacional | Unidad | 1 | 31475.5
26 | Placas de extendido de sangre periferica |  | Unidad | 4 | 31475.5
27 | Placas de cariotipos con tinción de bandeo G |  | Unidad | 4 | 37770.6
28 | Caja Organizadora Modubox 20x12x34 cm 6 Lt Transparente | Nacional | Unidad | 20 | 1685513.025
29 | Puntas azules 100 - 1000, bolsa x1000 und. | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-1000- | Bolsa | 3 | 272740.86
30 | Puntas amarillas 2-200, bolsa x 1000 und. | TipOne Usa Scientific o BIOLOGIX-200- | Bolsa | 3 | 243852.42
31 | Recipiente plástico. Capacidad 60 litros, con tapa rosca y maniguetas a los lados | Nacional | Unidad | 15 | 4105500
32 | Frasco ambar con gotero pequeños volumen 5-10 mL | Nacional | Unidad | 6 | 41412
33 | Mascarilla N 95, caja * 50 |  | Caja | 1 | 235025
34 | Asas metálicas rectas de punta gruesa para micología | Nacional | Unidad | 10 | 23800
35 | Probeta graduada en vidrio de 50 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o plástico. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 1 | 39650.8
36 | Beaker de vidrio de 600 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 5 | 104720
37 | Glass plates Mini-Protean with 0.75 mm spacers REF. 1553310. Caja x5 | Biorad | Caja | 2 | 931056
38 | Short plates Mini-Protean REF. 1653308. Caja x 5 | Biorad | Caja | 2 | 435540
39 | Papel Kraft Rollo 18 " 4 Kg | Nacional | Rollo | 3 | 71428.56
40 | Lámina cubreobjeto Circular Medida 15 mm Caja *100 | Citoglass | Caja | 2 | 28560
41 | Balón volumétrico 10 ml | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 2 | 50979.6
42 | Cinta aislante cinta teflón de 0,075mm x 12 mm (presentación: rollo) | THERMOELECTRON, UNICO | Rollo | 2 | 59500
43 | Puntas eppendorff 0,1-10 µL. Caja x 500 | Eppendorf 30000811 | Caja | 1 | 540557.5
44 | Puntas eppendorff 2-200 µL. Caja x 500 | Eppendorf 30000870 | Caja | 1 | 636352.5
45 | Puntas eppendorff 50-1000 µL. Caja x 500 | Eppendorf 30000919 | Caja | 1 | 444762.5
46 | Pinzas metalica para bureta con Nuez. Longitud aproximada de 150mm | Nacional | Unidad | 7 | 249900
47 | Papel Indicador de pH 1 -14 (1.10962.0003) | Merck | Unidad | 2 | 212415
48 | Bandeja rectangular plastica. Dimensiones 48.3x35.7x2.5 cm. Color Rojo. | Vanyplas | Unidad | 1 | 87346
49 | Frasco Tapa Rosca azul de 2 L | Boeco, Schott, Brand, Simax | Unidad | 2 | 72590
50 | Marcador Hidrofóbico MPN#: SPM0928 Super Pap Mini Tip Liquid Blocker Pen | Thermo Fisher | Unidad | 1 | 89250
TOTAL PRESUPUESTO ÍTEM 3 |  |  |  |  | 15737877.2795

## PRESUPUESTO SUBÍTEMS - ITEM 4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 46 de 2022 Compra de Reactivos y Reactivos Especiales - QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE Y LABORATORIO DE AGUAS
PRESUPUESTO POR SUBÍTEM
ÍTEM 4. LABORATORIO DE AGUAS
SUBÍTEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA, PRESENTACIÓN Y REFERENCIA SOLICITADA | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL IVA INCLUIDO POR SUBÍTEM
1 | Atomizadores medianos | Nacional | Unidad | 4 | 65792.006
2 | Beacker de 100 mL forma alta | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 10 | 107100
3 | Beaker de vidrio de 50 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 10 | 178500
4 | Cinta indicadora de esterilización x rollo | 3 M; DELTALAB, BRAND | Rollo | 1 | 92046.5
5 | Embudo en vidrio de 7 cm de diámetro con vástago | Vilab; Walter Velasco. Vidrioequipos; Brand; Duran, Wheaton, GLASSCO | Unidad | 5 | 54803.07
6 | Embudo plástico grande. Diametro 8 cm con vastago | Nacional | Unidad | 1 | 85531.25
7 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 125 mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 10 | 385662.9806
8 | Erlenmeyer cuello angosto en vidrio de 250 mL. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 10 | 309010.7212
9 | Erlenmeyer en vidrio, cuello Ancho de 250mL | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab, QLS | Unidad | 10 | 206007.1475
10 | Escobillones grandes, para balones | Nacional | Unidad | 5 | 60865.7481
11 | Escobillones para tetero | NACIONAL | Unidad | 5 | 53374.5791
12 | Escobillones pequeños de 15 cm de longitud para tubos de ensayo | Nacional | Unidad | 5 | 18727.9225
13 | Espátula metálica acanalada | FISHER | Unidad | 5 | 80325
14 | Espátula plástica acanalada | Comercial | Unidad | 5 | 23409.9031
15 | Frasco en vidrio boca ancha de 1000 mL, con tapa. | Nacional | Unidad | 20 | 243462.9925
16 | Frasco lavador plástico de 500mL. Tubular unida a la tapa NO AL TARRO | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 5 | 131095.4575
17 | Guardianes 1litro o descartadores de agujas x unidad | Nacional | Unidad | 3 | 23606.625
18 | Matraces Aforados en vidrio de 100 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 354025
19 | Matraces Aforados en vidrio de 1000 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 2 | 178428.6
20 | Matraces Aforados en vidrio de 50 mL Con tapa esmerilada. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 325703
21 | Papel Aluminio por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. | Comercial | Rollo | 1 | 56183.7675
22 | Papel plástico vinipel por rollo de 30 cm de ancho por 100 metros de largo. | Comercial | Rollo | 1 | 17791.5264
23 | Pipeta Volumétrica de 20 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 273700
24 | Pipeta Volumétrica de 25 mL VIDRIO Clase A Un solo aforo. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 297500
25 | Pipeta volumétrica en vidrio de 10 mL. Clase A | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 10 | 142800
26 | Pipeteador tipo pera x unidad | Bibi sterilin; Azlon; Boeco; Schott; Brand, Fisher, Scienceware, Deltalab; Katell | Unidad | 5 | 317914.45
27 | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Base en vidrio o en plástico. | Boeco, Schott, Brand, LMS, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab | Unidad | 4 | 175168
28 | Probeta graduadas plásticas de 1000 mL. Polipropileno | Bibby Sterilin; SCHOTT; BRAND; Azlon; Boeco, Vit Lab, Kartell, Nalgene | Unidad | 2 | 151522.7
29 | Garrafa plástica de 20 litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 10 | 374558.45
30 | Recipientes de plástico de 2 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 10 | 46819.8062
31 | Recipientes de plástico de 4 Litros con tapa y contratapa | NACIONAL | Unidad | 10 | 74911.69
32 | Tapabocas. Con Fecha de vencimiento y registro sanitario | MEDICAL NOVAL; RYMCO caja por 50 unidades | Caja | 12 | 377706
33 | Toalla absorbente WYPALL X-70 | KIMBERLY-Clark | Rollo | 1 | 93639.6125
34 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark | Caja | 10 | 630700
35 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla L . Caja x 50 Pares | Kramer, Kimberly-Clark | Caja | 20 | 1261400
36 | Fisher Brand™ Toallita de limpieza de lentes. Código 11517362 | Fisher Brand | Unidad | 1 | 11328.8
37 | Embudos de plástico medianos | Comercial | Unidad | 4 | 18727.9225
38 | Probeta graduada en vidrio de 100 mL con anillo de seguridad. Clase A | Referencia: 35138 Marca: BRAND Forma alta - PMP, transparente. | Unidad | 4 | 308143.36
39 | Guantes de carnaza para protección frente a superficies calientes. Paquete por par. Talla M | Nacional - 1 Par Caña Media-Alta (Al codo) | Par | 1 | 28091.8837
40 | Tapa de Polietileno para frasco Winkler WHEATON® Cap And Insert For BOD Bottles, case/50 | Referencia: WH-227723 Presentación: Bolsa x 50 unidades Marca: DWK Life Sciences (WHEATON) | Unidad | 1 | 693008.4
41 | Caja de Petri desechable plástica ESTERIL. 100 mm x 15 mm. Caja x 500 unidades |  | Caja | 1 | 460232.5
42 | Rollo papel KRAFT Ancho 50 cm x Largo 100 m | Rollo | Rollo | 2 | 47619.04
TOTAL PRESUPUESTO ÍTEM 4 |  |  |  |  | 8836946.4121

## PRESUPUESTO SUBÍTEMS - ITEM 5
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 46 de 2022 Compra de Reactivos y Reactivos Especiales - QUÍMICA, MEDICINA, MEDIO AMBIENTE Y LABORATORIO DE AGUAS
ANEXO 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM 5. CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL IVA INCLUIDO POR SUBÍTEM
1 | Gradillas | para 40 tubos | ABDOS | Unidad | 10 | 402220
2 | Pipetas Pasteur En Vidrio | caja por 250 unidades | normax | Caja | 1 | 71400
3 | Porta Muestras De Alumina | PORTAMUESTRAS PARA sdt proveedor lanzettarengifo capacidad 90 microlitros paquete por 3 | lanzettarengifo | Unidad | 1 | 969000
4 | Probeta | 100 ML | OUTSOURCING | Unidad | 10 | 360450
5 | Montaje De Destilacion | 250 ml -proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 3 | 1401657
6 | Varilla De Agitacion | vidrio 6x300 mm -proveedor Norquimicos | labcient | Unidad | 20 | 55700
7 | Montaje Soxleth | MONTAJE DE 250 ML - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 2 | 857442
8 | Picnometro | vidrio 10 mL -proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 5 | 144585
9 | Condensador Recto | Longitud 300 mm -proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 2 | 175644
10 | Tubos Falcon | 15Ml -proveedor Norquimicos | citoplus | Paquete | 4 | 167076
11 | Perlas De Vidrio | 4MM, CAJA POR 1000 | OURSOURCING | Kilogramo | 1 | 107100
12 | Tubos De Ensayo 10 Ml | dimensiones 100x 16 mm | outsourcing | Unidad | 100 | 297500
13 | Balon Aforado | 250 mL - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 5 | 137625
14 | Probeta | 25 Ml - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 10 | 287030
15 | Beaker | 100 mL de vidrio -proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 12 | 61692
16 | Termometro | 0 - 300 grados en alcohol | outsourcing | Unidad | 10 | 190400
17 | Pinzas Para Tubos De Ensayo | metalicas - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 20 | 207780
18 | Vidrio Reloj 100mm | Vidrio - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 50 | 273100
19 | Saca Magnetos | 350 mm - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 4 | 185400
20 | Embudo Buchner | Embudo de porcelana para filtacion al vacio, diametro 110 mm. poro 1,5 mm (400 mL) -proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 2 | 261324
21 | Beaker | de vidrio 500 mL proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 15 | 123705
22 | Balon Aforado | 100 mL - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 15 | 330945
23 | Filtro De Jeringa Nylon | 0.2 MICROMETROS 25 MM, CAJA POR 100 | AXIVA | Caja | 1 | 255850
24 | Lupas | 60 mmx3,5 -proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 10 | 216340
25 | Puntas Para Micropipeta | libres de ADN-SNASA-RNASA (50-1000uL) paquete por 1000 -proveedor Norquimicos | citoplus | Unidad | 2 | 47124
26 | Termometro | 0-100 grados en alcohol -proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 10 | 182070
27 | Balon Aforado | 50 mL - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 15 | 276315
28 | Picnometro | 5 mL vidrio - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 5 | 131200
29 | Pipeta Volumetrica | 10 mL | outsourcing | Unidad | 5 | 91275
30 | Pipeteadora Automatica | micropipeteadora auxiliar de pipeteador 0,1-100 mL proveedor Norquimicos | boeco | Unidad | 2 | 781830
31 | Beaker | 1000 mL - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 10 | 145660
32 | Pipeta Volumetrica | 2 Ml | OUTSOURCING | Unidad | 5 | 65450
33 | Cola De Destilacion | PARA MONTAJE DE 500 ML -proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 6 | 210252
34 | Pinzas Para Crisol | metalicas de 350 mm | outsourcing | Unidad | 10 | 238000
35 | Cepillos Para Limpieza | 35mm x 276 mm de long, cerdas blancas - proveedor Norquimicos | labsciet | Unidad | 9 | 67473
36 | Puntas Para Micropipeta | con rack 5 mL- punta incolora- para pipetas Eco-bravo-gilson | outsourcing | Paquete | 2 | 287028
37 | Erlenmeyer | 250 mL - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 10 | 98530
38 | Aro Metalico | diametro 70 mm - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 5 | 123700
39 | Tubo De Thiele | #NAME? | labscient | Unidad | 3 | 70083
40 | Mortero Con Maso | porcelana, capacidad 120 mL | outsourcing | Unidad | 10 | 773500
41 | Gradilla | Metalica para bano termostatico- 50 tubos 13 mm | - | Unidad | 2 | 123760
42 | Cajas Petri | dimension 100x15 mm - proveedor Norquimicos | normax | Unidad | 300 | 1060200
43 | Cajas Petri | dimensiones 60 x15 mm - proveedor Norquimicos | normax | Unidad | 100 | 299900
44 | Estuche De Diseccion | COMPLETOÂ¿TIJERAS, PINZAS SIN DIENTES, PIENZAS CON DIENTES, HOJA DE BISTURI, PIPETA PASTEIR, LIPA, PORFA INSTRUMENTAL, HERINAS.proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 3 | 478737
45 | Perlas De Vidrio | 4MM 1K - proveedor Norquimicos | labscient | Paquete | 1 | 92106
46 | Erlenmeyer | 500 mL vidrio - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 10 | 145660
47 | Puntas Para Micropipeta | amarillas 2-200 ul con graduacion - proveedor Norquimicos | citoplus | Paquete | 1 | 33201
48 | Desecador De Vidrio | tapa PC U BASE PP, con llave con placa de 150 mm | normax | Unidad | 2 | 1190000
49 | Beaker | vidrio 250 mL - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 12 | 69396
50 | Erlenmeyer | 100 mL - proveedor Norquimicos | labscient | Unidad | 10 | 69300
51 | Espatula En Acero Inoxidable | 12 cm de longitud | outsourcing | Unidad | 10 | 178500
52 | Probeta | 50 ml - proveedor Norquimicos | glassco | Unidad | 10 | 304160
53 | Porta Objeto | 25mm x 75 mm caja por 50 unidades | citoplus | Unidad | 6 | 38556
54 | Crisol En Pocerlana Con Tapa | capacidad 25 mL (40x36 mm) | labscient | Unidad | 10 | 171360
55 | Balon De Fondo Plano 500 Ml | 500 ML | glassco | Unidad | 6 | 118884
56 | Celdas Para Espectrofotometro | capacidad 2.5 340- 800 nm caja por 100 unidades | kartell | Paquete | 2 | 192994
57 | Embudo De Vastago Corto | 100 mm | outsourcing | Unidad | 10 | 214200
58 | Capsulas De Porcelana Fondo Redondo | 98 mm - 125 mm | labscient | Unidad | 10 | 267750
59 | Crisol De Vidrio Velp Scientifica Crisol Para Equipo Csf6 | PARA EQUIPO DE FIBREA MARCA VELP X 6 UNIDADES | VELP | Unidad | 2 | 2891700
60 | Beaker | 50 mL de vidrio | labscient | Unidad | 12 | 61692
61 | Probeta | 250 ML | labscient | Unidad | 2 | 90360
62 | Pipeta Volumetrica | 5 mL | outsourcing | Unidad | 5 | 83300
63 | Pera Pipeteadora | color rojo | polylab | Unidad | 20 | 443400
64 | Silica Gel | 1 kilo | - | Kilogramo | 3 | 124950
65 | Asas Bacteriologica | curva de ferroniquel | labscient | Unidad | 24 | 71400
66 | Pinzas Para Soporte Universal | tipo arana | labscient | Unidad | 12 | 1249212
67 | Matraz Kitasato | 500 mL | outsourcing | Unidad | 4 | 242904
68 | Asa Bacteriologica Recta | - | - | Unidad | 24 | 71400
TOTAL PRESUPUESTO ÍTEM 5 | [5 empty] | 21509437