## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 DE 2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MACROSCOPIA Y QUÍMICA
COMPARATIVO ECONÓMICO
[7 empty] | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | [6 empty] | CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA SAS | [6 empty] | ELEMENTOS QUÍMICOS | [6 empty] | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | [6 empty] | INVERSIONES JIMSA LTDA | [6 empty] | KAIKA SAS | [6 empty] | LAB BRANDS S.A.S | [6 empty] | MACROSEARCH S.A.S. | [6 empty] | NUEVOS RECURSOS | [6 empty] | PURIFICACIÓN Y ANAÁLISIS DE FLUIDOS SAS | [6 empty] | SANITAS SAS | [6 empty] | VERDEXLAB S.A.S | [6 empty] | KASAI S.A.S | [6 empty] | EMPRESA QUE PRESENTA EL MENOR VALOR
ÍTEM 1: LABORATORIO MACROSCOPIA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | VALOR MÍN | EMPRESA | VALOR TOTAL
Los Items 1 al 4 deben ser suministrados por el mismo proveedor para gararatizar servicio, mantenimiento y compatibilidad de estos y futuros equipos en laboratorio de microscopía | 1 | Microscopio con Cámara | Microscopio con oculares 10X/20 fijos. Revólver moleteado de 4 puestos. Objetivos Planos de 4x/0.10 NA, 26.2 mm, 10x/0.22 NA, 7.8 mm, 40x/0.65 NA, 0.31 mm y 100x/1.25 NA, 0.10 mm OIL al menos. Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH. Asa para transporte. Protección antihongos para los componentes ópticos según norma ISO 9022-11:1994, certificada. Estativo metálico resistente, con pintura especial que brinde protección antimicrobiana. Tubo binocular con ángulo de observación de 30°, distancia interpupilar de 52 a 75 mm, tornillo prisionero de fijación para rotación segura del tubo. Platina de 185 x 140 mm con mando XY, superficie resistente. calibradores Vernier para coordenadas XY. Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, vida útil de 25000 horas a máxima intensidad. Controles de enfoque Macro/Micro coaxiales, con desplazamiento de 300 micras por rotación, calibrados en incrementos de 3 micras. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. que incluya MODULO DE CÁMARA CON WIFI ADAPTABLE A MICROSCOPIO | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 1 | [70 empty] | LEICA/ICC50W + DM 500 LED/13613735 + 13613215 | 10255000 | 1948450 | 12203450 | 12203450 | 1 año | 90 días | [14 empty] | 12203450 | SANITAS SAS | 12203450
| 2 | Microscopio | Microscopio con oculares 10X/20 fijos. Revólver moleteado de 4 puestos. Objetivos Planos de 4x/0.10 NA, 26.2 mm, 10x/0.22 NA, 7.8 mm, 40x/0.65 NA, 0.31 mm y 100x/1.25 NA, 0.10 mm OIL al menos. Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH. Asa para transporte. Protección antihongos para los componentes ópticos según norma ISO 9022-11:1994, certificada. Estativo metálico resistente, con pintura especial que brinde protección antimicrobiana. Tubo binocular con ángulo de observación de 30°, distancia interpupilar de 52 a 75 mm, tornillo prisionero de fijación para rotación segura del tubo. Platina de 185 x 140 mm con mando XY, superficie resistente. calibradores Vernier para coordenadas XY. Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, vida útil de 25000 horas a máxima intensidad. Controles de enfoque Macro/Micro coaxiales, con desplazamiento de 300 micras por rotación, calibrados en incrementos de 3 micras. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. que incluya MODULO DE CÁMARA CON WIFI ADAPTABLE A MICROSCOPIO | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 5 | [70 empty] | LEICA/DM 500 LED/13613215 | 3330000 | 632700 | 3962700 | 19813500 | 4 año | 90 días | [14 empty] | 3962700 | SANITAS SAS | 19813500
| 3 | Estereorscopio con cámara | Estereomicroscopio binocular tipo Greenough de 10°. Sistema óptico parfocal. Relación de zoom de 4.4:1. Oculares fijos de alto punto focal 10x/20, aptos para usuarios con gafas. Rango de aumentos de 8x-35x. Resolución de hasta 170 Lp/mm, Columna de enfoque Macro con recorrido de 75 mm. Distancia interpupilar ajustable entre 50 y 75 mm. Distancia de trabajo 100 mm. Diseño compacto sin partes extraíbles, adecuado para estudiantes. Iluminación regulable tipo LED, reflejada con temperatura del color de 6500 K y transmitida con temperatura del color de 4500 K; controles de encendido y apagado e intensidad independientes, utilizables separada o conjuntamente. 3 modos de iluminación incidente, desde arriba, rasante y completa, autoapagado al cabo de 120 minutos; vida útil de 25000 horas, sistema de auto apagado que se activa después de 2 horas sin uso. Base y panel de control sellados. Transformador universal para 100-240V y 50/60 Hz. Asa de transporte integrada. cable específico del país y funda. Cámara color para fotomicrografía y video integrada. Sistema de comunicación Wi-Fi, que permite la interconexión hasta con 5 smartsphones o Tablets y transmitir imágenes en vivo. Salida Ethernet para conexión a red de datos. Sensor de 5 MP. Exposiciòn de 1 mseg a 500 mseg. Tasa de transmisión de 30 fps. Imàgenes en formatos JPEG, TIFF, BMP y MP4. Intensidad del color de 24 bits. Compatible con W7, W8, W10, MAC OS X, iOS 7 y 8 y Android 4.2 o superior. Conexión HDMI a monitor o proyector, USB 2.0 a PC, Ethernet y Wi-Fi. Incluye control remoto, cable específico del país y funda. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 1 | [70 empty] | LEICA/EZ-4 W/10450629 | 11442000 | 2173980 | 13615980 | 13615980 | 1 año | 90 días | [14 empty] | 13615980 | SANITAS SAS | 13615980
| 4 | Estereoscopio | Estereomicroscopio binocular tipo Greenough de 10°. Sistema óptico parfocal. Relación de zoom de 4.4:1. Oculares fijos de alto punto focal 10x/20, aptos para usuarios con gafas. Rango de aumentos de 8x-35x. Resolución de hasta 170 Lp/mm, Columna de enfoque Macro con recorrido de 75 mm. Distancia interpupilar ajustable entre 50 y 75 mm. Distancia de trabajo 100 mm. Diseño compacto sin partes extraíbles, adecuado para estudiantes. Iluminación regulable tipo LED, reflejada con temperatura del color de 6500 K y transmitida con temperatura del color de 4500 K; controles de encendido y apagado e intensidad independientes, utilizables separada o conjuntamente. 3 modos de iluminación incidente, desde arriba, rasante y completa, autoapagado al cabo de 120 minutos; vida útil de 25000 horas, sistema de auto apagado que se activa después de 2 horas sin uso. Base y panel de control sellados. Transformador universal para 100-240V y 50/60 Hz. Asa de transporte integrada. cable específico del país y funda. | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 5 | [70 empty] | LEICA/EZ-4/10447197 | 4388000 | 833720 | 5221720 | 26108600 | 1 año | 90 días | [14 empty] | 5221720 | SANITAS SAS | 26108600
Los Items 5 y 7 deben ser suministrados por el mismo proveedor para gararatizar servicio, mantenimiento y compatibilidad de estos y futuros equipos en laboratorio de microscopía | 5 | Micrótomo de laboratorio | Microtomo manual de rotación con soporte orientable y deslizable para cuchillas desechables de alto y bajo perfil. Soporte orientable para casetes y anillos de inclusión y bandeja para recolección de residuos. Debe incluir 5 kg de parafina, dos cajas x 50 cuchillas de bajo perfil y dos cajas x 50 cuchillas de bajo perfil. Rango de corte: 0.5 - 60 µm. Selección de grosores de corte: de 0.5 a 2 µm, en incrementos de 0.5 µm. De 2 a 10 µm, en incrementos de 1 µm. De 10 a 20 µm, en incrementos de 2 µm. De 20 a 60 µm, en incrementos de 5 µm. Alimentación horozontal total de la muestra: 25 mm. Recorrido vertical de la muestra: 59 mm. Retracción de la muestra: Seleccionable. Horientacián de la muestra: Horizontal 8°. Vertical 8°. Rotación ± 90°. Grosor de desbaste: 10 µm, 50 µm. Desplazamiento lateral de la base del portacuchillas: ±25 mm de norte a sur y ±20 mm de este a oeste. | Equipo | LEICA, EPREDIA | 1 | [49 empty] | EPREDIA HM325 | 55000000 | 10450000 | 65450000 | 65450000 | 1 AÑO | 60 A 90 DÍAS | [14 empty] | LEICA/RM 2125 RTS/1405746960 | 42399000 | 8055810 | 50454810 | 50454810 | 1 año | 90 días | [14 empty] | 50454810 | SANITAS SAS | 50454810
| 7 | Baño de flotación | Baño de flotación para secciones de parafina. Superficia interior negra con cobertura plástica antirayones, control digital de la temperatura. Rango de temperatura de temperatura ambiente a 70 °C. Display digital de alto contraste. Indicaciòn visual de temperatua sobrepasa. Teclado de programaciòn de la temperatura resistente al agua y a la parafina. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | Equipo | LEICA, EPREDIA | 1 | [49 empty] | EPREDIA A84600061 | 6900000 | 1311000 | 8211000 | 8211000 | 1 AÑO | 60 A 90 DÍAS | [14 empty] | LEICA/HI 1210/14041521464 | 4500000 | 855000 | 5355000 | 5355000 | 1 año | 90 días | [14 empty] | 5355000 | SANITAS SAS | 5355000
| 6 | Estufa de secado | Estufa de secado con circulación natural de aire. 22 L o mas de volumen interno útil. Rango de temperatura: de temperatura ambienta más 5 °C a 250 °C. Cámara interior en acero inoxidable DIN 1.4301. míimo 2 bandejas portamuestras. minmo 3 programas ajustables, alarma acústica y visual, reloj programable hasta 99 horas y 59 minutos. Desviación de la temperatura en el espacio: ±2.7 °C. Variación de la temperatura en el tiempo: ±1.0 °C. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | Equipo | ECOCELL, THERMO SCIENTIFIC, OHAUS, BINDE, GEMMY | 1 | [21 empty] | 51028112 / OGS60 HORNO DE CONVECCION NATURAL 65 LITROS / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 5628600 | 1069434 | 6698034 | 6698034 | 1 año | 60 dias | [28 empty] | MMM CROUP MODELO: ECOCELL 22 INCLUYE: BANDEJAS EN INOXIDABLE, ENTREGA E INSTALACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTP | 7100000 | 1349000 | 8449000 | 8449000 | 12 NESES POR DEFECTO DE FABRICACION | 60 DÍAS | [7 empty] | ECOCELL MEDCENTER/ ECO LINE 22/MC 000200 | 7499000 | 1424810 | 8923810 | 8923810 | 1 año | 90 días | MMM GROUP - MODELO: ECOCELL 55 | 8590000 | 1632100 | 10222100 | 10222100 | 1 año | 3 - 5 días, sujeto inventario | ECOCELL 22 | 4422000 | 840180 | 5262180 | 5262180 | 1 AÑO | 3-5 DIAS | 5262180 | KASAI S.A.S | 5262180
| 8 | Plancha de calentamiento agitación | Plancha Metalica con Calentamiento y Agitación hasta 450 °C | Equipo | STUART OHAUS, THERMO SCIENTIFIC, CLEAVER SCIENTIFIC | 5 | [21 empty] | SP88857100 / AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO CIMAREC+ 7x7" / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 1915000 | 363850 | 2278850 | 11394250 | 2 años | 60 dias | Thermo scientific SP88857100 | 2650000 | 503500 | 3153500 | 15767500 | 24 meses | 3 unidades para entre 8 dias y 2 unidades 90 dias. | [7 empty] | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO - CAPACIDAD 10 LITROS - LUZ LED - 550°C, 0 - 1500 RPM - TIPO S7 - H550S COMPLETO - INCLUYE: SOPORTE Y SENSOR REF. 18900016 - 18900017 MODELO MS7- H550-S REF. 8030122211 MARCA DLAB | 1434800 | 272612 | 1707412 | 8537060 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | INMEDIATA | [42 empty] | 1707412 | LAB BRANDS S.A.S | 8537060
| 9 | Balanza 0,001 g | Balanza Precisión (300g o mas, +/- 0,001 g) | Equipo | VIBRA, RAGWAG, OHAUS, SARTORIUS, CLEAVER SCIENTIFIC | 1 | VIBRA ALE623 | 3386223 | 643382.37 | 4029605.37 | 4029605.37 | 1 AÑO | 8 DIAS, SALVO VENTA PREVIA | Marca Ohaus Modelo PX323/E Ref. 30429840 | 5523500 | 1049465 | 6572965 | 6572965 | UN AÑO | 45 Dias | [21 empty] | SARTORIUS | 3653760 | 694214 | 4347974 | 4347974 | 2 años | 5 dias | [21 empty] | CLEAVER/ NBL823E | 6874439.2 | 1306143.448 | 8180582.648 | 8180582.648 | 1 AÑO | 45 - 60 días | [7 empty] | VIBRA - MODELO: AB 323, CAP. 320g X 0.001g | 2980000 | 566200 | 3546200 | 3546200 | 2 años | 3 - 5 días, sujeto inventario | [7 empty] | 3546200 | VERDEXLAB S.A.S | 3546200
[11 empty] | 4029605.37 | [6 empty] | 6572965 | [13 empty] | 18092284 | [6 empty] | 15767500 | [13 empty] | 8537060 | [6 empty] | 73661000 | [6 empty] | 8449000 | [6 empty] | 8180582.648 | [6 empty] | 136475150 | [6 empty] | 13768300 | [6 empty] | 5262180 |  |  |  |  | 144896780
TOTALES ADJUDICADOS
| SANITAS S.A.S |  | 127551340
| KASAI S.A.S |  | 5262180
| LAB BRANDS S.A.S |  | 8537060
| VERDEXLAB S.A.S |  | 3546200
| TOTAL ADJUDICADO ÍTEM 1 |  | 144896780
Note on AZ7: PRESENTA UN ERRO EN SU OFERTA, POR ENDE NO SE EVALÚA SU OFERTA PARA ESTE ÍTEM
Note on CX12: SEGÚN LA CONDICIÓN PRESENTADA, LOS SUBÍTEMS DEL 1 AL 4 DEBEN SER ADJUDICADOS AL MISMO PROVEEDOR, POR LO TANTO, EL SUBÍTEM 3 TAMBIÉN SE ADJUDICA A LA EMPRESA KAIKA S.A.S AL SER LA EMPRESA QUE CUMPLE TÉCNICAMENTE Y PRESENTA EL MENOR VALOR EN LOS SUBÍTEMS 1, 2 Y 4.