## ÍTEM 2
[6 empty] | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | [6 empty] | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | [6 empty] | ARICEL | [6 empty] | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S | [6 empty] | INVERSIONES JIMSA | [6 empty] | KAIKA S.A.S | [6 empty] | DOTAGES | [6 empty] | SCIENTIFIC PRODUCTS | [6 empty] | VERDEXLAB S.A.S | [6 empty] | SANITAS SAS | [6 empty] | PAF PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S | [6 empty] | NUEVOS RECURSOS S.A.S | [6 empty] | LAB BRANDS S.A.S | [6 empty] | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S | [6 empty] | CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CIA S.A.S | [6 empty] | ELEMENTOS QUÍMICOS LTDA | [6 empty] | KASAI S.A.S | [6 empty] | EMPRESA QUE PRESENTA EL MENOR VALOR
ÍTEM 2: LABORATORIO DE QUIMICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNIT IVA INC | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA | VALOR MÍN | EMPRESA | VALOR TOTAL
1 | Horno de 53 a 60 litros de capacidad por convección natural. | Capacidad de 53 a 65 litros. Convección natural. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos 5 sobre la temperatura ambiente hasta minimo 250 °C Con control de temperatura programable. Programación de tiempo. Con sistema de protección de temperatura. Con una o dos bandejas cromadas o de acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER 15-103-0519; BINDER MODELO AVANTGARDE LINE ED-56; MMM GROUP MODELO ECOCELL; MEMMERT UN 55; THERMO SCIENTIFIC OGS60 REFERENCIA 51028112 | 1 | [7 empty] | MEMMERT UN 55 | 4180950 | 794380.5 | 4975330.5 | 4975330.5 | 1 AÑO | 8 DIAS, SALVO VENTA POREVIA | BINDER/ED56/9010-0334 | 9949203 | 1890348.57 | 11839552 | 11839552 | 1 AÑO | 90 dias | MEMMERT UN 55 | 5313200 | 1009508 | 6322708 | 6322708 | 1 AÑO | 110 DIAS | MEMMERT UN 55 | 4982000 | 946580 | 5928580 | 5928580 | 24 MESES | 30 dias, salvo venta previa | [14 empty] | Fisher 15-103-0519 | 6030000 | 1145700 | 7175700 | 7175700 | 12 | 90 | MMM GROUP - MODELO: ECOCELL 55 | 8590000 | 1632100 | 10222100 | 10222100 | 1 año | 3 - 5 días, sujeto inventario | MMM GROUP/ECOCELL/ECO LINE 55 | 7000000 | 1330000 | 8330000 | 8330000 | 1 año | 90 días | [7 empty] | MARCA: MMM CROUP MODELO: ECOCELL 55 INCLUYE: EQUIPO NUEVO, DOS BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE, ENTREGA E INSTALACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTP | 7650000 | 1453500 | 9103500 | 9103500 | 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICACION | 60 DÍAS | HORNO DE CONVECCIÓN NATURAL CON CAPACIDAD DE 57 LITROS- AVANTGARDE LINE- CON PUERTO USB PARA REGISTRO DE DATOS - RANGO DE TEMPERATURA DESDE 5°C TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 300°C - CONTROLADOR PANTALLA LCD - 2 REJILLAS CROMADAS - DISPOSITIVO INTEGRADO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE LASE 2 (DIN 12880) Y ALARMA OPTICA - HASTA UN 30% DE CONSUMO DE ENERGÍA MENOR. MODELO ED-56 REF. 9010-0334 MARCA BINDER | 9186469 | 1745429.11 | 10931898.11 | 10931898.11 | DOS (2) AÑOS DE GARANTÍA | INMEDIATA | 51028112 / OGS60 HORNO DE CONVECCION NATURAL 65 LITROS / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 5628600 | 1069434 | 6698034 | 6698034 | 1 año | 60 | [14 empty] | Ecocell 55 | 4422000 | 840180 | 5262180 | 5262180 | 1 AÑO | 3-5 DIAS | 4975330.5 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | 4975330.5
2 | Baño termostatico de capacidad entre 10 a 15 litros. | Baño termostático entre 10 A 15 litros de capacidad. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos entre 5 y 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C. Programable. ConTemporizador. Una o dos gradillas en acero inoxidable o plastica y tapa. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA: FSGPD10; LAUDA MODELO A12; MEMMERT WNB-10; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA TSGP10; Benchmark Scientific; STUART MODELO SWB15D | 1 | [7 empty] | MEMMERT WNB 10 | 3657550 | 694934.5 | 4352484.5 | 4352484.5 | 1 AÑO | 8 DIAS, SALVO VENTA POREVIA | LAUDA/A12/L000632 | 13918376.1831 | 2644491.44 | 16562867.44 | 16562867.44 | 1 AÑO | 90 dias | MEMMERT WNB-10 | 3423200 | 650408 | 4073608 | 4073608 | 1 AÑO | 15 DIAS | MEMMERT WNB-10 | 4100000 | 779000 | 4879000 | 4879000 | 24 MESES | 30 dias, salvo venta previa | [7 empty] | Benchmark B2000-12 | 6600000 | 1254000 | 7854000 | 7854000 | 1 AÑO | 90 DIAS | FISHER FSGPD10; | 3757000 | 713830 | 4470830 | 4470830 | 12 | 90 | [14 empty] | BENCMARK SCIENTIFIC/ B200012 | 6999103.15 | 1329829.5985 | 8328932.7485 | 8328932.7485 | 1 AÑO | 45 - 60 DÍAS | [7 empty] | BAÑO TERMOSTATADO A12 VOLUMEN 12 LITROS - ALPHA 25°C A 100°C MODELO A12 REF. L000632 MARCA LAUDA | 6186947 | 1175519.93 | 7362466.93 | 7362466.93 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | 60 - 90 DÍAS | TSGP10 / BAÑO DE AGUA USO GENERAL 10 L / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 3561000 | 676590 | 4237590 | 4237590 | 1 año | 60 | [7 empty] | STUART (UK) SWB15D | 4495200 | 854088 | 5349288 | 5349288 | 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION | 60-90 DIAS | [7 empty] | 4073608 | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S | 4073608
3 | Medidor de pH y Temperatura. Equipo de mesa | MEDIDOR DE MESA PARA pH/Mv/Temperatura, PH: Rango: -2.000 to 20.000 Temperatura: -5° to +105°C; MV: Rango ±2000.0mV Rel. mV Rango: ±2000.0 mV, Completo medidor, electrodo TRIS de pH / ATC compatible, brazo para electrodo, sonda de temperatura, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentación y manual de operacion. VOLTAJE 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA:13636AB150; SI ANALYTICS LAB 865; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2115; OHAUS REFERENCIA ST5000-F; HORIBA MODELO LAQUA pH ; JENWAY REFERENCIA 352101; OAKTON REFERENCIA WD-35420-20 | 3 | [7 empty] | SI ANALITYCS LAB 865 | 6195879 | 1177217.01 | 7373096.01 | 22119288.03 | 1 AÑO | 60 DIAS | LAQUA/PH1200/S | 5018070.8364 | 953433.49 | 5971504.49 | 17914513.47 | 1 AÑO | 90 dias | [7 empty] | FISHER REFERENCIA:13636AB150 | 4651200 | 883728 | 5534928 | 16604784 | 24 MESES | 90 dias | HORIBA LAQUA pH | 3520029 | 668805 | 4188834 | 12566503 | 2 AÑOS | 60 DIAS | [7 empty] | FISHER 13636AB150 | 4000000 | 760000 | 4760000 | 14280000 | 12 | 90 | [28 empty] | PH METRO DE MESA LAB 865 SET PARA BPL - PH /MV, TEMPERATURA, 5 PUNTOS - CAL, MINI USB. DIN, ELECTRODO BLUELINE 14PH Y SOLUCIONES MODELO LAB 865 REF 285206710 MARCA SI ANALYTICS | 5117895 | 972400.05 | 6090295.05 | 18270885.15 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | INMEDIATA | STARA2115 / KIT ORION PHMETRO DE MESA DIGITAL A211 ACCESORIOS Y SOLUCIONES / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 4435000 | 842650 | 5277650 | 15832950 | 3 años en la consola, 1 año el electrodo | 60 | Marca Ohaus Modelo ST5000-F Ref. 30129896 | 5944167 | 1129391.73 | 7073558.73 | 21220676.19 | UN AÑO | 45 días | JENWAY (UK) 352101 | 3600000 | 684000 | 4284000 | 12852000 | 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION | 10-90 DIAS | [7 empty] | 4188834 | KAIKA S.A.S | 12566502
4 | CONDUCTIVIMETRO DE MESA. Medidor de conductivad electrica de mesa. | Completo con una celda para: Conductividad, electrodo de pH, soporte, Para dediciones de: pH y Conductividad / TDS / Resistividad / Salinidad Incluye: Medidor, TRIS Compatible pH/ATC Electrodo, Conductivity/Temp Probe, Electrode Arm, RS-232 and USB cables. Voltaje 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA 13636AB200; SI ANALYTICS MODELO HL 680; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2155; HORIBA MODELO EC1100 S; JENWAY | 1 | [7 empty] | SI ANALITYCS HL 680 | 8732016 | 1659083.04 | 10391099.04 | 10391099.04 | 1 AÑO | 60 DIAS | [14 empty] | FISHER REFERENCIA 13636AB200; | 7187600 | 1365644 | 8553244 | 8553244 | 24 MESES | 90 dias | HORIBA EC1100 | 4354406 | 827337 | 5181743 | 5181743 | 2 AÑOS | 60 DIAS | [7 empty] | FISHER 13636AB200 | 6200000 | 1178000 | 7378000 | 7378000 | 12 | 90 | [28 empty] | MULTIPARAMETRO HL 680 - PORTATIL - PH / CONDUCTIVIDAD - SERIE MK II - MEDIDOR DIGITAL MODELO HL 680 REF. 285204790 MARCA SI ANALYTICS | 8147874 | 1548096.06 | 9695970.06 | 9695970.06 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | 75 - 90 DÍAS | [14 empty] | JENWAY-452100 | 5511000 | 1047090 | 6558090 | 6558090 | 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION | 60-90 DIAS | HORIBA/EC1100-S | 3770000 | 716300 | 4486300 | 4486300 | 1 AÑO | 3-5 DIAS | 4486300 | KASAI S.A.S | 4486300
5 | ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS | Espectrofotómetro UV/VIS. Fuentes de luz: Opciones: Lámpara halógena (rango visible) y lámpara de deuterio (rango UV). O Lamapra de Xenon. Rango de longitudes de onda: 190-1100 nm Exactitud de la longitud de onda: Entre 0,3 a 1 nm Resolución de la longitud de onda: 0,1 o (0,2; 0,3; 0,5 nm Calibración de la longitud de onda: automática Ancho de banda espectral: 1nm o 2 o 4 nm Modos de medición: Test reprogramables, protocolos programables, absorbancia, transmitancia, medición con factor, cinética, barrido espectral. Con opcion preferiblemente de medición nefelométrica de turbidez y medicion de color triestimular lo cual no es excluyente. Porta cubetas: para celdas de 1 cm o portaceldas multiple o variable. Pantalla: LCD táctil a color. Idioma incluido el español. Puertos: USB. Actualización: a través de Internet / PC / USB. De Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | MACHEREY NAGEL NANOCOLOR UV-VIS REFERENCIA 919600; Thermo Scientific ™ Orion ™ AquaMate ™ 8100 UV-Vis; THERMO SCIENTIFIC referencia 840-300000 GENESYS 150; SHIMADZU MODELO UV1900i | 1 | MACHEREY NAGEL UV-VIS 919600 | 27100000 | 5149000 | 32249000 | 32249000 | UN AÑO | 60 días | [42 empty] | MACHEREY NAGEL NANOCOLOR UV-VIS REFERENCIA 919600 | 38800000 | 7372000 | 46172000 | 46172000 | 24 meses | 90 | [35 empty] | 840-300000 / GENESYS 150 ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 20102300 | 3819437 | 23921737 | 23921737 | 2 años | 60 | [21 empty] | 23921737 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S | 23921737
6 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE | Espectrofotómetro VISIBLE . Rango de longitud de onda 320-1100nm Ancho espectral de banda: 2 nm Exactitud de Longitud de onda ± 0,5 nm Repetibilidad de Longitud de onda de 0,2 nm Exactitud fotométrica ± 0,5% T Repetibilidad fotométrica 0,2% T Salidas de puertos USB y Paralelo. Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | QLS MODELO SV5800; MAPADA MODELO PV4PC; THERMO SCIENTIFIC GENESYS 40 REFERENCIA 840-297000; MERCK REFERENCIA SPECTROQUANT PROVE 600; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA 840-277000 . | 1 | [7 empty] | MERCK SPECTROQUANT PROVE 600 | 27436450 | 5212925.5 | 32649375.5 | 32649375.5 | 1 AÑO | 8 DIAS, SALVO VENTA POREVIA | [35 empty] | QLS MODELO SV5800; | 6600000 | 1254000 | 7854000 | 7854000 | 12 | 90 | [14 empty] | MERCK/ 1730180001 | 30048061.1 | 5709131.609 | 35757192.709 | 35757192.709 | 1 AÑO | 45 - 60 DÍAS | MARCA: MAPADA MODELO: PV4PC EQUIPO NUEVO ENTREGA E INSTALACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTP | 10460000 | 1987400 | 12447400 | 12447400 | 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICACION | 60 DÍAS | ESPECTROFOTOMETRO VIS - HAZ SIMPLE - 2 NM, 320 - 1100 NM - CON PANTALLA COLOR DE 5" INCLUYE SOFTWARE PARA MANEJO DEL EQUIPO DESDE PC MODELO PV4PC MARCA MAPADA | 10182801 | 1934732.19 | 12117533.19 | 12117533.19 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | 75 - 90 DÍAS | 840-277000 / ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE GENESYS™ 30 VIS / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 8955300 | 1701507 | 10656807 | 10656807 | 2 años | 60 | [21 empty] | 7854000 | SCIENTIFIC PRODUCTS | 7854000
7 | BALANZA ANALITICA | Balanza analítica hasta 0.1 mg CAPACIDAD: Entre 190 a 255 gramos aproximadamente. Sensibilidad 0,1mg Repetibilidad 0,1mg Linealidad ±0,3mg Tiempo de estabilización 3,0 s aproximadamente o mejor. Calibración Externa y/o interna. Con gabinete cortaviento. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | RADWAG AS.220R2; VIBRA Referencia HT224; SARTORIUS ENTRIS II 224-1S REFERENCIA: BCE224-1S; MARCA AND REFERENCIA HR-250A; ADAM REFERENCIA NBL214e; OHAUS REFERENCIA PX224/E; BOECO MODELO BAS 31 PLUS | 2 | [7 empty] | VIBRA HT224 | 4028760 | 765464.4 | 4794224.4 | 9588448.8 | 1 AÑO | 8 DIAS, SALVO VENTA POREVIA | [7 empty] | ADAM NBL214E | 7716500 | 1466135 | 9182635 | 18365270 | 1 AÑO | 60 DIAS | [7 empty] | SARTORIUSBCE224-1S | 6096640 | 1158361 | 7255001 | 14510002 | 2 AÑOS | 5 DIAS | [7 empty] | RADWAG AS.220R2 | 4929000 | 936510 | 5865510 | 11731020 | 12 | 90 | RADWAG - MODELO: AS 220.X2 PLUS, CAP. 220g X 0.0001g | 7980000 | 1516200 | 9496200 | 18992400 | 2 año | 3 - 5 días, sujeto inventario | [7 empty] | ADAM/ NBL214e | 8488480 | 1612811.2 | 10101291.2 | 20202582.4 | 1 AÑO | 45 - 60 DÍAS | [7 empty] | BALANZA ANALITICA 220G / 0.1 MG - CON CALIBRACIÓN INTERNA - 2 PUERTOS USB - 2 RS 232 - WIFI MODELO AS 220.R2 MARCA RADWAG | 5723276 | 1087422.44 | 6810698.44 | 13621396.88 | GARANTIA: DOS (2) AÑOS SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | INMEDIATA | HR-250A / BALANZA ANALITICA DE 252GR / MARCA AND | 5500000 | 1045000 | 6545000 | 13090000 | 1 año | 60 | Marca Ohaus Modelo PX224/E Ref. 30429847 | 7503750 | 1425712.5 | 8929462.5 | 17858925 | UN AÑO | 45 Dias | [7 empty] | Boeco/ Bas 31 Pus | 3854000 | 732260 | 4586260 | 9172520 | 1 AÑO | 30 DIAS | 4586260 | KASAI S.A.S | 9172520
8 | MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA | Mesa anti vibratoria con conexión eléctrica a 110 V especifica para balanza analitica.Con laterales reforzados. Placa de MÁRMOL de una sola pieza de 3 o mas cm de grosor. Con sistema de amortiguacion de vibraciones. Con nivelacion en las 4 patas Medidas Mesa: hasta 90 cm de altura. Aproximadamente entre 56 75 cm de ancho y entre 46 a 75 cm de profundidad. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | OUTSOURCING COMERCIAL. NACIONAL; CHC REFERENCIA H-HBL-900S; Physis | 2 | OUTSOURCING COMERCIAL | 2300000 | 437000 | 2737000 | 5474000 | UN AÑO | 30-45 DÍAS | [42 empty] | LabScient NLD-1007 | 2600000 | 494000 | 3094000 | 6188000 | 12 | 90 | [14 empty] | CHC/ H-HBL-900S | 7486607 | 1422455.33 | 8909062.33 | 17818124.66 | 1 AÑO | 60 - 90 Días | [7 empty] | MESA PARA BALANZA: MESA FABRICADA EN SUPERFICIE SOLIDA BLANCA, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA CON TUBERÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DE 50mm PARED 2,5mm RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, NIVELADORES DE TRABAJO PESADO EN GOMA DE ALTA DENSIDAD PARA ABSORVER VIBRACIONES ESTRUCTURALES, SISTEMA DE AISLAMIENTO DE VIBRACIÓN Y NIVELACIÓN, INDEPENDIENTE EN LA PLATAFORMA LATERAL. MODELO CUM-MAV 606090 - MARCA NACIONAL | 2921437 | 555073.03 | 3476510.03 | 6953020.06 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | 20 - 30 DÍAS | [28 empty] | 2737000 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | 5474000
9 | BALANZA DE PRECISION | Balanza de precisión. Capacidad hasta aproximadamente 2100 gramos gramos. Sensibilidad de 0.01 gramos. Platillo Acero Inoxidable con medidas aproximadas entre 128 mm a 190 mm de largo y ancho del plato. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | RADWAG MODELO WTC 2000; VIBRA MODELO AB1202; SARTORIUS REFERENCIA BCE1202-1S; OHAUS REFERENCIA SPX1202; BOECO MODELO BPS 52 PLUS | 2 | [7 empty] | VIBRA AB1202 | 2664254 | 506208.26 | 3170462.26 | 6340924.52 | 1 AÑO | 8 DIAS, SALVO VENTA POREVIA | [7 empty] | VIBRA AB 1202 | 3453300 | 656127 | 4109427 | 8218854 | 1 AÑO | 75 DIAS | [7 empty] | SARTORIUSBCE1202-1S | 3653760 | 694214 | 4347974 | 8695948 | 2 AÑOS | 60 DIAS | [7 empty] | VIBRA MODELO AB1202 | 2130000 | 404700 | 2534700 | 5069400 | 12 | 90 | VIBRA - MODELO: AB 1202, CAP. 1200g X 0.01g | 2390000 | 454100 | 2844100 | 5688200 | 2 año | 3 - 5 días, sujeto inventario | [7 empty] | ADAM/ NBL1602E | 4042119.2 | 768002.648 | 4810121.848 | 9620243.696 | 1 AÑO | 45 - 60 DÍAS | [7 empty] | BALANZA DE PRECISIÓN 2000G/0.1G - CALIBRACIÓN EXTERNA - PUERTO RS 232 MODELO WTC 2000 MARCA RADWAG | 1415826 | 269006.94 | 1684832.94 | 3369665.88 | GARANTÍA: DOS (2) AÑOS SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | INMEDIATA | [7 empty] | Marca Ohaus Modelo SPX1202 Ref. 30268909 | 3206750 | 609282.5 | 3816032.5 | 7632065 | UN AÑO | 45 DIAS | [7 empty] | BOECO/BPS 52 PLUS | 2682000 | 509580 | 3191580 | 6383160 | 1 AÑO | 60 DIAS | 1684832.94 | LAB BRANDS S.A.S | 3369665.88
10 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. Presión: 0 a 60psig (413kpag) Vacío : 0 a 25”Hg. Vacío máximo: 25.5” Hg/ 150mbar Máxima presión: 60 psi (4.2bar) Flujo máximo: 1.90 cfm (3.23 m3/h) Capacidad de aire libre máxima: 1.1 cfm 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | GAST REFERENCIA 01-09229; BOECO MODELO R430 REFERENCIA 8843100 | 4 | [21 empty] | GAST 01-09229 | 3813700 | 724603 | 4538303 | 18153212 | 1 AÑO | 60 DIAS | [14 empty] | GAST 01-09229 | 4175000 | 793250 | 4968250 | 19873000 | 1 AÑO | 90 DIAS | GAST 01-09229 | 2380000 | 452200 | 2832200 | 11328800 | 12 meses | 90 | [49 empty] | BOECO 8843100 | 2025000 | 384750 | 2409750 | 9639000 | 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION | 30 | [7 empty] | 2409750 | ELEMENTOS QUÍMICOS LTDA | 9639000
11 | DUCHA DE SEGURIDAD MIXTA: DUCHA PARA EL CUERPO Y LAVAOJOS. | DUCHA MIXTA 1" ACERO INOX./VALVULAS INOX. El sistema está compuesto por una ducha torrencial de seguridad con capacidad de flujo de 75, 5 litros o 20 GPM (Galones por minuto),y una fuente lavaojos con capacidad de 1,5 litros o 0.4 GPM (Galones por minuto) ambas partes alimentadas con agua potable a temperatura ambiente. Fabricada en tubería en acero inoxidable T 304 ; válvula con accionamiento tipo Pull para la ducha ; y válvula con accionamiento tipo Push para la fuente, difusores con filtro interno y tapa protectora. BASE: SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FUENTE: Soporte en Aluminio. Reforzado con 3 Orificios de sujeción para chazo de 1/4" | UNIDAD | COMERCIAL; CHC REFERENCIA ES-EW-COLUMN-31400MDS | 1 | COMERCIAL | 1250000 | 237500 | 1487500 | 1487500 | UN AÑO | 30 DÍAS | [21 empty] | COMERCIAL | 2574000 | 489060 | 3063060 | 3063060 | 24 MESES | 30 dias. | [35 empty] | CHC/ ES-EW-COLUMN-31400MDS | 8272701 | 1571813.19 | 9844514.19 | 9844514.19 | 1 AÑO | 60 - 90 Días | [42 empty] | 1487500 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | 1487500
12 | MUFLA DE APROXIMADAMENTE 6 LITROS O MAS. | MUFLA Capacidad 6.0 L o superior. Temperatura: Ambiente hasta aproximadamente 1200°C con una o dos rampas de calentamiento programables. Tipo de control Digital PID Sensor K tipo CA Material de aislamiento Fibra de cerámica moldeada al vacío Material externo Acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER MODELO 10-554-15; LABTECH; NEYTECH MODELO 3 550 REFERENCIA 9493308; TERRIGENO | 1 | [28 empty] | FISHER MODELO 10-554-15 | 14205200 | 2698988 | 16904188 | 16904188 | 24 MESES | 90 dias | [14 empty] | FISHER 10-554-15; | 12530000 | 2380700 | 14910700 | 14910700 | 12 meses | 90 | [28 empty] | MUFLA DE 12 LITROS - 1200°C - 220V - MICROPROCEDOR - 10 PROGRAMAS MODELO LEF-112P-2 MARCA LABTECH | 16505263 | 3135999.97 | 19641262.97 | 19641262.97 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | 90 DÍAS | [14 empty] | NEYTECH 9493308 | 14310000 | 2718900 | 17028900 | 17028900 | 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION | 10-60 DIAS | [7 empty] | 14910700 | SCIENTIFIC PRODUCTS | 14910700
13 | PLACA DE CALENTAMIENTO. | PLACA O PLANCHA DE CALENTAMIENTO. PLATO EN: ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO EN CERÁMICA O MATERIAL REFRACTARIO. Medidas aproximadas: Ancho entre 150 a 180(mm) y Largo entre 150 a 180 (mm) 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | DLAB; SI ANALYTICS MODELO SLH 110; FISHER REFERENCIA SP88850200; Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTPLATE; MARCA VELP REFERENCIA F20710174; STUART REFERENCIA US152D; BENCHMARK MODELO H4000 S | 4 | [7 empty] | SI ANALYTICS SLH 110 | 1817029 | 345235.51 | 2162264.51 | 8649058.04 | 1 AÑO | 60 DIAS | [14 empty] | FISHER REFERENCIA SP88850200 | 3350000 | 636500 | 3986500 | 15946000 | 24 MESES | 90 dias | [7 empty] | CLEAVER SCIENTIFIC CSLDHOTPLATE | 1250000 | 237500 | 1487500 | 5950000 | 1 AÑO | 90 DIAS | FISHER SP88850200 | 2440000 | 463600 | 2903600 | 11614400 | 12 meses | 90 | DLAB - MODELO: HP550-S soporte + pinza + sensor | 2890000 | 549100 | 3439100 | 13756400 | 1 año | 30 - 45 días | [7 empty] | CLEAVER SCIENTIFIC/ CSLDHOTPLATE | 1332080.8 | 253095.352 | 1585176.152 | 6340704.608 | 1 AÑO | 2: 5 Días salvo venta previa 2: 45 - 60 días | [7 empty] | PLANCHA DE CALENTAMIENTO REFERENCIA HP550-S - 115V/60HZ - TEMPERATURA AMBIENTE A 550°C - PLACA EN CERAMICA MODELO HP550-S REF. 5031122211 MARCA DLAB | 1168421 | 221999.99 | 1390420.99 | 5561683.96 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | INMEDIATA | [14 empty] | STUART (UK) US152D | 2068200 | 392958 | 2461158 | 9844632 | 1 AÑO | 60-90 DIAS | BENCHMARK/ H4000 S | 1430000 | 271700 | 1701700 | 6806800 | 1 AÑO | 30 DIAS | 1390420.99 | LAB BRANDS S.A.S | 5561683.96
14 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO. | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO. ESPECIFICACIONES: CALENTAMIENTO HASTA 340°C O MAS, AGITACION GRADUABLE HAS APROXIMADAMENTE 1500 RPM, TEMPORIZADOR, PLACA EN: ACERO INOXIDABLE O PLACA CERÁMICA REVESTIDA O ALUMINIO, INCLUYE SENSOR Y SOPORTE. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | DLAB MSH-T PRO; FISHER REFERENCIA SP88857200; HEIDOLPH MODELO HEI-TEC 20L; THERMO SCIENTIFIC Referencia SP88857100 MODELO CIMAREC+; Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTSTIR; VELP; BENCHMARK | 4 | [7 empty] | HEIDOLPH HEI-TEC 20L | 3348440 | 636203.6 | 3984643.6 | 15938574.4 | 3 AÑOS | 8 DIAS, SALVO VENTA POREVIA | Thermo Scientific/Cimarec/SP88857100 | 3500000 | 665000 | 4165000 | 16660000 | 1 AÑO | 90 dias | VELP SA20510061 | 2459800 | 467362 | 2927162 | 11708648 | 1 AÑO | 2 UNIDADES EN 5 DIAS Y 2 UNIDADES EN 60 DIAS | FISHER REFERENCIA SP88857200 | 2552000 | 484880 | 3036880 | 12147520 | 24 MESES | 90 DIAS | [7 empty] | CLEAVER SCIENTIFIC CSLDHOTSTIRR | 1790000 | 340100 | 2130100 | 8520400 | 1 AÑO | 90 DIAS | FISHER SP88857200 | 1860000 | 353400 | 2213400 | 8853600 | 12 meses | 90 | DLAB - MODELO: MS-H-ProT | 3390000 | 644100 | 4034100 | 16136400 | 1 año | 30 - 45 días | [7 empty] | CLEAVER SCIENTIFIC/ CSLDHOTSTIR | 2002679.2 | 380509.048 | 2383188.248 | 9532752.992 | 1 AÑO | 2: 5 Días salvo venta previa 2: 45 - 60 días | [7 empty] | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO - CAPACIDAD 10 LITROS - LUZ LED - 550°C, 0 - 1500 RPM - TIPO S7 - H550S COMPLETO - INCLUYE: SOPORTE Y SENSOR REF. 18900016 - 18900017 MODELO MS7 - H550-S REF. 8030122211 MARCA DLAB | 1434800 | 272612 | 1707412 | 6829648 | GARANTÍA: UN (1) AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA | INMEDIATA | SP88857100 / AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO CIMAREC+ 7x7" / MARCA THERMO SCIENTIFIC | 1915000 | 363850 | 2278850 | 9115400 | 1 año | 60 | [21 empty] | 1707412 | LAB BRANDS S.A.S | 6829648
114322195.34
TOTALES ADJUDICADOS
BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S |  | 4975330.5
AVANTIKA COLOMBIA S.A.S |  | 4073608
KAIKA S.A.S |  | 12566502
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S |  | 23921737
SCIENTIFIC PRODUCTS |  | 22764700
KASAI S.A.S |  | 13658820
OUTSOURCING COMERCIAL SAS |  | 6961500
LAB BRANDS S.A.S |  | 15760997.84
ELEMENTOS QUÍMICOS LTDA |  | 9639000
TOTAL |  | 114322195.34
Note on DY13: SEGÚN LA CONDICIÓN PRESENTADA, LOS SUBÍTEMS DEL 1 AL 4 DEBEN SER ADJUDICADOS AL MISMO PROVEEDOR, POR LO TANTO, EL SUBÍTEM 3 TAMBIÉN SE ADJUDICA A LA EMPRESA KAIKA S.A.S AL SER LA EMPRESA QUE CUMPLE TÉCNICAMENTE Y PRESENTA EL MENOR VALOR EN LOS SUBÍTEMS 1, 2 Y 4.

## Hoja1
VALOR MÍN | EMPRESA | VALOR TOTAL
4975330.5 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | 4975330.5
4073608 | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S | 4073608
4188834 | KAIKA S.A.S | 12566502
4486300 | KASAI S.A.S | 4486300
23921737 | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S | 23921737
7854000 | SCIENTIFIC PRODUCTS | 7854000
4586260 | KASAI S.A.S | 9172520
2737000 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | 5474000
1684832.94 | LAB BRANDS S.A.S | 3369665.88
2409750 | ELEMENTOS QUÍMICOS LTDA | 9639000
1487500 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | 1487500
14910700 | SCIENTIFIC PRODUCTS | 14910700
1390420.99 | LAB BRANDS S.A.S | 5561683.96
1707412 | LAB BRANDS S.A.S | 6829648
22764700