## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 15 /2020
COMPRA DE EQUIPOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS PARCE - UTP 2020
COMPARATIVO ECONÓMICO
[7 empty] | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S | [6 empty] | NUEVOS RECURSOS S.A.S
ÍTEM | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | VALOR MÍN | EMPRESA
1 | 1 | Cizalla múltiple | Referencia M55, 55 Toneladas de fuerza, altura de trabajo 89,5 cm, conexión 220 V, color azul, tamaño: 115 cm x 113 cm x 152 cm, peso 1060 kg. El equipo viene con: Módulo de punzonado con un punzón. Módulo de corte y lámina y barra plana. Módulo de guías y accesorios. | UNIDAD | Cormak | 1 | [14 empty] | NO SE RECIBE OFERTA
| 2 | Horno tubular, con su respectivo tubo de alúmina, bomba de vacío y accesorios como: válvulas rotámetro, acoples, mangueras y regulador de flujo. | Capacidad de 5 litros, 30 cm de longitud de calentamiento, para tubo de máximo 4 pulgadas, temperatura máxima 1200°C. Tubo alta alúmina de 2 pulgadas de diámetro y 61 cm de largo. Bomba de vacío de 1 etapa. Vacío final 5 Pa. | UNIDAD | Terrígeno | 1 | Terrígeno | 16990916 | 3228274.04 | 20219190 | 20219190 | 25 meses | 70 días | [7 empty] | 20219190 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 3 | Horno de mufla | Mufla Multipropósito Modelo D8 a 1200 grados, tamaño exterior Ancho de 40 cm + 20 cm del control, Alto de37 cm y profundidad de 46 cm. Peso de 45 kg. Conexión eléctrica a 220 V Monofásica. | UNIDAD | Terrígeno | 1 | Terrígeno | 5749997 | 1092499.43 | 6842496 | 6842496 | 25 meses | 8 días | [7 empty] | 6842496 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 4 | MAQUINA PARA PRUEBAS DE ABRASIÓN | FABRICANTE: Zonhow Test Equipment Co., Ltd.Model: DZ-322, diámetro de la rueda de abrasión: 2 pulgadas, Ancho de la rueda de abrasión: 1/2 pulgadas, Velocidad de rotación de la bandeja de prueba:motor paso a paso, 1-82 RPM, ajustable (valor predeterminado establecido 60 RPM), Carga: 250g, 500g, 750g, 1000g, contador: 0 ~ 999999, tamaño de muestra, Accesorios estandar:-Aspiradora- Cepillo-Par de ruedas en caucho-Grupo de contrapesos, Potencia AC220V / 60HZ | UNIDAD | Terrígeno / Taber Ref 1700 | 1 | [7 empty] | Marca: TABER MODELO: 1700 | 47110000 | 8950900 | 56060900 | 56060900 | 1 año | 60 días | 56060900 | NUEVOS RECURSOS S.A.S
| 5 | Reloj comparador digital con conexión a computador | Comparador digital 1" x 25,4 mm Mitutoyo. | UNIDAD | MITUTOYO | 1 | MITUTOYO | 2692148 | 511508.12 | 3203656 | 3203656 | 19 meses | 90 días | [7 empty] | 3203656 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 6 | Cable de conexión del comparador con computador | Cable de datos USB marca Mitutoyo | UNIDAD | MITUTOYO | 1 | MITUTOYO | 919671 | 174737.49 | 1094408 | 1094408 | 19 meses | 60 días | [7 empty] | 1094408 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 7 | Interface de comunicación del comparador con el computador | Interface Mitutoyo | UNIDAD | MITUTOYO | 1 | MITUTOYO | 715234 | 135894.46 | 851128 | 851128 | 19 meses | 15 días | [7 empty] | 851128 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 8 | cable de conexión del comparador y caja/Driver de transmisión de datos | cable directo 2 mm | UNIDAD |  | 1 | MITUTOYO | 307248 | 58377.12 | 365625 | 365625 | 19 meses | 15 días | [7 empty] | 365625 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 9 | Micrómetro de interiores | Micrómetro de interiores 25-50 mm 0,01 mm marca Mitutoyo | UNIDAD | MITUTOYO | 1 | MITUTOYO | 1083551 | 205874.69 | 1289426 | 1289426 | 19 meses | 15 días | [7 empty] | 1289426 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 10 | Micrómetro para roscas exteriores | Micrómetro de exterior para roscas 0-25 mm Mitutoyo, | UNIDAD | MITUTOYO | 1 | MITUTOYO | 4031724 | 766027.56 | 4797752 | 4797752 | 19 meses | 90 días | [7 empty] | 4797752 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 11 | juego de puntas para micrómetro de roscas | juego de puntas marca Mitutoyo | UNIDAD | MITUTOYO | 1 | MITUTOYO | 2868371 | 544990.49 | 3413361 | 3413361 | 19 meses | 90 días | [7 empty] | 3413361 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
| 12 | Juego de galgas telestópicas de 8 a 150 mm | Galgas telescópicas juego 6 piezas 8-150 mm. Mitutoyo | UNIDAD | MITUTOYO | 1 | MITUTOYO | 972653 | 184804.07 | 1157457 | 1157457 | 19 meses | 60 días | [7 empty] | 1157457 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 43234499
Note on W11: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W12: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W13: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W14: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W15: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W18: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W19: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W20: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM
Note on W21: SE DECLARA DESIERTO PORQUE NO SE AJUSTA AL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTE SUBÍTEM

## ITEM 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 15 /2020
COMPRA DE EQUIPOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS PARCE - UTP 2020
ANEXO 1 MODIFICADO - PRESENTACION OFERTA
3-11 INVERSIONES S.A.S
ÍTEM | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | VALOR MÍN | EMPRESA
2 | 1 | MICRO CNC MILLING | (1) Industria aplicable: desarrollo de tecnología, diseño publicitario, arte, universidad técnica profesional Educación y capacitación CNC y entusiastas del bricolaje. (2) Componentes eléctricos de seguridad de alta calidad y enchufe rápido. (3) Con fregadero y boquillas. (4) Interfaz rápida de cuarto eje preinstalada. (5) Puerto USB y RS232, función DNC de USB. (6) La especificación estándar incluye volante MPG. (7) Por volante MPG conveniente control electrónico de cada eje de movimiento. (8) Selección de materiales de fundición de alta calidad, más compactos. (9) Las máquinas herramienta de fresado CNC basadas completamente en el diseño y la fabricación, reflejan la integridad estructural de facilitar futuras ideas de diseño (10) Controlador de fresado cnc de 4 ejes de alto rendimiento. (11) ARM 9 CPU + FPGA, interface COM e interface USB, función de macro de soporte B, función de PLC, función de biblioteca de lenguaje Mutil. (12) Una colección de husillos de bolas de doble tuerca, rodamientos y acoplamientos con posicionamiento de alta precisión, al tiempo que agrega un sistema automático de lubricación con aceite, para proteger la precisión de su máquina y una vida útil prolongada. (13) Fuente de alimentación de CA monofásica de 220 VCA o 110 VCA. ELEMENTOS INCLUIDOS 1 CONJUNTO DE MANDRIL VARIAS MEDIDAS 2 SET DE SUJECION (BRIDAS) 3 VICE RÁPIDA (PRENSA) 4 CABIDE MOLINO DE EXTREMO 5 PIEZAS SET (FRESAS HERRAMIENTAS X 5) 5 4-16MM FLUTS HSS MOLINO DE EXTREMO (FRESAS HERRAMIENTAS X6) 6 CARBURO INDEXABLES MOLINO DE EXTREMO MT3 (HERRAMIENTA INDEXABLE MT3) 7 ANTIMAGNÉTICO PALPADOR DE ARISTAS (PALPADOR DE ARISTAS) 8 CUARTO (4 º) EJE PARA LA FRESADORA 9 CONTRAPUNTO DE CUARTO (4 º) EJE 10 HERRAMIENTA SETTER TOOL TEST | UNIDAD | NEWYO / NE300 | 1 | NEWYO / NE300 | 50612700 | 9616413 | 60229113 | 60229113 | 1 AÑO | 90 DIAS | 60229113 | 3-11 INVERSIONES S.A.S
| 2 | HORNO INFRAROJO 800W | Especificaciones técnicas Fuente de alimentación: AC110V / 50Hz AC220V / 60Hz Rango de temperatura: 0 ℃ -280 ℃ Área de soldadura máxima: 180 × 235 mm Tamaño: 31 × 29 × 17 cm Tamaño del embalaje: 36 × 23 × 36 cm Potencia nominal: 800W Peso neto: 6.2kg Peso bruto: 7.5 kg | UNIDAD | PH / P962 | 1 | PH / P962 | 1456300 | 276697 | 1732997 | 1732997 | 1 AÑO | 60 DIAS | 1732997 | 3-11 INVERSIONES S.A.S
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 61962110

## ITEM 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 15 /2020
COMPRA DE EQUIPOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS PARCE - UTP 2020
COMPARATIVO ECONÓMICO
[7 empty] | 3-11 INVERSIONES S.A.S | [6 empty] | ELECTROEQUIPOS | [6 empty] | SUCONEL | [6 empty] | NUEVOS RECURSOS | [6 empty] | PRODUCEL
ÍTEM | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | VALOR MÍN | EMPRESA
3 | 1 | Analog Discovery | El Analog Discovery 2 es un osciloscopio USB e instrumento de funciones múltiples, como generador de ondas arbitrarias, analizador de espectro, analizador de protocolos, que permite medir, visualizar, generar, grabar, y controlar circuitos de señales mixtas de todo tipo. Las entradas y salidas son análogas y digitales y pueden conectarse a un circuito por medio de cables. Utiliza el software libre WaveForms 2015, compatible con Mac, Linux y Windows. Tiene un osciloscopio digital USB de dos canales, con ancho de banda hasta 9MHz, expandible a 30MHz con la tarjeta de adaptador BNC, frecuencia de muestreo de 100MS/s, y resolución de 14 bits. Tiene un generador de funciones arbitrarias de dos canales, con ancho de banda hasta 9MHz, expandible a 12MHz con la tarjeta de adaptador BNC, frecuencia de muestreo de 100MS/s, y resolución de 14 bits. | unidad | DIGILENT REF: Analog Discovery 2 | 7 | DIGILENT REF: Analog Discovery 2 | 2477800 | 470782 | 2948582 | 20640074 | 6 MESES | 60 DIAS | MARCA: DIGILENT MODELO: ANALOG DISCOVERY 2 REFERENCIA:210-321 | 2441273 | 463841.87 | 2905114.87 | 20335804.09 | 1 AÑO | 120 DIAS | DIGILENT REF: Analog Discovery 2 | 1000000 | 190000 | 1190000 | 8330000 | 1 año | 30 a 45 días | [14 empty] | 8330000 | SUCONEL
| 2 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | Osciloscopio Digital con memoria, doble canal y opción para aplicar funciones matemáticas a cada canal, alimentado con 100~240VAC RMS, 45Hz – 440Hz, CAT II. CARACTERÍSTICAS – Pantalla: LCD 320 x 240, 5.7″ a Color (diagonal de 145mm). – Ancho de banda: 100MHz. – Frecuencia de muestreo: 1GS/s. – Sensibilidad Vertical: 2mV~5V/div. – Funciones: Suma, resta, multiplicacion, division, inversa y FFT. – Accesorios: Sondas x 2 , cable de poder, cable USB, CD (driver y software) y manual (Ingles). – Dimensiones: 320mm largo, 150mm alto, 130mm ancho. – Pesa tan solo 4Kg. | unidad | MARCA: UNI-T MOD:UTD2102CEX | 1 | [14 empty] | MARCA: UNI-T MOD:UTD2102CEX | 1020000 | 193800 | 1213800 | 1213800 | 1 año | 31 a 45 días | [14 empty] | 1213800 | SUCONEL
| 3 | GENERADOR DE FUNCIONES DIGITAL | El generador de función UTG9005C puede dar salidas sinusoidales, cuadrada, triangular, pulsada, rampa, un solo pulso TTL, entre otros. Puede ajustar niveles DC entre -10V y +10V, y Duty Cycle entre 10% y 90%. El rango de frecuencia de la señal es entre 0.5Hz hasta 5MHz. El rango de amplitud sin carga es entre 1mVpp hasta 20Vpp. La frecuencia tiene una precisión de ± 1%, y la amplitud tiene una precisión de ± 5%. La potencia de salida es ≥ 2Wpp. El atenuador es de 20dB + 40dB. El tiempo de subida de la onda cuadrada es ≤ 35ns. El VCF (conector de entrada para controlar la frecuencia de la señal) es de 100:1. En la pantalla muestra la frecuencia en 4 dígitos, y la amplitud de salida con 3 dígitos. Puede ser usado como un contador de frecuencia, con rango de frecuencia de 0.2Hz hasta 10MHz, rango de amplitud de 0.5Vpp hasta 5Vpp e impedancia de entrada de 10KΩ. Se alimenta con un voltaje AC de 110V, 60Hz. Incluye el cable de alimentación y cable BNC a puntas tipo caimán. Las dimensiones son 32cm x 24cm x 10cm, y pesa 2.5Kg. | unidad | MARCA: UNI-T MOD: UTG9005C | 2 | [14 empty] | MARCA: UNI-T MOD: UTG9005C | 525000 | 99750 | 624750 | 1249500 | 1 año | 32 a 45 días | [14 empty] | 1249500 | SUCONEL
| 4 | FUENTE DE PODER | GW Instek presenta la fuente de alimentación de alta resolución de la serie GPE-X323 en el mercado global. Como líder en la industria de fabricación de fuentes de alimentación, GW Instek se adhiere a la política de la más alta calidad de producción para garantizar la ventaja cualitativa sobre los competidores. La serie GPE-X323 presenta una potencia de salida de 192 a 217 vatios, tres canales de salida aislados independientes (GPE-X323), alta resolución, bajo ruido, alta confiabilidad, función de bloqueo de teclas y tamaño compacto. La serie GPE-X323 ha establecido firmemente otro nuevo paradigma para GW Instek en la fabricación de fuentes de alimentación CC lineales económicas. | unidad | MARCA: INSTEK MOD: GPE-3323 | 1 | MARCA: INSTEK MOD: GPE-3323 | 1529600 | 290624 | 1820224 | 1820224 | 2 AÑOS | 60 DIAS | [7 empty] | MARCA: INSTEK MOD: GPE-3323 | 1860000 | 353400 | 2213400 | 2213400 | 1 año | 33 a 45 días | [14 empty] | 1820224 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 5 | OTDR (Reflectómetro de Dominio de Tiempo Óptico) | OTDR Rango dinámico:19/21/35/33 dB.Longitudes de onda: 850/1300/1310/1550 nmPantalla de 7" touchscreen.Incluye Power Meter y VFL.4 GB de memoria interna.Almacenamiento de archivos en formato .sor y .bmp.Incluye Software FLM para análisis gráfico de la red. | unidad | MARCA: GRANDWAY MOD: FHO5000 - MD21 | 1 | MARCA: GRANDWAY MOD: FHO5000 - MD21 | 14980000 | 2846200 | 17826200 | 17826200 | 1 AÑO | 60 DIAS | [7 empty] | MARCA: GRANDWAY MOD: FHO5000 - MD21 | 19500000 | 3705000 | 23205000 | 23205000 | 1 año | 34 a 45 días | [7 empty] | MARCA: GRANDWAY MOD: FHO5000 - MD21 | 16170000 | 3072300 | 19242300 | 19242300 | 1 AÑO | 30 DIAS | 17826200 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 6 | SONDAS OSCILOSCOPIO | Cuerpo de la sonda de color rojo o gris, ancho de banda de 6/150 MHz, atenuación conmutable X1, X10 y REF, longitud del cable de 48 "(1,2 m), incluye un kit de accesorios completo con un gancho de resorte, punta de repuesto y adaptador BNC., IEC61010-2-031 | unidad | MARCA: BK Precision, MOD: PR 37AR | 22 | MARCA: BK Precision, MOD: PR 37AR | 230600 | 43814 | 274414 | 6037108 | 3 MESES | 60 DIAS | [7 empty] | MARCA: BK Precision, MOD: PR 37AR | 240000 | 45600 | 285600 | 6283200 | 1 año | 35 a 45 días | MARCA: BK PRECISION MODELO: PR 37AR | 217143 | 41257.17 | 258400.17 | 5684803.74 | 6 MESES | 30 DÍAS | [7 empty] | 5684803.74 | NUEVOS RECURSOS
| 7 | CARGADOR DE BATERIAS NiMH | Cargador GP Universal PowerBank. Características: - Carga de 2 a 4 baterías de NiMH AA, AAA, C o D - Carga 1 o 2 baterías de NiMH de 9V - Indicadores LED | unidad | MARCA GP MOD: GPPB19US | 3 | [14 empty] | MARCA GP MOD: GPPB19US | 95000 | 18050 | 113050 | 339150 | 1 año | 36 a 45 días | [14 empty] | 339150 | SUCONEL

## ÍTEM 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 15 /2020
COMPRA DE EQUIPOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS PARCE - UTP 2020
COMPARATIVO ECONÓMICO
[7 empty] | ICL DIDÁCTICAS | [6 empty] | 311 INVERSIONES S.A.S
ÍTEM | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | VALOR MÍN | EMPRESA
4 | 1 | kit para experimento de Ley de Biot-Savart | Conductores de corriente, juego de 4 - Mobile-CASSY 2 wifi - Sonda B multiuso S - Cable de extensión, 15 polos - Fuente de alimentación de gran amperaje de CC 1...30 V/0...20 A - Soporte para elemento enchufable - Banco óptico, perfil S1, 1 m - Jinetillo óptico con mordaza 45/65 - Jinetillo óptico con mordaza 45/35 - Juego de 6 acopladores, negros - Cable de experimentación, 100 cm, rojo - Cable de experimentación, 100 cm, azul. | unidad | Marca Leybold, referencias 516235 - 524005WNA - 5240381 - 50111 - P1535 - 46021 - 460310 - 460311 - 460312 - 501644 - 50130 - 50131 MARCA 3BSCIENTIFIC/INSTEK 1018478 1008537 1001040 1019212 GPR-1820HD 1018449 1003040 1022450 1002849 | 2 | Marca: Leybold Referencias 516249 516244 516243 516242 P1535 524005WNA 5240382 50111 50146 30011 | 8251800 | 1567842 | 9819642 | 19639284 | 2 AÑOS | 120 Días Calendario | MARCA 3BSCIENTIFIC/INSTEK 1018478 1008537 1001040 1019212 GPR-1820HD 1018449 1003040 1022450 1002849 | 13774850 | 2617221.5 | 16392071.5 | 32784143 | 3 AÑOS | 90 DÍAS | 19639284 | ICL DIDÁCTICAS
| 2 | Kit para medir campo magnético de una bobina cilíndrica | Soporte para tubos y bobinas - Bobina de excitación, 120 mm de diámetro - Bobina de excitación, 90 mm de diámetro - Bobina con densidad de espiras variable - Fuente de alimentación de gran amperaje de CC 1...30 V/0...20 A - Mobile-CASSY 2 wifi - Sonda B axial S, ±1000 mT - Cable de extensión, 15 polos - Par de cables 100 cm, rojo/azul - Zócalo Adicionalmente se requiere:PC con Windows XP/Vista/7/8/10 (x86 o x64) | unidad | Marca Leybold, referencias 516249 - 516244 - 516243 - 516242 - P1535 - 524005WNA - 5240382 - 50111 - 50146 - 30011 MARCA 3B SCIENTIFIC 1000591 1000592 1000965 1000964 1021671 1012857 1002841 1002834 1002933 1002830 1002833 | 2 | Marca: Leybold Ldanalog 531120 | 12109700 | 2300843 | 14410543 | 28821086 | 2 AÑOS | 120 Días Calendario | MARCA 3B SCIENTIFIC 1000591 1000592 1000965 1000964 1021671 1012857 1002841 1002834 1002933 1002830 1002833 | 8900450 | 1691085.5 | 10591535.5 | 21183071 | 3 AÑOS | 90 DÍAS | 21183071 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 3 | MULTIMETRO Ldanalog 20 | MULTIMETRO Ldanalog 20 | unidad | Ldanalog 531120 | 6 | Marca: Leybold Referencia 55057 | 680900 | 129371 | 810271 | 4861626 | 2 AÑOS | 120 Días Calendario | [7 empty] | 4861626 | ICL DIDÁCTICAS
| 4 | kit para medición de resistencias | Aparato para medición de resistencias | Unidad | Marca Leybold, referencia 55057 MARCA 3B SCIENTIFIC REFERENCIA 1009949 | 6 | Marca: Leybold Referencias: 459097 469731 459095 459096 45933 46095 31178 45924 46082 46999 469732 469733 469734 45930 | 993000 | 188670 | 1181670 | 7090020 | 2 AÑOS | 120 Días Calendario | MARCA 3B SCIENTIFIC REFERENCIA 1009949 | 1351166.6667 | 256721.6667 | 1607888.3333 | 9647330 | 3 AÑOS | 90 DÍAS | 7090020 | ICL DIDÁCTICAS
| 5 | kit para experimento de difracción | 459097 Láser clase 1, rojo 469731 Diafragma con ranuras simples 459095 Adaptador de alimentación USB 5V CC (clavijero A) Cable USB (A-ST - Mini-B St) 459096 Cable USB (A-ST - Mini-B St) 45933 Soporte para diafrágmas y diapositivas con mango 46095 Jinetillo con pinza 31178 Cinta métrica 45924 Pantalla transparente sobre mango 46082 Riel métalico de precisión, 50 cm 46999 Rejilla de difracción 500/mm 469732 Diafragma con ranuras dobles (b=const.) 469733 Diafragma con ranuras dobles d=const. 469734 Diafragma con ranuras múltiples 45930 Portaplacas con mango | unidad | Marca Leybold, referencias 459097 469731 459095 459096 45933 46095 31178 45924 46082 46999 469732 469733 469734 45930 MARCA 3B SCIENTIFIC REFERENCIA: 8000680 (UE4030200) | 1 | Marca: Leybold Referencias: 459093 459094 459095 459096 45941 45945 45944 45946 45952 45938 | 2570600 | 488414 | 3059014 | 3059014 | 2 AÑOS | 120 Días Calendario | MARCA 3B SCIENTIFIC REFERENCIA: 8000680 (UE4030200) | 1790000 | 340100 | 2130100 | 2130100 | 3 AÑOS | 90 DÍAS | 2130100 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 6 | kit para experimento de refracción | 459093 Carcasa de caja de iluminacion, LED 459094 Lámpara LED 459095 Adaptador de alimentación USB 5V CC (clavijero A) 459096 Cable USB (A-ST - Mini-B St) 45941 Modelo de espejos combinados 45945 Cuerpo semicilíndrico r = 30 mm 45944 Cuerpo trapezoidal 60/45 x 30 mm 45946 Prisma rectangular h=30 mm 45952 Cubeta semicircular r = 30 mm Ref: 45938 Espejo plano 7,5 cm x 5 cm | unidad | Marca Leybold, referencias 459093 459094 459095 459096 45941 45945 45944 45946 45952 MARCA 3B SCIENTIFIC REFERENCIA: 8000677 (UE4010400-115) | 1 |  | 1210500 | 229995 | 1440495 | 1440495 | 2 AÑOS | 120 Días Calendario | MARCA 3B SCIENTIFIC REFERENCIA: 8000677 (UE4010400-115) | 2134700 | 405593 | 2540293 | 2540293 | 3 AÑOS | 90 DÍAS | 1440495 | ICL DIDÁCTICAS
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 64911525 | [6 empty] | 68284937

## ÍTEM 5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 15 /2020
COMPRA DE EQUIPOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS PARCE - UTP 2020
COMPARATIVO ECONÓMICO
[7 empty] | 311 INVERSIONES S.A.S | [6 empty] | SUCONEL
ÍTEM | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | VALOR MÍN | EMPRESA
5 | 1 | OSCILOSCOPIO DIGITAL, 4 CANALES 100MHz, 1GS/s. 10Mpts. CON USB/LAN. | Ancho de banda de 100MHz; 4 canales Velocidad de muestreo máxima en tiempo real de 1GSa / s (modelo de 4 canales) Por canal 10M de profundidad de memoria y tecnología de visualización de forma de onda VPO Velocidad de actualización de la forma de onda de 120,000 wfm / s Pantalla LCD TFT WVGA de 8" FFT con un máximo de 1M puntos para proporcionar una medición de resolución de dominio de frecuencia más alta Funciones de filtro digital de paso alto y bajo 29,000 secciones de memoria segmentada y funciones de búsqueda de formas de onda I2C / SPI / UART / CAN / LIN Serial Bus Trigger y función de decodificación La función de registro de datos rastrea los cambios de señal hasta 100 horas Proporcionar la función de almacenamiento remoto de Internet | unidad | GW INSTEK / GDS-2104E | 8 | GW INSTEK / GDS-2104E | 5332600 | 1013194 | 6345794 | 50766352 | 3 AÑOS | 60 DIAS | GW INSTEK / GDS-2104 | 6420000 | 1219800 | 7639800 | 61118400 | 1 año | 30 a 45 días | 50766352 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 2 | MULTIMETRO DIGITAL | Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra: 600 V Protección contra sobrecargas: Voltaje de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación Fusible para entrada A: 11 A, 1000 V RÁPIDO Fusible Pantalla Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo Gráfico de barras: 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C o 0°C a +50 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +60 °C o -20°C a +60 °C Tipo de batería: 9 voltios alcalina, NEDA 1604A o NEDA 1604/ IEC 6LR61 o EN 61010-1 Duración de la batería: Valor típico de 400 horas, sin usar retroiluminación Especificaciones de precisión Milivoltios CC Rango/Resolución: 600.0 mV / 0.1 mV Precisión: ±([% de lectura] + [recuentos]): 0.5 % + 2 Voltaje de CC Rango/Resolución 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V | UNIDAD | Ffluke / 117 | 9 | [7 empty] | Ffluke / 117 | 983000 | 186770 | 1169770 | 10527930 | 1 año | 30 a 45 días | 10527930 | SUCONEL
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 50766352 | [6 empty] | 71646330

## ÍTEM 6
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 15 /2020
COMPRA DE EQUIPOS DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS PARCE - UTP 2020
COMPARATIVO ECONÓMICO
311 INVERSIONES S.A.S
ÍTEM | SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | VALOR MÍN | EMPRESA
6 | 1 | SISTEMA DE PESAJE BALANZA EN GRAMOS CON PESOS PATRÓN | CARACTERISTCAS: SISTEMA DE PESAJE BALANZA EN GRAMOS CON PESOS PATRÓN 1*10g, 2*20g, 1*50g, 2*100g, 1* 200g, 1* 500 g LA CELDA DE CARGA ESTÁ DISPONIBLE PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA SEÑAL. MARCA: NEOLAB | Unidad | NEO-SIS-PES-P | 1 | NEO-SIS-PES-P | 3077000 | 584630 | 3661630 | 3661630 | 1 AÑO | 60 DÍAS | 3661630 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 2 | CALIBRADOR DE TEMPERATURA CON PATRÓN Y SENSORES PARA INSTRUMENTAR | CARACTERISTICAS: CALIBRADOR DE TEMPERATURA CON PATRÓN Y SENSORES PARA INSTRUMENTAR - CONTROL DE TEMPERATURA - SENSOR PT100 - TERMOPAR - SENSORES DE TEMPERATURA ENCAPSULADO TIPO LM35 - SENSORES DE TEMPERATURA INFRAROJO EL SISTEMA CUANTA CON VENTILACIÓN Y REGULADOR DE TEMPERATURA BORNES DE ACCESO A LOS SENSORES Y DISPLAY DE TEMPERATURA TIPO PATRÓN. SENSOR PROTOCOLO HART MARCA: NEOLAB | Unidad | NEO-CAL-TEM-P | 1 | NEO-CAL-TEM-P | 8239400 | 1565486 | 9804886 | 9804886 | 1 AÑO | 60 DÍAS | 9804886 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 3 | ESTACIÓN DE CONTROL PID DE TEMPERATURA Y FLUJO DE AIRE | CARACTERISTICAS: ESTACIÓN DE CONTROL PID DE TEMPERATURA Y FLUJO DE AIRE INCLUYE SISTEMA HMI DE 7” TOUCH QUE PERMITE HACER CAMBIOS DE LAS VARIABLES DEL PID ASÍ COMO GRAFICAR Y ALMACENAR LAS VARIABLES DEL SISTEMA DEL SISTEMA SISTEMA DE CONTROL PLC POR COMUNICACIÓN ETHERNET CONTROL DE PROPORCIÓN PARA LAS RESISTENCIAS Y VENTILADORES ASÍ MISMO COMO PODER HACER PERTURBACIONES DEL SISTEMA SENSORES TIPO PT100 SENSORES DE FLUJO DEL AIRE MARCA: NEOLAB | Unidad | NEO-EDC-TEMFLU | 1 | NEO-EDC-TEMFLU | 18404000 | 3496760 | 21900760 | 21900760 | 1 AÑO | 60 DÍAS | 21900760 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 4 | BANCO DE CONTROL DE POSICIÓN | CARACTERISTICAS: EL BANCO CONSTA DE UN MÓDULO HORIZONTAL PARA MEDIR Y VARIAR LA POSICIÓN CON UNA CARRERA VARIABLE DE 500 MM IMPULSADO CON UN MOTOR PASO A PASO CON SU CONTROLADOR ESTÁ EQUIPADO CON MOTOR PASO A PASO PARA A VARIACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PLATO RETROALIMENTADO POR DIFERENTES SENSORES: ENCODER ACOPLADO AL EJE SENSOR ÓPTICO PARA MEDICIÓN DE DISTANCIA SENSOR INDUCTIVO PARA MEDICIÓN DE PULSOS DE RMP DEL EJE POTENCIÓMETRO LINEAL DE 500 MM CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL BASADO EN PLC MARCA: NEOLAB | Unidad | NEO-BAN-CONPOS | 1 | NEO-BAN-CONPOS | 23116800 | 4392192 | 27508992 | 27508992 | 1 AÑO | 60 DÍAS | 27508992 | 311 INVERSIONES S.A.S
| 5 | BANCO DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD EN MOTOR | CARACTERISTICAS: EL BANCO CONSTA DE UN MÓDULO PARA MEDIR Y VARIAR LA VELOCIDAD DE UN MOTOR DC ESTÁ EQUIPADO CON UN MOTOR DC Y SU CONTROLADOR DE VELOCIDAD EQUIPADO EN UNA BASE CON UN MOTOR Y UN DISCO DENTADO ACOPLADO A SU EJE RETROALIMENTACIÓN DE VELOCIDAD POR PULSOS POR RPM POR UN SENSOR INDUCTIVO CONECTADO A UN CONTADOR DIGITAL DE PULSOS CONTROL ADOR DE VELOCIDAD GRADUABLE TACÓMETRO DIGITAL PORTABLE MARCA: NEOLAB | Unidad | NEO-BAN-MEDVEL-MOT | 1 | NEO-BAN-MEDVEL-MOT | 5986100 | 1137359 | 7123459 | 7123459 | 1 AÑO | 60 DÍAS | 7123459 | 311 INVERSIONES S.A.S
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 69999727