## ITEM 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS - 07 DE 2023
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA DIFERENTES LABORATORIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
COMPARATIVO ECONOMICO
ITEM 3: ESCUELA DE QUIMICA
[6 empty] | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900355024-5 | [8 empty] | CCV de Colombia S.A.S NIT: 900873783-9 | [8 empty] | INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S NIT: 830034462-7 | [8 empty] | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS NIT: 860518299-1
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | MARCA O REFERENCIA | UD MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | EVALUACIÓN
1 | Espectrofotómetro infrarrojo por transformadas de Fourier (FTIR). | Sistema de espectrofotometría de Infrarrojo por Transformada Fourier (FTIR). COMPUESTO POR: Espectrofotómetro de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR); Sistema de medición de ATR (Reflectancia Total Atenuada) El cristal de la punta del ATR es de Diamante; Sistema de medición por Transmisión; PC para la adquisición de datos; kit para la preparación y análisis de muestras solidas, liquidas y gaseosas; Biblioteca para 10.000 espectros; Se especifica que las bibliotecas para mas de 10.000 espectros deben estar entre polimeros, sustancias quimicas, contaminantes, etc. Repartidos entre los modos ATR y Transmitancia si restriccion en su porcentaje. ESPECIFICACIONES: Adquisición de datos a través de interferómetro. Resolución aproximadamente desde 0,9 cm-1 Detector estándar: El Detector para el instrumento es de tipo DTGS (Deuterated TriGlycine Sulfate). Con Software para la adquisición de datos y su procesamiento. Relación Señal/ruido mínimo desde 13.000:1 Voltaje 110 V Sistema sellado para la protección de la humedad. Con sensor de humedad. Rango espectral aproximadamente entre 7.800 to 350 cm-1 Peso: Mínimo 8.5 kg Debe incluir: Kit de muestreo para el análisis de muestras sólidas, líquidas y gaseosas por transmisión. El Pc debe tener la capacidad y velocidad necesaria para soportar el Software del instrumento, su procesamiento y sus bibliotecas. CONDICIONES: DE INSTALACION: El equipo se debe entregar instalado, funcionando y con el documento que soporte las características de funcionamiento del instrumento. Esta actividad se debe realizar en e l Laboratorio 6-128 de la UTP. De la instalación se elaborará un documento firmado por el supervisor de la orden de compra para el tramite de la factura. DE CAPACITACION: La actividad de capacitación se realizara después de la puesta en funcionamiento del equipo de manera presencial. Tendrá una duración de ocho (8) horas dirigido para un grupo de diez (10) personas. La duracion de la capacitacion no incluye el proceso de instalacion del instrumento. DE MANTENIMIENTO: La propuesta debe incluir dos Mantenimientos Preventivos durante el periodo de Garantía del instrumento sin costo. De cada mantenimiento se entregara un reporte del estado del equipo- DE GARANTIA: Mínimo un año, . | SHIMADZU. MODELO IRSPIRIT-L; THERMO SCIENTIFIC MODELO NICOLET SUMMIT X FTIR SPECTROMETER REFERENCIA 912A1139. | Unidad | 1 | THERMO SCIENTIFIC / MODELO NICOLET SUMMIT X FTIR SPECTROMETER / REFERENCIA 912A1139 | 129684000 | 19% | 24639960 | 154323960 | 154323960 | 90 días | 1 AÑO | SI CUMPLE. THERMO SCIENTIFIC / MODELO NICOLET SUMMIT X FTIR SPECTROMETER / REFERENCIA 912A1139. | [9 empty] | THERMO SCIENTIFIC MODELO NICOLET SUMMIT X FTIR SPECTROMETER REFERENCIA 912A1139 | 113040000 | 19% | 21477600 | 134517600 | 134517600 | 60 | 12 MESES | SI CUMPLE. THERMO SCIENTIFIC MODELO NICOLET SUMMIT X FTIR SPECTROMETER REFERENCIA 912A1139. $ 134.517.600 | Shimadzu / IR Spirit / 220-92684-01 | 132529626 | 19% | 25180628.94 | 157710255 | 157710255 | 60 Días | 1 año | SI CUMPLE. MARCA: Shimadzu /IR Spirit/ 20-92684-01 $ 157.710.255
19%
10%
5%
0%