## ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA BS 33 DE 2022
COMPRA DE DESHUMIDIFICADORES, AIRE ACONDICIONADO Y REPUESTO
CUADRO COMPARATIVO
COMPRA DE DESHUMIDIFICADORES, AIRE ACONDICIONADO Y REPUESTO
[6 empty] | ACONDICONANDO S.A.S | [7 empty] | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | NOMBRE ELEMENTO Y EDITORIAL (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | NOMBRE ELEMENTO Y EDITORIAL (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | GARANTÍA | VALOR MINIMO | NOMBRE EMPRESA
1 | Aire Acondicionado Mini Split | MODELO: CSYS12VKV Capacidad:12.000 BTU/HR Refrigerante: R-410 Inverter VOLTAJE: 220 V - 1 PH - Incluye Instalación: *Desmonte del equipo actual. *Instalacion del equipo Mini Split de 12.000 BTU/HR. *Reinstalacion de la base para la unidad condensadora con nuevos elementos de sujecion. *Suministro e instalacion de las tuberias de cobre con su respectivo aislamiento termico. *Suministro de la acometida electrica de control entre las dos unidades. *Suministro de los gases de soldar y soldaduras. *Suministro de los elementos de sujecion. *Suministro del gas refrigerante R-410. *Mano de obra, supervision e ingenieria. *Transporte de materiales y equipos. | Unidad | PANASONIC / MABE | 1 | PANASONIC / CSYS12VKV / INVERTER R-410 220 V | 2645000 | 19% | 502550 | 3147550 | 3147550 | 8 días. Garantia de 10 años en el compresor, 1 año en las partes |  | Inverter 12000Btu 220V Mabe MMI12CDBWCCC8 Minisplit | 3526503 | 19% | 670035.57 | 4196539 | 4196539 | 20 DÍAS | 10 AÑOS COMPRESOR - 12 MESES OTROS COMPONENTES | 3147550 | ACONDICONANDO S.A.S
2 | Motor Ventilador | del equipo Piso Techo de 5 TR marca LG ELECTRONICS Inverter a 220 voltios modelo AVNQ54GLLA2, con No serial del equipo MEZ66449823 651 M006K 605TAXTC9026 - Incluye Instalación: -Instalacion Motor Ventilador en equipo aire acondicionado LG electronics | Unidad | LG ELECTRONICS | 1 | LG ELECTRONICS / AVNQ54GLLA2 / MEZ66449823 651 M006K 605TAXTC9026 | 650000 | 19% | 123500 | 773500 | 773500 | De 2 a 4 semanas. Garantia de 1 año. |  | LG ELECTRONICS - MOTOR PARA AVNQ54GLLA2 | 1357196 | 19% | 257867.24 | 1615063 | 1615063 | No se garantiza el funcionamiento del correo puesto que no se puede evidenciar que los demás componentes están en buen estado. En caso de necesitar un equipo nuevo plazo de entrega 10 dias / en caso de necesitar el repuesto plazo de importacion 30 -50 dias | 12 MESES EN CASO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DEMÁS COMPONENTES | 773500 | ACONDICONANDO S.A.S
3 | Deshumidifcador | de 60 o 70 pintas marca Confortfresh | Unidad | CONFORTFRESH | 1 | CONFORTFRESH /MDUDP-70AEN1 | 1608000 | 19% | 305520 | 1913520 | 1913520 | De 1 a 4 semanas. Garantia de 2 añoS. |  | CONFORTFRESH - MDUDP-60AEN1 | 2220169 | 19% | 421832.11 | 2642001 | 2642001 | COMFORT FRESH NO OFRECE ESTAS DIMENSIONES, PARA LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SE OFRECE 392X282X616 PARA CADA DESHUMIDIFICADOR. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS | 24 MESES | 1913520 | ACONDICONANDO S.A.S
4 | Deshumidifcador | *Capacidad 60 o 70 pintas *Pantalla digital *Control de humedad de 35% a 85% *Volumen de ruido 47 Db *Dimensiones netas: 39,1 x 59,0 x 27,5 (cm) | Unidad | CONFORTFRESH | 20 | CONFORTFRESH /MDUDP-70AEN1 | 1608000 | 19% | 305520 | 1913520 | 38270400 | De 1 a 4 semanas. Garantia de 1 año. |  | CONFORTFRESH - MDUDP-60AEN1 | 1961991 | 19% | 372778.29 | 2334769 | 46695380 | COMFORT FRESH NO OFRECE ESTAS DIMENSIONES, PARA LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SE OFRECE 392X282X616 PARA CADA DESHUMIDIFICADOR. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS | 12 MESES | 38270400 | ACONDICONANDO S.A.S
5 | Aire Acondicionado | Mini Split de 12.000 BTU/HR INVERTER R-410 - Incluye instalación: *Desmonte del actual equipo Mini Split. *Suministro e instalación de un (1) equipo Mini Split INVERTER de 12.000 BTU/HR. *Suministro e instalación de las tuberías de cobre nuevas con su respectivo aislamiento térmico. *Suministro e instalación de la acometida eléctrica de control entre las dos unidades. *Suministro de los gases de soldar y soldaduras. *Suministro de los elementos de sijeción. Suministro del gas refrigerante R-410. *Transporte materiales y equipos. *Mano de obra, supervisión e ingeniería. | Unidad | LG ELECTRONICS / MABE | 1 | LG ELECTRONICS / VM122C7 / INVERTER R-410 220 V | 3315000 | 19% | 629850 | 3944850 | 3944850 | 8 días. Garantia de 10 años en el compresor, 1 año en las partes |  | Inverter 12000Btu 220V Mabe MMI12CDBWCCC8 Minisplit | 3526503 | 19% | 670035.57 | 4196539 | 4196539 | 20 DÍAS | 10 AÑOS COMPRESOR - 12 MESES OTROS COMPONENTES | 3944850 | ACONDICONANDO S.A.S
19%
10%
5%
0%